Приложение №1

К Извещению №  о проведении запроса котировок

От  30  июня 2010 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | Наименование и техническая характеристика | Единица измерения | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прибор приемно-контрольный | шт. | 2 |
| 2. | Аккумулятор | шт. | 4 |
| 3. | Извещатель пожарный ручной | шт. | 30-33 |
| 4. | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 201-222 |
| 5. | Оповещатель световой (табло выход) | шт. | 39 |
| 6. | Оповещатель свето-звуковой (СЗУ) | шт. | 2 |
| 7. | Оповещатель звуковой (сирена) | шт. | 8 |
| 8. | Устройство контроля шлейфа | шт. | 7 |
| 9. | Блок речевого оповещения | шт. | 2 |
| 10. | Оповещатель речевой | шт. | 21 |
| 11. | Кабель КСВВ 2х0,5 | п.м. | 1310 |
| 12. | Кабель КСР 38 нг-FRLS 4х0,5 | п.м. | 180 |
| 13. | Провод ПВС 3х1,5 | п.м. | 25 |
| 14. | Шнур ШВВП 2х0,75 | п.м. | 950 |
| 15. | Кабель ТПП 10 х2х0,5 | п.м. | 30 |
| 16. | Короб 20х10 | шт. | 250 |
| 17. | Короб 25х16 | шт. | 3 |
| 18. | Коробка соединительная с подрозетником УК-2П | шт. | 17 |
| 19. | автомат | шт. | 2 |
| 20. | Лампа аварийного освещения | шт. | 2 |
| 21. | Коробка разветвительная КРТП-10 | шт. | 7 |
| 22. | проволока | кг. | 3 |
| 23. | клемники | шт. | 201 |
| 24. | Резистор | шт. | 222 |
| 25. | Стяжки 100х3 | упак. | 49 |
| 26. | Саморез с дюбелем | шт. | 1000 |
| 27. | Релейный модуль УК-ВК 03 | шт. | 2 |

Заведующий МДОУ «Детский сад № 390»                                                                     О.А.Савостина