Приложение № 2

к Извещению  № 14-06  от  «30» июня 2010г.

о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20__года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа | Указать |
| Место нахождения | Указать |
| Банковские реквизиты | Указать |
| ИНН | Указать |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта | Указать |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров | Представлены в приложении № 1 к котировочной заявке |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара, работы, услуги | Указать |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах | Указать |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа | Указать |
| Место жительства | Указать |
| Банковские реквизиты | Указать |
| ИНН | Указать |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта | Указать |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров | Указать |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара, работы, услуги | Указать |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах | Указать |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

*Приложение № 1

к котировочной заявке

Поставка медицинского оборудования для МУЗ "Детская городская поликлиника № 10"

1. Аппарат магнитотерапии

| № п/п | Характеристика товара | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование товара | Аппарат магнитотерапии | Указать |
| 2. | Модель | МАГ-30 (или эквивалент) | Указать |
| 3. | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать |
| 3.1. | Сертификат соответствия | Наличие | Указать |
| 3.2. | Регистрационное удостоверение | Наличие | Указать |
| 4. | Аппарат магнитотерапии МАГ-30 (или эквивалент) | Наличие | Указать |
| 4.1. | Область применения: аппарат предназначен для применения терапевтического воздействия на организм пациента переменным неоднородным магнитным полем (магнитотерапия). | Наличие | Указать |
| 5. | Технические характеристики: |  |  |
| 5.1 | Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности аппарата (мТл) | 30±9 | Указать |
| 5.2 | Потребляемая мощность (В·А) | 30 | Указать |
| 5.3 | Переменное напряжение питания (В) | 220±10% или 230±10−10%+6% | Указать |
| 5.4 | Частота тока (Гц) | 50 | Указать |
| 5.5 | Предельное значение магнитной индукции на расстоянии 0,5 м от рабочей поверхности аппарата МАГ-30 (или эквивалент) | не более (мТл) 0,5 | Указать |
| 5.6 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ 4.2 | соответствие | Указать |
| 5.7 | Диапазон температур эксплуатации (°C) | 10–35 | Указать |
| 5.8 | Диапазон атмосферного давления (кПа) | 86,6–106,7 | Указать |
| 5.9 | Диапазон атмосферного давления (мм рт. ст.) | 650–800 | Указать |
| 5.10 | Исполнение электробезопасности по ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) класс II тип B | соответствие | Указать |
| 5.11 | Средняя наработка на отказ (ч) | 1000 | Указать |
| 5.12 | Средний срок службы (лет) | 5 | Указать |
| 5.13 | Габаритные размеры блока излучения (мм) | 117х80х55 | Указать |
| 5.14 | Масса | не более (кг) 0,6 | Указать |
| 6. | Требования к товару: |  |  |
| 6.1. | Товар должен быть новым, год выпуска – не ранее 2009г. | Наличие | Указать |
| 6.2. | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие | Указать |
| 6.3. | Срок гарантии не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | Указать | Указать |
| 6.4. | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны | Наличие | Указать |
| 6.5. | Установка, монтаж, пусконаладочные работы | Наличие | Указать |
| 6.6. | Обучение специалиста правилам работы на рабочем месте | Наличие | Указать |
| 6.7 | Кол-во, шт. | 3 | Указать |

2. Аппарат для дарсонвализации и ультратональной терапии

| № п/п | Характеристика товара | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование товара | Аппарат для дарсонвализации и ультратональной терапии | Указать |
| 2. | Модель | Ультрадар МедТеКо (или эквивалент) | Указать |
| 3. | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать |
| 3.1. | Сертификат соответствия | Наличие | Указать |
| 3.2. | Регистрационное удостоверение | Наличие | Указать |
| 4. | Аппарат для дарсонвализации и ультратональной терапии Ультрадар МедТеКо (или эквивалент) | Наличие | Указать |
| 4.1. | Область применения: Аппарат предназначен для лечебного воздействия импульсным переменным током средней частоты высокого напряжения и переменным током низкой частоты высокого напряжения. | Наличие | Указать |
| 5. | Технические характеристики: |  |  |
|  | В режиме дарсонвализации: |  |  |
| 5.1 | Частота релаксационных колебаний, кГц ............................. | 110+/-25 | Указать |
| 5.2 | Максимальное амплитудное напряжение на выходе аппарата без нагрузки, КВ..................................... | 25+/-5.0 | Указать |
| 5.3 | Диапазон таймера, мин......................... | 1-99 | Указать |
| 5.4 | Напряжение питания В,Гц............. | 220; 50 | Указать |
| 5.5 | Непрерывный режим работы не более, мин............................................ | 30 | Указать |
| 5.6 | Перерыв в работе не менее, мин............. | 10 | Указать |
| 5.7 | Потребляемая мощность не более, ВА.... | 60 | Указать |
| 5.8 | Ресурс работы не менее, лет...................... | 5 | Указать |
| 5.9 | Габаритные размеры не более, мм............................................... | 110х210х260 | Указать |
| 5.10 | Вес с электродами не более, кг.............. | 2.5 | Указать |
|  | В режиме ультратональной терапии: |  |  |
| 5.11 | Частота синусоидального выходного напряжения, кГц | 22+/-4 | Указать |
| 5.12 | Максимальное амплитутдное напряжение на выходе аппарата без нагрузки, кВ...................................................... | 3.0+/-0.6 | Указать |
| 5.13 | Диапазон таймера, мин......................... | 1-99 | Указать |
| 5.14 | Напряжение питания В,Гц............. | 220; 50 | Указать |
| 5.15 | Непрерывный режим работы не более, мин............................................ | 30 | Указать |
| 5.16 | Перерыв в работе не менее, мин............. | 10 | Указать |
| 5.17 | Потребляемая мощность не более, ВА.... | 60 | Указать |
| 5.18 | Ресурс работы не менее, лет...................... | 5 | Указать |
| 5.19 | Габаритные размеры не более, мм............................................... | 110х210х260 | Указать |
| 5.20 | Вес с электродами не более, кг.............. | 2.5 | Указать |
| 6. | Требования к товару: |  |  |
| 6.1. | Товар должен быть новым, год выпуска – не ранее 2009г. | Наличие | Указать |
| 6.2. | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие | Указать |
| 6.3. | Срок гарантии не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | Указать | Указать |
| 6.4. | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны | Наличие | Указать |
| 6.5. | Установка, монтаж, пусконаладочные работы | Наличие | Указать |
| 6.6. | Обучение специалиста правилам работы на рабочем месте | Наличие | Указать |
| 6.7 | Кол-во, шт. | 2 | Указать |

3. Аппарат физиотерапевтический Рефтон-01-Ф-С

| № п/п | Характеристика товара | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование товара | Аппарат физиотерапевтический Рефтон-01-Ф-С | Указать |
| 2. | Модель | Рефтон-01-Ф-С (СМТ и ГТ) (или эквивалент) | Указать |
| 3. | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать |
| 3.1. | Сертификат соответствия | Наличие | Указать |
| 3.2. | Регистрационное удостоверение | Наличие | Указать |
| 4. | Аппарат физиотерапевтический Рефтон-01-Ф-С (СМТ и ГТ) (или эквивалент) | Наличие | Указать |
| 4.1. | Область применения: Аппарат предназначен для воздействия на организм человека с лечебными и профилактическими целями синусоидально-модулированными токами и постоянным (гальваническим). | Наличие | Указать |
| 5. | Технические характеристики: |  |  |
| 5.1 | Аппарат обеспечивает все режимы работы, заложенные в конкретную прикладную потребительскую программу. | соответствие | Указать |
| 5.2 | Описание меню пользователя и всех параметров воздействий поставляется отдельно с каждым конкретным аппаратом. | соответствие | Указать |
| 5.3 | погрешность установки частоты | ± 10% | Указать |
| 5.4 | максимальный “ток пациента” при Rн=1 кОм – 80* мА ± 10 % (гальванический ток); частота несущих синусоидальных колебаний 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 кГц ± 15%; | соответствие | Указать |
| 5.5 | . Аппарат обеспечивает регулировку тока пациента от 0,0 мА до максимального значения. | соответствие | Указать |
| 5.6 | Аппарат программно блокирует повышение «тока пациента» в паузе. | соответствие | Указать |
| 5.7 | Отображение режимов работы, параметров воздействующих сигналов и тока пациента осуществляется на жидкокристаллическом дисплее. | соответствие | Указать |
| 5.8 | Электропитание аппарата от источника переменного напряжения | 220 В ± 10% частотой 50 Гц. | Указать |
| 5.9 | Потребляемая мощность | не более 100 ВА. | Указать |
| 5.10 | Непрерывное время работы | 8 часов | Указать |
| 5.11 | Габаритные размеры (без учета дополнительных ножек). | не более 300х270х100 мм ± 10% | Указать |
| 5.12 | Масса | не более 2 кг. | Указать |
| 5.13 | Аппарат обеспечивает автоматическое выключение «тока пациента» по истечении времени процедуры. Погрешность установки времени ± 10% | соответствие | Указать |
| 5.14 | По электробезопасности аппарат соответствует II классу защиты и не требует защитного заземления. | соответствие | Указать |
| 6. | Требования к товару: |  |  |
| 6.1. | Товар должен быть новым, год выпуска – не ранее 2009г. | Наличие | Указать |
| 6.2. | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие | Указать |
| 6.3. | Срок гарантии не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | Указать | Указать |
| 6.4. | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны | Наличие | Указать |
| 6.5. | Установка, монтаж, пусконаладочные работы | Наличие | Указать |
| 6.6. | Обучение специалиста правилам работы на рабочем месте | Наличие | Указать |
| 6.7 | Кол-во, шт. | 3 | Указать |

4. Аппарат импульсный низкочастотный физиотерапевтический

| № п/п | Характеристика товара | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование товара | Аппарат импульсный низкочастотный физиотерапевтический | Указать |
| 2. | Модель | Инфита-М (или эквивалент) | Указать |
| 3. | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать |
| 3.1. | Сертификат соответствия | Наличие | Указать |
| 3.2. | Регистрационное удостоверение | Наличие | Указать |
| 4. | Аппарат импульсный низкочастотный физиотерапевтический Инфита-М (или эквивалент) | Наличие | Указать |
| 4.1. | Область применения: предназначен для воздействия импульсным низкочастотным электромагнитным полем (ИНЭМП) нетепловой интенсивности при лечении методом биорезонансной электромагнитной терапии | Наличие | Указать |
| 5. | Технические характеристики: |  |  |
| 5.1 | Амплитуда выходного импульсного сигнала | 5, 10, 15 В. | Указать |
| 5.2 | Длительность фронта импульса | не более 3 мкс. | Указать |
| 5.3 | Полярность | отрицательная. | Указать |
| 5.4 | Аппарат должен иметь 12 фиксированных частот следования выходных импульсов: 10, 20, 30, 40, 52, 57, 60, 64, 70, 75, 80, 120 Гц. | Наличие | Указать |
| 5.5 | Аппарат обеспечивает установку временных интервалов: | от 1 до 19 мин. С шагом 1 минута | Указать |
| 5.6 | Электрическая составляющая напряженности ИНЭМП в зоне терапии: | на поверхности выносной пластины 8 – 10 В/см, на поверхности наушников приставки ЭЛЕМАГС 0,4 – 0,8 В/см, в зоне терапии на расстоянии 20 см от электрода встроенного 0,01 – 0,05 В\см. | Указать |
| 5.7 | Индукция постоянного магнитного поля на поверхности наушников | 1 – 5 мТл. | Указать |
| 5.8 | Мощность, потребляемая аппаратом | не более 8 В×А. | Указать |
| 5.9 | Масса аппарата с комплектом принадлежностей | не более 2 кг | Указать |
| 5.10 | Аппарат должен обеспечивать возможность продолжительной работы в течение 12 часов в день путем двукратной наработки по 6 часов с перерывом 2 часа. | Наличие | Указать |
| 6. | Требования к товару: |  |  |
| 6.1. | Товар должен быть новым, год выпуска – не ранее 2009г. | Наличие | Указать |
| 6.2. | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие | Указать |
| 6.3. | Срок гарантии не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | Указать | Указать |
| 6.4. | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны | Наличие | Указать |
| 6.5. | Установка, монтаж, пусконаладочные работы | Наличие | Указать |
| 6.6. | Обучение специалиста правилам работы на рабочем месте | Наличие | Указать |
| 6.7 | Кол-во, шт. | 3 | Указать |

5. Аппарат для магнитофореза и магнитотерапии

| № п/п | Характеристика товара | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование товара | Аппарат для магнитофореза и магнитотерапии | Указать |
| 2. | Модель | Полюс-3 ( или эквивалент) | Указать |
| 3. | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать |
| 3.1. | Сертификат соответствия | Наличие | Указать |
| 3.2. | Регистрационное удостоверение | Наличие | Указать |
| 4. | Аппарат для магнитофореза и магнитотерапии Полюс-3 ( или эквивалент) | Наличие | Указать |
| 4.1. | Область применения: Аппарат предназначен для воздействия низкочастотным электромагнитным полем при лечении воспалительных заболеваний и травматических повреждений | Наличие | Указать |
| 5. | Технические характеристики: |  |  |
| 5.1 | Частота следования посылок электромагнитного поля по ступеням, Гц | 12,5; 17; 25 | Указать |
| 5.2 | Амплитуда магнитной индукции по ступеням, МТл | 10; 20; 30 | Указать |
| 5.3 | Время автоматического реверсирования направления вращения электромагнитного поля по ступеням, с | 5; 10; 20 | Указать |
| 5.4 | Питание от сети переменного тока: | 50Гц 220В | Указать |
| 5.5 | Потребляемая мощность, ВА, | Не более 70 | Указать |
| 5.6 | Габаритные размеры, мм | 386х255х230 | Указать |
| 5.7 | Масса, кг, | Не более 10 | Указать |
| 6. | Требования к товару: |  |  |
| 6.1. | Товар должен быть новым, год выпуска – не ранее 2009г. | Наличие | Указать |
| 6.2. | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие | Указать |
| 6.3. | Срок гарантии не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | Указать | Указать |
| 6.4. | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны | Наличие | Указать |
| 6.5. | Установка, монтаж, пусконаладочные работы | Наличие | Указать |
| 6.6. | Обучение специалиста правилам работы на рабочем месте | Наличие | Указать |
| 6.7 | Кол-во, шт. | 1 | Указать |

6. Аппарат для низкочастотной магнитотерапии

| № п/п | Характеристика товара | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование товара | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | Указать |
| 2. | Модель | Полюс-2М (или эквивалент) | Указать |
| 3. | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать |
| 3.1. | Сертификат соответствия | Наличие | Указать |
| 3.2. | Регистрационное удостоверение | Наличие | Указать |
| 4. | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии Полюс-2М (или эквивалент) | Наличие | Указать |
| 4.1. | Назначение: лечебное воздействие низкочастотным магнитным полем на любые участки тела пациента | Наличие | Указать |
| 5. | Технические характеристики: |  | Указать |
| 5.1 | Форма тока, питающего индукторы – синусоидальная, пульсирующая | Соответствие | Указать |
| 5.2 | Число каналов | 2 | Указать |
| 5.3 | Амплитудное значение магнитной индукции при четвертой ступени интенсивности и номинальном напряжении сети на оси индуктора-соленоида в плоскости торца индуктора составляет при питании синусоидальным током мТл при питании пульсирующим током мТл | 1,5±0,5 5±1,5 | Указать |
| 5.4 | Регулирование магнитной индукции производится четырьмя ступенями в соотношении: 0,3±0,1, 0,5±0,15, 0,7±0,15 от амплитудного значения на четвертой ступени интенсивности | Соответствие | Указать |
| 5.5 | Наибольшее амплитудное значение магнитной индукции, мТл |  | Указать |
|  | при питании синусоидальным током | 50 | Указать |
|  | при питании пульсирующим током | 75 | Указать |
| 5.6 | Число ступеней интенсивности магнитной индукции | 4 | Указать |
| 5.7 | Режим работы индукторов | непрерывный, прерывистый | Указать |
| 5.8 | Длительность посылок и пауз в прерывистом режиме, с | 2 | Указать |
| 5.9 | Частота пульсирующего тока питания, Гц | 10,17,25,50 | Указать |
| 5.10 | Питание от сети переменного тока | 220 В 50 Гц | Указать |
| 5.11 | Потребляемая от сети мощность, не более, ВА | 200 | Указать |
| 5.12. | Исполнение аппарата | передвижной, на тележке | Указать |
| 5.13 | Габаритные размеры, не более, мм | 420x540x1140 | Указать |
| 5.14. | Масса, не более, кг | 50 | Указать |
| 6. | Требования к товару: |  |  |
| 6.1 | Товар должен быть новым, год выпуска – не ранее 2009г. | Наличие | Указать |
| 6.2. | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие | Указать |
| 6.3. | Срок гарантии не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | Указать | Указать |
| 6.4. | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны | Наличие | Указать |
| 6.5. | Установка, монтаж, пусконаладочные работы | Наличие | Указать |
| 6.6. | Обучение специалиста правилам работы на рабочем месте | Наличие | Указать |
| 6.7 | Кол-во, шт. | 3 | Указать |

________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП