## Лист1
Приложение № 1
к извещению № 15-07 от 01.07.2010г.
о проведени запроса котировок
Техническое задание
на поставку медицинского оборудования для МУЗ "Детская городская поликлиника № 10"
№ п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару
1 | Наименование товара | Мед.оборудование для лаборатории шкаф (бокс) ламинарный
2 | Модель | БАВп-01-"Ламинар-С"-1,2 билогической безопасности класс II /тип A/
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Назначение:
6 | Применяется для защиты оператора при работе с патогенными агентами и микроорганизмами, передающимися воздушно-капельным путем | Наличие
7 | Применение:
8 | Для оснащения отдельных рабочих мест в медицинских, фармацевтических и других учреждениях с высокими требованиями к чистоте воздуха (вирусологические и бактериологические лаборатории) | Наличие
9 | Стандартное исполнение:
10 | Ламинарный бокс на подставке | Наличие
11 | Переднее стекло | Наклонное
12 | Встроенные розетки не менее, шт. | 2
13 | Выдвижной УФО рабочей камеры | Наличие
14 | Подсветка рабочей камеры | Наличие
15 | Плоская секционная съемная столешница | Наличие
16 | Материал секционной столешници | Нержавеющяя сталь
17 | Фронтальное стекло | Поднимающееся
18 | Фронтальное и боковые стекла | Закаленные
19 | Система управления:
20 | Шильд-панель с ж/к экраном, индицирующим включение систем изделия | Наличие
21 | Таймер работы УФО рабочей камеры | Наличие
22 | Счетчик наработки УФО | Наличие
23 | Часы | Наличие
24 | Технологический таймер | Наличие
25 | Система автоматического поддержания потока воздуха | Наличие
26 | Технические характеристики:
27 | Внешние габариты ламинарного бокса, без подставки мм (ШхГхВ) | 1170x740x1305
28 | Габариты рабочей камеры ламинарного бокса, мм (ШхГхВ) | 1105х610х670
29 | Количество ступеней фильтрации | 2
30 | Класс фильтра HEPA по ГОСТ Р 51251-99 | Н14
31 | Класс чистоты воздуха рабочей зоны ламинарного бокса по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002 (по частицам 0,5 мкм) | 5ИСО
32 | Степень очистки выбрасываемого воздуха от взвешенных частиц размером более 0,3 мкм, % | 99.9995
33 | Класс защиты ламинарного (согласно классификации ВОЗ) | II A
34 | Степень рециркуляции, % | 72
35 | Скорость воздушного потока в диапазоне не более, м/с | 0,35 ±20%
36 | Потребляемая мощность, Вт | 210
37 | Уровень звуковой мощности ламинарного бокса в диапазоне не более, дБА | от 55 до 57
38 | Освещенность рабочей зоны ламинарного бокса, Лк | 1000
39 | Мощность лампы УФО, Вт | 30
40 | Производительность по поступающему в рабочую камеру воздуху, м3/час | 550
41 | Общая производительность ламинарного бокса, м3/час | 705
42 | Масса ламинарного бокса, кг | 160
43 | Требуемое количество, шт. | 2
44 | Год выпуска не ранее 2010 года | наличие
45 | Гарантийное обязательство:
| срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода эксплуатации | указать
46 | Доставка, монтаж, пусконаладка | наличие
Поставляемое оборудование должно соответствовать санитарным правилам 1.3.2322-08
| Главный врач | Невзоров И.В.