Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от  01 июля 2010 года №49

- техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для диагностики пищевой непереносимости | В основе патологии: реакция замедленного типа. Метод: твердофазный ИФА, полуколичественный. Комплектация: 16х11 опред. Конъюгат-моноклональные тела IgG с пероксидазой хрена. Калибраторы на основе телячьей сыворотки с концентрацией IgG - 0; 0,88; 8,8; 88; 880 мкг/мл, аттестованные по Второму международному стандарту IRP 75/502. Чувствительность набора (минимально определяемая концентрация) составляет: 0,25-25 мкг/мл. | наб. | 6 |

Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика с соблюдением температурных режимов (холодовой цепи), применяемым к поставкам таких товаров (транспортирование и хранение в сухом, защищённом от света месте в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 8°С). Замораживание не допускается. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова