Приложение №1

к извещению

№ 19 от «01» июля 2010 г.

Техническое задание

На монтаж противопожарных дверей в зданиях администрации города Перми.

Все противопожарные двери монтируются с доводчиком и уплотнением. Цена включает в себя поставку, монтаж, доводчик, уплотнение, заделку пустот и восстановление отделки.

Двери противопожарные металлические  2-го типа  с пределом огнестойкости не менее EI-30, с устройством самозакрывания и уплотнения в притворе. (ППБ 01-03, п.3, СНиП 21-01-97 п.7.4  7.17 ; СНиП 2.01.02-85  п. 3.4)

| № пп | Найменование | Место установки | Размеры мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул.Ленина,23 |  |  |
|  | Дверь противопожарная | В электрощитовую. | 950х2050 |
|  | Дверь металлическая | Выход в большой двор. | 950х2050 |
|  | Дверь, препятствующая распространению дыма, металлопластик, двухстворчатая | Переход в пристрой административного здания. | 1200х2050 |
| 2. | Ул.Сибирская,14 |  |  |
|  | Дверь противопожарная | Выход на чердак | 800х1800 |
|  | Дверь, препятствующая распространению дыма, металлопластик | Коридор 2-го этажа | 950х2050 |
| 3. | Ул. Сибирская, 17 А |  |  |
|  | Дверь противопожарная | Выход на чердак | 800х1800 |
| 4. | Ул. Г.Звезда,9 |  |  |
|  | Дверь противопожарная | Эвакуационный выход. Демонтаж-монтаж для открывания двери по направлению эвакуации. |  |
| 5. | Ул.Кирова,78 |  |  |
|  | Противопожарный люк | Выход на чердак | 500х500 |
|  | Дверь противопожарная | Вход в архив | 800х1800 |
|  | Дверь противопожарная | Вход на склад | 800х1800 |