## перчатки
Приложение № 1
к извещению о проведении запроса котировок
№ 49 от 02.07.2010г.
Техническое задание
на закупку изделий медицинского назначения
№ позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики работ в рамках установленных параметров и условий (указать)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 6 | Перчатки смотровые нестерильные, нитриловые, неопудренные с валиком | Наличие
| 7 | Длина: не менее 240 мм | Указать
| 8 | Светло-голубой цвет | Указать
| 9 | Толщина : средний палец – не более 0,15 мм, ладонь – не менее 0,1 мм, манжета – не менее 0,08 мм. | Указать
| 10 | Предоставление технического паспорта от производителя при поствке товара | Наличие
| 11 | Относительное удлинение до старения при разрыве не менее,% | 500
| 12 | Прочность на разрыв до старения не менее, Н | 16
| 13 | Текстурированная поверхность пальцев и ладони | Наличие
| 14 | Внутренняя поверхность - слегка хлорированные. | Наличие
| 15 | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004. | Наличие
| 16 | Размер , М, количество пар | 5000
| 17 | Срок годности не менее 3 лет | Указать
2 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 6 | Перчатки смотровые стерильные, латексные, опудренные | Наличие
| 7 | Длина не менее 240 мм | Указать
| 8 | Белого цвета | Указать
| 9 | Толщина: средний палец – не менее 0,18 мм, ладонь – не менее 0,14 мм, манжета – не менее 0,10 мм. | Указать
| 10 | Предоставление технического паспорта от производителя при поствке товара | Наличие
| 11 | Гладкая поверхность пальцев | Наличие
| 12 | Внутренняя поверхность - слегка хлорированные. | Наличие
| 13 | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004. | Наличие
| 14 | Размер М количество пар | 7000
| 15 | Размер S количество пар | 2000
| 16 | Размер L количество пар | 1000
| 17 | Срок годности не менее 3 лет | Указать
3 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 6 | Перчатки смотровые нестерильные, латексные, неопудренные | Наличие
| 7 | Длина не менее 240 мм | Указать
| 8 | Желтого цвета | Указать
| 9 | Толщина: средний палец – не менее 0,38 мм, ладонь – не менее 0,30 мм, манжета – не менее 0,26 мм. | Указать
| 10 | Предоставление технического паспорта от производителя при поствке товара | Наличие
| 11 | Текстурированная поверхность пальцев | Наличие
| 12 | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004. | Наличие
| 13 | Размер S, количество пар | 4000
| 14 | Размер М, количество пар | 6000
| 15 | Растягивание в длину не менее,% | 695
| 16 | Прочность на разрыв не менее, Н | 7
| 17 | Внутренняя поверхность - слегка хлорированные. | Наличие
| 18 | Срок годности не менее 3 лет | Указать
4 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 6 | Перчатки хирургические,стерильные,опудренные, латексные | Наличие
| 7 | Манжета усиленная, без валика. | Наличие
| 8 | Длина: не менее 284 мм | Указать
| 9 | Белого цвета | Наличие
| 10 | Анатомическая форма перчатки | Наличие
| 11 | Толщина : средний палец – не менее 0,21 мм, ладонь – не менее 0,20 мм, манжета – не менее 0,23 мм. | Указать
| 12 | Внешняя поверхность: микротекстурированная. | Наличие
| 13 | Относительное удлинение до старения при разрыве не менее,% | 910
| 14 | Прочность на разрыв до старения не менее, Н | 20
| 15 | Предоставление технического паспорта от производителя при поствке товара | Наличие
| 16 | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004. | Наличие
| 18 | Размер 7 количество пар | 5000
| 19 | Размер 7,5 количество пар | 5000
| 20 | Размер 8 количество пар | 2000
| 21 | Срок годности не менее 5 лет | Указать
5 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 6 | Перчатки акушерские,стерильные,опудренные с валиком, латексные | Наличие
| 7 | Длина в дипазоне от 405 мм до 415 мм | Указать
| 8 | Светло-салатового цвета | Наличие
| 9 | Анатомическая форма перчатки | Наличие
| 10 | Толщина не более 0,17 мм. | Указать
| 11 | Относительное удлинение до старения при разрыве не менее,% | 745
| 12 | Прочность на разрыв не менее, Н | 12
| 13 | Внешняя поверхность: микротекстурированная. | Наличие
| 14 | Предоставление технического паспорта от производителя при поствке товара | Наличие
| 15 | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004. | Наличие
| 16 | Размер 7,количество пар | 200
| 17 | Размер 7,5 количество пар | 100
| 18 | Срок годности не менее 5 лет | Указать
6 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 6 | Перчатки хирургические,стерильные,неопудренные, латексные, используемые для родовспоможения | Наличие
| 7 | Манжета прямая, без валика. | Наличие
| 8 | Клейкая полоска шириной не менее 1,5 см для фиксации на рукаве халата | Наличие
| 9 | Длина: не менее 294 мм | Указать
| 10 | Зеленого цвета | Указать
| 11 | Анатомическая форма перчатки | Наличие
| 12 | Толщина : средний палец – не менее 0,21 мм, ладонь – не менее 0,195 мм, манжета – не менее 0,195 мм. | Указать
| 13 | Внешняя поверхность микротекстурированная, хлорированная и обработанная силиконом | Наличие
| 14 | Внутрення поверхность покрыта полимером, обработанная силиконом и увлажнителем | Наличие
| 15 | Относительное удлинение до старения при разрыве не менее,% | 825
| 16 | Прочность на разрыв не менее, Н | 14
| 17 | Содержание протеина согласно модифицированному методу Лоури не более, мкг/г | 31
| 18 | Предоставление технического паспорта от производителя при поствке товара | Наличие
| 19 | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004. | Наличие
| 20 | Размер 8, количество пар | 100
| 21 | Срок годности не менее 3 лет | Указать
Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, % |  |  | 80
Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Наличие
Весь товар должен быть новым, год выпуска - не ранее 2010 года |  |  | Наличие
При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. |  |  | Наличие