###### Приложение № 1

###### ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

| Международное непатентованное название (МНН) | Наименование | Характеристика товара | Ед. изм | кол-во | Цена за ед. изм. | Лимит финансирования (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шприцы |  |  |  |  |  |
|  | ШПРИЦ инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Индивидуальная упаковка блистер. Вместимость 5 мл. Материал цилиндра - полипропилен. Цвет цилиндра- прозрачный. Материал шток-поршня- полиэтиелн. Цвет шток-поршня- зеленый. Присоединительный конус типа- Луер.Шкала четкая черного цвета. Длина шкалы не менее 36мм. Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта силиконом. Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо. Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы 9мм. Выемка на шток-поршне для пальцев. Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность. Комплектация иглой импорнтного производства. Размер иглы - 0,7*38. Цвет колпака- прозрачный. заточка иглы в 3-х плоскостях. Внешнее покрытие иглы- селиконовое. Толщина стенки иглы 0,1 мм. Шприцы расфосованы в коробки. Стерилизация- газовая (окисью этилена). Срок годности 5 лет. | шт | 8000 |  |  |
|  | ШПРИЦ инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Индивидуальная упаковка блистер. Вместимость 10 мл. Материал цилиндра - полипропилен. Цвет цилиндра- прозрачный. Материал шток-поршня- полиэтиелн. Цвет шток-поршня- зеленый. Присоединительный конус типа- Луер.Шкала четкая черного цвета. Длина шкалы не менее 44мм. Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта силиконом. Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо. Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы 10мм. Выемка на шток-поршне для пальцев. Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность. Комплектация иглой импорнтного производства. Размер иглы - 0,8*38. Цвет колпака- прозрачный. заточка иглы в 3-х плоскостях. Внешнее покрытие иглы- селиконовое. Толщина стенки иглы 0,1 мм. Шприцы расфосованы в коробки. Стерилизация- газовая (окисью этилена). Срок годности 5 лет. | шт | 8000 |  |  |
|  | ШПРИЦ инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | 2 мл.Изготовлен из ПЭ, ПП медицинского назначения. Блистерная упаковка обеспечивает сохранность стерильности и легкость вскрытия. Селиконовое покрытие поверхностей иглы и шприца, специальная заточка иглы уменьшают болевые ощущения. Прозрачная упаковка позволяет визуально определить размер шприца. Концентрическое положение наконечника. Комплектуеся иглой 0,6*25 | шт | 5000 |  |  |
|  | ШПРИЦ инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | 20 мл.Изготовлен из ПЭ, ПП медицинского назначения. Блистерная упаковка обеспечивает сохранность стерильности и легкость вскрытия. Селиконовое покрытие поверхностей иглы и шприца, специальная заточка иглы уменьшают болевые ощущения. Прозрачная упаковка позволяет визуально определить размер шприца. Концентрическое положение наконечника. Комплектуеся иглой 0,8*38 | шт | 3000 |  |  |

Главный врач

МУЗ «ГП №9»                                                                                                              Г.И. Кузнеделева