Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 72-05/07 от «05» июля 2010 года

Техническое задание

на текущий ремонт: замена решеток оконных (152,02 м2)

Поликлиника №1 ул. Маршала Рыбалко,2А

- Демонтаж, монтаж решеток оконных по первому этажу в количестве 46 шт. (в том числе распашных 37 шт.).

- Установка навесных замков 37 шт.

- Обработка преобразователем ржавчины.

- Покраска.

- Решетка  выполняется из стального прута диаметром 10мм.

- Используется уголок 25*4мм

- Образец решетки:

- Прилагается локальный сметный расчет.

- Общая стоимость работ не должна превышать 456 318,98 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч триста восемнадцать рублей 98 копеек) рублей.