ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п 1 | Требования товару 2 | Требуемые параметры и условия требований к товару 3 | Характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать | Указать |
| 2 | Модель | Указать | МА-11 «или эквивалент» |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать |
| 4 | Сертификат соответствия | Наличие | Наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие | Наличие |
| Технические характеристики |  |  |  |
| 6 | Каркас из травмобезопасного анадированного алюминиевого профиля | Наличие |  |
| 7 | Верх ниша, низ – дверка в алюминиевом профиле | Наличие |  |
| 8 | Высота ниши не более, мм | 150 |  |
| 9 | Внутри полка из 2-х стороннего МДФ, толщиной не менее, мм | 16 |  |
| 10 | Заполнение трубы – химический стойкий пластик белого цвета, толщиной не менее, мм | 4 |  |
| 11 | Столешница толщиной не менее, мм | 28 |  |
| 12 | Покрытие столешниц химически-стойкий пластик | Шагрень |  |
| 13 | Регулируемые опоры по высоте, мм | От 15 до 40 |  |
| 14 | Требование к качеству | ГОСТ 16371-93, ГОСТ 19917-93 |  |
| 15 | Номинальная нагрузка, не менее, кг | 20 |  |
| 16 | Размеры, мм | 400*500*750 |  |
| 17 | Масса не более, кг | 14 |  |
| 18 | Доставка, сборка силами поставщика | Соответствие |  |
| 19 | Количество, шт | 60 |  |
| 20 | Срок поставки товара не позднее, дней | 10 |  |