Утверждаю:

Начальник управления развития

коммунальной инфраструктуры

администрации города Перми

__________________ /А.И. Скрипкин/

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проектирование

Лот № 1

| - Основание для разработки проектной документации | 1. Распоряжение начальника управления развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми 21.06.10 № 03 2. Решение Пермской городской Думы от 22.12.2009 № 315 «О бюджете города Перми на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов». |
| --- | --- |
| - Вид строительства | Техническое перевооружение |
| - Назначение объекта, местоположение объекта | Котельная по адресу: г. Пермь, ул. Лесопарковая, 6. |
| - Заказчик | Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми. |
| - Материалы, предоставля-емые Заказчиком | 1. Энергетическое обследование котельной. 2. Сводный сметный расчет обоснования инвестиций в реконструкцию (модернизацию) котельной. |
| - Срок выполнения работ | 120 календарных дней с момент заключения муниципального контракта. |
| - Основной перечень выполняемых работ | - Обследование инженерно-технического оборудования котельной. - Подготовка материалов для проектирования. II. Подготовка проектной документации. - Подготовка проектной документации (в том числе рабочей документации), в объёме, согласно требованиям Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., достаточном для прохождения экспертизы. - Подготовка декларации пожарной безопасности. - Согласование проектной документации с Заказчиком, c организацией эксплуатирующей оборудование котельной. III. Подготовка сметной документации. - Сводный сметный расчёт выполнить в базовых ценах 2001 года с пересчётом в текущие цены. IV. Подготовка пакета документов для проведения государственной экспертизы, в том числе экспертизы промышленной безопасности, экологической безопасности. - Подготовка пакета документов для проведения экспертизы. - Сдача пакета документов на государственную экспертизу от имени Заказчика на основании доверенности, выданной Заказчиком. - Получение результатов государственной экспертизы от имени Заказчика на основании доверенности, выданной Заказчиком. V. Утверждение проектной документации у Заказчика. 1. Направление на утверждение Заказчику проектной документации проводится после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. VI. Сдача работ Заказчику. |

| - Требования к результатам работ | Передача Заказчику согласованной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы (в т.ч. положительное заключение экспертизы промышленной безопасности проектной документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта), положительное заключение экспертизы по экологической безопасности, и иных материалов осуществляется на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в 2-х экземплярах на электронном носителе. |
| --- | --- |
| - Технологиче-ская схема производства | Существующая котельная с водогрейными котлами КВ-Г-0,63-95, по 0,54 кВт. в количестве 2-х штук. Система теплоснабжения 4-х трубная, закрытая. Теплоноситель для системы отопления t=95-70 0С; горячего водоснабжения t=60 0С. Топливом для котельной служит природный газ, резервный вид топлива не предусмотрен. Режим работы газопотребляющего оборудования непрерывный. |
| - Особые условия проектирова-ния | 1. Проектной документацией предусмотреть: - замену существующих горелок котлов на современные высокотехнологичные автоматизированные газогорелочные устройства, позволяющие осуществлять запуск без оператора; - замену газооборудования котлов; - замену существующих блоков автоматики котлов и установку общекотельного блока для автоматического управления всем технологическим оборудованием котельной; - установку оборудования телемеханики и создание диспетчерского автоматизированного рабочего места для оперативного контроля за работой котельной и управления технологическим процессом; - размещение диспетчерского автоматизированного рабочего места осуществить на котельной по адресу: г.Пермь, ул.Пышминская,12; - установку преобразователя частоты на электродвигателе дымососов котлов. 2. Применяемое при модернизации технологическое оборудование принять заводского изготовления импортного или отечественного производства. |
| - Состав сдаваемой документации Заказчику | 1. Проектно-сметная документация. 2. Заключение государственной экспертизы, в том числе экспертиза промышленной безопасности проектной документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта. 3. Заключение экспертизы по экологической безопасности. 4. Декларация пожарной безопасности. |
| - Требования к сроку гарантии | 24 месяца с момента передачи проектной документации Заказчику. |