Приложение № 4 к

Извещению № 22 от 06.07. 2010г.

Задание

на монтаж охранной сигнализации пустующих объектов нежилого муниципального фонда по адресу: г. Пермь, ул. Уральская, 103,(литер А),  ул. Уральская, 105, (литер А).

1. Наименование и адрес объекта:

-защитное сооружение 5-класса защиты, встроенное в подвальное помещение жилого дома, расположенного по адресу: Мотовилихинский  район,  ул. Уральская, 103, (литер А), комнаты №№ 19, 22, 23, 25-32 по плану строения.

1.2. Данные об особых условиях объекта:

-наличие одного основного входа и одного запасного выхода;

-ограждающие конструкции бетонные, оконные проёмы и приямки отсутствуют;

-общая площадь помещений - 129,5 кв. м.;

-высота помещений 2,00 м.

1.3. Основные требования:

-функционирование системы на размыкание контактов при открывании дверей основного и запасного выходов;

-проведение пуско-наладки системы с выполнением подготовительных, наладочных работ, индивидуальных испытаний и проверкой функционирования комплекса во всех режимах.

2. Наименование и адрес объекта:

-защитное сооружение 5-класса защиты, встроенное в подвальное помещение жилого дома, расположенного по адресу: Мотовилихинский  район,  ул. Уральская, 105, (литер А), комнаты №№ 1-14, 16, 17 по плану строения.

2.2. Данные об особых условиях объекта:

-наличие одного основного входа и одного запасного выхода;

-ограждающие конструкции бетонные, оконные проёмы и приямки отсутствуют;

-общая площадь помещений - 151,3 кв. м.;

-высота помещений 2,70 м.

2.3. Основные требования:

-функционирование системы на размыкание контактов при открывании дверей основного и запасного выходов;

-проведение пуско-наладки системы с выполнением подготовительных, наладочных работ, индивидуальных испытаний и проверкой функционирования комплекса во всех режимах.

Заказчик ____________                                                                  Подрядчик: ______________

МП                                                                                                                                                   МП