Приложение № 4 к

Извещению № 24 от 06 июля 2010г.

Задание

на монтаж охранной сигнализации пустующих объектов нежилого муниципального фонда по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана,4 (литер А),  ул. Соловьева,14 (литер А).

1. Наименование и адрес объекта:

-защитное сооружение 5-класса защиты, встроенное в подвальное помещение жилого дома, расположенного по адресу: Свердловский  район,  ул. Героев Хасана, 4 (литер А), комнаты №№ 4-13 по плану строения.

1.2. Данные об особых условиях объекта:

-наличие одного основного входа и одного запасного выхода;

-ограждающие конструкции бетонные, оконные проёмы и приямки отсутствуют;

-общая площадь помещений - 92,4 кв. м.;

-высота помещений 2,10 м.

1.3. Основные требования:

-функционирование системы на размыкание контактов при открывании дверей основного и запасного выходов;

-проведение пуско-наладки системы с выполнением подготовительных, наладочных работ, индивидуальных испытаний и проверкой функционирования комплекса во всех режимах.

2. Наименование и адрес объекта:

-защитное сооружение 5-класса защиты, встроенное в подвальное помещение жилого дома, расположенного по адресу: Свердловский  район,  ул. Соловьева, 14 (литер А), комнаты №№ 1-10 по плану строения.

2.2. Данные об особых условиях объекта:

-наличие одного основного входа и одного запасного выхода;

-ограждающие конструкции бетонные, оконные проёмы и приямки отсутствуют;

-общая площадь помещений - 101,7 кв. м.;

-высота помещений 1,94 м.

2.3. Основные требования:

-функционирование системы на размыкание контактов при открывании дверей основного и запасного выходов;

-проведение пуско-наладки системы с выполнением подготовительных, наладочных работ, индивидуальных испытаний и проверкой функционирования комплекса во всех режимах.

Заказчик ____________                                                                  Подрядчик: ______________

МП                                                                                                                                                   МП