Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от  06 июля 2010 года №51

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара, метод измерения | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микропробирка типа "эппендорф" с антикоагулянтом для капиллярной крови "ЮНИВЕТ - I" или эквивалент 100шт./уп. | для забора капиллярной крови с ЭДТА Специальная конструкция защелкивающейся крышки снижает аэрозольный эффект | упак | 45 |
| 2 | Изотонический разбавитель | для Анализатора Медоник М серии, с баркодами | упак | 14 |
| 3 | Лизирующий раствор | для Анализатора Медоник М серии, с баркодами | упак | 7 |
| 4 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, нормальный уровень концентрации | Объём флакона, не менее 4,5 мл Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее – 24 ч Аттестат на гематологический анализатор Medonic M Series, Medonic 530/620 Mimmer, Odin, Loke, Thor, Swelab alfa, Unicell по 16 параметрам Количественные параметры CBC: RBC, в интервале 2,53 ± 0,12 x10^12 л-1 WBC, в интервале 3,8 ± 0,12 x10^9 л-1 PLT, в интервале 92 ± 15 x10^9 л-1 Концентрация HGB, в интервале 63 ± 3 г/л Срок хранения закрытого флакона с даты производства, не менее 110 дней В комплекте штрих-коды для внесения целевых значений контрольного материала в память анализатора. | флак | 2 |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в соответствии с графиком поставки. Первая партия (микропробирка типа "эппендорф" и гематологический контрольный материал в полном объёме в соответствии с техническим заданием, изотонический разбавитель 7 упаковок и лизирующий раствор 4 упаковки) поставляется в течение 3 (Три) рабочих дней после подписания муниципального контракта. Отгрузка второй партии продукции производится с 23 августа по 27 августа 2010 года. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка товара.

Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика с соблюдением температурных режимов (холодовой цепи), применяемым к поставкам таких товаров (транспортирование и хранение в сухом, защищённом от света месте в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 8°С). Замораживание не допускается. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                       О.Г. Токмакова