## Лист1
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 69 от 06.07.2010 г.
Техническое задание
на реактивы для гематологических методов исследования
для МУЗ Городская клиническая больница № 4
№ п/п | Требования к товару | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3
1 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, нормальный уровень концентрации
1.1 | Объём флакона | не менее 4,5 мл
1.2 | Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения | не менее – 24 ч
1.3 | Аттестат на гематологический анализатор Beckman Coulter AcT Diff | по 16 параметрам
1.4 | Количественные параметры CBC:
1.4.1 | RBC | в интервале 4,32 ± 0,18 x10^12 л-1
1.4.2 | WBC | в интервале 8,7 ± 0,6 x10^9 л-1
1.4.3 | PLT | в интервале 274 ± 30 x10^9 л-1
1.5 | Концентрация HGB | в интервале 124 ± 4 г/л
1.6 | Срок хранения закрытого флакона с даты производства | не менее 110 дней
1.7 | Количество флаконов | 1
2 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, низкий уровень концентрации
2.1 | Объём флакона | не менее 4,5 мл
2.2 | Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, | не менее – 24 ч
2.3 | Аттестат на гематологический анализатор Beckman Coulter AcT Diff | по 16 параметрам
2.4 | Количественные параметры CBC:
2.4.1 | RBC | в интервале 2,53 ± 0,12 x10^12 л-1
2.4.2 | WBC | в интервале 3,8 ± 0,12 x10^9 л-1
2.4.3 | PLT | в интервале 92 ± 15 x10^9 л-1
2.5 | Концентрация HGB | в интервале 63 ± 3 г/л
2.6 | Срок хранения закрытого флакона с даты производства | не менее 110 дней
2.7 | Количество флаконов | 1
3 | Масло иммерсионное
3.1 | Объём флакона, мл. | не менее 100,00
3.2 | Упаковка | Пластиковый флакон с отворачивающейся крышкой
3.3 | Синтетическое | Наличие
3.4 | Количество флаконов | 5
4 | Набор калибровочных растворов гемиглобинцианида, для калибровки СФ, ФЭК, гемоглобинометров
4.1 | Состав набора:
4.1.1 | Раствор с концентрацией гемиглобинцианида, соответствующей 50 г/л гемоглобина, фл х мл | 1 х 5
4.1.2 | Раствор с концентрацией гемиглобинцианида, соответствующей 100 г/л гемоглобина, фл х мл | 1 х 5
4.1.3 | Раствор с концентрацией гемиглобинцианида, соответствующей 150 г/л гемоглобина. | 1 х 5
4.1.4 | Раствор с концентрацией гемиглобинцианида, соответствующей 200 г/л гемоглобина. | 1 х 5
4.2 | Соответствует стандарту ВОЗ. | наличие
4.3 | Количество наборов | 2
5 | Эозин метиленовый синий типа Лейшмана
5.1 | Состав красителя:
5.1.1 | Метанольно-глицериновый раствор, содержащий 0,75% смеси азура, эозина и метиленового синего | наличие
5.2 | Объем не менее | 1,0 л
5.3 | Срок годности красителя | Не менее 1,5 года.
5.4 | Количество упаковок | 2
6 | Интегрированный реагентный пак для гематологического анализатора Beckman Coulter AcT Diff
6.1 | Состав интегрированной упаковки:
6.1.1 | Изотонический раствор:
6.1.1.1 | Объём флакона | 15 л
6.1.1.2 | рН реагента, в пределах | в пределах 7±0,1
6.1.1.3 | Осмоляльность, в пределах | в пределах 309,5±10,5 мОсм/кг
6.1.1.4 | Элекропроводность, в пределах | в пределах 19,25±0,15 мСим/см
6.1.1.5 | Фон по PLT | не более 5*109 л-1
6.1.1.6 | Фон по RBC | не более 0,04*1012 л-1
6.1.1.7 | Общее микробное число | не более 6 КОЕ/100 мл
6.1.1.8 | Концентрация натрия сульфата | не более 1,75%
6.1.1.9 | Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость
6.1.2 | Лизирующий раствор:
6.1.2.1 | Объём флакона | не менее 500 мл
6.1.2.2 | рН реагента, в пределах | в пределах 9,32±0,55
6.1.2.3 | Осмоляльность, в пределах | в пределах 520,5 ± 9,5 мОсм/кг
6.1.2.4 | Элекропроводность, в пределах | в пределах 6,125±0,125 мСим/см
6.1.2.5 | Фон по WBC | не более 0,4*109 л-1
6.1.2.6 | Фон по HGB | не более 2 г/л
6.1.2.7 | Общее микробное число | не более 6 КОЕ/100 мл
6.1.2.8 | Концентрация четвертичных аммониевых оснований | не более 3,5%
6.2 | Смарт-карта, количество исследований | не менее 680
6.3 | Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость
6.4 | Срок годности | не менее 2х лет
6.5 | Количество упаковок | 13
7 | Промывающий реагент для гематологического анализатора Beckman Coulter AcT Diff
7.1 | Объём флакона | 0,25 л
7.2 | Габариты упаковки | 5,3х5,3х12,3 см
7.3 | Концентрация активных компонентов:
7.3.1 | Натрия хлорид | не более 8 г/л
7.3.2 | Калия хлорид | не более 0,15 г/л
7.3.3 | Калия фосфат однозамещённый | не более 0,18 г/л
7.3.4 | Натрия фосфат двузамещённый | не более 4,6 г/л
7.3.5 | Бензойной кислоты натриевая соль | не более 0,3 г/л
7.3.6 | Неионный детергент | не более 2 г/л
7.3.7 | Метиленовый синий | не более 30 г/л
7.4 | Внешний вид | прозрачная жидкость голубого цвета
7.5 | Срок годности | не менее 1 года
7.6 | Количество упаковок | 15
8 | Пробирка
8.1 | Объем венозной крови | 2 мл
8.2 | Размеры пробирки | 55х12 мм
8.3 | Наполнитель | ЭДТА
8.4 | Градуировка | наличие
8.5 | Состав | полипропилен
8.6 | Количество штук в упаковке | не менее 100 шт.
8.7 | Количество упаковок | 50
9 | Скарификатор-копье одноразовый, стерильный
9.1 | Конфигурация | боковая
9.2 | Применяемый металл | Нержавеющая сталь
9.3 | Количество штук в упаковке | Не менее 2000
9.4 | Количество упаковок | 8
10 | Микропробирка
10.1 | Объем | Не менее 1,5мл
10.2 | Размеры пробирки | 39х10,8 мм
10.3 | Тип | эппендорф
10.4 | Цвет | бесцветный
10.5 | Количество штук в упаковке | не менее 500
10.6 | Количество упаковок | 3
11 | Стекло предметное
11.1 | Габариты | 76 х 26 ± 1,0 мм
11.2 | Толщина | 1±0,1 мм
11.3 | Соответствие ГОСТ 9284-75 | наличие
11.4 | Количество штук | 200
12 | Камера Горяева
12.1 | Для подсчета форменных элементов крови и иных частиц сходных размеров
12.2 | Глубина камеры, мм | 0,1±0,0008
12.3 | Объем камеры, мм³ | 0.9
12.4 | Площадь сетки, мм² | 9
12.5 | Сторона большого квадрата, мм | 0,2±0,015
12.6 | Сторона малого квадрата, мм | 0,05±0,01
12.7 | Сторона сетки, мм | 3±0,005
12.8 | Количество специально полированных покровных стёкол, обеспечивающих заданную точность объема камеры в комплекте, шт. | не менее 5
12.9 | Изготовлена из монолитного стекла | Наличие
12.10 | Количество, шт. | 2