Приложение 2

к извещению о проведении запроса котировок

от  07.07.2010 г. № 4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по восстановлению водоотводных канав в п.Новые Ляды

Состав работ:

1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы;

2. Вывозка грунта на расстояние 6 км

Место выполнения работ: г. Пермь, пос. Новые Ляды.

Работы должны выполняться на объектах согласно прилагаемому перечню.

| № п/п | Наименование улицы | Объем работ, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Залесная | 117 |
| 2 | ул. Ключевая | 465 |
| 3 | ул. Мичурина | 450 |
| 4 | ул. Куйбышева | 550 |
| 5 | ул. Советская | 400 |
| 6 | ул. Кирова | 290 |
| 7 | ул. Крестьянская | 170 |
| 8 | ул. Чкалова вокруг разворотного кольца | 175 |
| 9 | ул. Тихая | 178 |
|  | ИТОГО: | 2795 |

Примечание: заказчик оставляет за собой право изменения места выполнения работ без изменения общей стоимости.