|  | УТВЕРЖДАЮ: Главный врач МУЗ «Городская больница № 21» ______________/М.Ю.Мезенцев «_____» ____________2010года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по замене оконных блоков

в МУЗ «Городская больница № 21» Кировского района г. Перми.

г. Пермь, 2010  год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии с: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |  |  |
| I. Сведения о Заказчике |  |  |
| Заказчик |  | МУЗ «Городская больница № 21» Кировского района г. Перми |
| Место нахождения |  | 614113, г. Пермь, ул. Автозаводская, 82 |
| Почтовый адрес |  | 614113, г. Пермь, ул. Автозаводская, 82 |
| Адрес электронной почты |  | E-mail: boln21@mail.ru |
| Контактный телефон |  | тел.:(342) 294-08-62 |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |
| Предмет аукциона |  | Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по замене оконных блоков в МУЗ «Городская больница № 21» Кировского района г. Перми. |
| Предмет муниципального контракта |  | Выполнение работ по замене оконных боков в МУЗ «Городская больница № 21» Кировского района г. Перми. |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 3 600 000,00 руб. |
| Сроки выполнения работ |  | Начало выполнения работ – в течение 2-х дней со дня заключения муниципального контракта. Максимальный срок выполнения работ – 60 календарных дней со дня начала выполнения работ. |
| Требования к выполняемым работам, порядок приемки выполненных работ |  | Требования к выполнению работ отражены в техническом задании (приложение № 5 к настоящей документации), требования к конфигурации окон указаны в приложении № 7 к настоящей документации. Работы и применяемые материалы должны соответствовать требованиям СНиПов, ГОСТов, ТУ, СанПиНов. Работы должны выполняться в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 6 к настоящей документации). Начало нового этапа возможно только после сдачи-приемки работ предшествующего этапа. В процессе выполнения работ Заказчик обеспечивает Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям. При выполнении настоящего Контракта Заказчик: - проверяет ход выполнения работ; - контролирует соблюдение сроков начала и окончания работ, этапов работ; - проверяет качество работ и качество применяемых материалов на соответствие требованиям технического задания, СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, ТУ; - подписывает акты сдачи-приемки этапов выполненных работ и результата работ (выполнение работ последнего этапа); - проверяет оформление первичных учетных документов - в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999г. N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" (формы КС-2, КС-3), - осуществляет контроль за производством скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителей Заказчика или он были информированы с опозданием, то, по требованию Заказчика, Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию, а затем восстановить ее за свой счет. -осуществляет приемку скрытых работ, выполненных этапов работ и результата работ; - проверяет соответствие используемых Подрядчиком материалов условиям технического задания. При выполнении настоящего Контракта Подрядчик: В течение 2-х дней с момента заключения муниципального контракта составляет на основании технического задания, являющегося приложением к муниципальному контракту сметный расчет, согласовывает его с заказчиком. Сметный расчет будет являться неотъемлемой частью муниципального контракта. Выполняет своими силами работы, предусмотренные техническим заданием в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдает этапы работ и результат работ Заказчику. Самостоятельно приобретает и поставляет материалы, необходимые для выполнения работ по настоящему контракту. Используемые в работе материалы, должны соответствовать требованиям технического задания, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Обеспечивает выполнение на объекте всех необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды. Осуществляет вывоз строительного мусора, представляет вместе с документами на оплату корешок по вывозу строительных отходов с соответствующей отметкой и указанием объема отходов. Извещает Заказчика в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов). При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом. В сроки, установленные Заказчиком, подрядчик приходит лично, либо направляет представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления всех необходимых актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности представителю Заказчика до начала составления акта. В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности или не явки представителя Подрядчика, является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке представителем Заказчика. В случае, если будут обнаружены недостатки или дефекты работ (применение материалов несоответствующих техническому заданию, выполнение работ с отступлением от технического задания, СНиПов, ГОСТов, ТУ, СанПиНов и других нормативных документов), в том числе дефектов, выявленных в ходе приемки работ и в течение срока гарантии, то в течение 2 (двух) рабочих дней Подрядчику направляются мотивированные замечания с указанием сроков устранения недостатков или дефектов работ. Подрядчик, своими силами и за свой счет, в установленный Заказчиком срок, переделывает эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если Подрядчик в установленный срок, не устранит недостатки или дефекты работ, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков и дефектов работ, в том числе дефектов, выявленных в ходе приемки работ, результата работ и в течение срока гарантии. Все расходы, связанные с устранением некачественно выполненных работ, недостатков или дефектов работ третьими лицами, оплачивает Подрядчик. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях. |
| Срок и объем предоставления гарантий качества работ |  | Подрядчик гарантирует: Качество выполнения всех работ и качество всех применяемых материалов в соответствии с техническим заданием, действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами. Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 24 месяца со дня подписания акта приема-передачи этапа выполненных работ и распространяется на весь объем работ. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Заказчик производит поэтапную оплату выполненных работ в течение 30 банковских дней со дня предоставления оформленных в установленном порядке документов: акта сдачи-приемки этапа выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных по этапу работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненный этап работ, счета-фактуры на материалы, акт сверки выполненных работ. При этом оплата за выполненные работы осуществляется с применением коэффициента снижения. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта (при этом учитываются 4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются). При этом итоговая стоимость каждого из этапов пересчитывается с применением понижающего коэффициента, т.е. итоговая стоимость каждого из этапов выполнения работ рассчитывается пропорционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены контракта, полученного в ходе проведения торгов. Полученная итоговая стоимость этапов выполнения работ и общая итоговая цена контракта вносятся в проект муниципального контракта. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются. |
| Источник финансирования заказа |  | Источник финансирования: средства бюджета города Перми |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта формируется участником аукциона с учетом всех расходов на выполнение всех работ (включая приобретение материалов, выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие платежи). |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками |  | Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона - наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и предусматривающего виды работ, являющихся предметом контракта, в том числе: Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе по форме Приложения № 1. |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа по форме Приложения № 2 к настоящей документации. |  |
|  | Сведения о качестве выполняемых работ по форме Приложения № 3 к настоящей документации. |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, или копию такого поручения. |  |
|  | Копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и предусматривающего виды работ, являющихся предметом контракта, в том числе: Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений. |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе. |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (Приложение № 3). Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. |
| Инструкция по заполнению участником размещения заказа заявки на участие в аукционе |  | 1. В описи документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, оформленной по форме приложения № 1 необходимо построчно указать, в столбце 1 - номер по порядку, в столбце - 2 указать наименование документа, в столбце 3 указать цифрами количество листов, входящих в состав соответствующего документа. В строке «Итого» указать общее количество листов, входящих в состав заявки и тома заявки. 2. В «Сведениях об участнике размещения заказа», оформленных по форме приложения № 2, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуальных предпринимателей), номер контактного телефона. 3. В сведениях о качестве выполняемых работ», оформленного по форме приложения №3 необходимо указать в соответствующих местах фамилию, имя, отчество или наименование участника размещения заказа; в столбце №5 в соответствующих местах: наименование работ, марку применяемого материала, качественные характеристики применяемого материала. При этом сведения, представляемые участниками размещения заказа, должны содержать конкретные значения характеристик, конкретные наименования (марки) без сопровождения словами «или эквивалент». Не допускается использование слов «не более», «не менее», «не ниже», «около», «примерно» и пр. |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. |  | Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. Участник размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пять) % от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения). Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается в случае уклонения победителя или лица, с которым заключается муниципальный контракт, от его подписания. В случае отсутствия в составе заявки на участие в аукционе документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежного поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копии такого поручения) участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе. Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Департамент финансов администрации города Перми МУЗ «ГБ № 21» , л/с 04920010648. р/с 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми БИК 045744000 ИНН 5908010429 КПП 590801001 При этом в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в аукционе (извещение № 239А от 09.07.2010)» |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме. Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием времени и даты ее получения. |
| Место подачи заявок на участие в аукционе Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  | Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа может с « 10 » июля 2010г. до 10 час. 00 мин « 30 » июля 2010г. подать заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии с настоящей документацией, по адресу: г. Пермь, ул. Липатова, 17, администрация МУЗ «ГБ № 21», 2 этаж, экономический отдел. Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 час) по адресу: г. Пермь, ул. Липатова, 17, администрация МУЗ «ГБ № 21», 2 этаж, экономический отдел. |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  | до 10 час. 00 мин « 30 » июля 2010г. - непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Полученные после начала рассмотрения заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок отзыва заявок |  | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив Заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе. |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | С «9» июля 2010г. до « 24 » июля 2010г. любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса, Заказчик в письменной форме ответит на запрос, полученный не позднее « 24 » июля 2010г. и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. |
| Внесение изменений в документацию об аукционе |  | Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются Заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. |
| - IX. Рассмотрение заявок на участие в аукционе |  |  |
| Место рассмотрения |  | - по адресу: г. Пермь, ул. Липатова,17 |
| День начала рассмотрения |  | - « 30 » июля 2010г. |
| Время начала рассмотрения |  | - На 10 час. 00 мин. |
| Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе |  | Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. - В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. |
| - X. Проведение аукциона |  |  |
| Место проведения аукциона |  | - г. Пермь, ул. Кирова, 82 (управление муниципального заказа, 2-й этаж, зал заседаний) |
| Дата проведения аукциона |  | - « 6 » августа 2010 г. |
| Время проведения аукциона |  | - на « 10 » часов «00» мин (время местное) |
| Порядок проведения аукциона |  | В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признаны участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ. Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия перед началом аукциона регистрирует участников аукциона, подавших заявки и явившихся на аукцион. Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (руководители организаций – документ, удостоверяющий личность, представители участников аукциона – доверенность и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки). Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта. «Шаг аукциона» установлен в размере 5 % (пяти процентов) начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта. При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ. Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проекты контрактов. Протокол аукциона размещается Заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается Заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола. - Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения. |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передают победителю аукциона один экземпляр протокола аукциона и проект муниципального контракта (приложение № 4 к настоящей документации), который составляется путем включения цены, предложенной победителем аукциона в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Неотъемлемой частью муниципального контракта является техническое задание. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта. Победитель аукциона должен представить Заказчику, в срок не менее 10 и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми, подписанный муниципальный контракт. Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта. В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее после победителя предложение о цене контракта. Для участника аукциона, который сделал предпоследнее после победителя предложение, заключение контракта при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта. В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в настоящем разделе документации об аукционе. - Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. |
| - XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 15% начальной (максимальной) цены контракта. - Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. - Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством РФ. - Предоставление обеспечения исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 5% от начальной (максимальной) цены контракта. Срок действия банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока выполнения работ и сдачи результата работ. В случае нарушения Подрядчиком существенных условий муниципального контракта (нарушение сроков выполнения этапов работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ; несоответствие качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом) гарант исполняет свои обязательства по гарантии (уплату денежных средств) в течение 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара. При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта). - указание в качестве принципала подрядчика по муниципальному контракту, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ. - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта, - срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока окончания всех работ по муниципальному контракту - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - указание в письменном требовании о выплате денежных средств в связи с неисполнением (ненадлежащем исполнении) принципалом своих обязательств по муниципальному контракту; Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. -в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о выплате денежных средств в связи с неисполнением (ненадлежащем исполнении) принципалом своих обязательств по муниципальному контракту - ответственность гаранта недолжна быть ограничена суммой банковской гарантии. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. Участник конкурса, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. 2) в случае, если гарантия выдана страховой компанией – копию действующей лицензии на осуществление страховой деятельности. |
| Договор поручительства |  | В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности (далее - капитал и резервы), определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать 10 % размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона, с которым заключается контракт, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, копии учредительных документов поручителя, а также документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности. В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, к договору поручительства должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью и подписанную руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, к договору поручительства должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица. Договор поручительства должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Сумма по договору поручительству должна быть 5% от начальной (максимальной) цены контракта. Срок действия договора поручительства должен быть на 30 дней больше срока окончания всех работ по муниципальному контракту. В случае нарушения Подрядчиком существенных условий муниципального контракта (нарушение сроков выполнения этапов работ, срока окончания выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ; несоответствие качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом) поручитель исполняет свои обязательства по договору поручительства (уплату денежных средств) в течение 15(Пятнадцать) банковских дней с момента получения письменного требования Заказчика. Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи Заказчику в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта в залог денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет денежные средства по следующим реквизитам: Департамент финансов администрации города Перми МУЗ «ГБ № 21» , л/с 04920010648. р/с 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми БИК 045744000 ИНН 5908010429 КПП 590801001 При этом в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение муниципального контракта на участие в аукционе (извещение № 239А от 09.07.2010)» Обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается подрядчику с момента подписания надлежащим образом оформленного актов приемки результата работ (включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков) в течение 15 банковских дней. В случае нарушения Подрядчиком существенных условий муниципального контракта (нарушение сроков начала выполнения этапов работ, срока окончания выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ; несоответствие качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя. |
| Отказ от заключения контракта |  | 1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта: 1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства; 2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ; 4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, Заказчиком в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается Заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт. |

Приложение № 1

Документации об аукционе

Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

и тома заявки на участие в аукционе

______________________________________________________

(ФИО/наименование участника размещения заказа)

| №№ п\п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| … |  |  |
| N |  |  |
| Итого: |  |  |

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 2

Документации об аукционе

- СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

- Для юридических лиц:

Наименование (Фирменное наименование) с указанием организационно-правовой формы: _______________________________________________________________

Место нахождения:_____________________________________________________

Почтовый адрес: _______________________________________________________

Номер контактного телефона: ____________________________________________

2. Для индивидуальных предпринимателей (физических лиц):

Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________

Паспортные данные: ____________________________________________________

Сведения о месте жительства: _____________________________________________

Номер контактного телефона: _____________________________________________

Приложение № 3

Документации об аукционе

Сведения о качестве выполняемых работ

Главному врачу

МУЗ «Городская больница № 21»

Кировского района г. Перми

М.Ю. Мезенцеву

.(Ф.И.О./ наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по замене оконных блоков в МУЗ «Городская больница № 21», намерен  принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона, предлагает выполнить работы на условиях документации об аукционе и условиях муниципального контракта.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок, направленный заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О/ наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

- ________________________________________________________________________ подтверждаю(ет), что:

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

выполнит работу в сроки, установленные муниципальным контрактом, а качество всех работ и материалов будет соответствовать техническому заданию, действующим техническим нормам, ГОСТам, ТУ,  СНиПам, СанПиНам:

| № этапа | Наименование работ, требования к качеству выполняемых работ, установленные в техническом задании | Ед. изм. | кол-во | Сведения о качестве выполняемых работ, предлагаемые участником размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 этап ЛитерА | Демонтажные работы: Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками |  |  | Указать наименование работ |
|  |  | 100м2 | 3,8933 |  |
|  | Монтажные работы: |  |  | Указать наименование работ, |
|  | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей «PROPLEX» или экв. (Приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,6 м2 С0/Вт, класс по показателю приведенного сопротивления теплопередаче не ниже В1,объемная воздухопроницаемость не более 17 м3 /(ч*м2 ),класс по показателю воздухопроницаемости не ниже В, изоляция воздушного шума не менее 26 дБА, класс по показателю звукоизоляции не ниже Д, общий коэффициент светопропускания не менее 0,3, класс по показателю общего коэффициента светопропускания не ниже Д, класс по сопротивления ветровой нагрузке не ниже Д, сопротивление статическим нагрузкам : перпендикулярно плоскости створки не менее 250 Н, в плоскости створки 1000 Н, прочность угловых соединений створок и коробок при нагрузке , равной 800Н,приложенной в течение 3 минут –отсутствие разрушения и трещин.) ГОСТ 30674-99 | м² | 242, 109 | Указать наименование, марку, качественные характеристики применяемого материала |
|  | Стеклопакеты клееные строительного назначения (Сопротивление теплопередаче не менее 0,44 м2 С0/Вт, коэффициент направленного пропускания света не менее 72 %, звукоизоляция не менее 27дБА, точка росы – не выше минус 45, глубина герметизирующего слоя : внутреннего не менее 4мм,наружного не менее 3мм,общая глубина не менее 9мм,герметичность на прогиб не более 0,02мм,долговечность (надежность)герметичность после теплосмен -38 +550 ,прогиб, не более 0,02 мм) ГОСТ 24866-99 | м² |  | Указать качественные характеристики применяемого материала |
|  | Влагостойкие негорючие цементно-магниевые плиты«Унипрок» или эквивалент ( двухстороннее декоративное покрытие, горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность не менее 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) | м² | 280,036 | Указать марку применяемого материала, качественные характеристики применяемого материала |
|  | Плиты подоконные из поливинилхлорида «PROPLEX» или экв. (прочность при растяжении не менее 37 МПа, модуль упругости при растяжении не менее 2100 МПа, ударная вязкость по Шарпи не менее 15 кДж/м2 , температура размягчения по Вика не менее 75°С, изменение цвета белых профилей после облучения в аппарате "Ксенотест", порог серой шкалы, не более 4, Изменение ударной вязкости после облучения в аппарате "Ксенотест", не более 20%, ГОСТ 30673-99 | п.м | 147,22 | Указать марку применяемого материала, качественные характеристики применяемого материала |
|  | Откосы наружные (штукатурка фасадная, краска водоэмульсионная) | М2 | 160 | Указать наименование применяемого материала |
|  | Отливы (сталь оцинкованная, толщина 0,7 мм с полимерным покрытием) | мп | 123,3 | Указать наименование применяемого материала, качественные характеристики применяемого материала |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за 1 т груза | 0,3297 | Указать наименование работ |
|  | Перевозка навалочных грузов | 1 т | 0,3297 | Указать наименование работ |
| 2 этап ЛитерО | Демонтажные работы: Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100М2 | 6,3447 | Указать наименование работ |
|  | Монтажные работы: |  |  | Указать наименование работ |
|  | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей « PROPLEX» или эквивалент (Приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,6 м2 С0/Вт, класс по показателю приведенного сопротивления теплопередаче не ниже В1,объемная воздухопроницаемость не более 17 м3 /(ч*м2 ),класс по показателю воздухопроницаемости не ниже В, изоляция воздушного шума не менее 26 дБА, класс по показателю звукоизоляции не ниже Д, общий коэффициент светопропускания не менее 0,3, класс по показателю общего коэффициента светопропускания не ниже Д, класс по сопротивления ветровой нагрузке не ниже Д, сопротивление статическим нагрузкам : перпендикулярно плоскости створки не менее 250 Н, в плоскости створки 1000 Н, прочность угловых соединений створок и коробок при нагрузке , равной 800Н,приложенной в течение 3 минут –отсутствие разрушения и трещин.)ГОСТ 30674-99 | м² | 394,548 | Указать марку применяемого материала, качественные характеристики применяемого материала |
|  | Стеклопакеты клееные строительного назначения (Сопротивление теплопередаче не менее 0,44 м2 С0/Вт, коэффициент направленного пропускания света не менее 72 %, звукоизоляция не менее 27дБА, точка росы – не выше минус 45, глубина герметизирующего слоя : внутреннего не менее 4мм,наружного не менее 3мм,общая глубина не менее 9мм,герметичность на прогиб не более 0,02мм,долговечность (надежность)герметичность после теплосмен -38 +550 ,прогиб, не более 0,02 мм) ГОСТ – 24866-99 | м² |  | Указать наименование, качественные характеристики применяемого материала |
|  | Влагостойкие негорючие цементно-магниевые плиты «Унипрок» или экв. (двухстороннее декоративное покрытие, горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность не менее 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25,светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) | м² | 456,3548 | Указать марку применяемого материала, качественные характеристики применяемого материала |
|  | Плиты подоконные из поливинилхлорида «PROPLEX» или экв. (прочность при растяжении не менее 37 МПа, модуль упругости при растяжении не менее 2100 МПа, ударная вязкость по Шарпи не менее 15 кДж/м2 , температура размягчения по Вика не менее 75°С, изменение цвета белых профилей после облучения в аппарате "Ксенотест", порог серой шкалы, не более 4, Изменение ударной вязкости после облучения в аппарате "Ксенотест", не более 20%) ГОСТ 30673-99 | п.м | 239,92 | Указать марку применяемого материала, качественные характеристики применяемого материала |
|  | Откосы наружные(штукатурка фасадная, краска водоэмульсионная) | М2 | 193 | Указать наименование применяемого материала |
|  | Отливы (сталь оцинкованная, толщина 0,7 мм с полимерным покрытием) | пм | 260,57 | Указать наименование применяемого материала, качественные характеристики применяемого материала |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | За 1т груза | 0,5374 | Указать наименование работ |
|  | Перевозка навалочных грузов | 1т | 0,5374 | Указать наименование работ |

Настоящим ______________________________________________________подтверждаю (ет), что:

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

- в отношении _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

процедура ликвидации не проводится, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;

-деятельность _____________________________________________________________________________ не

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- у _____________________________________________________________________________задолженность

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

отсутствует по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

______________                           _________________            ____________________

(должность)                             (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 4

документации об аукционе

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____ / 2010

Капитальный ремонт по замене оконных блоков

в МУЗ «Городская больница № 21» Кировского района г. Перми

г. Пермь                                                                                                                                 «__» __________ 2010г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 21» Кировского района г. Перми, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Мезенцева Максима Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения аукционной комиссии (протокол № ___от «__» __________ 2010г) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

### ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы: капитальный ремонт  по замене оконных блоков в МУЗ «Городская больница  № 21» Кировского района г. Перми,  (далее – объект), в соответствии с  техническим заданием (Приложение № 1) и сдать результат Заказчику, который обязуется принять и оплатить принятый результат работ по цене, указанной в п.3 настоящего Контракта.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ  КОНТРАКТА

2.1.Контракт  вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

### ЦЕНА КОНТРАКТА

3.1.Цена Контракта составляет ______________________  (__________________________) рублей.

Цена Контракта определена на основании аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ (за исключением п.3.2.).

Цена включает в себя все расходы по выполнению работ в полном объеме, с учетом всех расходов на выполнение всех работ (включая выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие платежи).

3.2.Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.3.Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Сроки выполнения работ:

4.1.1. начало выполнения работ:      «_____» ____________ 2010г.;

4.1.2. окончание выполнения работ: «____» ____________ 2010г.

4.1.3.Производство работ осуществляется в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта  Приложение № 3).

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1. Заказчик:

5.1.2. Заказчик обеспечивает Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям.

5.1.3. Заказчик проверяет ход выполнения работ.

- контролирует  соблюдение сроков начала выполнения этапов работ и окончания выполнения этапов работ в соответствии с графиком выполнения работ (приложение 3);

- оценивает качество работ и применяемые материалы на соответствие требованиям технического задания, СниПов, ГОСТов, ТУ, СанПиНов,  и других нормативных документов,;

- подписывает акты сдачи-приемки этапов выполненных работ и результата работ (выполнение работ последнего этапа);

- осуществляет приемку скрытых работ, выполненных этапов работ и результата работ;

- проверяет соответствие используемых Подрядчиком материалов техническому заданию;

5.1.4. В случае, если будут обнаружены недостатки или дефекты работ (применение материалов, несоответствующих техническому заданию, выполнение работ с отступлением от технического задания, СниПов, ГОСТов, ТУ, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов, несоответствие применяемых материалов), в том числе дефектов,  выявленных в ходе приемки выполнения работ, результата работ и в течение срока гарантии, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней направляет Подрядчику мотивированные замечания с указанием сроков устранения недостатков или дефектов работ. Подрядчик, своими силами и за свой счет, в установленный срок переделывает эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.1.5.Проверяет оформление первичных учетных документов - в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" (формы КС-2, КС-3),

5.1.6. Осуществляет контроль за производством скрытых. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителей  Заказчика или он были информирован с опозданием, то, по  требованию Заказчика, Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию, а затем восстановить ее за свой счет.

5.2. Для оформления актов, предусмотренных настоящим  Контрактом Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей.

5.3. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

5.4. Заказчик оплачивает работы, выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком в порядке, предусмотренном Контрактом.

5.5. При выполнении настоящего Контрата Подрядчик:

5.5.1.Подрядчик в течение 2-х  дней с момента заключения муниципального контракта составляет на основании технического задания, являющегося приложением к муниципальному контракту  сметный расчет, согласовывает его с заказчиком. Сметный расчет будет являться неотъемлемой частью муниципального контракта (приложение № 2).

5.5.2. Выполняет своими силами  весь комплекс работ, предусмотренный техническим заданием в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдает выполненные  этапы работ и  результат работ Заказчику.

5.5.3. Приступает к выполнению работ в течение 2 дней со дня передачи объекта в работу.

5.5.4. Выполняет работу в сроки установленные настоящим Контрактом согласно графика выполнения работ. Начало нового этапа возможно только после сдачи-приемки работ предшествующего этапа.

5.5.5.Самостоятельно приобретает и поставляет материалы для выполнения работ по настоящему контракту.

Используемые в работе материалы и оборудование, должны соответствовать техническому заданию, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

5.5.6. Обеспечивает выполнение на объекте всех необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

5.5.7. Осуществляет вывоз строительного мусора, представляет вместе с документами на оплату корешок по вывозу строительных отходов с соответствующей отметкой и указанием объема отходов.

5.5.8. Извещает Заказчика в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или(и) почтового адреса или(и) номеров телефонов (факсов). При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом.

5.5.9. В сроки, установленные Заказчиком прибывает лично либо направляет представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления всех необходимых актов. Представитель  Подрядчика  обязан  представить  и  передать заверенную копию доверенности представителю Заказчика до начала составления акта. В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности или не явки представителя Подрядчика, является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке представителем Заказчика.

5.5.10. В срок, установленный Заказчиком Подрядчик переделывает некачественно выполненные (с отступлением от технического задания, СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов) работы, устраняет недостатки и дефекты работ, в том числе дефекты,  выявленные в ходе приемки работ и в течение срока гарантии. В случае, если Подрядчик в срок, установленный Заказчиком, не устранит недостатки или дефекты работ, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков и дефектов работ, в том числе дефектов,  выявленных в ходе приемки этапов работ, результата работ и в течение срока гарантии.

Все расходы, связанные с устранением некачественно выполненных работ, недостатков или дефектов работ третьими лицами, оплачивает Подрядчик.

- ПРИЕМКА  ЭТАПОВ И РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

  - Приемка этапов работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ, скрытых работ и оформляется актом сдачи приемки выполненных работ. Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

6.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров, по поводу обнаруженных недостатков или/и дефектов работ, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1. Заказчик производит поэтапную оплату  выполненных работ  в течение 30 банковских дней со дня предоставления оформленных в установленном порядке документов: акта сдачи-приемки этапа выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных по этапу работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненный этап  работ, счета-фактуры на материалы, акт сверки выполненных работ.

При этом оплата за выполненные работы  осуществляется  с применением коэффициента снижения. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта (при этом учитываются  4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются). При этом итоговая стоимость каждого из этапов пересчитывается с применением понижающего коэффициента, т.е. итоговая стоимость каждого из этапов выполнения работ рассчитывается пропорционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены контракта, полученного в ходе проведения торгов. Полученная итоговая стоимость этапов выполнения работ и общая итоговая цена контракта вносятся в проект муниципального контракта.

7.2.Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

- ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует:

    - Качество выполнения всех работ и всех применяемых материалов в соответствии с техническим заданием, действующими техническими нормами, ГОСТами, ТУ, СНиПами, СанПиНами;

  - Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 24 месяца со дня подписания акта-приемки выполненных работ и распространяется на весь объем работ.

  - В срок, установленный Заказчиком,  устранить недостатки и дефекты работ, выявленные в ходе приемки работ и в период срока гарантии на выполненные работы за свой счет.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1.  Риск случайной невозможности исполнения контракта несет Подрядчик.

9.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из Договора право (требование).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны Контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За нарушение срока начала выполнения этапов работ, превышение сроков завершения этапов работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по Договору, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств.

  - За выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным Контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены Договора.

Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из суммы, подлежащей уплате последнему. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

  - Факты нарушения сроков выполнения работ, срока окончания выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ фиксируются в соответствующих актах Заказчика.

  - Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по Договору либо устранения нарушений.

  - За нарушение сроков оплаты принятых работ по Договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

  - В случае нарушения Подрядчиком существенных условий муниципального контракта (нарушение сроков выполнения работ, срока завершения этапов работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ; несоответствие качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных Договором), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА

11.1 Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

12.2. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме  преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

13.4. Настоящий муниципальный контракт составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

13.5. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по Договору, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в  суде.

13.6. Для  решения текущих вопросов по контракту от Заказчика назначается ответственное лицо: ________________________, контактный тел.: (342) _______________

13.7. Для  решения текущих вопросов по контракту от Подрядчика назначается ответственное лицо: ___________________________________________ контактный тел.: _______________.

13.8. К настоящему контракту прилагаются:

- Приложение № 1 «Техническое задание»;

- Приложение №2 «Сметный расчет»

- Приложение 3 «График выполнения работ».

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| # ЗАКАЗЧИК МУЗ «Городская больница № 21» Кировского района г. Перми Адрес: 614113, г. Пермь, ул. Автозаводская, 82 Р/С 4020481030000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю (МУЗ, ГБ-21, Л/С 02920010648) |  | # ПОДРЯДЧИК _______________________ Адрес: ________________________ Банковские реквизиты: ИНН ____________ КПП ________________ Р/с: ________________________ Кор.сч.: ___________________ Банк: ______________________________ БИК: ___________________ |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: ____________________/М.Ю. Мезенцев/ |  | Подрядчик: __________________________/____________/ печать |

Приложение № 5

К документации об   аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

| № этапа выполнения работ | Наименование работ, требования к качеству выполняемых работ | Ед. изм. | кол-во |  | Начальная максимальная цена контракта (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 этап ЛитерА | Демонтажные работы: Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками |  |  |  |  |
|  |  | 100м2 |  | 3,8933 |  |
|  | Монтажные работы: |  |  |  |  |
|  | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей «PROPLEX» или экв. (Приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,6 м2 С0/Вт, класс по показателю приведенного сопротивления теплопередаче не ниже В1,объемная воздухопроницаемость не более 17 м3 /(ч*м2 ),класс по показателю воздухопроницаемости не ниже В, изоляция воздушного шума не менее 26 дБА, класс по показателю звукоизоляции не ниже Д, общий коэффициент светопропускания не менее 0,3, класс по показателю общего коэффициента светопропускания не ниже Д, класс по сопротивления ветровой нагрузке не ниже Д, сопротивление статическим нагрузкам : перпендикулярно плоскости створки не менее 250 Н, в плоскости створки 1000 Н, прочность угловых соединений створок и коробок при нагрузке , равной 800Н,приложенной в течение 3 минут –отсутствие разрушения и трещин.) ГОСТ 30674-99 | м² |  | 242, 109 |  |
|  | Стеклопакеты клееные строительного назначения (Сопротивление теплопередаче не менее 0,44 м2 С0/Вт, коэффициент направленного пропускания света не менее 72 %, звукоизоляция не менее 27дБА, точка росы – не выше минус 45, глубина герметизирующего слоя : внутреннего не менее 4мм,наружного не менее 3мм,общая глубина не менее 9мм,герметичность на прогиб не более 0,02мм,долговечность (надежность)герметичность после теплосмен -38 +550 ,прогиб, не более 0,02 мм) ГОСТ 24866-99 | м² |  |  |  |
|  | Влагостойкие негорючие цементно-магниевые плиты«Унипрок» или эквивалент ( двухстороннее декоративное покрытие, горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность не менее 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) | м² |  | 280,036 |  |
|  | Плиты подоконные из поливинилхлорида «PROPLEX» или экв. (прочность при растяжении не менее 37 МПа, модуль упругости при растяжении не менее 2100 МПа, ударная вязкость по Шарпи не менее 15 кДж/м2 , температура размягчения по Вика не менее 75°С, изменение цвета белых профилей после облучения в аппарате "Ксенотест", порог серой шкалы, не более 4, Изменение ударной вязкости после облучения в аппарате "Ксенотест", не более 20%, ГОСТ 30673-99 | п.м |  | 147,22 |  |
|  | Откосы наружные (штукатурка фасадная, краска водоэмульсионная) | М2 |  | 160 |  |
|  | Отливы (сталь оцинкованная, толщина 0,7 мм с полимерным покрытием) | мп |  | 123,3 |  |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за 1 т груза |  | 0,3297 |  |
|  | Перевозка навалочных грузов | 1 т |  | 0,3297 |  |
| Цена первого этапа работ |  |  |  |  | 1385544,66 руб. |
| 2 этап ЛитерО | Демонтажные работы: Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100М2 |  | 6,3447 |  |
|  | Монтажные работы: |  |  |  |  |
|  | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей « PROPLEX» или эквивалент (Приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,6 м2 С0/Вт, класс по показателю приведенного сопротивления теплопередаче не ниже В1,объемная воздухопроницаемость не более 17 м3 /(ч*м2 ),класс по показателю воздухопроницаемости не ниже В, изоляция воздушного шума не менее 26 дБА, класс по показателю звукоизоляции не ниже Д, общий коэффициент светопропускания не менее 0,3, класс по показателю общего коэффициента светопропускания не ниже Д, класс по сопротивления ветровой нагрузке не ниже Д, сопротивление статическим нагрузкам : перпендикулярно плоскости створки не менее 250 Н, в плоскости створки 1000 Н, прочность угловых соединений створок и коробок при нагрузке , равной 800Н,приложенной в течение 3 минут –отсутствие разрушения и трещин.)ГОСТ 30674-99 | м² |  | 394,548 |  |
|  | Стеклопакеты клееные строительного назначения (Сопротивление теплопередаче не менее 0,44 м2 С0/Вт, коэффициент направленного пропускания света не менее 72 %, звукоизоляция не менее 27дБА, точка росы – не выше минус 45, глубина герметизирующего слоя : внутреннего не менее 4мм,наружного не менее 3мм,общая глубина не менее 9мм,герметичность на прогиб не более 0,02мм,долговечность (надежность)герметичность после теплосмен -38 +550 ,прогиб, не более 0,02 мм) ГОСТ – 24866-99 | м² |  |  |  |
|  | Влагостойкие негорючие цементно-магниевые плиты «Унипрок» или экв. (двухстороннее декоративное покрытие, горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность не менее 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25,светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) | м² |  | 456,3548 |  |
|  | Плиты подоконные из поливинилхлорида «PROPLEX» или экв. (прочность при растяжении не менее 37 МПа, модуль упругости при растяжении не менее 2100 МПа, ударная вязкость по Шарпи не менее 15 кДж/м2 , температура размягчения по Вика не менее 75°С, изменение цвета белых профилей после облучения в аппарате "Ксенотест", порог серой шкалы, не более 4, Изменение ударной вязкости после облучения в аппарате "Ксенотест", не более 20%) ГОСТ 30673-99 | п.м |  | 239,92 |  |
|  | Откосы наружные(штукатурка фасадная, краска водоэмульсионная) | М2 |  | 193 |  |
|  | Отливы (сталь оцинкованная, толщина 0,7 мм с полимерным покрытием) | пм |  | 260,57 |  |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | За 1т груза |  | 0,5374 |  |
|  | Перевозка навалочных грузов | 1т |  | 0,5374 |  |
| Цена второго этапа работ |  |  |  |  | 2214455,34руб. |
| Итого цена контракта |  |  |  |  | 3 600 000 руб |

Приложение № 6

График выполнения  работ

по установке окон на объекте МУЗ «ГБ № 21» Литера А, О.

|  | Продолжительность, дней. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дни этапы | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
| 1 этап: Литер А |  |  |  |  |  |  |
| 2 этап: Литер О |  |  |  |  |  |  |