Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 27 от «9» июля 2010 года

Техническое задание

на поставку медицинского оборудования

| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра, заданные по ТЗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Датчик секторный кардиологический с фазированной решеткой мультичастотный педиатрический для ALOKA SSD-3500 |  |
|  | Общие требования |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 1.3 | Совместимость ультразвукового датчика с ультразвуковым сканером ALOKA SSD-3500 | Наличие |
|  | Характеристики секторного фазированного датчика: |  |
|  | Ультразвуковые частоты в В и М режимах, МГц | 3.8/5.0/6.0/7.5 |
|  | Ультразвуковые частоты в режиме PW, МГц | 3.0/3.8/5.0/6.0 |
|  | Угол сканирования градусов | 90 |
|  | Поддержка спектрального Допплеровского режима | Наличие |
|  | Поддержка цветового Допплеровского режима | Наличие |
|  | Поддержка энергетического Допплеровского режима | Наличие |
| 3. | Требования к товару: |  |
| 3.1. | Весь товар должен быть новым, год выпуска: | не ранее 2009 года |
| 3.2. | При поставке должен прилагаться гарантийный талон | Наличие |
| 3.3. | Тара и упаковка | При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |
| 3.4. | Срок оказания вспомогательных услуг (монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки, проведение инструктажа персонала) | не позднее 5 календарных дней после поставки |
| 3.5. | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию | не менее 12 месяцев |

Главный врач               __________________________         Лебедев Ю.В.