## Приложение № 1 к

Извещение № 25 от 12.07. 2010г.

## Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту здания

по адресу: г. Пермь, ул. Закамская,22.

I РАЗДЕЛ

Замена чугунных радиаторов, стояков и прицепок

системы отопления 2-го этажа

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | Объёмы работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж стальных трубопроводов d = 15-25мм | М | 186,0 |
| 2. | Монтаж стальных трубопроводов d= 15-25 мм | М | 186.0 |
| 3. | Устройство врезок из стальных труб d= 20 мм | шт | 28 |
| 4. | тоже вентиль d=15мм | шт | 28 |
| 5. | тоже вентиль d=20мм чуг. | шт | 2 |
| 6. | Монтаж труб d=25мм ВГП | м | 16.0 |
| 7. | Установка крана КШТ d=15мм | шт | 2 |
| 8. | Тоже крана КШТ d=25мм | шт | 4 |
| 9. | Замена чуг. радиаторов | шт | 28 |
| 9. | Слив и запуск системы отопления с проверкой на прогрев лит.А1. | М3 | 1121.0 |

I I  РАЗДЕЛ

Смена ввода т/трассы

| № п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Объёмы работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка грунта с последующей обратной засыпкой | м2 | 5.77 |
| 2. | Вскрытие плит перекрытия т/канала с последующим его перекрытием и восстановлением гидроизоляции | плита | 1 |
| 3. | Замена труб отопления d =57мм от фланцев задвижек т/узла за 1 метр от н/опоры в т/канале | м | 16.0 |
| 4. | Восстановление н/опоры и гермоввода | шт | 2 |
| 5. | Восстановление т/изоляции | м3 | 2.85 |
| 6. | Гидравлическое испытание трубопроводов от т/камеры до т/узла | м | 16.0 |
| 7. | Замена ввода водопровода d =32мм из оцинк. трубы от т/камеры до в/узла | м | 8.0 |

I I I  РАЗДЕЛ

Ремонт системы водопровода и канализации

| № п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Объёмы работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена чуг.труб системы канализации d =100/50 мм стояка и горизонтальной разводки на трубы ПП | м | 17.5 |
| 2 | Замена унитаза «компакт» | шт | 5 |
| 3. | Замена фаянс. умывальника | шт | 3 |
| 4. | Разработка грунта с последующей обратной засыпкой | м3 | 18.4 |
| 5. | Замена чуг выпуска канализации на трубы ПП от стояка до смотрового колодца | м | 8.8 |
| 6. | Восстановление бетонного пола | м2 | 2.25 |
| 7. | Замена смесителей | шт | 3 |

Заказчик:                                                                               Подрядчик:

____________/____________                                             ___________/__________

МП                                                                                                        МП