Приложение № 1 к

Извещению № 26 от 13.07.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту нежилых помещений                           по адресу: ул. Николая Островского,27.

Общестроительные работы

Цокольный этаж

-  установка деревянного дверного блока пом.№19 (по ТП от 2007г),

-  смена плиток потолка «Байкал» ( из материала заказчика)в пом.№20,

-  прокладка воздуховодов из оцинкованных труб с установкой	жалюзийных  решёток  в пом. № 33,

-  смена стекла в металлопластиковом оконном блоке в пом. №1,

- смена оконных приборов в пом.№1,14,18,20,21,22, 27,

- установка металлических решёток на оконные проёмы в пом.№40 из арматуры АIII диам.10мм с шагом 100мм с окраской белой эмалью по огрунтованной поверхности.

1-й этаж.

- замена обоев  на обои под покраску с окраской в/э краской бежевого цвета в пом.№3,

- окраска плинтусов, установка врезных замков в помещениях.

Сантехнические работы:

-  выполнить врезку регулирующих кранов на приборы  системы отопления.

Заказчик:                                                                  Подрядчик:

_______________________                                    ________________________

МП                                                                                                                МП