**УТВЕРЖДАЮ**

Директор С.П. Соколов МОУДОД «ДМШ № 3»

г. Перми

**Дефектная ведомость № 1**

**на проведение текущего ремонта в 2010 году**

Адрес объекта: МОУ ДОД «ДМШ № 3» г. Перми

ул. Комсомольский пр., 84

Ремонт полов (всего 436,5 м2) в классах, санузлах и вестибюлях по предписанию инспектора ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объём |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ***Ремонт стен и потолков в классах 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12***  ***при высоте помещений от 3 до 4,2 м2*** | | | |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. | Снятие обоев улучшенных  Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором  Ремонт штукатурки потолков. Сплошное выравнивание  Окраска потолка водоэмульсионными красками за 2 раза  Оклейка стен обоями под окраску  Окраска стен водоэмульсионными красками за 2 раза по обоям  Окраска масляными составами ранее окрашенных радиаторов и труб отопления за 2 раза | м2  м2  м2  м2  м2  м2  м2 | 783,0  783,0  192,0  192,0  783,0  783,0  49,05 |
| ***Ремонт полов в классах 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12, в холле и санузлах***  ***в главном корпусе ДМШ № 3 по адресу: Комсомольский проспект, 84 (237,4 м2)*** | | | |
| 8. | Демонтаж плинтусов деревянных | пог. м. | 298,5 |
| 9. | Разборка покрытий полов из линолеума, релина и керамической плитки | м2 | 237,4 |
| 10. | Разборка покрытий полов из древесно-стружечных плит | м2 | 237,4 |
| 11. | Смена простильных дощатых полов с добавлением новых досок до 25 % | м2 | 58,9 |
| 12. | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из цементно-стружечной плиты толщиной 18 мм. | м2 | 237,4 |
| 13. | Устройство покрытий из линолеума полукоммерческого | м2 | 210,0 |
| 14. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее | пог. м. | 298,5 |

Составила:

Зам. директора АХЧ

МОУ ДОД «ДМШ № 3» г. Перми Т.Н. Нелюбина

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор С.П. Соколов МОУДОД «ДМШ № 3»

г. Перми

**Дефектная ведомость № 2**

**на проведение текущего ремонта в 2009 году**

Адрес объекта: МОУ ДОД «ДМШ № 3» г. Перми

ул. Комсомольский пр., 84; ул. Комсомольский пр., 69

Ремонт входа в ДМШ № 3 (крыльца, козырька и замену входной двери) по адресу: Комсомольский проспект, 69

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объём |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ***Ремонт входа в филиале ДМШ № 3 (крыльца, козырька и замену входной двери) по адресу: Комсомольский проспект, 69*** | | | |
| 1. | Демонтаж козырька | м2 | 2,5 |
| 2. | Демонтаж мраморной плитки | м2 | 10,5 |
| 3. | Бетонирование крыльца (ступени) | м3 | 3,0 |
| 4. | Демонтаж стоек крыльца (2 шт) | пог. м. | 6,0 |
| 5. | Демонтаж двери входной металлической двухстворчатой (размером 5,6 м2) | шт | 1 |
| 6. | Изготовление и монтаж двери двухстворчатой металлической (размером 5,6 м2) | шт | 1 |
| 7. | Изготовление козырька (размером 2,5 м2) | шт | 1 |
| 8. | Монтаж козырька (размером 2,5 м2) | шт | 1 |
| 9. | Ремонт откосов входных дверей | м2 | 7,0 |
| 10. | Облицовка ступеней крыльца и площадки керамо-гранитной плиткой | м2 | 10,5 |
| 11. | Установка замка входной двери | шт | 1 |
| 12. | Установка плафонов наружных (электро-технические работы) | шт | 2 |
| 13. | Изготовление и монтаж перил | м2 | 2,5 |

Составила Зам. директора АХЧ Т.В. Хафизова

МОУДОД «ДМШ № 3»

г. Перми

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор С.П. Соколов МОУДОД «ДМШ № 3»

г. Перми

**Дефектная ведомость № 3**

**на проведение текущего ремонта в 2009 году**

Адрес объекта: МОУ ДОД «ДМШ № 3» г. Перми

ул. Комсомольский пр., 84; ул. Комсомольский пр., 69

Ремонт вестибюля в ДМШ № 3 по адресу: Комсомольский проспект, 69 по предписанию инспектора ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объём |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ***Ремонт вестибюля в филиале ДМШ № 3 по адресу: Комсомольский проспект, 69*** | | | |
| 1.  2.  3. | Ремонт штукатурки стен и потолка вестибюля  Окраска за 2 раза стен и потолка водоэмульсионными красками  Изготовление и монтаж кабины вахтёра из оргстекла на металлическом каркасе | м2  м2  м2 | 62,8  62,8  7,5 |

Составила Зам. директора АХЧ Т.В. Хафизова

МОУДОД «ДМШ № 3»

г. Перми

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор С.П. Соколов МОУДОД «ДМШ № 3»

г. Перми

**Дефектная ведомость № 4**

**на проведение текущего ремонта в 2009 году**

Адрес объекта: МОУ ДОД «ДМШ № 3» г. Перми

ул. Комсомольский пр., 84; ул. Комсомольский пр., 69

Ремонт входа в ДМШ № 3 (крыльца, козырька и замену входной двери) по адресу: ул. Новосибирская, 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объём |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ***Ремонт входа в филиале ДМШ № 3 (крыльца, козырька и замену входной двери) по адресу: ул. Новосибирская, 4*** | | | |
| 1. | Демонтаж козырька | м2 | 2,3 |
| 2. | Бетонирование крыльца (ступени) | м3 | 1,8 |
| 3. | Демонтаж стоек крыльца (2 шт) | пог. м. | 6,0 |
| 4. | Демонтаж двери входной металлической двухстворчатой (размером 2,2 м2) | шт | 1 |
| 5. | Изготовление и монтаж двери двухстворчатой металлической (размером 2,2 м2) | шт | 1 |
| 6. | Изготовление козырька (размером 2,3 м2) | шт | 1 |
| 7. | Монтаж козырька (размером 2,3 м2) | шт | 1 |
| 8. | Ремонт откосов входных дверей | м2 | 6,0 |
| 9. | Облицовка ступеней крыльца и площадки керамо-гранитной плиткой | м2 | 9,5 |
| 10. | Установка замка входной двери | шт | 1 |
| 11. | Установка плафонов наружных (электро-технические работы) | шт | ,5 |
| 12. | Изготовление и монтаж перил | м2 | 2,5 |

Составила Зам. директора АХЧ Т.В. Хафизова

МОУДОД «ДМШ № 3»

г. Перми