| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект белья для родовспоможения одноразовый стерильный «Пелигрин» или эквивалент | шт. | 3900 |

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№55 от    «14» июля 2010г.

Техническое задание

1. Наименование,  количество товара:

2. Требования к товару:

| Требования к товару |  | Требуемые характеристики товара |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| 1 | Регистрационное удостоверение | наличие |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | наличие |
| 3 | Состав комплекта: | - |
| 3.1. | Пеленка впитывающая | не менее 1шт. |
| 3.2 | Размер, см | 60*60 |
| 3.3 | Защитная простыня | не менее 1шт. |
| 3.4 | Размер, см | 140*80 |
| 3.5. | Салфетка | не менее 2шт. |
| 3.6 | Размер, см | 20*20 |
| 3.7 | Простыня | не менее 2шт. |
| 3.8 | Размер, см | 70*70 |
| 3.9 | Рубашка для роженицы | не менее 1шт. |
| 3.10. | Шапочка-берет | не менее 1шт. |
| 3.11 | Бахилы высокие | не менее 1 пары |
| 3.12 | Прокладка впитывающая | не менее 1шт. |
| 4 | Материал | нетканный |
| 5 | Количество слоев | не менее 3 |
| 6 | Плотность, г/кв.м. | не менее 25 |
| 7 | Срок до окончания годности | не менее 2,6 года |
| 8 | Индикатор стерильности в комплекте | наличие |