Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «16» июля 2010 года  № 34

Техническое задание

| Наименование | Применение | Характеристики | Размер (ширина х длина мм) | Количество (упаковка по 100 шт) | Цена (за упаковку) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пакты для стерилизации | Предназначены для упаковывания медицинских изделий, подлежащих стерилизации, с целью сохранения их стерильности при хранении и транспортировки до использования по назначению. Применяются для воздушной и паровой стерилизации | Пакеты из белой влагопрочной бумаги, самоклеящиеся. На выступающей части обратной стороны пакета (клапане) нанесен липкий слой, защищенный антиадгезивной бумагой. На лицевой стороне пакета имеется химический индикатор 1 класса паровой и воздушной стерилизации. На пакете должен быть обозначен товарный знак или наименование предприятия изготовителя, наименование изделия, размер, наименование допустимого метода стерилизации, конечный цвет индикатора. Срок хранения медицинских изделий после стерилизации в пакетах составляет 20 дней. | за счет средств ОМС |  |  |
|  |  |  | 150х250 мм | 70 | 400 |
|  |  |  | 250х320 мм | 15 | 649,98 |
|  |  |  | за счет средств от предпринимательской деятельности |  |  |
|  |  |  | 150х250 мм | 50 | 400 |
|  |  |  | 250х320 мм | 10 | 649,98 |

___________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

МП