## Лист3
Приложение №2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на изделия медицинского назначения
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару
1 | 2 | 3 | 4
1 | 1 | Торговое наименование | ШПРИЦ 1МЛ
| 2 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, цветоконтрастный стерильный, для инсулина | Наличие
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 4 | Вместимость, мл | 1
| 5 | Резиновая манжета с 2-мя уплотнительными кольцами | Наличие
| 6 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 7 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 8 | Материал шток-поршня | Полиэтилен
| 9 | Цвет шток-поршня | Зеленый
| 10 | Шкала четкая черного цвета | Наличие
| 11 | Длина шкалы, мм | Не менее 57
| 12 | Градуировка шкалы, ед | 100
| 13 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом
| 14 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие
| 15 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 8
| 16 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие
| 17 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 18 | Игла импортного производства не съемная, вклеенная в корпус шприца | Наличие
| 19 | Размер иглы | 0,33х12
| 20 | Головка иглы-прозрачная | Наличие
| 21 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 22 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое
| 23 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 24 | Вскрытие упаковки без бумажной «бахромы» | Наличие
| 25 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. | Наличие
| 26 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена)
| 27 | Срок годности, лет | Не менее 5
| 28 | Требуемое количество, шт. | 1500
2 | 1 | Торговое наименование | ШПРИЦ 2 МЛ
| 2 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 4 | Вместимость, мл | 2
| 5 | Дополнительная шкала до 2,5 мл | Наличие
| 6 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 7 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 8 | Материал шток-поршня | Полиэтилен
| 9 | Цвет шток-поршня | Зеленый
| 10 | Поршень с двойным кольцевым уплотнением | Наличие
| 11 | Присоединительный конус типа | Луер
| 12 | Шкала четкая черного цвета | Наличие
| 13 | Длина шкалы , мм | Не менее 26
| 14 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом
| 15 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие
| 16 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 9
| 17 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие
| 18 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 19 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие
| 20 | Размер иглы | 0,6х25
| 21 | Головка иглы-прозрачная | Наличие
| 22 | Цвет колпачка | Прозрачный
| 23 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 24 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое
| 25 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 26 | Вскрытие упаковки без бумажной «бахромы» | Наличие
| 27 | Шприцы расфасованы в коробки по 800 шт. | Наличие
| 28 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена)
| 29 | Срок годности, лет | Не менее 5
| 30 | Требуемое количество, шт. | 12000
3 | 1 | Торговое наименование | ШПРИЦ 2 МЛ
| 2 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, цветоконтрастный, стерильный | Наличие
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 4 | Вместимость, мл | 2
| 5 | Дополнительная шкала до 2,5 мл | Наличие
| 6 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 7 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 8 | Материал шток-поршня | Полиэтилен
| 9 | Цвет шток-поршня | Зеленый
| 10 | Поршень с двойным кольцевым уплотнением | Наличие
| 11 | Присоединительный конус типа | Луер
| 12 | Шкала четкая черного цвета | Наличие
| 13 | Длина шкалы, мм | Не менее 26
| 14 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом
| 15 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие
| 16 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 9
| 17 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие
| 18 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 19 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие
| 20 | Размер иглы | 0,7х38
| 21 | Головка иглы-прозрачная | Наличие
| 22 | Цвет колпачка | Прозрачный
| 23 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 24 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое
| 25 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 26 | Вскрытие упаковки без бумажной «бахромы» | Наличие
| 27 | Шприцы расфасованы в коробки по 800 шт. | Наличие
| 28 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена)
| 29 | Срок годности, лет | Не менее 5
| 30 | Требуемое количество, шт. | 8000
4 | 1 | Торговое наименование | ШПРИЦ 2,5 МЛ
| 2 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный | Наличие
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 4 | Вместимость, мл | Наличие
| 5 | Размер иглы | 2.5
| 6 | Стерилизация | 0,6*24
| 7 | Срок годности | Газовая (окисью этилена)
| 8 | Шприцы расфасованы в коробки по 2400 шт. | 3года
| 9 | Требуемое количество, шт. | 1200
5 | 1 | Торговое наименование | ШПРИЦ 2 МЛ
| 2 | Шприц инъекционный импортного производства однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 4 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 5 | Вместимость, мл | 2
| 6 | Материал цилиндра | полипропилен
| 7 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | наличие
| 8 | Шкала четкая черного цвета | Наличие
| 9 | Размер иглы | 0,6*30
| 10 | Шприцы расфасованы в коробки по 3000 шт. | наличие
| 11 | Требуемое количество, шт. | 1500
6 | 1 | Торговое наименование | ШПРИЦ 5 МЛ
| 2 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, цветоконтрастный стерильный | Наличие
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 4 | Вместимость, мл | 5
| 5 | Материал цилиндра | полипропилен
| 6 | Цвет цилиндра | прозрачный
| 7 | Материал шток-поршня | полиэтилен
| 8 | Цвет шток-поршня | зеленый
| 9 | Поршень с двойным кольцевым уплотнением | наличие
| 10 | Присоединительный конус типа | луер
| 11 | Шкала четкая черного цвета | наличие
| 12 | Длина шкалы, мм | не менее 36
| 13 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | силиконом
| 14 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | наличие
| 15 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 12.5
| 16 | Выемка на шток-поршне для пальцев | наличие
| 17 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 18 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие
| 19 | Размер иглы | 0,7*38
| 20 | Головка иглы-прозрачная | наличие
| 21 | Цвет колпачка | прозрачный
| 22 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | наличие
| 23 | Внешнее покрытие иглы | силиконовое
| 24 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 25 | Вскрытие упаковки без бумажной «бахромы» | наличие
| 26 | Шприцы расфасованы в коробки по 450 шт. | Наличие
| 27 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена)
| 28 | Срок годности, лет | не менее 5
| 29 | Требуемое количество, шт. | 56250
7 | 1 | Торговое наименование | ШПРИЦ 10 МЛ
| 2 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, цветоконтрастный стерильный | Наличие
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 4 | Вместимость, мл | 10
| 5 | Материал цилиндра | полипропилен
| 6 | Поршень с двойным кольцевым уплотнением | наличие
| 7 | Цвет цилиндра | прозрачный
| 8 | Материал шток-поршня | полиэтилен
| 9 | Цвет шток-поршня | зеленый
| 10 | Присоединительный конус типа | луер
| 11 | Шкала четкая черного цвета | наличие
| 12 | Длина шкалы, мм | не менее 44
| 13 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | силиконом
| 14 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | наличие
| 15 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 12.5
| 16 | Выемка на шток-поршне для пальцев | наличие
| 17 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 18 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие
| 19 | Размер иглы | 0,8*38
| 20 | Головка иглы-прозрачная | наличие
| 21 | Цвет колпачка | прозрачный
| 22 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | наличие
| 23 | Внешнее покрытие иглы | силиконовое
| 24 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 25 | Вскрытие упаковки без бумажной «бахромы» | наличие
| 26 | Шприцы расфасованы в коробки по 300 шт. | Наличие
| 27 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена)
| 28 | Срок годности, лет | не менее 5
| 29 | Требуемое количество, шт. | 21000
8 | 1 | Торговое наименование | ШПРИЦ 10 МЛ
| 2 | Шприц инъекционный импортного производства однократного применения трехдетальный, стерильный | Наличие
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 4 | Вместимость, мл | 10
| 5 | Размер иглы | 0,8*38
| 6 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена)
| 7 | Срок годности | 3 года
| 8 | Шприцы расфасованы в коробки по 1200 шт. | Наличие
| 9 | Требуемое количество, шт. | 3000
9 | 1 | Торговое наименование | ШПРИЦ 10 МЛ
| 2 | Шприц инъекционныйимпортного производства однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 4 | Вместимость, мл | 10
| 5 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 6 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 7 | Шкала четкая черного цвета | Наличие
| 8 | Размер иглы | 0,8*40
| 9 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 10 | Шприцы расфасованы в коробки по 1200 шт. | Наличие
| 11 | Требуемое количество, шт. | 3000
10 | 1 | Торговое наименование | ШПРИЦ 20 МЛ
| 2 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, цветоконтрастный стерильный | Наличие
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 4 | Вместимость, мл | 20
| 5 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 6 | Поршень с двойным кольцевым уплотнением | Наличие
| 7 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 8 | Материал шток-поршня | Полиэтилен
| 9 | Цвет шток-поршня | Зеленый
| 10 | Присоединительный конус типа | Луер
| 11 | Шкала четкая черного цвета | Наличие
| 12 | Длина шкалы, мм | Не менее 44
| 13 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом
| 14 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие
| 15 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 12.5
| 16 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие
| 17 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 18 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие
| 19 | Размер иглы | 0,8х38
| 20 | Головка иглы-прозрачная | Наличие
| 21 | Цвет колпачка | Прозрачный
| 22 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 23 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое
| 24 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 25 | Вскрытие упаковки без бумажной «бахромы» | Наличие
| 26 | Шприцы расфасованы в коробки по 180 шт. | Наличие
| 27 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена)
| 28 | Срок годности, лет | Не менее 5
| 29 | Требуемое количество, шт. | 9000
11 | 1 | Торговое наименование | ШПРИЦ 50 МЛ
| 2 | Шприц инъекционный импортого производства однократного применения трехдетальный, стерильный | Наличие
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер | наличие
| 4 | Материал цилиндра | полипропилен
| 5 | Вместимость, мл | 50 МЛ
| 6 | Размер иглы | 1,2*38
| 7 | стерилизация | Газовая (окисью этилена)
| 8 | срок годности | 3 года
| 9 | требуемое количество | 150
Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, % |  |  | 80%
Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Наличие
Весь товар должен быть новым, год выпуска - не ранее 2010 года |  |  | Наличие