Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№ 59 от 19.07.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Торговое наименование | Качественные и функциональные характеристики поставляемого товара, потребительские свойства | Ед. изм. | Количество | Предлагаемые параметры и характеристики поставляемого товара (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Простыня операционная, стерильная | Простыня операционная одноразовая. Размер 200х140 см. Плотность не менее 42г/кв.м. Изготовлена из нетканого материала. Специальная операционная укладка, сохраняющая стерильность при заправке операционного поля. Индивидуальная стерильная упаковка. В одной упаковке одна простыня. Каждая упаковка снабжена индивидуальным индикатором стерильности. | шт. | 1000 |  |
|  | Фартук длинный, хирургический | Фартук одноразовый, хирургический должен быть изготовлен из многослойного нетканого материала. Ламинат (Спанбонд-полиэтилен) Размер: 140х 80 см, ламинированный, водонепроницаемый. Плотность не менее 42 г/кв.м. Индивидуальная нестерильная упаковка. | шт. | 500 |  |
|  | Пеленка впитывающая | Пеленка впитывающая, медицинская. Размер 60х60 см. Пеленка имеет композиционный состав: покровный слой, сорбционный слой, защитный слой. Водоупорность защитного слоя- 530 мм вод.ст., сорбционная способность при одностороннем контакте с водой, не менее17,6 г/г, полное водопоглощение не менее 630 г. | шт. | 3000 |  |
|  | Колпак медицинский | Колпак медицинский, одноразовый с отлетным отворотом и окантованным на затылочной части срезом, переходящим в завязки. Колпак должен быть изготовлен из нетканого материала. Плотность не менее 42 г/кв.м. | шт. | 5000 |  |
|  | Костюм хирургический | Костюм хирургический (брюки, рубашка) стерильный, одноразовый, должен быть изготовлен из нетканого материала. Плотность не менее 42 г/кв.м. Индивидуальная стерильная упаковка. Каждая упаковка снабжена индивидуальным индикатором стерильности. В одной упаковке один костюм. | шт. | 300 |  |
| 6. | Халат хирургический | Халат хирургический стерильный, одноразовый. Длина не менее 140 см. Рукав: на трикотажной манжете. Должен быть изготовлен из нетканого материала. Наличие специальной укладки изделия для сохранения стерильности при самостоятельном одевании. Плотность не менее 42 г/кв.м. Индивидуальная стерильная упаковка. Каждая упаковка снабжена индивидуальным индикатором стерильности. В одной упаковке один халат. | шт. | 1000 |  |
| 7. | Халат хирургический | Халат хирургический нестерильный. Длина не менее 143см. Должен быть изготовлен из нетканого материала. Рукав: на трикотажной манжете. Плотность не менее 25 г/кв.м. | шт. | 1000 |  |
| 8. | Бахилы высокие | Бахилы высокие, нестерильные. Одноразовые бахилы должны быть изготовлен из нетканого материала. Плотность не менее 25 г/кв.м. Высота 55 см, верхний срез обработан резинкой. | шт. | 2000 |  |
| 9. | Простыня операционная | Простыня операционная нестерильная. Должна быть изготовлена из нетканого материала, плотность не менее 25 г/кв.м. Размер простыни 200х140 см. | шт. | 5000 |  |
| 10. | Маска трехрехслойная на резинке | Маска медицинская, нестерильная, трехслойная, на резинке. | шт. | 10000 |  |
| 11. | Маска противожидкостная с экраном | Маска хирургическая противожидкостная для проведения операций с риском попадания биологических жидкостей в лицо, с индикацией противожидкостной защиты четырехслойная маска на завязках, контрастного цвета (индикатор противожидкостного слоя) с панорамным защитным незапотевающим экраном и пленкой Loncet, предотвращающей запотевание экрана, очков и окуляров оптических приборов; эффективность бактериальной фильтрации не менее 99,2%; без натурального латекса, не содержит клея. | шт. | 500 |  |