Приложение № 1

к извещению

№ 22 от 19.07.2010

**Техническое задание**

**На выполнение работ по установке оборудования,**

**соответствующего пожарной безопасности**

1. Сроки выполнения работ:

с момента заключения муниципального контракта 60 рабочих дней

2. Место выполнения работ:

г. Пермь, Свердловский район, ул.Сибирская,58

1. Характеристики и объем выполняемых работ в соответствии с приложением №1.1 к извещению:

На поставку и установку п/пожарных дверей: 1) Замена двери шахты, грузоподъемность лифта до 500кг, 2) Замена купе кабины лифта грузоподъемностью до 400кг, без доработки рамы пола, 3) Замена аппарата приказного. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативами и СНиП 21-01-97.

1. Гарантийный срок службы:

3 года с момента окончательной приемки Заказчиком выполненных работ.