УТВЕРЖДАЮ

Глава

администрации Дзержинского района г. Перми

_______________ И.А. Субботин

«15 » июля 2010 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право  заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по ликвидации наземной емкости и рекультивации площадки аварийного разлива загрязняющих веществ по адресу:

г. Пермь,  ул. Строителей, д.16

г. Пермь, 2010 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | Администрация Дзержинского района г. Перми |
| Место нахождения |  | 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 85 |
| Почтовый адрес |  | 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 85 |
| Адрес электронной почты |  | fin-n.dzer@permregion.ru |
| Контактный телефон |  | 8 342 246-59-14 |
| Контактное лицо |  | Мазунина Елена Александровна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |
| Предмет аукциона |  | На право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ликвидации наземной емкости и рекультивации площадки аварийного разлива загрязняющих веществ по адресу: г. Пермь, ул. Строителей, д.16 |
| Предмет муниципального контракта |  | Выполнение работ по ликвидации наземной емкости и рекультивации площадки аварийного разлива загрязняющих веществ по адресу: г. Пермь, ул. Строителей, д.16 |
| Начальная (максимальная) цена контракта (лота) |  | 2 264 577 (Два миллиона двести шестьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят семь) рублей 56 копеек, в том числе НДС |
| Объем выполняемых работ |  | Объёмы выполняемых работ указаны в Техническом задании (Приложение №1 к документации об аукционе) |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе (в том числе техническим заданием) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением к документации об аукционе |
| Место, условия и сроки выполнения работ |  | г. Пермь, ул. Строителей, д.16 Период проведения работ: 30 календарных дней с момента подписания муниципального контракта |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона, формируется на основании цены, предложенной победителем аукциона либо на основании цены предложенной участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Оплата за выполненную Подрядчиком Работу осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней с момента предоставления: - подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3, - счета-фактуры, счета. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет поставщика (подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта. Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением исполнение обязательств по контракту, в том числе: транспортные и командировочные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 113 228 (Сто тринадцать тысяч двести двадцать восемь) рублей 88 копеек. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, может подписывать: руководитель юридического лица; директор филиала (представительства); лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 2. |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 3. |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: - Юридические лица – резиденты РФ представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. - Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. - Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). 4.4. Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  | Сведения о качестве работ в соответствии с Приложение № 4. |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ: копию свидетельства (с Приложением по видам работ), выданного саморегулируемой организацией, о допуске к следующим видам работ: - Подготовительные работы на строительной площадке 4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий 4510215 Устройство временных защитных ограждений - Работы по сносу строений и разборке конструкций: 4510302 Разборка наземной части производственных зданий - Работы по разработке выемок вертикальной планировке 4510411Разработка грунта экскаваторами в выемках, котлованах, траншеях, в отвал или насыпь 4510412 Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобильный транспорт 4510413 Разработка и перемещение грунта бульдозерами |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на участие в аукционе», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого аукциона: «извещение № 260А от 20.07.2010» по которому вносится обеспечение. |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе. Инструкция по ее заполнению. |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в соответствии с приложениями к настоящей документации. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (Приложение № 3). Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона (лота). Подавать заявку на поставку части товара, выполнение части работ, оказание части услуг не допускается. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. В целях повышения эффективности работы аукционной комиссии и заказчика, просим участников размещения заказа не включать в состав заявки на участие в аукционе документы, не указанные в документации об аукционе. |
| Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Участник размещения заказа должен представить сведения о качестве работ в соответствии с Приложением № 4 к документации об аукционе. |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5 %, что составляет 113 228 (Сто тринадцать тысяч двести двадцать восемь) рублей 88 копеек. |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Платежное поручение (копия), подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, должно иметь отметку банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в размере, указанном в документации об аукционе, должны поступить по указанным реквизитам не позднее 10 августа 2010. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Получатель; Департамент финансов администрации г.Перми (Администрация Дзержинского района г. Перми л/с 04 934 01 2013). ИНН; 590 300 45 59. КПП; 590 301 001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г. Пермь. БИК; 045 744 000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение № 260А от 20.07.2010. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме. Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием времени и даты ее получения. |
| Место подачи заявок на участие в аукционе |  | 614990 г. Пермь, ул. Ленина, 85, каб. 39 |
| Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  | 21 июля 2010 |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  | 10 августа 2010 непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказ, подавшим такие заявки. |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок отзыва заявок |  | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. - Внесение изменений в заявки на участие в аукционе не допускается. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 7). |
| Срок отзыва заявок на участие в аукционе |  | - В любое время до 10 августа 2010 непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение № 8) запрос заказчику о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, направляет в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе. |
| Дата начала предоставления разъяснений |  | 20 июля 2010 |
| Дата окончания предоставления разъяснений |  | - 04 августа 2010 |
| - IX. Рассмотрение заявок на участие в аукционе |  |  |
| Место начала рассмотрения |  | - 614990 г. Пермь, ул. Ленина, 85, каб. 39 |
| День начала рассмотрения |  | - 10 августа 2010 |
| Время начала рассмотрения |  | - 10:00 (время местное) |
| - X. Проведение аукциона |  |  |
| Место проведения аукциона |  | - 614000, г. Пермь, ул.Кирова, 82, зал заседаний 2 этаж |
| Дата проведения аукциона |  | - 24 августа 2010 |
| Время проведения аукциона |  | - 10:15 (время местное) |
| Порядок проведения аукциона |  | - Открытый аукцион проводится в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и Правилами проведения открытого аукциона (Приложение № 6 к документации об аукционе). |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | - 1) Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. - 2) В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). - 3) В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта |  | - Срок подписания муниципального контракта не менее чем десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона или протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) и не более чем двадцать дней. - В случае, если участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт (победитель аукциона), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, такой участник аукциона (победитель аукциона) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| - XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 113 228 (Сто тринадцать тысяч двести двадцать восемь) рублей 88 копеек - В случае если победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В срок, установленный для подписания муниципального контракта участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - договор поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается. - Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. - В связи с тем, что залог денежных средств не является обязательством, данный вид обеспечения исполнения контракта не может быть заменен на другие. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен муниципальный контракт (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала поставщика (исполнителя, подрядчика) по муниципальному контракту, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ. В противном случае банковская гарантия будет считаться несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. невыданной), - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта, - срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь срок действия муниципального контракта и в течение 15 (Пятнадцати) дней после окончания действия муниципального контракта, - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту: выполнение работ, в установленный срок, в том числе выполнение работ, в полном объеме, выполнение работ, надлежащего качества, своевременное устранение дефектов выполнения работ, - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - указание в письменном требовании на обязательства по муниципальному контракту, которые не исполнены, ненадлежаще исполнены Принципалом; - к письменному требованию должны быть приложены следующие документы: - муниципальный контракт (оригинал или нотариально заверенная копия), - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование. Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по муниципальному контракту. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий, 2) в случае, если гарантия выдана страховой компанией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление страховой деятельности, 3) выписку из ЕГРЮЛ кредитной организации или страховой компании (или нотариально заверенную копию такой выписки), полученную не ранее чем за один месяц до дня выдачи банковской гарантии, 4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию. - Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта и признания участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| Договор поручительства |  | В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 300 миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать 10 процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия: - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником аукциона, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г. Перми (Администрация Дзержинского района г. Перми л/с 04 934 01 2013). ИНН; 590 300 45 59. КПП; 590 301 001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г. Пермь. БИК; 045 744 000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___. Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 5 к документации об аукционе. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 5 к документации об аукционе. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения контракта и не позднее срока, указанного в Приложении № 5 к документации об аукционе. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, указан в Приложении № 5 к документации об аукционе. |

Приложение № 1

к документации об аукционе

Техническое задание

на выполнение работ по ликвидации наземной емкости и рекультивации

площадки аварийного разлива загрязняющих веществ по адресу:

г. Пермь,  ул. Строителей, д.16

Общая часть

При производстве Работ обеспечить надлежащее качество их выполнения. Качество Работ определяется их соответствием требованиям настоящего Технического задания, а также требованиям по технологии и материалам,  СНиП, ГОСТ, рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности  жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

Материалы, используемые в работе, должны иметь сертификат и знак соответствия.

Обеспечить на объекте производства Работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

В течение одних суток после появления отходов (грунт, щебень, фрезерованный асфальт и т.д.), появившихся при производстве работ, необходимо их устранить и предоставить Заказчику документы об утилизации отходов.

Работы выполнить согласно рабочему проекту 2010-229-ГП, разработанному Пермским государственным техническим университетом .

При производстве работ по ликвидации разлива строго соблюдать правила техники безопасности, изложенные в нормативных документах

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;

- ГОСТ Р12.2.011-2003 «ССБТ. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.3.033-84 «ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»;

- ГОСТ 12.4.059-89 «ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные»;

- ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»;

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;

- ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».

Требования к работам.

Перед началом работ демонтировать деревянный забор и провести зачистку прилегающей территории от мусора. Мусор вывезти на полигон ТБО.

Перед демонтажем наземной части емкости произвести выемку нефтезагрязненного грунта (твердых нефтесодержащих отходов).

Нефтезагрязненный грунт сдается на утилизацию специализированной организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сбору, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

Перевозка нефтезагрязненного грунта осуществляется специально оборудованным транспортом в соответствии с «Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» (Приказ Министерства Транспорта РФ от 08.08.1995г. № 73).

Погрузочно-разгрузочные работы и транспортировка отходов производится специально приспособленными для этой цели автомобилями, оснащенными необходимым инструментом и оборудованием.

Автомобили должны иметь герметичный кузов, надежно закрывающиеся борта.

Погрузочно-разгрузочные операции должны выполняться с соблюдением всех мер личной безопасности привлекаемого к выполнению этих работ персонала.

Работы по демонтажу емкости должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 1510-84 и другими нормативными документами по обеспечению безопасного проведения работ.

Разборку емкости вести газовой резкой при соблюдении норм пожарной безопасности.

Демонтаж емкостей осуществляется при помощи автомобильных кранов.

Разобранные металлические конструкции подвергаются пропарке специализированной организацией с целью ликвидации нефтезагрязнения после чего сдаются специализированным базам по приему лома черных металлов.

Разборку днища емкости (гидроизолирующий слой, ПГС) выполнить экскаватором. Изъятый грунт направляется на утилизацию как твердые нефтезагрязненные отходы специализированной организации.

Под емкостью провести выемку грунта на глубину 2 м. Изъятый грунт направляется на утилизацию как твердые нефтезагрязненные отходы специализированной организации.

Дно котлована уплотнить. Уложить гидроизоляцию и дренажный слой.

Произвести засыпку котлована песчанно-гравийной смесью и произвести планировочные работы с выравниванием горизонтальных отметок с прилегающими территориями.

Срок производства работ:

Начало: с момента заключения контракта

Окончание: в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта.

Локально-сметный расчет

на ликвидацию наземной емкости

Площадка аварийного разлива загрязняющих веществ по ул. Строителей, 16.

| Основание: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость строительных работ с НДС |  | 1658375,49 |  |  |  |
| Сметная стоимость строительных работ |  | 1405402,96 руб. |  |  |  |
| Средства на оплату труда |  | 23021,00 руб. |  |  |  |
| - Сметная трудоемкость |  | - 149,35 чел.час |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _2 кв. 2010 г. |  |  |  |  |  |

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество на ед./ всего | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-26-1 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Разборка деревянных заборов инвентарных из готовых звеньев (100 м2 забора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2 кв. 2010 ОЗП=7,28; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,28; МАТ=3,47 | 0,45 45/100 | 170,89 170,89 |  |  | 76,9 | 76,9 |  |  | 15,15 | 6,82 |
|  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2,2), (чел.час) | - 15,15 6,82 | - 11,28 11,28 |  |  | - 76,9 | - 76,9 |  |  |  |  |
| 2 | СЦП1-1-26 | Погрузочные работы при железнодорожных перевозках: Мусор строительный (за т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на перевозку ЭМ=5,86 | 6,5 | 8,81 | 8,81 |  | 57,27 |  | 57,27 |  |  |  |
| 3 | СЦП3-3-55-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 55 км: класс груза 1 (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на перевозку ЭМ=5,86 | 6,5 | 34,73 | 34,73 |  | 225,75 |  | 225,75 |  |  |  |
| 4 |  | Утилизация строительного мусора (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 | 13 | 67,79 |  | 67,79 | 881,27 |  |  | 881,27 |  |  |
| 5 | ТЕР01-01-013-14 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2 кв. 2010 ОЗП=7,28; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,28; МАТ=3,47 | 0,1696 0169,6/1000 | 5277,21 167,09 | 5103,91 849,28 | 6,21 | 895,01 | 28,34 | 865,62 144,04 | 1,05 | 15,08 | 2,56 |
|  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2), (чел.час) | - 15,08 2,56 | - 11,08 11,08 |  |  | - 28,34 | - 28,34 |  |  |  |  |
|  | - 1. 060247 | - Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3, (маш.-ч) | - 33,28 5,64 | - 125,17 | - 125,17 19,17 |  | - 706,5 |  | - 706,5 108,20 |  |  |  |
|  | - 2. 070149 | - Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.), (маш.-ч) | - 10,34 1,75 | - 90,74 | - 90,74 20,45 |  | - 159,13 |  | - 159,13 35,86 |  |  |  |
|  | - 3. 408-0015 | - Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, (м3) | - 0,04 0,006784 | - 155,28 |  | - 155,28 | - 1,05 |  |  | - 1,05 |  |  |
| 5 | СЦП3-3-55-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 55 км: класс груза 1 (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на перевозку ЭМ=5,86 | 296,8 | 34,73 | 34,73 |  | 10307,86 |  | 10307,86 |  |  |  |
| 6 | коммерческое предложение | Утилизация загрязненного грунта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 | 169,6 | 2966,1 |  | 2966,1 | 503050,56 |  |  | 503050,56 |  |  |
| 7 | ТЕР09-02-009-01 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3 (1 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент на демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,49; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,49 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2 кв. 2010 ОЗП=7,28; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,28; МАТ=3,47 | 9,25 | 921,4 232,37 | 689,02 57,71 |  | 8522,91 | 2149,44 | 6373,47 533,84 |  | 14,763 | 136,56 |
|  |  | - Затраты труда рабочих (ср 5), (чел.час) | - 14,76 136,53 | - 15,74 15,74 |  |  | - 2149,42 | - 2149,42 |  |  |  |  |
|  | - 1. 010312 | - Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.), (маш.-ч) | - 1,05 9,71 | - 92,63 | - 92,63 20,45 |  | - 899,75 |  | - 899,75 139,03 |  |  |  |
|  | - 2. 021141 | - Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т, (маш.-ч) | - 0,15 1,39 | - 129,38 | - 129,38 19,17 |  | - 175,94 |  | - 175,94 18,22 |  |  |  |
|  | - 3. 021202 | - Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т, (маш.-ч) | - 2,93 27,1 | - 150,67 | - 150,67 19,17 |  | - 4087,76 |  | - 4087,76 364,08 |  |  |  |
|  | - 4. 030501 | - Лебедки тракторные тяговым усилием 78,48 кН (8 т), (маш.-ч) | - 0,13 1,2 | - 10,22 | - 10,22 |  | - 11,93 |  | - 11,93 |  |  |  |
|  | - 5. 040504 | - Аппарат для газовой сварки и резки, (маш.-ч) | - 0,86 7,96 | - 2,35 | - 2,35 |  | - 18,69 |  | - 18,69 |  |  |  |
|  | - 6. 041000 | - Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А, (маш.-ч) | - 3,61 33,39 | - 23,82 | - 23,82 |  | - 794,3 |  | - 794,3 |  |  |  |
|  | - 7. 042400 | - Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва, (маш.-ч) | - 0,04 0,37 | - 19,67 | - 19,67 6,59 |  | - 7,68 |  | - 7,68 1,85 |  |  |  |
|  | - 8. 050102 | - Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин, (маш.-ч) | - 0,12 1,11 | - 112,01 | - 112,01 14,29 |  | - 123,3 |  | - 123,3 11,01 |  |  |  |
|  | - 9. 330301 | - Машины шлифовальные электрические, (маш.-ч) | - 0,56 5,18 | - 5,71 | - 5,71 |  | - 29,6 |  | - 29,6 |  |  |  |
|  | - 10. 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, (маш.-ч) | - 0,22 2,04 | - 108,45 | - 108,45 16,47 |  | - 224,68 |  | - 224,68 23,87 |  |  |  |
|  | - 11. 101-0309 | - Канаты пеньковые пропитанные, (т) | - 0,0001 0,000925 | - 42106,9 |  | - 42106,9 | - 38,94 |  |  | - 38,94 |  |  |
|  | - 12. 101-0322 | - Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2, (т) | - 0,00075 0,006938 | - 5036,35 |  | - 5036,35 | - 34,97 |  |  | - 34,97 |  |  |
|  | - 13. 101-0324 | - Кислород технический газообразный, (м3) | - 1,12 10,36 | - 6,91 |  | - 6,91 | - 71,6 |  |  | - 71,6 |  |  |
|  | - 14. 101-0623 | - Мыло твердое хозяйственное 72%, (шт.) | - 0,28 2,59 | - 3,71 |  | - 3,71 | - 9,62 |  |  | - 9,62 |  |  |
|  | - 15. 101-0797 | - Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм, (т) | - 3E-5 0,0002775 | - 4949,73 |  | - 4949,73 | - 1,39 |  |  | - 1,39 |  |  |
|  | - 16. 101-1019 | - Швеллеры № 40 из стали марки Ст0, (т) | - 0,00194 0,01795 | - 5512,21 |  | - 5512,21 | - 98,88 |  |  | - 98,88 |  |  |
|  | - 17. 101-1539 | - Электроды диаметром 8 мм Э46, (т) | - 0,004 0,037 | - 11944 |  | - 11944 | - 441,97 |  |  | - 441,97 |  |  |
|  | - 18. 101-1714 | - Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - 0,00145 0,01341 | - 10043,44 |  | - 10043,44 | - 134,68 |  |  | - 134,68 |  |  |
|  | - 19. 101-1805 | - Гвозди строительные, (т) | - 1E-5 9,25E-5 | - 8033,19 |  | - 8033,19 | - 0,74 |  |  | - 0,74 |  |  |
|  | - 20. 101-2278 | - Пропан-бутан, смесь техническая, (кг) | - 0,35 3,238 | - 3,94 |  | - 3,94 | - 12,77 |  |  | - 12,77 |  |  |
|  | - 21. 101-2376 | - Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150 массой до 15 т, объемом от 1 до 4 м3, с расходом арматуры 1,7 кг/м3, (м3) | - 0,02 0,185 | - 1566,52 |  | - 1566,52 | - 289,8 |  |  | - 289,8 |  |  |
|  | - 22. 101-2467 | - Растворитель марки Р-4, (т) | - 0,0006 0,00555 | - 10465,62 |  | - 10465,62 | - 58,09 |  |  | - 58,09 |  |  |
|  | - 23. 102-0023 | - Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта, (м3) | - 0,001 0,00925 | - 1191,63 |  | - 1191,63 | - 11,01 |  |  | - 11,01 |  |  |
|  | - 24. 106-0023 | - Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1500 мм для колеи 750 мм пропитанные, тип 2, (шт.) | - 0,19 1,758 | - 149,14 |  | - 149,14 | - 262,15 |  |  | - 262,15 |  |  |
|  | - 25. 113-0021 | - Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая, (т) | - 0,00031 0,002868 | - 15628 |  | - 15628 | - 44,77 |  |  | - 44,77 |  |  |
|  | - 26. 201-0756 | - Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, (т) | - 0,036 0,333 | - 7592,98 |  | - 7592,98 | - 2528,49 |  |  | - 2528,49 |  |  |
|  | - 27. 411-0001 | - Вода, (м3) | - 39,4 364,5 | - 5,39 |  | - 5,39 | - 1964,42 |  |  | - 1964,42 |  |  |
|  | - 28. 508-0097 | - Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм, (м) | - 0,0187 0,173 | - 39,23 |  | - 39,23 | - 6,75 |  |  | - 6,75 |  |  |
| 8 | ТЕР01-01-013-14 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2 кв. 2010 ОЗП=7,28; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,28; МАТ=3,47 | 0,226 226/1000 | 5277,21 167,09 | 5103,91 849,28 | 6,21 | 1192,65 | 37,76 | 1153,48 191,94 | 1,41 | 15,08 | 3,41 |
|  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2), (чел.час) | - 15,08 3,41 | - 11,08 11,08 |  |  | - 37,76 | - 37,76 |  |  |  |  |
|  | - 1. 060247 | - Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3, (маш.-ч) | - 33,28 7,52 | - 125,17 | - 125,17 19,17 |  | - 941,44 |  | - 941,44 144,18 |  |  |  |
|  | - 2. 070149 | - Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.), (маш.-ч) | - 10,34 2,34 | - 90,74 | - 90,74 20,45 |  | - 212,04 |  | - 212,04 47,79 |  |  |  |
|  | - 3. 408-0015 | - Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, (м3) | - 0,04 0,00904 | - 155,28 |  | - 155,28 | - 1,4 |  |  | - 1,4 |  |  |
| 9 | СЦП3-3-55-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 55 км: класс груза 1 (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на перевозку ЭМ=5,86 | 395,5 226*1,75 | 34,73 | 34,73 |  | 13735,72 |  | 13735,72 |  |  |  |
| 10 | коммерческое предложение | Утилизация загрязненного грунта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 | 226 | 2966,1 |  | 2966,1 | 670338,6 |  |  | 670338,6 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 1209284,5 | 2292,44 | 32719,17 869,82 | 1174272,9 |  | 149,35 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 1367312,1 | 16688,96 | 176344,19 6332,29 | 1174279 |  | 149,35 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 19687,23 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 18403,61 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 1443,02 |  |  |  |  | 6,82 |
| Погрузо-разгрузочные работы при ж/д перевозках |  |  |  |  |  |  | 335,6 |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  | 142218,27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1174270,4 |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  | 13156,58 |  |  |  |  | 5,97 |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  | 73979,06 |  |  |  |  | 136,56 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 1405403 |  |  |  |  | 149,35 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 1174279 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 176344,19 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 23021,25 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 19687,23 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 18403,61 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по смете |  |  |  |  |  |  | 1405402,96 |  |  |  |  | 149,35 |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 252972,53 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 1658375,49 |  |  |  |  |  |

Локально-сметный расчет

на рекультивацию площадки

Площадка аварийного разлива загрязняющих веществ по ул. Строителей, 16.

Основание:

Сметная стоимость строительных работ   с НДС 18%              606202,07 руб.

Сметная стоимость строительных работ               513730,57  руб.

Средства на оплату труда                                   5578,00 руб.

Сметная трудоемкость                                         15,16  чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _2 кв. 2010 г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество на ед./ всего | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-04-016-04 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной (1000 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2 кв. 2010 г ОЗП=7,28; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,28; МАТ=3,47 | 0,113 113/1000 | 915,41 346,86 | 567,47 90,18 | 1,08 | 103,44 | 39,2 | 64,12 10,19 | 0,12 | 30,75 | 3,47 |
|  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2,2), (чел.час) | - 30,75 3,47 | - 11,28 11,28 |  |  | - 39,2 | - 39,2 |  |  |  |  |
|  | - 1. 070149 | - Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.), (маш.-ч) | - 2,77 0,31 | - 90,74 | - 90,74 20,45 |  | - 28,4 |  | - 28,4 6,40 |  |  |  |
|  | - 2. 120910 | - Катки на пневмоколесном ходу 16 т, (маш.-ч) | - 1,64 0,19 | - 172,92 | - 172,92 20,45 |  | - 32,05 |  | - 32,05 3,79 |  |  |  |
|  | - 3. 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, (маш.-ч) | - 0,3 0,03 | - 108,45 | - 108,45 16,47 |  | - 3,68 |  | - 3,68 0,56 |  |  |  |
|  | - 4. 101-0782 | - Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - 0,00013 1,469E-5 | - 8302,5 |  | - 8302,5 | - 0,12 |  |  | - 0,12 |  |  |
|  | - 5. 101-0792 | - Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2», (м2) | - 0 | - 124,77 |  | - 124,77 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | прайс-лист | Бентофикс ((38,87*8,86)/1,18/3,47)*1,065) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2 кв. 2010 г ОЗП=7,28; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,28; МАТ=3,47 | 113 | 89,57 |  | 89,57 | 10121,41 |  |  | 10121,41 |  |  |
| 3 | ТЕР27-04-016-04 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной (1000 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2 кв. 2010 г ОЗП=7,28; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,28; МАТ=3,47 | 0,113 113/1000 | 915,41 346,86 | 567,47 90,18 | 1,08 | 103,44 | 39,2 | 64,12 10,19 | 0,12 | 30,75 | 3,47 |
|  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2,2), (чел.час) | - 30,75 3,47 | - 11,28 11,28 |  |  | - 39,2 | - 39,2 |  |  |  |  |
|  | - 1. 070149 | - Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.), (маш.-ч) | - 2,77 0,31 | - 90,74 | - 90,74 20,45 |  | - 28,4 |  | - 28,4 6,40 |  |  |  |
|  | - 2. 120910 | - Катки на пневмоколесном ходу 16 т, (маш.-ч) | - 1,64 0,19 | - 172,92 | - 172,92 20,45 |  | - 32,05 |  | - 32,05 3,79 |  |  |  |
|  | - 3. 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, (маш.-ч) | - 0,3 0,03 | - 108,45 | - 108,45 16,47 |  | - 3,68 |  | - 3,68 0,56 |  |  |  |
|  | - 4. 101-0782 | - Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - 0,00013 1,469E-5 | - 8302,5 |  | - 8302,5 | - 0,12 |  |  | - 0,12 |  |  |
|  | - 5. 101-0792 | - Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2», (м2) | - 0 | - 124,77 |  | - 124,77 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | прайс-лист | Геотекстиль (36,75/1,18/3,47)*1,065) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2 кв. 2010 г ОЗП=7,28; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,28; МАТ=3,47 | 113 | 9,55 |  | 9,55 | 1079,15 |  |  | 1079,15 |  |  |
| 5 | ТЕР27-04-001-04 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2 кв. 2010 г ОЗП=7,28; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,28; МАТ=3,47 | 0,34 34/100 | 3973,45 277,94 | 3657,78 399,02 | 37,73 | 1350,97 | 94,5 | 1243,65 135,67 | 12,82 | 24,19 | 8,22 |
|  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2,4), (чел.час) | - 24,19 8,22 | - 11,49 11,49 |  |  | - 94,5 | - 94,5 |  |  |  |  |
|  | - 1. 030101 | - Автопогрузчики 5 т, (маш.-ч) | - 2,46 0,84 | - 86,32 | - 86,32 14,29 |  | - 72,2 |  | - 72,2 11,95 |  |  |  |
|  | - 2. 070149 | - Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.), (маш.-ч) | - 2,59 0,88 | - 90,74 | - 90,74 20,45 |  | - 79,91 |  | - 79,91 18,01 |  |  |  |
|  | - 3. 120202 | - Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.), (маш.-ч) | - 2,3 0,78 | - 136,27 | - 136,27 19,17 |  | - 106,56 |  | - 106,56 14,99 |  |  |  |
|  | - 4. 120911 | - Катки на пневмоколесном ходу 30 т, (маш.-ч) | - 12,21 4,15 | - 225,84 | - 225,84 20,45 |  | - 937,55 |  | - 937,55 84,89 |  |  |  |
|  | - 5. 121601 | - Машины поливомоечные 6000 л, (маш.-ч) | - 1,04 0,35 | - 134,12 | - 134,12 16,47 |  | - 47,42 |  | - 47,42 5,82 |  |  |  |
|  | - 6. 411-0001 | - Вода, (м3) | - 7 2,38 | - 5,39 |  | - 5,39 | - 12,83 |  |  | - 12,83 |  |  |
| 6 | СЦМ-408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в цены 2 кв. 2010 г МАТ=3,98 | 34 | 138,33 |  | 138,33 | 4703,22 |  |  | 4703,22 |  |  |
| 7 | ТЕР01-01-030-02 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2 кв. 2010 г ОЗП=7,28; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,28; МАТ=3,47 | 0,534 | 891,7 | 891,7 242,50 |  | 476,17 |  | 476,17 129,50 |  |  |  |
|  | - 1. 070148 | - Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.), (маш.-ч) | - 12,65 6,76 | - 70,49 | - 70,49 19,17 |  | - 476,17 |  | - 476,17 129,50 |  |  |  |
| 8 | ТЕР01-01-030-09 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-01 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2 кв. 2010 г ОЗП=7,28; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,28; МАТ=3,47 | 0,534 | 2118,93 | 2118,93 576,24 |  | 1131,51 |  | 1131,51 307,71 |  |  |  |
|  | - 1. 070148 | - Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.), (маш.-ч) | - 30,06 16,05 | - 70,49 | - 70,49 19,17 |  | - 1131,51 |  | - 1131,51 307,71 |  |  |  |
| 9 | СЦМ-407-0012 | Земля растительная ручной заготовки (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в цены 2 кв. 2010 г МАТ=3,98 | 534 | 203,22 |  | 203,22 | 108519,48 |  |  | 108519,48 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 127588,79 | 172,9 | 2979,57 593,26 | 124436,32 |  | 15,16 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 503825,28 | 1258,71 | 13028,96 4318,93 | 489537,61 |  | 15,16 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 6038,83 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 3866,46 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | 51215,35 |  |  |  |  | 15,16 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 450626,35 |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  | 11888,87 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 513730,57 |  |  |  |  | 15,16 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 489537,61 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 13028,96 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 5577,64 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 6038,83 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 3866,46 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по смете |  |  |  |  |  |  | 513730,57 |  |  |  |  | 15,16 |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 92471,50 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 606202,07 |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к документации об аукционе

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе

| Наименование открытого аукциона |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Приложение № 3

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа.

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 4

к документации об аукционе

Сведения о функциональных характеристиках  качестве работ

___________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

Качество выполняемых работ  будет полностью соответствовать требованиям документации об аукционе согласно Технического задания  на выполнение работ по ликвидации наземной емкости и рекультивации площадки аварийного разлива загрязняющих веществ по адресу: г. Пермь,  ул. Строителей, д.16  (Приложение № 1).

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 5

к документации об аукционе

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 200__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее - муниципальный контракт), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до  заключения муниципального контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |

Приложение № 6

к документации об аукционе

Правила проведения открытого аукциона

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Приложение № 7

- к документации об аукционе

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Сведения о заявке на участие в открытом аукционе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 8

- к документации об аукционе

Запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения документации об аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 9

- к документации об аукционе

# Проект

# Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по ликвидации наземной емкости и рекультивации площадки аварийного разлива загрязняющих веществ по адресу: г. Пермь, ул. Строителей, д.16.

г. Пермь								       «    »  ____________ 2010 год

Администрация Дзержинского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации района Субботина Игоря Александровича, действующего на основании Типового положения о территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 207, с одной стороны и _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ______________________________, действующего основании Устава, заключили настоящий контракт подряда, (далее – контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта.

1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить Работу, указанную в п. 1.2. настоящего Контракта и сдать ее результат  Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего муниципального Контракта.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу за счет средств ведомственной целевой программы  от 01.12.2009 №925   “Развитие Дзержинского района города Перми на 2010-2012 годы ” (п.3.10)  (далее - работа):

-  ликвидация наземной емкости и рекультивация площадки аварийного разлива загрязняющих веществ по ул. Строителей, 16.

1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего договора, в соответствии с:

1.3.1.  приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1– Техническое задание на выполнение работ по ликвидации наземной емкости и рекультивации площадки аварийного разлива загрязняющих веществ по адресу: г. Пермь,  ул. Строителей, д.16;

-  Приложение №2 – Локальный сметный расчет на ликвидацию наземной емкости;

- Приложение №3 - Локальный сметный расчет на рекультивацию площадки;

1.3.2. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему контракту лично, иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало выполнения Работ: с момента заключения контракта.

2.2. Окончание выполнения Работ: 30 календарных дней с момента заключения контракта.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком Работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1 Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых Работ осуществляется по цене, установленной контрактом.

3.2. Стоимость работ составляет   __________ (__________________________________________)  руб. 00 коп.,  включая НДС.

3.3. Стоимость Работ включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе: транспортные и командировочные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.4. Оплата за выполненную Подрядчиком Работу осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней с момента предоставления:

-  подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3,

- счета-фактуры, счета.

3.5. Порядок приемки Работы.

3.5.1. Заказчик обязан в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную Работу (ее результат) по акту сдачи-приемки выполненных Работ.

3.5.2. При завершении срока выполнения Работ Подрядчик немедленно представляет на утверждение Заказчику акт сдачи-приемки выполненных Работ в двух экземплярах, подписанные уполномоченным представителем Подрядчика, с приложением документов, предусмотренных техническим заданием и настоящим Контрактом.

3.5.3. Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных Работ с приложенными документами, обязан рассмотреть результаты работы и направить Подрядчику подписанный экземпляр акта сдачи-приемки  или мотивированный отказ от приемки Работы.

3.5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика принимать результат Работы в связи с несоответствием выполненной Заказчиком Работы техническому заданию, требованиям настоящего Контракта, Стороны обязаны составить двухсторонний акт с указанием перечня невыполненных и выполненных  ненадлежащим образом Работ, а также мер, необходимых для устранения выявленных недостатков.

3.5.5. В случае если Работы выполнены с ненадлежащим качеством или не в полном объеме, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работы обязан в согласованный срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества и объема.

3.5.6. Подписанный акт сдачи-приемки выполненных Работ  по настоящему Контракту является основанием для оплаты Подрядчику выполненных Работ.

3.5.7. Приемка и оплата Работы осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных Работ, момент подписания которого Сторонами является моментом выполнения Работ в полном объеме и надлежащего качества.

3.5.8. Лицом, уполномоченным на приемку результата выполненных Работ и подписание акта сдачи-приемки выполненных Работ от имени Заказчика является – начальник отдела благоустройства Администрации Дзержинского района Герасименко Владимир Васильевич, т. 246-50-11.

4. Качество работ.

4.1. При производстве Работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество Работ определяется их соответствием техническому заданию, требованиям настоящего Контракта, в том числе требованиям по качеству работ, а также требованиям по технологии и материалам,  СНиП, ГОСТ, рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности  жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объемов Работ фиксируются в акте выполненных работ, являющегося основанием для:

4.2.1. требований устранения дефектов и недостатков Работ Подрядчиком за свой счет.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации обеспечить выполнение Работ, указанных в п. 1.2. настоящего Контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2.  Обеспечить на объекте производства Работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.3. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.4. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства Работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам Работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства Работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, другие документы для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.5. В случае приостановки производства Работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.6. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование Объекта с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации г. Перми, других специалистов.

5.7. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в акте выполненных работ Заказчиком.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства Работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя – начальника отдела благоустройства администрации Дзержинского района Герасименко Владимира Васильевича, имеющего право:

6.1.1.присутствовать на объектах производства Работ;

6.1.2.производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства Работ;

6.1.3.отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства Работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

6.1.4.давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

6.1.5.осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством Работ.

6.1.6.осуществляет контроль качества  и объема выполненных Подрядчиком Работ,

6.2. Уполномоченный представитель Заказчика, указанный в п. 6.1. настоящего Контракта, осуществляет периодические проверки качества и объема выполнения Работ в течение периода выполнения Работ.

6.3.  В случае обнаружения дефектов и недостатков при проверке Работ, зафиксированных в акте выполненных работ, Подрядчик обязуется в течение двух календарных дней приступить к  устранению дефектов и недостатков, указанных в акте выполненных работ, за свой счет.

6.4. Заказчик своевременно осуществляет приемку Работ, подписывает акты на выполненные объемы Работ.

6.5. Заказчик производит своевременную оплату выполненных и принятых к оплате объемов Работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решения суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.2. В случае срыва срока исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день срыва срока исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации. Заказчик  освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что срыв срока исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. В случае срыва срока исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день срыва срока исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик  освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что срыв срока исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Контракту Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.5. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

7.6. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.7. В случае систематических нарушений условий настоящего контракта Подрядчиком, в том числе невыполнения обязательств по качеству выполняемых работ или невыполнения технологических операций (видов работ), Контракт расторгается по соглашению сторон или на основании решения суда.

7.8. За отказ от выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % стоимости не выполненных работ.

7.9. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7.10. Подрядчик несет ответственность за недостатки проектно-сметной документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками проектно-сметной документации, в размере, не превышающем цену работ по настоящему контракту в сроки, установленные Заказчиком.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:

- первый экземпляр – Исполнителю;

-  второй экземпляр – Заказчику;

- третий экземпляр – в соответствии с постановлением администрации города от 08.05.2007  № 157 передается в департамент финансов администрации города Перми.

8.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего Контракта может быть изменено, продлено в рамках текущего года, прекращено. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по Контракту.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

  - При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

- Приложения.

11.1. Приложение № 1– Техническое задание на выполнение работ по ликвидации наземной емкости и рекультивации площадки аварийного разлива загрязняющих веществ по адресу: г. Пермь,  ул. Строителей, д.16.

11.2. Приложение №2 –  Локальный сметный расчет на ликвидацию наземной емкости.

11.3. Приложение №3 - Локальный сметный расчет на рекультивацию площадки.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                                    Подрядчик:

Администрация Дзержинского района г. Перми

614990, г. Пермь, ул. Ленина,85,

ИНН 5903004559   КПП 590301001

УФК по Пермскому краю  (Администрация

Дзержинского района г. Перми л/с 02934012013)

Р/сч 40204810300000000006

В ГРКЦ Банка России по Пермскому краю

БИК 045773001

Глава администрации

Дзержинского района

______________  И.А.Субботин                                                         ____________________

М.П.                                                                                           М.П.

«____»___________ 2010 г.                                                              «_____» __________ 2010 г.

Приложение №1

к муниципальному контракту

№__      от ______

Утверждаю:                                                                                Согласовано:

Глава администрации Дзержинского

района г. Перми

_________________ И.А.Субботин

Техническое задание

на выполнение работ по ликвидации наземной емкости и рекультивации

площадки  аварийного разлива загрязняющих веществ по адресу:

г. Пермь,  ул. Строителей, д.16

Общая часть

При производстве Работ обеспечить надлежащее качество их выполнения. Качество Работ определяется их соответствием требованиям настоящего Технического задания, а также требованиям по технологии и материалам,  СНиП, ГОСТ, рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности  жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

Материалы, используемые в работе, должны иметь сертификат и знак соответствия.

Обеспечить на объекте производства Работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

В течение одних суток после появления отходов (грунт, щебень, фрезерованный асфальт и т.д.), появившихся при производстве работ, необходимо их устранить и предоставить Заказчику документы об утилизации отходов.

Работы выполнить согласно рабочему проекту 2010-229-ГП, разработанному Пермским государственным техническим университетом .

При производстве работ по ликвидации разлива строго соблюдать правила техники безопасности, изложенные в нормативных документах

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;

- ГОСТ Р12.2.011-2003 «ССБТ. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.3.033-84 «ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»;

- ГОСТ 12.4.059-89 «ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные»;

- ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»;

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;

- ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».

Требования к работам.

Перед началом работ демонтировать деревянный забор и провести зачистку прилегающей территории от мусора. Мусор вывезти на полигон ТБО.

Перед демонтажем наземной части емкости произвести выемку нефтезагрязненного грунта (твердых нефтесодержащих отходов).

Нефтезагрязненный грунт сдается на утилизацию специализированной организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сбору, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

Перевозка нефтезагрязненного грунта осуществляется специально оборудованным транспортом в соответствии с «Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» (Приказ Министерства Транспорта РФ от 08.08.1995г. № 73).

Погрузочно-разгрузочные работы и транспортировка отходов производится специально приспособленными для этой цели автомобилями, оснащенными необходимым инструментом и оборудованием.

Автомобили должны иметь герметичный кузов, надежно закрывающиеся борта.

Погрузочно-разгрузочные операции должны выполняться с соблюдением всех мер личной безопасности привлекаемого к выполнению этих работ персонала.

Работы по демонтажу емкости должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 1510-84 и другими нормативными документами по обеспечению безопасного проведения работ.

Разборку емкости вести газовой резкой при соблюдении норм пожарной безопасности.

Демонтаж емкостей осуществляется при помощи автомобильных кранов.

Разобранные металлические конструкции подвергаются пропарке специализированной организацией с целью ликвидации нефтезагрязнения после чего сдаются специализированным базам по приему лома черных металлов.

Разборку днища емкости (гидроизолирующий слой, ПГС) выполнить экскаватором. Изъятый грунт направляется на утилизацию как твердые нефтезагрязненные отходы специализированной организации.

Под емкостью провести выемку грунта на глубину 2 м. Изъятый грунт направляется на утилизацию как твердые нефтезагрязненные отходы специализированной организации.

Дно котлована уплотнить. Уложить гидроизоляцию и дренажный слой.

Произвести засыпку котлована песчанно-гравийной смесью и произвести планировочные работы с выравниванием горизонтальных отметок с прилегающими территориями.

Срок производства работ:

Начало: с момента заключения контракта

Окончание: в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта.

Приложение № 2

к муниципальному    контракту

№__ от _______2010

| СОГЛАСОВАННО: _____________________ «____»_____________2010 М.П. | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Дзержинского района __________________________И.А. Субботин «____»___________2010 М.П. |
| --- | --- |

Согласованно

Локально-сметный расчет

на ликвидацию наземной емкости

Площадка аварийного разлива загрязняющих веществ по ул. Строителей, 16.

Составил

Проверил

Приложение № 3

к муниципальному    контракту

№__ от _______2010

| СОГЛАСОВАННО: _____________________ «____»_____________2010 М.П. | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Дзержинского района __________________________И.А. Субботин «____»___________2010 М.П. |
| --- | --- |

Согласованно

Локально-сметный расчет

на рекультивацию площадки

Площадка аварийного разлива загрязняющих веществ по ул. Строителей, 16.

Составил

Проверил