|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника департамента образования по имущественному комплексу администрации города Перми М.В.Архипова «__» _________ 2010 г. |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключения муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации по строительству нового корпуса здания

МОУ «Гимназии № 11 им. С.П. Дягилева»  по адресу ул. Сибирская, д.33 в г.Перми

г. Пермь, 2010 год

I.Общие сведения

  - Заказчик –  Департамент образования администрации города Перми

электронная почта: (E-mail) ratnalov@gmail.com, тел/ Факс 212 36 67, 293 84 09.

Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 № 94–ФЗ, «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Закон).

Форма торгов – открытый конкурс.

Предмет конкурса: Разработка проектно-сметной документации по строительству нового корпуса здания МОУ «Гимназии № 11 им. С.П. Дягилева»  по адресу ул. Сибирская, д.33 г.Пермь.

  - Источник финансирования: Бюджет города Перми.

  - Начальная (максимальная) цена контракта – 6 752 840,00 рублей.

  - Место выполнения работ – 614000, г.Пермь. ул.Сибирская, д.33.

  - Сроки выполнения работ: исчисляется с момента подписания муниципального контракта

Минимальный срок – 70 дней.

Максимальный срок – 90 дней.

- Требования к выполняемым работам:

2.1. Работы должны включать в себя:

- разработку проектно-сметной документации строительства нового корпуса МОУ «Гимназия № 11 им. Дягилева С.П.» по адресу: г.Пермь, ул. Сибирская, д.33,

- согласование проектно-сметной документации со всеми необходимыми государственными органами и в службах города Перми.

- получение положительного  заключения  государственной экспертизы.

- получение технических условий в службах города Перми.

- подготовка  документов для получения разрешения на строительство.

2.2. Проектно-сметная документация должна  разрабатываться на основании СанПиНов, СНиПов, ГОСТов, других нормативных документами,  задания на проектирование, утвержденного Заказчиком и оформляться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Проектно-сметная документация оформляется Подрядчиком в 4-х экземплярах  в письменной форме и в 1–ом экземпляре – в электронной форме.

2.3. Для согласования проектно-сметной документации, организация выполняющая функции Технического надзора, должна направить документацию в соответствующий орган для проведения государственной экспертизы. Заказчик заключает договор на проведение государственной экспертизы, оплачивает эту работу  и получает положительное заключение организации государственной экспертизы. При наличии замечаний Подрядчик устраняет  выявленные в процессе согласования замечания  организации государственной экспертизы.

2.4. По завершению работ Подрядчик после согласования со всеми необходимыми органами и положительного заключения организации государственной экспертизы обязан передать Заказчику выполненную проектно-сметную документацию в 4 экз. на бумажном носителе и 1 копию в электронном виде.

2.5. Работы, указанные в техническом задании, могут выполняться с привлечением субподрядных организаций.

2.6. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены муниципального Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

2.7.	Условие выполнения работ.

Победитель конкурса или лицо, с которым заключен муниципальный контракт, должен выполнить своими силами или с привлечением субподрядных организаций весь комплекс работ, предусмотренных конкурсной документацией на условиях муниципального контракта.

Технический надзор и контроль качества выполняемых работ осуществляется при участии Технадзора- уполномоченной организацией Заказчика.

2.8. Оплата за присоединение проектируемого здания к сетям инженерного обеспечения, а также оплата за проведение государственной экспертизы осуществляется Заказчиком.

- Приемка результатов работ

3.1. Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящей документацией.

3.2. Подрядчик не менее, чем за 5 дней письменно информирует Заказчика о готовности к сдаче результата работ. К приемке предоставляется проектно-сметная документация, имеющая необходимые согласования и положительное заключение организации государственной вневедомственной экспертизы.

3.3. Подрядчик передает Заказчику готовую проектную и рабочую документацию в 4 экземплярах (4 экземпляра - в письменной форме, 1 экземпляр – в электронной форме) по акту приема-передачи проектно-сметной документации.

- Форма, сроки и порядок оплаты работ

Заказчик вправе производить расчет за проектно-сметную документацию в течение 20 банковских дней после предоставления Подрядчиком:

- счета -  фактуры;

- акта сдачи - приемки  оказанных услуг оформленных в установленном порядке,  и переданных по накладным ПСД, после получения положительного заключения государственной  экспертизы органа государственной экспертизы по Пермскому краю.

- Порядок формирования цены контракта

Цена контракта формируется участником размещения заказа с учетом всех расходов на выполнение всех работ, являющихся предметом конкурса, всех расходов на необходимые согласования, должна включать выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые, транспортные и прочие платежи.

Цена контракта формируется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта.

- Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с Подрядчиком

Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

- Участники размещения заказа

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказа на выполнение работ как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

Участник размещения заказа вправе привлекать к исполнению контракта субподрядчиков (соисполнителей), на работы, указанные в техническом задании.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов при участии в размещении заказа не предоставляются.

8. Требования к участникам размещения заказа

Заказчиком при размещении заказа путем проведения открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

- не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

- соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с  законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

- II. Общие требования

- Требования к форме, содержанию и составу заявки

В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2 - 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005                  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются только в письменной форме.

1) предложение о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения контракта, в том числе предложение об условиях исполнения контракта (по форме приложения № 2 к настоящей документации):

а). Предложение об условиях исполнения муниципального контракта;

б). Сведения о качестве предлагаемых работ;

в). График производства работ.

г). Эскизный проект, включающий: фасады, схему генплана (посадка здания и баланс территории), поэтажные планы, график инсоляции, развертку по ул. Сибирской (в квартале от ул.Пушкина до ул.Луначарского), две видовые точки.

2) копии документов, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа:

а). Перечень проектных работ, на объектах социальной сферы, прошедших государственную экспертизу.

б). Копии актов выполненных работ и копии заключений государственной вневедомственной экспертизы.

3) сведения об участнике размещения заказа по форме приложения № 3 к настоящей документации;

4) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя),  надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

5) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа для юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель).

В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

6) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц)

7) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

8) Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, или копию такого поручения.

9) Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 ст. 11 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005, а именно:

- копия свидетельства саморегулируемой организации с видами работ по предмету конкурса:

- Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка

- Работы по подготовке архитектурных решений

- Работы по подготовке конструктивных решений

- Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий

- Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий

- Работы по подготовке технологических решений

-Работы по разработке специальных разделов проектной документации

-Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации

- - Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

- - Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

- -  Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения

- - Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

перечень которых  утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерацииот 30.12.2009 № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

- копия действующей лицензии МК РФ и МК ПК или «Росохранкультуры» на соответствующий вид деятельности, в соответствии со ст.45 Федерального Закона РФ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

- Требования к оформлению участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе и инструкция по ее заполнению

Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов (по форме приложения № 1), быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

1. В описи документов, входящих в состав заявки и тома заявки, оформленной по форме приложения № 1, в столбце 2 указать наименование представленных документов, в столбце 3 указать цифрами количество листов, входящих в состав соответствующего документа. В последней строке столбца 3 указать общее количество листов, входящих в состав заявки и тома заявки.

2. В «Предложении об условии исполнения муниципального контракта», оформленного по форме приложения № 2, необходимо указать в соответствующих местах наименование участника размещения заказа и условия исполнения муниципального контракта: цену контракта,  срок выполнения работ (количество дней);

3. В «Сведениях об участнике размещения заказа», оформленных по форме приложения № 3, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуальных предпринимателей), номер контактного телефона.

4. В «Предложение о качестве предлагаемых работ», оформленного по форме приложения № 4, в соответствующих местах указать: наименование участника размещения заказа, квалификацию участника размещения заказа (при наличии). Под квалификацией понимается опыт работы участника размещения заказа в области проектирования зданий и сооружений, на объектах социальной сферы, прошедших государственную вневедомственную экспертизу.

Предложения о выполнении работ участника размещения заказа должны соответствовать техническому заданию, являющегося приложением № 5 к конкурсной документации.

- III. Обеспечение заявки на участие в конкурсе

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

Участник размещения в составе заявки на участие в конкурсе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта  в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или копия такого поручения).

Такое обеспечение необходимо для защиты Заказчика от риска, связанного с недобросовестным поведением участника размещения заказа и возвращается в указанных случаях:

1.	В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса;

2.	Победителю конкурса – в течение пяти дней после заключения с ним муниципального контракта;

- Участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса;

- Участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

- Участникам размещения заказа, чьи заявки не были допущены до участия в конкурсе – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе не возвращается в случае уклонения победителя или лица, с которым заключается муниципальный контракт, от подписания муниципального контракта.

Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель – Департамент финансов администрации города (Департамент образования администрации г.Перми л/с 04930010201) в РКЦ г. Перми

ИНН 5902290434, КПП 590201001

р/с 40302810000005000009, БИК 045744000

При этом в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение  заявки на участие в конкурсе  (извещение № ____ от ______ 2010)»

В случае отсутствия в составе документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения)  участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом конкурсе.

IV. Подача заявок на участие в конкурсе

1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

Для участия в открытом конкурсе участник размещения заказа может с 21 июля 2010г. до                 12 час. 00 мин 23 августа 2010г. подать в запечатанном и адресованном заказчику конверте заявку на участие в конкурсе, оформленную в соответствии настоящей конкурсной документацией, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 час) по адресу: Управление имущественным комплексом департамента образования администрации города Перми,  614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д. 17, каб.206

На конверте должно быть указано название открытого конкурса, номер и дата извещения. На конверте должно быть указано «Не вскрывать конверт до 23 августа 2010 г 12 час. 00 мин.».

Участники, не успевшие подать конкурсные заявки до 12 час. 00 мин. 23 августа 2010 г. по адресу Управление имущественным комплексом департамента образования администрации города Перми, 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д. 17, каб.206, могут подать заявки на заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе, непосредственно перед вскрытием конвертов, которое состоится в 12 часов 00 мин 23 августа 2010 г по адресу:

614000, г.Пермь, ул.Кирова, 82 Управление муниципального заказа планово-экономического департамента администрации города Перми (2 этаж, зал заседаний).

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, Заказчик выдаст расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в конкурсе заявки на участие в конкурсе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе, направив Заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе.

- V. Разъяснение положений конкурсной документации

С 20 июля 2010 г. любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса,  Заказчик в письменной форме ответит на запрос, полученный не позднее 18 августа 2010 г. и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа, разместит разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

- VI. Внесение изменений в конкурсную документацию

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются Заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте www.gorodperm.ru извещения о проведении открытого конкурса. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная  документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в конкурсную документацию, до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее, чем двадцать дней.

- VII. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе назначено на 12 часов 00 мин 23  августа 2010г. по адресу: г. Пермь, ул.Кирова, д.82, Управление муниципального заказа   (2 этаж, зал заседаний) планово-экономического департамента администрации города Перми.

Перед вскрытием конвертов, конкурсная комиссия представляет присутствующим возможность подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки.

Перед вскрытием конвертов участники размещения заказа или их представители, желающие присутствовать при процедуре вскрытия конвертов с заявками, предоставив документы, удостоверяющие личность и документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от лица участника размещения заказа, регистрируются в «листе присутствующих участников размещения заказа».

Конкурсной комиссией публично вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.                    При вскрытии конвертов с заявками оглашаются и заносятся в протокол:

- наименование для юридического лица; фамилия, имя, отчество для индивидуального предпринимателя;

- почтовый адрес участника размещения заказа;

- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

- условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке и являющихся критериями оценки заявок.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе  при условии, что поданные ранее заявки  таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

После окончания процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе оформляется протокол заседания конкурсной комиссии, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком. Указанный протокол будет размещен Заказчиком на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) в течение дня, следующего после дня подписания.

Полученные после начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес участника размещения заказа) и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

Заявки на участие в конкурсе, включая сопроводительные документы, которые не были оглашены во время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, не принимаются для дальнейшего рассмотрения независимо от обстоятельств.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в протокол заседания конкурсной комиссии вносится информация о признании конкурса  несостоявшимся.

- VIII. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

30 августа 2010 г. конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ и конкурсной документации.

Конкурсная комиссия принимает в отношении каждого участника размещения заказа решение о допуске к участию в конкурсе и признании его участником конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе. Данное решение оформляется протоколом, который содержит сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения, указанием положений Федерального закона, которым не соответствует участник размещения заказа, положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации, сведений о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и Заказчиком и в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru). Каждому участнику размещения заказа не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола, направляется уведомление о принятых конкурсной комиссией решениях.

X. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

06.09.2010 г. конкурсная комиссия проведет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа и определит победителя открытого конкурса в соответствии с указанными критериями.

- 9.1. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.

В связи с тем, что объект конкурса разработка проектно-сметной документации по строительству нового корпуса здания МОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева»  по адресу ул. Сибирская, д.33 в г.Перми которое является объектом культурного наследия, расположенным в историческом ядре города,

Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются:

| - № - п/п | - Наименование - Критерия | - Значимость критерии - (Кз - коэффициент значимости) |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Качество исполнения Эскизного проекта | - 20 % от совокупной значимости критериев - (К=20 баллов) |
| - в том числе: |  |  |
| - 1.1 | - Архитектурно-художественная значимость эскизного проекта | - 10 % от совокупной значимости критериев (К=10 баллов) |
| - 1.2 | - Качество исполнения эскизного проекта | - 5 % от совокупной значимости критериев (К=5 баллов) |
| - 1.3 | - Квалификация участников конкурса | - 5 % от совокупной значимости критериев (К=5 баллов) |
| - 2 | Сроки исполнения контракта | - 40 % от совокупной значимости критериев (К=40 баллов) |
| - 3 | - Цена контракта | - 40 % от совокупной значимости критериев (К=40 баллов) |

- Итого 100% совокупной значимости критериев.

Состав Эскизного проекта, включает: схему генплана, график инсоляции, фасады, поэтажные планы, развертку по ул. Сибирской, 2 видовые точки, по желанию предоставляется макет.

### 9.2. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

- Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок участников конкурса на участие в конкурсе (в соответствии со ст.31.6 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г.)

Оценка заявок по критериям происходит следующим образом:

- Предусмотрена балльная оценка заявок с применением весовых коэффициентов.

- Каждым членом конкурсной комиссии выставляются баллы по каждому критерию.

- Порядок применения критериев:

- Для оценки и сопоставления по критерию «Качество исполнения эскизного проекта» конкурсная комиссия вправе привлечь экспертную группу, утвержденную МОУ «Гимназия № 11 им.С.П. Дягилева». Экспертная группа осуществляет экспертную оценку по альбомам Эскизных проектов, на соответствие проектных решений действующим нормам и правилам.

Требования к экспертной комиссии: Экспертная комиссия состоит из трех человек, членами экспертной комиссии могут быть физические лица, один из которых - представитель МОУ «Гимназия № 11 им.С.П. Дягилева» и два - не состоящие в штате образовательного учреждения, которые имеют высшее образование в области архитектуры или строительства, опыт работы не менее 5 лет в области архитектуры или строительства.

- Экспертная комиссия рассматривает заявки участников размещения заказа по критерию «Качество исполнения Эскизного проекта», готовит соответствующие предложения и рекомендации для конкурсной (аукционной) комиссии при проведении оценки и сопоставления заявок. Член экспертной комиссии оценивает каждую заявку индивидуально. Результаты каждого эксперта суммируются и выставляется суммарный бал.

- Предложения и рекомендации экспертной комиссии носят рекомендательный характер для конкурсной (аукционной) комиссии.

  - Архитектурно-художественная значимость Эскизного проекта оценивается:

- Архитектурно-художественная выразительность фасадов здания, архитектурного ансамбля и гармоничное сочетание проектируемого здания с существующим памятником архитектуры.

Баллы от 0 до 3

- Новые сооружения должны органично вписываться в существующую городскую застройку.

Баллы от 0 до 3

- Использование в решении проекта элементов монументального искусства.

Баллы от 0 до 1

- Наличие положительного заключения градостроительного совета при Главе города Перми

Баллы от 0 до 3

Максимальный балл устанавливается за лучшее предложение и равен коэффициенту значимости 10, который принимается за А(1…n)(А1=9),

Остальные заявки ранжируются по мере ухудшения условий, с присвоением соответствующих баллов А(2..-n)

А(2..-n) – целые суммарные баллы остальных участников конкурса

1.2. Качество исполнения Эскизного проекта:

При этом оценивается:

- Соответствие архитектурного решения проекта градостроительной обстановке сложившейся на участке.

Баллы от 0 до 1

- Соответствие проектного решения регламентам охранных зон памятника истории и культуры (Дома Дягилева). Представить виды застройки с основных улиц города.

Баллы от 0 до 1

- Соответствие проекта действующим строительным нормам и правилам.

Баллы от 0 до 1

- Выполнение норм инсоляции существующих домов и проектируемого здания гимназии и соответствие нормам СНиП и СанПиН, предъявляемым к учебным учреждениям.

Баллы от 0 до 1

- Наличие макета.

Баллы от 0 до 1

Максимальные целые баллы устанавливаются за лучшее предложение и равен коэффициенту значимости 5, который принимается за В(1…n) (В1=6).

Остальные заявки ранжируются по мере ухудшения условий, с присвоением соответствующих целых баллов B(2..-n)

B(2..-n) – суммарные целые баллы остальных участников конкурса

- Критерий Квалификация участника конкурса:

- Заявке на участие в конкурсе с наибольшим количеством положительных заключений по проектированию зданий на объектах социальной сферы и их комплексов с приложением документов подтверждающих положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы с копиями эскизных проектов и актами выполненных работ (далее подтверждающие документы по критерию Квалификация участника конкурса)  присваивается балл равный коэффициенту значимости 5 (Ку1=5), при этом количество положительных заключений государственной вневедомственной экспертизы в такой заявке на участие в конкурсе принимается за W1.

- За R1...Rn принимается количество положительных заключений государственной вневедомственной экспертизы в остальных заявках. Баллы остальных заявок Ку(2...n) рассчитываются по формуле:

Ку(2...n) = R(1...n) / W1 х 5. Где:

W1- наибольшее количество положительных заключений государственной вневедомственной экспертизы

- R1...Rn-(количество положительных заключений) в остальных заявках.

Полученное значение Ку(2...n) округляется до двух знаков после запятой.

- 3. Критерий «Сроки выполнения работ»:

Максимальный балл устанавливается за лучшее предложение Заявке с минимальным сроком выполнения работ равный коэффициенту значимости – 40, который принимается за V1.(V1=40), а за J1 – минимальный срок выполнения работ (календарные дни) этого участника.

Остальные заявки ранжируются по мере увеличения срока выполнения работ, с присвоением соответствующих баллов, рассчитываемых по формуле:

V(2..-n)=J1/J(2..-n) х 40, где

V(2..-n) – баллы остальных участников конкурса

J1 – минимальный срок выполнения работ (календарные дни)

J(2..-n) – срок выполнения работ остальных участников конкурса (календарные дни)

Полученное значение V(2..-n) округляется до двух знаков после запятой.

4. Критерий «Цена контракта»:

Заявке с минимальной ценой присваивается максимальный балл, равный коэффициенту значимости - 40, который принимается за C1, а за Х1 – минимальная цена (руб.) этого участника

Остальные заявки ранжируются по мере увеличения предложенной участниками конкурса цены, с присвоением соответствующих баллов, рассчитываемых по формуле:

С(2..-n)=Х1/Х(2..-n) х 40, где:

С(2..-n) – баллы остальных участников конкурса

Х1 – минимальная цена (руб.)

Х(2..-n) – цены остальных участников конкурса (руб.)

Полученное значение С(2..-n) округляется до двух знаков после запятой.

В итоге каждая заявка на участие в конкурсе получает суммарную оценку (О), выраженную в баллах, рассчитываемую по формуле:

О(1..-n)= A(1..-n) + В(1..-n) + V(1..-n) + Kу(1..-n) + С(1..-n)

Победителем конкурса признается участник конкурса, набравший максимальную суммарную оценку – предложивший лучшие условия исполнения контракта, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый порядковый номер (1).

Остальные О(2..-n) участники конкурса ранжируются по мере уменьшения набранной суммарной оценки.

На основании набранных суммарных баллов, конкурсная комиссия сопоставляет и ранжирует заявки всех участников конкурса по убыванию. Первый номер присваивается заявке имеющей наибольший суммарный балл (лучшие условия исполнения контракта).

Если по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе установлено, что две или более заявок набрали одинаковый суммарный балл (одинаковые условия исполнения контракта), меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок (согласно журналу регистрации), имеющих такой же суммарный балл.

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который содержит  сведения о  месте и дате проведения оценки и сопоставления заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и сопоставления заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении, о присвоении заявкам порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), Ф.И.О. (для индивидуальных предпринимателей) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается присутствующими членами конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня со дня подписания протокола, он будет размещен на сайте администрации г. Перми (www.gorodperm.ru) и в течение пяти дней опубликован в официальном печатном издании.

- X. Обеспечение исполнения муниципального контракта

10.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- договор поручительства,

- передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта.

- Обеспечение исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается.

- Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником конкурса, с которым заключается муниципальные контракт.

- В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 10 банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере.

В связи с тем, что залог денежных средств не является обязательством, данный вид обеспечения исполнения контракта не может быть заменен на другие.

При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен муниципальный контракт (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала поставщика (исполнителя, подрядчика) по муниципальному контракту, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ. В противном случае банковская гарантия будет считаться несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. невыданной), - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта, - срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь срок действия муниципального контракта (включая гарантийные обязательства). Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами. Указание о том, что банковская гарантия действует до фактического исполнения обеспечиваемого обязательства (контракта), не является условием о сроке, и такая банковская гарантия считается несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. не выданной). Таким образом, в банковской гарантии должна быть определена конкретная дата до которой действует гарантия, или период времени (в годах, месяцах, часах), в течение которого она действует. Целесообразно устанавливать срок действия гарантии (дату или период), который на 15 (Пятнадцать) календарных дней (минимум) превышает срок действия муниципального контракта (включая срок предоставления гарантийных обязательств), - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту: поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) в установленный срок, в том числе в соответствии с графиком поставки (выполнения работ, оказания услуг), поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) в полном объеме, поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) надлежащего качества, своевременное устранение дефектов товара (выполнения работ, оказания услуг), своевременное выполнение гарантийных обязательств в полном объеме. - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - указание в письменном требовании на обязательства по муниципальному контракту, которые не исполнены, ненадлежаще исполнены Принципалом; - к письменному требованию должны быть приложены следующие документы: - муниципальный контракт (оригинал или нотариально заверенная копия), - акт о передаче объекта в работу подрядчику (в случае если выполняются подрядные работы по ремонту, реконструкции и указанный документ предусмотрен муниципальным контрактом), - акт о передаче подрядчику (исполнителю) документов, необходимых для выполнения работ (оказания услуг) по контракту (с указанием конкретных документов в случае, если муниципальным контрактом предусмотрены такие документы). - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование. Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. В соответствии со спецификой конкретного муниципального контракта в исключительных случаях перечень документов может быть расширен. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по муниципальному контракту. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий, 2) выписку из ЕГРЮЛ кредитной организации или страховой компании (или нотариально заверенную копию такой выписки), полученную не ранее чем за один месяц до дня выдачи банковской гарантии, 3) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию. - Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта и признания участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 300 миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать 10 процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия: - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.

В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником аукциона, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель – Департамент финансов администрации города (Департамент образования администрации г.Перми л/с 04930010201) в РКЦ г. Перми ИНН 5902290434, КПП 590201001 р/с 40302810000005000009, БИК 045744000,. Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 5 к документации об аукционе. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 5 к документации об аукционе. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения контракта и не позднее срока, указанного в Приложении № 5 к документации об аукционе. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, указан в Приложении № 5 к документации об аукционе.

XI. Заключение контракта

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и муниципальный контракт, который составляется путем включения условий заявки на участие в конкурсе победителя в проект муниципального контракта (приложение №7).

Победитель открытого конкурса должен представить Заказчику подписанный  муниципальный контракт с приложением к нему (график выполнения работ (приложение №6)) в срок не ранее чем через 10 и не более 15 дней со дня размещения на официальном сайте администрации г.Перми(www.gorodperm.ru)  протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта.

В случае, если победитель конкурса, в вышеуказанный срок не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае уклонения победителя открытого конкурса от заключения контракта  заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

Для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, заключение муниципального контракта при уклонении участника размещения заказа, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер, обязательно.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

- Приложение №1

- Опись документов, входящих в состав заявки и тома заявки

| №п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| n… |  |  |
| Итого количество листов |  |  |

______________________		_________________			_____________

(должность) 		                 (подпись, печать)  			        (ф. И. О.)

приложение №2

(наименование Заказчика)

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

__________________________________________________________________________________

(фирменное наименование участника размещения заказа)

изучив конкурсную документацию по открытому конкурсу на выполнение на выполнение проектно-сметной документации по строительству нового корпуса здания МОУ «Гимназии № 11 им. С.П. Дягилева» предлагает выполнить указанные работы, предусмотренные конкурсной документацией в соответствии с условиями муниципального контракта и техническим заданием на следующих условиях:

- цена контракта – ________________ (указать количество цифрами, в скобках прописью)

- срок выполнения работ – ________________ (указать количество цифрами, в скобках прописью) календарных дней с момента заключения контракта.

Количество ________ выполненных проектных работ на объектах социальной сферы, прошедших государственную экспертизу и согласование ГУК КЦОП г. Перми, связанных с архитектурой культурного наследия (памятниках истории и культуры), В исторической зоне г.Перми.

Настоящим декларирую, что:

1)в отношении ______________________________ не проводится процедура ликвидации;

(наименование участника размещения заказа)

2)отсутствует решение арбитражного суда о признании _______________________банкротом;

(наименование участника размещения заказа)

3) в отношении _______________________________не открыто конкурсное производство;

(наименование участника размещения заказа)

4) деятельность _________________________ в порядке, предусмотренном Кодексом Российской

(наименование участника размещения заказа)

Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе не приостановлена;

5) размер задолженности __________________________по начисленным налогам, сборам и иным

(наименование участника размещения заказа)

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, не превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- Приложение № 3

- СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

- Для юридических лиц:

Наименование (Фирменное наименование) с указанием организационно-правовой формы: _______________________________________________________________

- Место нахождения:_____________________________________________________

- Почтовый адрес: _______________________________________________________

- Номер контактного телефона: ____________________________________________

2. Для индивидуальных предпринимателей:

- Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________

- Паспортные данные: ____________________________________________________

- Сведения о месте жительства: _____________________________________________

- Номер контактного телефона: _____________________________________________

_________________                           _________________            ____________________________________

(должность)                               (подпись, печать) 		  (ф.и.о.)

Приложение № 4

Форма Предложения о качестве предлагаемых работ

(наименование участника размещения заказа)

обязуется выполнить в соответствии с техническим заданием на комплекс проектно-изыскательских работ.

| № п/п | Название | Предложения о выполнении работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта |  |
| 2 | Стадийность проектирования | (Указать количество стадии) |
| 3 | Местоположение объекта | (Адрес объекта) |
| 17 | Квалификация |  |
| 19 | Концепция Эскизного проекта (архитектурно-художественное) |  |

_________________                           _________________            ____________________

(должность)                                    (подпись, печать) 	  	  (ф.и.о.)

Приложение № 5

к конкурсной документации

(при заключении контракта Приложение №1 к контракту)

УТВЕРЖДАЮ:______________

«__»_________________2010г

Техническое задание

на разработку проектно-сметной документации по строительству нового корпуса здания

МОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева»  по адресу ул. Сибирская, д.33 в г.Перми

| 1.Наименование объекта | Новый корпус здания МОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» |
| --- | --- |
| 2.Основание для работ | Постановление администрации г.Перми № 47 от 10.02.2009 г «Об утверждении инвестиционного проекта «Строительство новых школ». |
| 3. Вид строительства | Новое строительство. |
| 4.Стадийность работ, перечень этапов работ | 1. Проектная документация «Новый корпус здания МОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» с дополнительными разделами: - «Комплексные научные исследования объекта культурного наследия – дом, в котором жил русский театральный деятель Дягилев С.П.», - «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия – дом, в котором жил русский театральный деятель Дягилев С.П.». 2. Проект организации работ по сносу здания ул. Сибирская, 33д. 3. Проект организации работ по сносу здания ул. Луначарского, 43а. 4. Согласование проектно-сметной документации в службах города Перми, ГКУК КЦОП и с Заказчиком. 5. Рабочая документация «Новый корпус здания МОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева». 6. Положительное заключение государственной экспертизы. Состав и содержание проектной и рабочей документации должны удовлетворять требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, оформление – требованиям ГОСТ Р 21.1101-2009. |
| 5.Особые условия строительства | Здание МОУ «Гимназия № 11» расположенное по адресу г.Пермь, ул.Сибирская, д.33а является объектом культурного наследия регионального значения. Проектирование вести с учетом требований, установленных для зоны исторического центра города Перми, охранной зоны объекта культурного наследия, охранных зон существующих коммуникаций. В проекте реализовать специальные меры, направленные на сохранение и регенерацию историко-градостроительной среды объекта культурного наследия. |
| 6. Основные технико-экономические показатели | Количество учащихся – 600 Общая площадь – не менее 7 000,0 м2 Этажность – переменная, определить условиями инсоляции и особыми условиями строительства Размер участка согласно кадастровому плану - 8 413,0 кв.м |
| 7. Основные требования к архитектурно-планировочному решению | Проектируемый корпус соединить с крылом по ул. Пушкина существующего корпуса через крытую галерею. Предусмотреть следующие помещения: - Спортивный зал: основной зал с современным полимерным покрытием для игры в баскетбол; раздвижные трибуны; малый зал со специальным прорезиненным покрытием для занятий гимнастикой, шейпингом, аэробикой; борцовский зал; тренажерный зал; тренерская комната; инвентарная комната; раздельные мужская и женская раздевалки; мужская и женская душевые с отдельными санузлами. - Библиотека – с использованием системы открытого доступа к основным фондам с электронным поиском и заказом книг; читальный зал с «мягкой» зоной; зал индивидуального просмотра видеофильмов и прослушивания аудиокниг; медиатека с возможностью доступа к электронным базам текстовой информации; книгохранилище. - Актовый зал – выдвинутая и поднятая над уровнем пола сцена; костюмерная комната; система управления светом на сцене и в зале; система управления звуком; система видеозаписи мероприятий; опускающийся экран и видеопроектор для просмотра фильмов и презентаций. - Музыкальная студия – с возможностью разграничения пространства мобильной перегородкой, аудио и видеозаписью занятий - Студия изобразительного искусства – с возможностью разграничения пространства мобильной перегородкой, индивидуальные мольберты и возможностью перевода работ учащихся на электронные носители. - Медицинский блок – кабинет врача; процедурный кабинет; кабинет психолога; кабинет логопеда; стоматологический кабинет. - 3D лаборатория для просмотра образовательных фильмов. - Гардеробные помещения: система индивидуальных шкафчиков для учеников с возможностью подзарядки индивидуальных компьютеров; отдельный гардероб для преподавателей и посетителей. - Пункт охраны - обеспечение прохода учащихся и сотрудников через пост охраны к основным кабинетам с использованием системы индивидуального доступа. - Входная группа - с разделением потока движения учеников в общем холле, в котором предусмотреть размещение администратора. - Классные комнаты, специализированные предметные кабинеты, лаборатории – каждое помещение (за исключением лаборантских помещений при лабораториях) оборудовать интерактивной доской, LCD телевизором с видеоплеером, системой интерактивного опроса. - Помещения учительских. - Кабинет директора с приемной. - Комната релаксационной разгрузки и психологического сопровождения. - Столовая – обеденный зал на 120 мест с буфетом, обеденный зал начальной школы на 78 мест, горячий и холодный цех с полным циклом подготовки и переработки продуктов. - Туалеты – отдельно для девочек и мальчиков с учетом СанПин и применением антивандальной сантехники. - Технические мастерские. Предусмотреть технический этаж (цокольный) с размещением в нем архива, комплекса кабинетов для работников по техническому обеспечению и содержанию здания. Запроектировать лифты. |
| 8. Основные требо-вания к конструк-тивным решениям, материалам несущих и ограждающих конст-рукций | Предусмотреть решения, обеспечивающие максимальное использование внутреннего пространства здания, свободные планировки этажей, оптимальное размещение служебных и учебных помещений. |
| 9. Инженерные сети и системы | В проекте разработать: - внутренние и внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и электрооборудования, теплоснабжения, отопления и вентиляции; - внеплощадочные (наружные) инженерные сети. Инженерные сети запроектировать согласно ТУ служб города и нормами СНиП и СанПиН, иным нормативным актам. Запроектировать: - Система автоматической пожарной сигнализации - Система автоматического оповещения людей при пожаре - Система динамического дымоудаления - Система видеонаблюдения периметра здания, основных помещений здания и коридоров. Камеры с датчиками движения. Возможность просмотра информации с камер через удаленный доступ. Возможность дистанционного управления камерами - Система управления и контроля доступа в здания (доступ через бесконтактные карты, фиксация времени прихода и ухода ребенка из здания с возможностью автоматического информирования родителей посредством SMS сообщений). Система автоматического изъятия карт «Посетитель». - Система индивидуального доступа в кабинеты и технические помещения. - Система доступа в здание и свободной среды для инвалидов - Система управления освещением с возможностью как ручного управления, так и автоматического посредством датчиков присутствия. Автоматическая адаптация к яркости внешнего освещения. - Автоматическая система подачи теплоснабжения – при нахождении людей в помещении повышение температуры, при отсутствии – переход в энергосберегающий режим. - Система вентиляции и кондиционирования помещений с возможностью как автоматического, так и ручного регулирования скорости и температурного режима вентиляции - Автоматическое поддержание определенной температуры в помещениях библиотеки и лабораторных комплексах - Автоматическое запирание входных дверей в здание и межэтажных входных групп после окончания учебного дня - Единую комплексную диспетчеризацию контроля и управления системами и инженерными сетями здания, управления хозяйственной структурой, с экстренным SMS информированием о неисправностях и чрезвычайных ситуациях в здании. - Система компьютеризации учебного процесса - беспроводной доступа в интернет (стандарт Wi-Fi) во всем здании; ноутбуки по количеству учащихся. - Система интерактивных панелей для расписания занятий, электронного заказа книг в библиотеке, получения доступа к информационным ресурсам. |
| 10.Инженерная подготовка территории | Вертикальной планировкой участка обеспечить организацию сбора и отвода поверхностных вод; учесть существующие коммуникации и планировку прилегающей территории. Проектом предусмотреть вынос существующих инженерных сетей со строительной площадки. |
| 11. Благоустройство | Определить проектом, согласно нормам и правилам, в соответствии с ТУ управления внешнего благоустройства, предусмотреть площадку для ТБО. Предусмотреть металлическое ограждение по периметру образовательного учреждения. |
| 12.Строительные материалы | Определить проектом, согласно действующим нормам и правилам, согласовать с Заказчиком. |
| 13. Исходные данные для проектирования | Технические условия служб города Перми, градостроительный план земельного участка, технические паспорта зданий. |
| 14.Состав документации, передаваемой Заказчику | 1. Эскизный проект (архитектурное предложение) 2. Отчет об обследовании существующих зданий. 3. Проектная и рабочая документация в 4-х экземплярах на бумажном носителе и один - в электронном варианте. 4.Сметная документация - 4 экземпляра на бумажном носителе и один экземпляр в электронном варианте «Гранд - сметы». Сметная документация должна быть выполнена в соответствии с МДС 81-35. 2004г. базисно - индексным методом по ТЕР, ТЕРр, ТЕРм - 2001г. с применением индекса пересчета сметной стоимости в текущий территориальный уровень цен. 6. Согласование проектной документации со службами города. 7. Положительное заключение государственной экспертизы. |
| 15. Гарантийные обязательства | Не менее 24 месяцев с момента подписания актов приемки на все виды работ. |

приложение № 6

График производства работ

на разработку проектно-сметной документации по строительству нового корпуса здания

МОУ «Гимназии № 11 им. С.П. Дягилева»  по адресу ул. Сибирская, д.33 в г.Перми

(наименование участника размещения заказа),

| № | Этапы работ | Количество календарных дней выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … |  | n… |
| 1 | Разработка проектной документации (стадия ПД) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка рабочей документации (стадия РД) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Согласование проекта и получение положительного заключения организации государственной вневедомственной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сдача-приемка результата работ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого срок выполнения работ с учетом всех согласований, получения положительного заключения организации государственной вневедомственной экспертизы и сдачи-приема результата работ: __________________(указать общее количество календарных дней  без привязки к календарным датам)

_________________                           _________________            ____________________

(должность)                                         (подпись, печать) 		  (ф.и.о.)

- Приложение № 7

(проект)

Муниципальный контракт № ____

на разработку проектно-сметной документации

г. Пермь                                                                                                                «___» __________20__г.

___________________________________именуемая в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице___________________, действующей на основании Устава,  с одной стороны, и ______________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Проектировщик», действующего на основании ___________________, с  другой  стороны,  именуемые  также «Стороны», по итогам конкурса, проведенного  в соответствии с  положениями Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании протокола аукциона № _____ от ___________ заключили  настоящий  муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Проектировщик обязуется согласно  Техническому заданию на проектирование (Приложение № 1), утвержденному Муниципальным заказчиком, выполнить разработку проектно-сметной документации по строительству нового корпуса здания МОУ «Гимназии № 11 им. С.П. Дягилева»  по адресу ул. Сибирская, д.33 г.Пермь, а Муниципальный заказчик обязуется в соответствии с условиями настоящего контракта принять и оплатить результат работ.

1.2. Состав проектно-сметной документации определяется по п. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ (в ред. от 27.12.2009г) и в части, не противоречащего ему Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

1.3.  Разработка проектно-сметной документации осуществляется Проектировщиком в соответствии с Техническим заданием на проектирование (Приложение № 1).

2.Цена  контракта

2.1. Цена контракта определяется на основании результатов конкурса и составляет_________________ (цифрами прописью) руб.

2.2. Цена  включает в себя  все расходы по выполнению работ, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

3.  Срок исполнения работ по контракту

3.1.1. Продолжительность исполнения предусмотренных работ по контракту составляет   -

___ календарных дней, включая все необходимые согласования.

3.1.2. Начало выполнения работ по контракту исчисляется с момента подписания акта передачи Объекта в работу Сторонами;

3.1.3.  Датой окончания работ по контракту считается дата передачи Муниципальному заказчику по накладным в необходимом количестве экземпляров проектной документации, прошедшей экспертизу и все необходимые согласования с учетом положительного заключения госэкспертизы и подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки проектно сметной документации.

4. Порядок оплаты

4.1. Авансовые и промежуточные выплаты не предусмотрены.

4.2. Принятые работы оплачиваются  на основании подписанного обеими Сторонами Акта  сдачи-приемки проектной документации и счета-фактуры Проектировщика в течение 30-ти рабочих дней с даты подписания Муниципальным заказчиком Акта  сдачи-приемки  проектной документации при условии поступления  бюджетных средств  на лицевой счет Муниципального заказчика.

4.3. Расчет по контракту осуществляется в следующем порядке:

- Расчет по контракту производится в течение 30-ти дней с момента выполнения всех условий контракта, в том числе  получения положительного заключения экспертизы и согласований разделов проекта со всеми уполномоченными организациями.

4.4. В случае невыполнения всех условий контракта, в том числе получения положительного заключения экспертизы и согласования разделов проекта с уполномоченными организациями, а так же отступления от Технического задания без согласования с Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик имеет право не производить окончательный расчет по контракту в целом до момента исполнения Проектировщиком своих обязательств в полном объеме.

5. Производство работ и приемка выполненных работ

5.1. Проектные работы выполняются Проектировщиком собственными силами.

5.2. Подготовка проектной документации осуществляется на основании  Технического задания на проектирование (Приложение № 1), утвержденного  Муниципальным заказчиком, результатов инженерных изысканий, в соответствии с  требованиями технических регламентов.

Дополнительные исходные данные (инженерные изыскания, топографические съемки, градостроительный план земельного участка,  технические условия и др.) в случае необходимости, заказывает и оплачивает Проектировщик.

5.3. По завершению работ, Проектировщик направляет Муниципальному заказчику 4 экземпляров документации на бумажном носителе (из них один в переплете) и один экземпляр в электронном виде в полном объеме (электронный формат оговаривается дополнительно). Сметная документация должна быть рассчитана в базовых ценах 2001 г. и  текущих ценах на момент выпуска документации на основании ТЕР по сметной программе «Гранд-смета». Кроме того, Проектировщик  направляет:

- Акт сдачи-приемки проектной документации;

- накладную, отражающую состав и комплектность направленной документации;

- счет-фактуру за выполненные проектные работы.

Акт сдачи-приемки проектной документации на заключительный этап работ подписывается Муниципальным заказчиком при наличии положительного заключения государственной экспертизы, всех необходимых согласований с  уполномоченными организациями.

5.3.1. Для приемки проектно-сметной документации со стороны Заказчика назначается                            уполномоченная организация по техническому надзору.

5.4. Подписанная двумя Сторонами контракта накладная, подтверждает факт передачи  проектной документации для рассмотрения, но не приемки выполненных работ.

5.5. Муниципальный заказчик в течение 15 дней с даты получения документации по накладной:

- рассматривает полученную проектную документацию на соответствие выданному  Техническому заданию на проектирование (Приложение № 1) и требованиям технических регламентов;

- подписывает Акт сдачи-приемки проектной документации, либо доводит до Проектировщика мотивированный отказ от приемки работ. Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Проектировщиком, требованиям, изложенным в настоящем контракте, Техническом задании, письменным указаниям Муниципального заказчика, техническим условиям, техническим регламентам и требованиям действующего законодательства. В этом случае Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, которые Проектировщик устраняет за свой счет, и сроков их выполнения, не превышающих 14 календарных дней с момента доведения до Проектировщика мотивированного отказа. Непринятые в данном отчетном периоде работы оплачиваются после устранения всех замечаний.

6. Обязательства Сторон по контракту

6.1. Обязательства Проектировщика.

6.1.1.Своевременно и качественно в соответствии с условиями настоящего контракта выполнить работы и предъявить выполненную работу  Муниципальному заказчику. Своевременно вносить изменения, связанные с введением в действие новых нормативных документов.

6.1.2. Информировать Муниципального заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего контракта. Незамедлительно письменно предупредить Муниципального заказчика в случае наступления обстоятельств, влияющих на невозможность исполнить в срок условия настоящего контракта.

6.1.3. Проводить консультации и разъяснения по проектной документации по запросу Муниципального заказчика.

6.1.4. Выполнять указания Муниципального заказчика, представленные в письменном виде, если они связаны с предметом настоящего контракта, не противоречат его условиям, действующему законодательству Российской Федерации.

6.1.5. Согласовать готовую проектную документацию с государственными органами и/или органами местного самоуправления и уполномоченными контролирующими и инспектирующими организациями в т.ч. проведение вневедомственной экспертизы согласно техническому заданию на проектирование.

6.1.5.1. Стоимость проведения вневедомственной экспертизы в настоящий контракт не входит. Муниципальный заказчик оплачивает проведение государственной экспертизы самостоятельно, согласно представленным данной организацией документам.

6.1.6. Нести ответственность перед Муниципальным заказчиком за ненадлежащее качество представленной ему проектной продукции и исправлять обнаруженные в ней ошибки независимо от срока  их обнаружения.

6.1.7. Не использовать сведения, предоставленные ему Муниципальным заказчиком, для любых других целей, кроме настоящего контракта.

6.1.8. Не передавать проектно-сметную документацию третьим лицам без согласия Муниципального заказчика.

6.1.9. Нести полную ответственность за действия и упущения соисполнителей и привлекаемых консультантов, в том числе за качество выполненной ими работы и сроки выполнения работы, как за свои собственные.

6.1.10. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего контракта представителей  Проектировщика,  ответственных  за  ход   работ  по  настоящему   контракту, официально известив об этом Муниципального заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий. Полномочия представителей оформляются доверенностью.

6.1.11. По требованию Муниципального заказчика заключить с ним договор на авторский надзор по объекту.

6.1.12. Срок устранения замечаний, выданных уполномоченными  контролирующими и инспектирующими организациями и вневедомственной экспертизой 14 календарных дней со дня получения замечаний.

6.2. Обязательства Муниципального заказчика.

6.2.1. Своевременно, в соответствии с условиями настоящего контракта принять и оплатить работу, выполненную Проектировщиком или предоставить Проектировщику мотивированный отказ в приемке, приложив перечень недостатков со сроками их устранения, не превышающими указанных  в п.6.1.12 данного контракта.

6.2.2. Назначить своего представителя, уполномоченного действовать от имени Муниципального заказчика.

6.2.3. Муниципальный заказчик или его уполномоченный представитель должны изучать представляемые Проектировщиком документы и своевременно принимать решения, относящиеся к его компетенции, чтобы избежать задержек выполнения работ.

6.2.4. Муниципальный заказчик сохраняет исключительное право на проект, являющийся предметом настоящего контракта. Муниципальный заказчик вправе использовать проектно-сметную документацию, полученную от Проектировщика на цели, не предусмотренные контрактом, а также вправе без согласия Проектировщика передавать проектно-сметную документацию третьим лицам и разглашать содержащиеся в ней данные.

7. Ответственность Сторон

7.1. Проектировщик отвечает за ненадлежащую разработку проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе данной проектно-сметной документации. Проектировщик в полном объеме возмещает убытки, причиненные ненадлежащим исполнением условий настоящего контракта, независимо от срока их обнаружения.

7.2. Проектировщик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему контракту, если оно вызвано действием или бездействием Муниципального заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему контракту перед Проектировщиком.

7.3. В случае прекращения или задержки бюджетного финансирования объекта Муниципальный заказчик не несет ответственности по исполнению условий оплаты по настоящему контракту.

7.4. При нарушении Проектировщиком по своей вине сроков выполнения работ, Проектировщик по письменному требованию уплачивает Муниципальному заказчику штрафную неустойку в размере 0,1% от  стоимости муниципального контракта за каждый день просрочки, начиная со дня следующего за сроком исполнения до дня фактического исполнения обязательства.

7.5. Если экспертными органами установлена невозможность утверждения или доработки проектно-сметной документации в связи с неудовлетворительным качеством работ, Муниципальный заказчик не оплачивает выполненную.

7.6.  Муниципальный заказчик несет ответственность за исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

7.7. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного  муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

7.8. Уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по контракту.

7.9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, как то: военные действия, стихийные природные явления, мешающие исполнению Сторонами своих обязательств. К обстоятельствам непреодолимой силы приравнивается  изменение нормативно-правовых актов, влекущих уменьшение или отсутствие бюджетного финансирования по объекту строительства.

8. Условия и порядок расторжения контракта

8.1. Споры, вытекающие из исполнения настоящего контракта, разрешаются путем переговоров. При недостижении согласия споры разрешаются в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящий контракт, может быть, расторгнут по соглашению Сторон путем подписания  Соглашения о расторжении контракта или в судебном порядке на основании решения Арбитражного суда Пермского края.

8.3. Настоящий контракт считается расторгнутым по соглашению Сторон только при условии урегулирования Сторонами финансовых и других обязательств, оговоренных настоящим контрактом.

8.4. Муниципальный заказчик вправе в судебном порядке расторгнуть настоящий контракт по следующим основаниям:

- если Проектировщик по своей вине не приступает к выполнению работ свыше 5 рабочих  дней с момента, предусмотренного п. 3.1.2  контракта;

- несоблюдения Проектировщиком требований по качеству работ, если исправление некачественно выполненных работ влечет задержку этапа работ более чем на 1 месяц;

- аннулирования свидетельства СРО на проектную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Проектировщика права на производство работ;

- если Подрядчик в случае уменьшения лимитов бюджетных обязательств на строительство Объекта отказался от изменения условий настоящего контракта (см. п.9.4.);

-  прекращение потребности в выполняемых работах.

8.5. Проектировщик вправе в судебном порядке расторгнуть настоящий контракт по следующим основаниям:

-финансовой несостоятельности Муниципального заказчика.

9. Дополнительные условия

9.1. Контракт считается заключенным с момента подписания его обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

9.2. Проектировщик не вправе удерживать разработанную проектно-сметную документацию при неисполнении (ненадлежащим исполнении) Муниципальным заказчиком своих обязательств по оплате выполненных работ.

9.3.Муниципальный заказчик вправе без согласования с Проектировщиком использовать полученную проектно-сметную документацию на цели, не связанные с настоящим контрактом, для чего вправе передавать проектно-сметную документацию без согласия Проектировщика третьим лицам.

9.4. В случае уменьшения Муниципальному заказчику главным распорядителем  бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения  Муниципальным заказчиком обязательств, вытекающих из настоящего контракта, Стороны обязаны  согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия настоящего контракта.

9.5 Стороны не вправе уступать права требования по обязательствам, возникшим из исполнения условий настоящего контракта без обоюдного согласия.

9.6 Во всем остальном, не предусмотренном настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.7 Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.8 Настоящий контракт содержит следующие приложения, которые являются неотъемлемыми частями настоящего контракта:

Приложение №1 Техническое задание на проектирование.

9.9. Для  решения текущих вопросов по Контракту от Подрядчика назначается ответственное лицо: ___________________________________________

контактный тел.: _______________.

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:

Заказчик:								Подрядчик:

_________________/_______________ /			____________/_________/