|  | УТВЕРЖДАЮ: Директор МС(к)ОУ «С(к)О школа № 54 VIII вида» г. Перми ________Л.И.Вшивкова «_____» ____________2010года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта по выполнению капитального ремонта металлической кровли здания МС(к)ОУ «С(к)О школа № 54 VIII  вида» г. Перми по адресу: 614107, г. Пермь, ул. Ким, 60

г. Пермь, 2010  год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии с: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |  |  |
| I. Сведения о Заказчике |  |  |
| Заказчик |  | МС(к)ОУ «С(к)О школа № 54 VIII вида» г. Перми |
| Место нахождения |  | 614107, г. Пермь, ул. Ким, 60. |
| Почтовый адрес |  | 614107, г. Пермь, ул. Ким, 60. |
| Адрес электронной почты |  | E-mail: korschool54@mail.ru |
| Контактный телефон |  | тел.: (342) 265-88-03 |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |
| Предмет аукциона |  | На право заключения муниципального контракта по выполнению капитального ремонта металлической кровли здания МC(к)ОУ «С(к)О школа № 54 VIII вида» г. Перми по адресу: г. Пермь, 614107, ул. Ким, 60. |
| Предмет муниципального контракта |  | Выполнение капитального ремонта металлической кровли здания МС(к)ОУ «С(к)О школа № 54 VIII вида» г. Перми по адресу: г. Пермь, 614107, ул. Ким, 60. |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 1 836 001, 92 руб. |
| Сроки выполнения работ |  | Начало выполнения работ – в течение 5 календарных дней со дня передачи объекта в работу. Срок выполнения работ – 40 календарных дней. |
| Условия выполнения работ и требования к выполнению работ |  | Требования к выполнению работ отражены в техническом задании (приложение №5 к настоящей документации), кроме того работы должны соответствовать требованиям СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения муниципального контракта передает Подрядчику по акту приема-передачи объект в работу. Заказчик обеспечивает Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям. При выполнении настоящего Договора ответственный представитель Заказчика: - проверяет ход выполнения работ; - контролирует соблюдение сроков начала и окончания работ; - оценивает качество работ на соответствие требованиям СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов, технического задания; - подписывает акты сдачи-приемки выполненных работ; - проверяет оформление первичных учетных документов - в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" (формы КС-2, КС-3), - осуществляет контроль за производством скрытых видов работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителей Заказчика или он был информирован с опозданием, то по требованию Заказчика, Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию, а затем восстановить ее за свой счет. -осуществляет приемку скрытых работ, выполненных работ и результата работ; - проверяет соответствие используемых Подрядчиком материалов условиям технического задания. При выполнении настоящего Договора Подрядчик: Выполняет своими силами работы, предусмотренные техническим заданием в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдает результат работ Заказчику. Приступает к выполнению работ с момента передачи объекта в работу. Самостоятельно приобретает и поставляет материалы, необходимые для выполнения работ по настоящему контракту. Используемые в работе материалы, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Обеспечивает выполнение на объекте всех необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды. Осуществляет вывоз строительного мусора на полигон бытовых отходов. Извещает Заказчика в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов). При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом. В сроки, установленные Заказчиком, лично, либо направляет представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления всех необходимых актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности представителю Заказчика до начала составления акта. В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности или не явки представителя Подрядчика, является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке представителем Заказчика. В случае, если будут обнаружены недостатки или дефекты работ (применение материалов несоответствующих техническому заданию, выполнение работ с отступлением от технического задания, СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), в том числе дефектов, выявленных в ходе приемки работ и в течение срока гарантии, то в течение 2 (двух) рабочих дней Подрядчику направляются мотивированные замечания с указанием сроков устранения недостатков или дефектов работ. Подрядчик, своими силами и за свой счет, в установленный Заказчиком срок, переделывает эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если Подрядчик в установленный срок, не устранит недостатки или дефекты работ, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков и дефектов работ, в том числе дефектов, выявленных в ходе приемки работ, результата работ и в течение срока гарантии. Все расходы, связанные с устранением некачественно выполненных работ, недостатков или дефектов работ третьими лицами, оплачивает Подрядчик. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях. |
| Срок и объем предоставления гарантий качества работ |  | Подрядчик гарантирует: Качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием, действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами. Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 60 месяцев со дня подписания акта ввода объекта в эксплуатацию и распространяется на весь объем работ. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Заказчик производит оплату за результат выполненных работ безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 банковских дней со дня предоставления оформленных в установленном порядке документов: акта приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы, счета-фактуры на материалы. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ осуществляется в соответствии с актами выполненных работ, с учетом применения понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до 10 (десяти) знаков после запятой без округления. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчётной стоимости работ заказчика на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,8955500000, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,89555. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к муниципальному контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,89555 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 555 рублей. |
| Источник финансирования заказа |  | Источник финансирования: средства бюджета города Перми |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта формируется участником аукциона с учетом всех расходов на выполнение всех работ (включая приобретение материалов, выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие платежи). |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками |  | Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, может подписывать: - руководитель юридического лица; - директор филиала (представительства); - лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом аукциона. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе по форме Приложения № 1. |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа по форме Приложения № 2 к настоящей документации. |  |
|  | Сведения о качестве выполняемых работ по форме Приложения № 3 к настоящей документации. |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, или копию такого поручения. |  |
|  | Копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и предусматривающего виды работ, являющихся предметом контракта, в том числе: - Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования; - Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования. |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе. |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (Приложение № 3). Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. |
| Инструкция по заполнению участником размещения заказа заявки на участие в аукционе |  | 1. В описи документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, оформленной по форме приложения № 1 необходимо построчно указать, в столбце 1 - номер по порядку, в столбце - 2 указать наименование документа, в столбце 3 указать цифрами количество листов, входящих в состав соответствующего документа. В строке «Итого» указать общее количество листов, входящих в состав заявки и тома заявки. 2. В «Сведениях об участнике размещения заказа», оформленных по форме приложения № 2, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуальных предпринимателей), номер контактного телефона. 3. В «Сведениях о качестве выполняемых работ и предложении участника размещения заказа об условиях исполнения муниципального контракта», оформленного по форме приложения № 3 необходимо указать в соответствующих местах фамилию, имя, отчество или наименование участника размещения заказа. |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта, которое составляет в сумме 91 800, 09 руб. Участник размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пять) % от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения). Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается в случае уклонения победителя или лица, с которым заключается муниципальный контракт, от его подписания. В случае отсутствия в составе заявки на участие в аукционе документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежного поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копии такого поручения) участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе. |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Платежное поручение (копия), подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, должно иметь отметку банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МС(к)ОУ «С(к)О школа № 54 VIII вида» г. Перми л/с 04930014546) РКЦ города Перми. ИНН; 5906034784. КПП; 590601001. Р/с; 40302810000005000009. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение № 256 А от 20 июля 2010г.. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме. Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием времени и даты ее получения. |
| Место подачи заявок на участие в аукционе Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  | Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа может с «21» июля 2010г. до 10 час. 00 мин «11» августа 2010г. подать заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии с настоящей документацией, по адресу: 614107, г. Пермь, ул. Ким, 60, МС(к)ОУ «С(к)О школа № 54 VIII вида» г. Перми, приёмная директора, 2-ой этаж. Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по адресу: 614107, г. Пермь, ул. Ким, 60, МС(к)ОУ «С(к)О школа № 54 VIII вида» г. Перми, приёмная директора, 2-ой этаж. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  | До 10 час. 00 мин «11» августа 2010г. - непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Полученные после начала рассмотрения заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок отзыва заявок |  | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. - Внесение изменений в заявки на участие в аукционе не допускается. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 8). |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | С «21» июля 2010г. до «05» августа 2010г. любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение № 9), в том числе в форме электронного документа Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса, Заказчик в письменной форме ответит на запрос, полученный не позднее «05» августа 2010г. и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. |
| Внесение изменений в документацию об аукционе |  | Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются Заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. |
| - IX. Рассмотрение заявок на участие в аукционе |  |  |
| Место рассмотрения |  | - По адресу: 614107, г. Пермь, ул. Ким, 60, МС(к)ОУ «С(к)О школа № 54 VIII вида» г. Перми. |
| День начала рассмотрения |  | - «11» августа 2010г. |
| Время начала рассмотрения |  | - На 10 час. 00_ мин. |
| Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе |  | Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. - В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. |
| - X. Проведение аукциона |  |  |
| Место проведения аукциона |  | - г. Пермь, ул. Кирова, 82 (управление муниципального заказа, 2-й этаж, зал заседаний) |
| Дата проведения аукциона |  | - «25» августа 2010 г. |
| Время проведения аукциона |  | - на «10» часов «15» мин (время местное) |
| Порядок проведения аукциона |  | В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признаны участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ. и Правилами проведения открытого аукциона (Приложение №7 к документации об аукционе). Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия перед началом аукциона регистрирует участников аукциона, подавших заявки и явившихся на аукцион. Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (руководители организаций – документ, удостоверяющий личность, представители участников аукциона – доверенность и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки). Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта. «Шаг аукциона» установлен в размере 5 % (пяти процентов) начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта. При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ. Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проекты контрактов. Протокол аукциона размещается Заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается Заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола. - Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения. |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта (приложение № 4 к настоящей документации), который составляется путем включения цены, предложенной победителем аукциона в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Неотъемлемой частью муниципального контракта является техническое задание. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта. Победитель аукциона должен представить Заказчику, в срок не менее 10 и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми, подписанный муниципальный контракт со всеми приложениями. Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта. В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее после победителя предложение о цене контракта. Для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение, заключение контракта при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта. В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в настоящем разделе документации об аукционе. - Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. |
| - XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта 30% начальной (максимальной) цены контракта, которое составляет 550 800, 58 руб. - Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. - Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством РФ. - Предоставление обеспечения исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 30% от начальной (максимальной) цены контракта. Срок действия банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока выполнения работ и сдачи результата работ. В случае нарушения Подрядчиком существенных условий муниципального контракта (нарушение сроков выполнения работ, срока окончания выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ; несоответствие качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом) гарант исполняет свои обязательства по гарантии (уплату денежных средств) в течение 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара. При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на конкурс, по результатам которого должен быть заключен муниципальный контракт (полное наименование конкурса, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала поставщика (исполнителя, подрядчика) по муниципальному контракту, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ. В противном случае банковская гарантия будет считаться несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. не выданной), - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта, - срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами, - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - указание в письменном требовании на обязательства по муниципальному контракту, которые не исполнены, не надлежаще исполнены Принципалом; - к письменному требованию должны быть приложены следующие документы: - муниципальный контракт, - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование. Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. -в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по муниципальному контракту. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. 2) выписку из ЕГРЮЛ кредитной организации или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за один месяц до дня выдачи банковской гарантии. 3) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию. - В случае несоблюдения вышеуказанных условий обеспечение исполнения муниципального контракта признается ненадлежащим и считается не представленным, участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| Договор поручительства |  | В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности (далее - капитал и резервы), определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать 10 % размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона, с которым заключается контракт, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, копии учредительных документов поручителя, а также документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности. В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, к договору поручительства должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью и подписанную руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, к договору поручительства должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица. Договор поручительства должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Сумма по договору поручительству должна быть 30% от начальной (максимальной) цены контракта. Срок действия договора поручительства должен быть на 30 дней больше срока выполнения работ и сдачи результата работ. В случае нарушения Подрядчиком существенных условий муниципального контракта (нарушение сроков выполнения работ, срока окончания выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ; несоответствие качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом) поручитель исполняет свои обязательства по договору поручительства (уплату денежных средств) в течение 15(Пятнадцать) банковских дней с момента получения письменного требования Заказчика. Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи Заказчику в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта в залог денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет денежные средства по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МС(к)ОУ «С(к)О школа № 54 VIII вида» г. Перми л/с 04930014546) РКЦ города Перми. ИНН; 5906034784. КПП; 590601001. Р/с; 40302810000005000009. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения муниципального контракта на участие в аукционе, извещение № 256 А от 20 июля 2010г.. При этом в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение контракта (извещение № от 2010 г.)» Обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается подрядчику с момента подписания надлежащим образом оформленного акта ввода объекта в эксплуатацию (включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков) в течение 15 банковских дней. В случае нарушения Подрядчиком существенных условий муниципального контракта (нарушение сроков начала выполнения работ, срока окончания выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ; несоответствие качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя. |
| Отказ от заключения контракта |  | 1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта: 1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства; 2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ; 4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, Заказчиком в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается Заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт. |

Приложение № 1

Документации об аукционе

Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

и тома заявки на участие в аукционе

______________________________________________________

(ФИО/наименование участника размещения заказа)

| №№ п\п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| … |  |  |
| N |  |  |
| Итого: |  |  |

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 2

Документации об аукционе

- СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

- Для юридических лиц:

Наименование (Фирменное наименование) с указанием организационно-правовой формы: _______________________________________________________________

Место нахождения:_____________________________________________________

Почтовый адрес: _______________________________________________________

Номер контактного телефона: ____________________________________________

2. Для индивидуальных предпринимателей (физических лиц):

Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________

Паспортные данные: ____________________________________________________

Сведения о месте жительства: _____________________________________________

Номер контактного телефона: _____________________________________________

Приложение № 3

Документации об аукционе

Сведения о качестве выполняемых работ и предложение участника размещения заказа об условиях исполнения муниципального контракта

.(Ф.И.О./ наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта по выполнению капитального ремонта металлической кровли здания МС(к)ОУ «С(к)О школа № 54 VIII вида» г. Перми по адресу: 614107, г. Пермь, ул. Ким, 60, намерен  принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона, предлагает выполнить работы на условиях документации об аукционе и условиях муниципального контракта.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок, направленный заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О/ наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

- ________________________________________________________________________ подтверждаю(ет), что:

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

выполнит работу в сроки, установленные муниципальным контрактом, а качество всех работ и материалов будет соответствовать техническому заданию, действующим техническим нормам, ГОСТам, СНиПам, СанПиНам.

Настоящим ______________________________________________________подтверждаю (ет), что:

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

- в отношении _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

процедура ликвидации не проводится, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;

-деятельность _____________________________________________________________________________ не

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- у _____________________________________________________________________________задолженность

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

отсутствует по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

______________                           _________________            ____________________

(должность)                             (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 4

документации об аукционе

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

по  выполнению капитального ремонта металлической кровли здания МС(к)ОУ «С(к)О школа № 54 VIIIвида» г. Перми по адресу: 614107. г. Пермь, ул. Ким, 60.

г. Пермь                                                                                                                                 «__» __________ 2010г.

Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 54 VIII вида» г. Перми, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Вшивковой Лидии Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения аукционной комиссии (протокол № ___от «__» __________ 2010г) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Договор) о нижеследующем:

### ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика капитальный ремонт металлической  кровли здания МС(к)ОУ «С(к)О школа № 54 VIII вида» г. Перми по адресу: 614107, г. Пермь, 614025, ул. Ким, 60 (далее – объект), в соответствии с  техническим заданием – локально-сметным расчетом (Приложение № 1) и сдать результат Заказчику, который обязуется принять и оплатить принятый результат работ по цене, указанной в п.3 настоящего контракта.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

### ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Цена Договора составляет ______________________  (                        ) рублей.

Цена Договора определена на основании аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ (за исключением п.3.2.). Понижающий коэффициент аукциона составляет________________(__________________).

Цена включает в себя все расходы по выполнению работ в полном объеме, с учетом всех расходов на выполнение всех работ (включая выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие платежи).

3.2. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.3. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Сроки выполнения работ:

4.1.1Передача Объекта в работу осуществляется по акту приема-передачи Объекта, акт приема –передачи оформляется в течение 5 календарных дней с момента подписания контракта.;

4.1.2. Срок выполнения работ 40 календарных дней, исчисляется с момента подписания акта приема-передачи Объекта в работу.

4.1.3. Окончанием работ Подрядчиком считается подписанный Сторонами в надлежащем порядке акт передачи объекта в эксплуатацию.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1. Заказчик:

5.1.1. Заказчик или ответственный представитель Заказчика в течение 5-х рабочих дней с момента заключения Договора передает Подрядчику по акту приема-передачи объект в работу.

5.1.2. Заказчик обеспечивает Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям.

5.1.3. Заказчик или ответственный представитель Заказчика проверяет ход выполнения работ.

- контролирует  соблюдение сроков начала выполнения работ и окончания выполнения работ;

- оценивает качество работ на соответствие требованиям СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов, технического задания;

- подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ;

- осуществляет приемку скрытых работ, выполненных работ и результата работ;

- проверяет соответствие используемых Подрядчиком материалов техническому заданию;

5.1.4. В случае, если будут обнаружены недостатки или дефекты работ (применение материалов, несоответствующих техническому заданию, выполнение работ с отступлением от технического задания, СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов, несоответствие применяемых материалов), в том числе дефектов,  выявленных в ходе приемки выполнения работ, результата работ и в течение срока гарантии, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней направляет Подрядчику мотивированные замечания с указанием сроков устранения недостатков или дефектов работ. Подрядчик, своими силами и за свой счет, в установленный срок переделывает эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.1.5.Проверяет оформление первичных учетных документов - в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" (формы КС-2, КС-3),

5.1.6. Осуществляет контроль за производством скрытых. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителей  Заказчика или он были информирован с опозданием, то, по  требованию Заказчика, Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию, а затем восстановить ее за свой счет.

5.2. Для оформления актов, предусмотренных настоящим  Договором Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей.

5.3. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

5.4. Заказчик оплачивает работы, выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком в порядке, предусмотренном Договором.

5.5. При выполнении настоящего Договора Подрядчик:

5.5.1.Подрядчик в течение 3-х  дней с момента заключения муниципального контракта составляет на основании технического задания, являющегося приложением к муниципальному контракту  сметный расчет, согласовывает его с заказчиком. Сметный расчет будет являться неотьемлемой частью муниципального контракта (приложение №2).

5.5.2. Выполняет своими силами  весь комплекс работ, предусмотренный техническим заданием в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдает результат работ Заказчику.

5.5.3. Приступает к выполнению работ в течение 2 дней со дня передачи объекта в работу.

5.5.4. Выполняет работу в сроки установленные настоящим Договором. Самостоятельно приобретает и поставляет материалы для выполнения работ по настоящему контракту.

Используемые в работе материалы и оборудование, должны соответствовать техническому заданию, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

5.5.5. Обеспечивает выполнение на объекте всех необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

5.5.6. Осуществляет вывоз строительного мусора на полигон бытовых отходов, представляет вместе с документами на оплату корешок по вывозу строительных отходов с соответствующей отметкой и указанием объема отходов.

5.5.7. Извещает Заказчика в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или(и) почтового адреса или(и) номеров телефонов (факсов). При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом.

5.5.8. В сроки, установленные Заказчиком прибывает лично либо направляет представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления всех необходимых актов. Представитель  Подрядчика  обязан  представить  и  передать заверенную копию доверенности представителю Заказчика до начала составления акта. В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности или не явки представителя Подрядчика, является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке представителем Заказчика.

5.5.9. В срок, установленный Заказчиком Подрядчик переделывает некачественно выполненные (с отступлением от технического задания, СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов) работы, устраняет недостатки и дефекты работ, в том числе дефекты,  выявленные в ходе приемки работ и в течение срока гарантии. В случае, если Подрядчик в срок, установленный Заказчиком, не устранит недостатки или дефекты работ, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков и дефектов работ, в том числе дефектов,  выявленных в ходе приемки этапов работ, результата работ и в течение срока гарантии.

Все расходы, связанные с устранением некачественно выполненных работ, недостатков или дефектов работ третьими лицами, оплачивает Подрядчик.

- ПРИЕМКА ЭТАПОВ РАБОТ И РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

  - Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ, скрытых работ и оформляется актом сдачи приемки выполненных работ. Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

6.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров, по поводу обнаруженных недостатков или/и дефектов работ, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

  - Заказчик производит оплату за выполненные работы безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 банковских дней с момента приемки работ Заказчиком в установленном порядке.

  - Оплата производится на основании оформленных актов приемки выполненных работ             (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы.

7.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

- ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует:

    - Качество выполнения всех работ и всех применяемых материалов в соответствии с техническим заданием, действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами;

  - Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 60 месяцев со дня подписания акта ввода объекта в эксплуатацию и распространяется на весь объем работ.

  - В срок, установленный Заказчиком,  устранить недостатки и дефекты работ, выявленные в ходе приемки работ и в период срока гарантии на выполненные работы за свой счет.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1.  Риск случайной невозможности исполнения контракта несет Подрядчик.

9.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из Договора право (требование).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны Договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За нарушение срока начала выполнения работ, превышение сроков завершения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по Договору, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств.

  - За выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным Договором; невыполнение полного объема работ, предусмотренных Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены Договора.

Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из суммы, подлежащей уплате последнему. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

  - Факты нарушения сроков выполнения работ, срока окончания выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ фиксируются в соответствующих актах Заказчика.

  - Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по Договору либо устранения нарушений.

  - За нарушение сроков оплаты принятых работ по Договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

  - В случае нарушения Подрядчиком существенных условий муниципального контракта (нарушение сроков выполнения работ, срока завершения этапов работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ; несоответствие качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных Договором), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА

11.1 Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

12.2. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме  преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

13.4. Настоящий муниципальный контракт составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

13.5. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по Договору, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

13.6. Для  решения текущих вопросов по контракту от Заказчика назначается ответственное лицо: ________________________, контактный тел.: (342) _______________

13.7. Для  решения текущих вопросов по контракту от Подрядчика назначается ответственное лицо: ___________________________________________ контактный тел.: _______________.

13.8. К настоящему контракту прилагаются:

- Приложение № 1 «Техническое задание» (локально-сметный расчёт);

- Приложение № 2 Копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации,  о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и предусматривающего виды работ,  являющихся предметом контракта, в том числе:

- Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования;

- Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| # ЗАКАЗЧИК _______________________ Адрес: ________________________ Банковские реквизиты: ИНН ____________ КПП ________________ Р/с: ________________________ Кор.сч.: ___________________ Банк: ______________________________ БИК: ___________________ |  | # ПОДРЯДЧИК _______________________ Адрес: ________________________ Банковские реквизиты: ИНН ____________ КПП ________________ Р/с: ________________________ Кор.сч.: ___________________ Банк: ______________________________ БИК: ___________________ |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: ____________________/__________________/ МП |  | Подрядчик: __________________________/____________/ МП |

Приложение № 5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

«Капитальный ремонт металлической кровли здания МС(к)ОУ «С(к)О школа № 54 VIII вида» г. Перми по адресу: 614107,  г. Пермь, ул. Ким, 60.

Вниманию участников размещения заказа:

Все торговые марки, указанные в локально-сметном расчете читать со словом «эквивалент».

Приложение № 6

к документации об аукционе

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 200__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее - муниципальный контракт), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |

Приложение № 7

к документации об аукционе

Правила проведения открытого аукциона

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Приложение № 8

- к документации об аукционе

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Сведения о заявке на участие в открытом аукционе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 9

- к документации об аукционе

Запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения документации об аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.