Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «22» июля 2010 года  № 38

Технические задание.

Холодильник фармацевтический ХФ-250 «Pozis» или эквивалент.

Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры; система принудительной циркуляции воздуха; металлическая дверь с замком; автоматическое поддержание температуры в камере; сигнализация при отклонении температуры от заданной; отображение температуры на табло панели управления; отключение вентилятора при открывании двери.

Общий объем – 250 л.

Габаритные размеры: - высота – 1300 мм

- ширина – 600 мм

- глубина – 607 мм

Потребляемая мощность – 200 Вт

Напряжение – 220 В

Минимальная разность задаваемых температур – 4 С

Диапазон рабочих температур - +2…+14 С

Комплектующие изделия: полки - 5; сосуд - 2; ключа – 2.

Предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов, биологических образцов.

___________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

МП