Приложение №2

Извещению № 367 от 22.07.2010 г

Техническое задание на работы по текущему ремонту кровли здания

МУК «Центр досуга «Альянс»

| №пп | наименование | Ед.изм. | Кол-во | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов : в два слоя | 100 м2 покрытий | 2,9 |  |
| 2 | Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчанных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек | 2,9 |  |
| 3 | Демонтаж выравнивающих стяжек цементно- песчанных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) | 100 м2 стяжек | 2,9 |  |
| 4 | Разборка теплоизоляции на кровле из : плит пенополистирольных толщиной 100 мм | 100 м2 покрытий кровель | 2,9 |  |
| 5 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчанных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек | 2,9 |  |
| 6 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчанных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к ( 12-01-017-01) | 100 м2 стяжек | 2,9 |  |
| 7 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой ( без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 2,9 |  |
| 8 | Утепление покрытий легким бетоном ( разуклонка) | 1 м3 утеплителя | 2 |  |
| 9 | Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 5(М75) | М3 | - 2,08 |  |
| 10 | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме: покрытий и перекрытий сверху | 1 м3 | 14,5 |  |
| 11 | Плиты из пенопласта полистирольного теплоизоляционные ПСБС_40 | М3 | -14,36 |  |
| 12 | пеноплекс | М3 | 14,36 |  |
| 13 | Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов | 100 м2 стяжек | 2,9 |  |
| 14 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 2,9 |  |
| 15 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов : карнизных свесов | 100 м покрытий | 0,8 |  |
| 16 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 0,35 |  |
| 17 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочие материалы, детали и конструкции | за т груза | 5 |  |
| 18 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6 |  |

Место проведение работ : 614047 г Пермь, ул. Генерала Доватора, 1

Начало проведения работ: с момента подписания муниципального контракта

Сроки окончания работ : сентябрь  2010 г

Гарантии на выполненную работу: 12 месяцев с момента подписания акта-приема сдачи выполненных

услуг