Приложение № 1                                                                                                                                                                                 к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 21 от « 22 » июля  2010 года

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту объектов озеленения  (установка урн на объектах озеленения Индустриального района г. Перми)

Состав работ:

- Разборка асфальтобетонного покрытия тротуара до 0,05 м;

- Рытье ям для установки стоек размерами 0,4х0,4х0,4 м;

- Установка покрашенных урн с бетонированием стоек;

Объем работ: 50 урн.

Срок выполнения работ:

- Установка: с момента заключения муниципального контракта по 25.08.2010.

Место выполнения работ:

- Придорожные газоны по ул. Карпинского от ул.Стахановской до ул. Советской Армии – 23 шт.;

- Газон по пр.Декабристов – 14 шт.;

- Сквер по ул.К.Леонова – 13 шт.

Расстояние между урнами определяется в соответствии со схемами, выдаваемыми заказчиком при подписании контракта.

Требования к урнам

Урна цилиндрическая,  переворачивающаяся, с крышкой, закрепленной над корпусом урны, с креплением к земле или а/б основанию. Объем урны – 50 литров. Корпус урны изготавливается из оцинкованной стали с последующим покрытием их порошково-полимерными красками. Цвет – серебристо-серый.