- протокол № 27

- рассмотрения и оценки котировочных заявок

на поставку медицинского оборудования

для  Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская детская клиническая больница № 18»

г. Пермь					                                     		  «22»  июля  2010 года

- На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

1.1. Председатель комиссии: Петухова Валентина Михайловна

1.2. Члены комиссии:

Масляк Ольга Ярославовна

Староверова Ольга Алексеевна

Леонтьева Людмила Семеновна

1.3. Секретарь: Ломакина Наталия Сергеевна

- Сведения о заказчике:

- Наименование – Муниципальное учреждение здравоохранения

- «Городская детская клиническая больница № 18»

Руководитель –  Лебедев Юрий Витальевич

Адрес – 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 109

Телефон – (342) 237-13-46, 237-11-07

Факс – (342) 237-03-24, 237-14-01

Электронная почта - gdkb18@perm.ru

- Наименование предмета запроса котировок: поставка датчика секторного кардиологического с фазированной решеткой мультичастотного педиатрического для ALOKA SSD-3500. (Извещение № 27 от «9» июля 2010 года, размещено на официальном сайте «Администрация города Перми» (www.gorodperm.ru) в сети Интернет «9» июля 2010 г.). Закупка проводится только среди субъектов малого предпринимательства.

- Максимальная цена муниципального контракта: 270 000,00 (Двести семьдесят тысяч рублей 00 копеек).

- Источник финансирования закупки: Бюджет г. Перми.

- Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок условиями муниципального контракта) являются:

| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 1.3 | Совместимость ультразвукового датчика с ультразвуковым сканером ALOKA SSD-3500 | Наличие |
|  | Ультразвуковые частоты в В и М режимах, МГц | 3.8/5.0/6.0/7.5 |
|  | Ультразвуковые частоты в режиме PW, МГц | 3.0/3.8/5.0/6.0 |
|  | Угол сканирования градусов | 90 |
|  | Поддержка спектрального Допплеровского режима | Наличие |
|  | Поддержка цветового Допплеровского режима | Наличие |
|  | Поддержка энергетического Допплеровского режима | Наличие |
| 3.1. | Весь товар должен быть новым, год выпуска: | не ранее 2009 года |
| 3.2. | При поставке должен прилагаться гарантийный талон | Наличие |
| 3.3. | При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |
| 3.4. | Срок оказания вспомогательных услуг (монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки, проведение инструктажа персонала) | не позднее 5 календарных дней после поставки |
| 3.5. | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию | не менее 12 месяцев |

Цена контракта включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого оборудования Заказчику, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением пусконаладочных работ, вводом в эксплуатацию оборудования, проведением инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате  налоги,  транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи.

Расчёт за поставленное и введенное в эксплуатацию оборудование производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта ввода  оборудования в эксплуатацию.

До окончания указанного в Извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступило 3 (три) котировочных заявок.

| № п/п | Наименование (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке | Регистрационный номер (по Журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Уромед М» | 236 850 руб. 00 коп. | 1 |
| 2 | ИП Шамбазов Альберт Рафаилович | 225 000 руб. 00 коп. | 2 |
| 3 | ООО «Медресурс-Пермь» | 224 000 руб. 00 коп. | 3 |

- Участники размещения заказа:

- Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

8.1. Признать все котировочные заявки соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

Наиболее низкая цена котировочной заявки (соответствующей всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок) предложена участником Общество с ограниченной ответственностью «Медресурс-Пермь» и составила 224 000 руб. 00 коп. (Двести двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек).

- Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

9.1.  Признать победителем в проведении запроса котировок:

Общество с ограниченной ответственностью «Медресурс-Пермь»

614022, г. Пермь, ул. Карпинского, 31

224 000 руб. 00 коп.

Цена муниципального контракта, руб.

9.2.  Признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем:

Индивидуальный предприниматель Шамбазов Альберт Рафаилович

614042, г. Пермь, ул. Чистопольская, 25-49

225 000 руб. 00 коп.

Цена муниципального контракта, руб.

Подписи:

| Председатель котировочной комиссии: | _________ Петухова В.М. |
| --- | --- |
| Члены котировочной комиссии: | _________ Масляк О.Я. |
|  | _________ Староверова О.А. |
|  | _________ Леонтьева Л.С. |
| Секретарь котировочной комиссии: | _________ Ломакина Н.С. |