Управление здравоохранения администрации города Перми

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская клиническая больница № 6»

- протокол

- рассмотрения и оценки котировочных заявок

на  поставку медицинского оборудования для МУЗ «Городская клиническая больница № 6»

22 июля 2010 г.                                          г.Пермь                                       №1(26-10)

- Присутствовали:

- Члены котировочной комиссии:

- 1. Шеина Ю. В. 		- председатель комиссии

- 2. Бушуева Е. Н.

- 3. Каневчева М. А.

- 4. Чижова Ю.Н.

- 5. Цема В. И.

- 6. Файзуллина Е. А.                                   –  секретарь

- 7. Мишин С. М.

1. Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6», 614107, г.Пермь, ул.Грачева,12,

Телефон/факс: 260-44-75

E-mail: gkb_zakup@mail.ru

2. Предмет закупки: поставка медицинского оборудования для МУЗ «Городская клиническая больница № 6» (Кольпоскоп модульный бинокулярный «КМ-2» (или эквивалент)).

3. Максимальная цена контракта:

Максимальная цена контракта – 165 000 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей 00  копеек.

4. Источник финансирования закупки – средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (средства, полученные за услуги по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности).

5. Условия оплаты: расчёт за поставленное и введенное в эксплуатацию оборудование производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания акта ввода  оборудования в эксплуатацию.

6. Существенные условия контракта:

Период  поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания муниципального  контракта.

Количество штук: 1 шт.

Место  доставки и установки поставляемого оборудования:

женская консультация № 2 - г. Пермь, ул. Грачева, 12

Требования к техническим характеристикам и параметрам оборудования:

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| Обязательные требования |  |  |
| 1. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3. | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
| 4. | Год выпуска | Не ранее 2009 года |
| Характеристики |  |  |
| 1. | Видимое увеличение в пространстве изображения, крат | 1,6 – 30 |
| 2. | Система смены увеличений | Дискретная или плавная |
| 3. | Линейное поле кольпоскопа в пространстве предмета, мм | 67 – 10 |
| 4. | Фокус объектива, мм | 290 – 310 |
| 5. | Увеличение окуляров, крат | 12 – 12,5 |
| 6. | Фокусное расстояние тубусной линзы бинокулярной насадки, мм | 145 – 155 |
| 7. | Наблюдение | Бинокулярное с конвергентным ходом лучей |
| 8. | Осветительная система | Коаксиальная волоконно-оптическая |
| 9. | Диапазон регулировки межзрачкового расстояния, мм | 52 – 75 |
| 10. | Диоптрийная подвижка окуляров, дптр | 6,5 – 7,5 |
| 11. | Диапазон фокусировки, мм | 40 – 42 |
| 12. | Система ориентации: - диапазон микрометрического механизма вертикального перемещения оптической головки, мм | 145 – 155 |
|  | - наклон оптической головки, º | +/- 45 |
|  | - вращение оптической головки вокруг вертикали, º | 360 |
| 13. | Перемещение по высоте: - грубое по цилиндрической направляющей, мм | 350 – 400 |
|  | - микрометрическим механизмом, мм | 100 – 150 |
| 14. | Освещенность, лк | 3000 – 20000 |
| 15. | Освещение объекта от источника света с помощью волоконно-оптического жгута | Наличие |
| 16. | Автоматическое изменение освещенности при смене увеличения с возможностью перехода в ручной режим | Наличие |
| 17. | Зеленый фильтр для наблюдения сосудов | Наличие |
| 18. | Ручной режим регулировки освещенности | Наличие |
| 19. | Вращаемая окулярная шкала | Наличие |
| 20. | Номинальная потребляемая мощность, ВА | 150 – 160 |
| 21. | Электропитание: - напряжение, В | 220 – 230 |
|  | - частота, Гц | 50 – 60 |
| 22. | Габаритные размеры, мм: - длина | 790 – 810 |
|  | - ширина | 490 – 510 |
|  | - высота | 1100 – 1300 |
| 23. | Вес, кг | 25 – 35 |

7. До окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о запросе котировок цен, поступило 2 (две) котировочные заявки,  что зафиксировано в Журнале регистрации котировочных заявок, поступивших на запрос котировочной цены № 26-10 от 15.07.2010 «Поставка медицинского оборудования для МУЗ «Городская клиническая больница № 6».

Перечень котировочных заявок

поступивших на запрос котировочной цены № 26-10 от 15.07.2010 «Поставка медицинского оборудования для МУЗ «Городская клиническая больница № 6»»

| № п/п | Наименование участника | Дата поступления | Время поступления | Цена заявки, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Медиком» 614068 г. Пермь, ул. Большевистская, 198 | 21.07.2010 | 09-00 | 159 000,0 |
|  | ООО «Медресурсы» 614022 г. Пермь, ул. Карпинского, 31 | 21.07.2010 | 13-15 | 159 600,0 |

8. Котировочная комиссия рассмотрела поступившие котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок  и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

Допустить к оценке котировочные заявки:

| № | Наименование участника |
| --- | --- |
| 1. | ООО «Медиком» |
| 2, | ООО «Медресурсы» |

9. Котировочная комиссия оценила, допущенные к оценке котировочные заявки и приняла следующее решение:

- Признать победителем в проведении запроса котировок ООО «Медиком» (614068 г. Пермь, ул. Большевистская, 198), подавшего котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, в которой указана наиболее низкая цена предмета закупки.

- Признать, что предложение о цене контракта  ООО «Медресурсы» (614022 г. Пермь, ул. Карпинского, 31) содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.

Шеина Ю. В.				__________________

Бушуева Е. Ю.			__________________

Каневчева М. А.			__________________

Чижова Ю.Н.	 			__________________

Цема В. И. 				__________________

Файзуллина Е. А.			__________________

Мишин С. М.				__________________