УТВЕРЖДАЮ

ЗАКАЗЧИК

глава администрации

Индустриального района г. Перми

_________________ А.А. Сапунов

«____» _________ 20 ___ года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение ремонта помещений общественного центра по адресу : г.Пермь, ул.Стахановская, 18

г. Пермь, 2010 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями); - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | Администрация Индустриального района г. Перми |
| Место нахождения |  | 614990 г. Пермь, ул. Мира, 15 |
| Почтовый адрес |  | 614990 г. Пермь, ул. Мира, 15 |
| Адрес электронной почты |  | E-mail: admindus@permregion.ru |
| Контактный телефон |  | (342)227-89-73, 227-94-91 |
| Контактное лицо |  | Курганова Ольга Алексеевна, Кадырова Лилия Шарифулловна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |
| Предмет аукциона |  | Право заключить муниципальный контракт на выполнение ремонта помещений общественного центра по адресу: г.Пермь, ул.Стахановская, 18 |
| Предмет муниципального контракта |  | Выполнение ремонта помещений общественного центра по адресу: г.Пермь, ул.Стахановская, 18 |
| Начальная (максимальная) цена контракта (лота) |  | 2 355 199,98 (Два миллиона триста пятьдесят пять тысяч сто девяносто девять рублей 98 копеек) |
| Объем выполняемых работ |  | Объёмы выполняемых работ указаны в Техническом задании (Приложение №1 к документации об аукционе). |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе (в том числе техническим заданием) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место, условия и сроки выполнения работ |  | Город Пермь, Индустриальный район, ул.Стахановская, 18 Период проведения работ: с момента подписания муниципального контракта по 01.12.2010 г. (включительно) |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке акта приема-сдачи выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счета-фактуры (счета – для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения), предоставления документов, подтверждающие утилизацию мусора на городской полигон захоронения твёрдых бытовых отходов, после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика, выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в муниципальном контракте, являющимся приложением к документации об аукционе. При этом оплата за выполненные работы осуществляется согласно расчета стоимости с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до 4 (четырех) знаков после запятой без округления. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчётной стоимости работ заказчика на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к муниципальному контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 550 рублей. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта. Цена контракта должна включать в себя следующие расходы: полную стоимость работ, транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, расходы на составление сметной документации, страхование, материалы, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, может подписывать: руководитель юридического лица; директор филиала (представительства); лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 2 к документации об аукционе. |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 3 к документации об аукционе. |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: - Юридические лица – резиденты РФ представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. - Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. - Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). 4.4. Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  | Сведения о качестве работ в соответствии с Приложение № 4. |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на участие в аукционе,», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого аукциона: «извещение №_ от __.__.200__» и номер лота: «лот №_», по которому вносится обеспечение. В случае если аукцион не разделен на лоты, в графе платежного поручения «Назначение платежа» номер лота не указывается. |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе. Инструкция по ее заполнению. |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в соответствии с приложениями к настоящей документации. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (Приложение № 3). Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона (лота). Подавать заявку на поставку части товара, выполнение части работ, оказание части услуг не допускается. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. В целях повышения эффективности работы аукционной комиссии и заказчика, просим участников размещения заказа не включать в состав заявки на участие в аукционе документы, не указанные в документации об аукционе. |
| Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Участник размещения заказа должен представить сведения о качестве работ в соответствии с Приложением № 4 к документации об аукционе. |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5 %, что составляет 117 760,00 (Сто семнадцать тысяч семьсот шестьдесят рублей 00 копеек). |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Платежное поручение (копия), подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, должно иметь отметку банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в размере, указанном в документации об аукционе, должны поступить по указанным реквизитам не позднее даты начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Администрация Индустриального района города Перми), л/с 04935012805. ИНН; 5905006167. КПП; 590501001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение № _ от __.__.200__г.. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме. Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием времени и даты ее получения. |
| Место подачи заявок на участие в аукционе |  | 614990 г. Пермь, ул. Мира, 15, каб.607, 617 |
| Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  | «24» июля 2010 года Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  | «13» августа 2010 года 10:00 (время местное) непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказ, подавшим такие заявки. |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок отзыва заявок |  | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. - Внесение изменений в заявки на участие в аукционе не допускается. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 6 к документации об аукционе). |
| Срок отзыва заявок на участие в аукционе |  | В любое время до «13» августа 2010 года непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение № 7 к документации об аукционе), запрос заказчику о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, направляет в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе. |
| Дата начала предоставления разъяснений |  | «23» июля 2010 года Указывается дата размещения извещения на официальном сайте и опубликования в официальном бюллетене |
| Дата окончания предоставления разъяснений |  | - Не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе |
| - IX. Рассмотрение заявок на участие в аукционе |  |  |
| Место начала рассмотрения |  | - 614990 г. Пермь, ул. Мира, 15 |
| День начала рассмотрения |  | «13» августа 2010 года Совпадает со сроком окончания приема заявок на участие в аукционе |
| Время начала рассмотрения |  | - 10:00 (время местное) - Совпадает со сроком окончания приема заявок на участие в аукционе |
| - X. Проведение аукциона |  |  |
| Место проведения аукциона |  | - 614000, г.Пермь, ул.Кирова, 82 |
| Дата проведения аукциона |  | - «26» августа 2010 года |
| Время проведения аукциона |  | - 10:00 (время местное) |
| Порядок проведения аукциона |  | - Открытый аукцион проводится в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и Правилами проведения открытого аукциона (Приложение № 5 к документации об аукционе). |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | - 1) Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. - 2) В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). - 3) В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. - 4) В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта |  | - Срок, в течении которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта - не менее чем десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона или протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) и не более чем двадцать дней. - В случае, если участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт (победитель аукциона), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт и обеспечение исполнения контракта, такой участник аукциона (победитель аукциона) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - 30 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 706 559,99 (Семьсот шесть тысяч пятьсот пятьдесят девять рублей 99 копеек). В случае если победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В срок, установленный для подписания муниципального контракта участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - договор поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается. - Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. В связи с тем, что залог денежных средств не является обязательством, данный вид обеспечения исполнения контракта не может быть заменен на другие. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен муниципальный контракт (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала поставщика (исполнителя, подрядчика) по муниципальному контракту, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ. В противном случае банковская гарантия будет считаться несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. невыданной), - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта, - срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь срок действия муниципального контракта (включая гарантийные обязательства). Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Указание о том, что банковская гарантия действует до фактического исполнения обеспечиваемого обязательства (контракта), не является условием о сроке, и такая банковская гарантия считается несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. не выданной). Таким образом, в банковской гарантии должна быть определена конкретная дата до которой действует гарантия, или период времени (в годах, месяцах, часах), в течение которого она действует. Целесообразно устанавливать срок действия гарантии (дату или период), который на 15 (Пятнадцать) календарных дней (минимум) превышает срок действия муниципального контракта (включая срок предоставления гарантийных обязательств), - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту: поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) в установленный срок, в том числе в соответствии с графиком поставки (выполнения работ, оказания услуг), поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) в полном объеме, поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) надлежащего качества, своевременное устранение дефектов товара (выполнения работ, оказания услуг), своевременное выполнение гарантийных обязательств в полном объеме. В соответствии со спецификой конкретного муниципального контракта заказчик может изменить (расширить) указанный перечень обязательств, - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - указание в письменном требовании на обязательства по муниципальному контракту, которые не исполнены, ненадлежаще исполнены Принципалом; - к письменному требованию должны быть приложены следующие документы: - муниципальный контракт (оригинал или нотариально заверенная копия), - акт о передаче подрядчику (исполнителю) документов, необходимых для выполнения работ (оказания услуг) по контракту (с указанием конкретных документов в случае, если муниципальным контрактом предусмотрены такие документы). - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий, 2) в случае, если гарантия выдана страховой компанией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление страховой деятельности, 3) выписку из ЕГРЮЛ кредитной организации или страховой компании (или нотариально заверенную копию такой выписки), полученную не ранее чем за один месяц до дня выдачи банковской гарантии, 4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию. Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта и признания участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| Договор поручительства |  | В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 300 миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать 10 процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия: - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником аукциона, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Администрация Индустриального района города Перми), л/с 04935012805. ИНН; 5905006167. КПП; 590501001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___. Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 9 к документации об аукционе. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 9 к документации об аукционе. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения контракта и не позднее срока, указанного в Приложении № 9 к документации об аукционе. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, указан в Приложении № 9 к документации об аукционе. |

Приложение № 1

к документации об аукционе

|  | Техническое задание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на ремонт помещений общественного центра по ул. Стахановская, 18 на территории Индустриального района г. Перми |  |  |  |
|  | Общая площадь – 510,0 кв.м Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 01.12.2010 года |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол - во | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общестроительные и отделочные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж лифта | 1 т | 2,1 |  |
| 2 | Демонтаж перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой |  |  |  |
|  | гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя без изоляции | 100 м2 | 0,9 |  |
| 3 | Разборка стен кирпичных | 1 м3 | 7,8 |  |
| 4 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,2 |  |
| 5 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,46 |  |
| 6 | Демонтаж металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 | 1 м2 | 4 |  |
| 7 | Разборка дверных блоков шкафных | 10 шт. | 1,1 |  |
| 8 | Разборка дверных блоков антресольных | 10 шт. | 0,8 |  |
| 9 | Разборка подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из | 100 м2 | 1 |  |
|  | оцинкованного профиля или эквивалент |  |  |  |
| 10 | Демонтаж элементов каркаса из брусьев - под панелями из ДСП | 1 м3 | 0,3 |  |
| 11 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 1,4 |  |
| 12 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,2 |  |
| 13 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 3,42 |  |
| 14 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 1,8 |  |
| 15 | Демонтаж покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 | 1,3 |  |
| 16 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200мм, на высоте от опорной площади до 6 м | 100 м3 | 0,008 |  |
| 17 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из | 100 м2 | 3,3 |  |
|  | оцинкованного профиля или эквивалент |  |  |  |
| 18 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими или эквивалент | м2 | 340 |  |
| 19 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных | 100 м2 | 0,045 |  |
|  | (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых |  |  |  |
| 20 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся площадью более 2 м2 | м2 | 4,5 |  |
| 21 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м. | 0,03 |  |
| 22 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм | п.м. | 3 |  |
| 23 | Монтаж раздвижных решеток на окна | 1 т | 0,6 |  |
| 24 | Раздвижные решетки на окна | шт | 9 |  |
| 25 | Перегородки из ПВХ с остеклением: Установка в жилых и общественных зданиях оконных | 100 м2 | 0,227 |  |
|  | блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 |  |  |  |
| 26 | Перегородка из ПВХ с остеклением | м2 | 22,7 |  |
| 27 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных | 100 м2 | 0,12 |  |
|  | (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых |  |  |  |
| 28 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью до 2 м2 | м2 | 12 |  |
| 29 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой | 100 м2 | 1,25 |  |
|  | гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции |  |  |  |
| 30 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и | 100 м2 | 0,018 |  |
|  | деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 (дверь в гардероб) |  |  |  |
| 31 | Блоки дверные пластиковые | м2 | 1,8 |  |
| 32 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и | 100 м2 | 0,02 |  |
|  | деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 |  |  |  |
| 33 | Блоки дверные входные пластиковые однопольные | м2 | 2 |  |
| 34 | Очистка поверхности щетками (от грибка) | 1 м2 | 2,8 |  |
| 35 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (от грибка) | 100 м2 | 2,8 |  |
| 36 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, | 100 м2 | 3,1 |  |
|  | площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  |  |
| 37 | Уголки перфорированные алюминиевые (оформление проемов, углов.) | м | 420 |  |
| 38 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: | 100 м2 | 0,6 |  |
|  | до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  |  |
| 39 | Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону известковым раствором: | 100 м2 | 0,3 |  |
|  | толщиной слоя до 20 мм |  |  |  |
| 40 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: | 100 м2 | 0,2 |  |
|  | прямолинейных |  |  |  |
| 41 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной | 100 м2 | 0,6 |  |
|  | смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями или эквивалент: |  |  |  |
|  | потолков |  |  |  |
| 42 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной | 100 м2 | 2,6 |  |
|  | смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями или эквивалент: |  |  |  |
|  | стен |  |  |  |
| 43 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной | 100 м2 | 0,2 |  |
|  | смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями или эквивалент: |  |  |  |
|  | оконных и дверных откосов плоских |  |  |  |
| 44 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой (первый слой) | 100 м2 | 3,8 |  |
| 45 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой (последующий | 100 м2 | 3,8 |  |
|  | слой) |  |  |  |
| 46 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке | 100 м2 | 1,8 |  |
|  | потолков |  |  |  |
| 47 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке | 100 м2 | 3,2 |  |
|  | стен |  |  |  |
| 48 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: | 100 м2 | 0,3 |  |
|  | до 35 % |  |  |  |
| 49 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых | 100 м2 | 1,1 |  |
|  | плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону |  |  |  |
| 50 | Облицовка коллон по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей | 100м2 | 0,63 |  |
|  | гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом |  |  |  |
| 51 | Покрытие поверхностей грунтовкой коллон глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100м2 | 0,63 |  |
| 52 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке | 100 м2 | 0,63 |  |
|  | коллон |  |  |  |
| 53 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей | 100 м2 | 1,25 |  |
|  | гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): с оконным проемом |  |  |  |
| 54 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 1,25 |  |
| 55 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным | 100 м2 | 1,25 |  |
|  | конструкциям, подготовленным под окраску стен |  |  |  |
| 56 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью | 100 м2 | 0,2 |  |
|  | проема до 3 м2 |  |  |  |
| 57 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение двупольных | комплект | 10 |  |
| 58 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 10 |  |
| 59 | Запасной выход - Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 | 1 м2 | 2,63 |  |
| 60 | Двери металлические (индивидуальный заказ) | шт | 1 |  |
| 61 | Главный вход - Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т | 0,061 |  |
| 62 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 | 1 м2 | 2 |  |
| 63 | Двери металлические - входные в здание - Инд. Заказ | шт | 1 |  |
| 64 | Установка доводчиков | 100 шт | 0,04 |  |
| 65 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 4 |  |
| 66 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение двупольных | комплект | 1 |  |
| 67 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 1 |  |
| 68 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 2 |  |
| 69 | Встроенные шкафы: Установка дверных блоков шкафных | 10 шт. блоков | 1,5 |  |
| 70 | Блоки дверные шкафные | м2 | 12 |  |
| 71 | Установка дверных блоков антресольных | 10 шт | 1,8 |  |
| 72 | Приборы дверные накладные | комплект | 10 |  |
| 73 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 40 |  |
| 74 | Установка по месту шкафных и антресольных полок | 100 м2 | 0,07 |  |
| 75 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 1,8 |  |
| 76 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или | 100 м2 | 1,8 |  |
|  | исключать к норме 11-01-011-01 |  |  |  |
| 77 | Устройство покрытий из досок паркетных (ламинат) | 100 м2 | 2,12 |  |
| 78 | Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы | м2 | -220,5 |  |
| 79 | Ламинат (к-1.02) | м2 | 215 |  |
| 80 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0,7 |  |
| 81 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 5 |  |
| 82 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 | 100 | 0,15 |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |
| 83 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 | 0,04 |  |
| 84 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 | 0,03 |  |
| 85 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг | 100 шт | 0,15 |  |
| 86 | Установка радиаторов: чугунных | 100 квт | 0,6 |  |
| 87 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб | 100 м2 | 0,8 |  |
|  | отопления: за 2 раза |  |  |  |
| 88 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: | 100 м2 | 0,2 |  |
|  | стальных за 2 раза |  |  |  |
| 89 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 80 кг внутри здания | 100 | 0,2 |  |
| 90 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,4 |  |
| 91 | Установка моек: на два отделения | 10 | 0,1 |  |
| 92 | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт | 4 |  |
| 93 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,3 |  |
| 94 | Подводки гибкие армированные резиновые 500 мм | шт | 3 |  |
| 95 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 1,2 |  |
| 96 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0,08 |  |
| 97 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб | 100 м | 0,2 |  |
|  | диаметром до 40 мм |  |  |  |
| 98 | Смена арматуры: вентилей диаметром до 20 мм | 100 шт | 0,2 |  |
| 99 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт | 0,04 |  |
| 100 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром | 1 врезка | 2 |  |
|  | 15 мм |  |  |  |
| 101 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм с фильтром | 1 счетчик | 6 |  |
| Перевозки |  |  |  |  |
| 102 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 28 |  |
| 103 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 28 |  |
| 104 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), | 1 т | 28 |  |
|  | расстояние перевозки 20 км |  |  |  |

Общие требования:

Все работы должны производиться в соответствии с действующим Законодательством РФ требованиями и правилами нормативной документации (ГОСТы, СНиПы, ПУЭ, ПБЭЭ, ПБЭМ), требованиями санитарных норм, норм пожарной безопасности в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации»                ППБ 01 -2003.

Демонтаж кровельного покрытия с последующим восстановление выполняется в соответствии                 с ГОСТ 24045-94, ТУ 1122-025-00110473-97.

При организации и производстве работ по монтажу и наладке электротехнических устройств следует соблюдать требования СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.05.06-85, ПУЭ, ПБЭЭ, ПБЭМ.

Вся территория строительной площадки должна быть ограждена временным забором, указаны проезды и проходы. Опасные зоны должны быть ограждены или иметь предупредительные плакаты и надписи. Согласно ГОСТ 23407-78 и ГОСТ 12.4.059-89.

Все работающие на объекте должны пройти инструктаж по технике безопасности. К строительным работам приступать при наличии разработанных мероприятий:

- организация рабочих мест;

- последовательность проведения работ и технологических мероприятий;

- методы и приспособления для монтажа;
- способы складирования материалов.

Сбор строительного мусора предусмотреть в мусоросборники на территории строительной площадки. По мере накапливания, мусор по договору должен вывозиться на городскую свалку.

Приложение № 2

к документации об аукционе

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе

| Наименование открытого аукциона |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Приложение № 3

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа.

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 4

к документации об аукционе

Сведения о качестве работ

___________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

предлагает выполнить работы на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе.

Качество выполняемых работ будет полностью соответствовать требованиям документации об аукционе.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 5

к документации об аукционе

Правила проведения открытого аукциона

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Приложение № 6

- к документации об аукционе

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Сведения о заявке на участие в открытом аукционе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 7

- к документации об аукционе

Запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения документации об аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 8

- к документации об аукционе

Проект муниципального контракта

Муниципальный контракт №________

на  выполнение ремонта помещений общественного центра по адресу:

г.Пермь, ул.Стахановская, 18

г. Пермь                                                                                          «___» ____________ 2010 год

Администрация Индустриального района города Перми, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы администрации Александра Алексеевича Сапунова, действующего на основании типового Положения о территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 №207, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), о нижеследующем:

- Предмет контракта

Настоящий муниципальный контракт заключается в соответствии с распоряжением главы администрации Индустриального района города Перми от 05.07.2010 № СЭД-01-57-31 «О размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона  на  выполнение ремонта помещений общественного центра по адресу: г.Пермь, ул.Мира,18» и  решением конкурсной (аукционной) комиссии (протокол от _________ № ____).

1.1. По настоящему контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить ремонт помещений общественного центра по адресу: г.Пермь,  ул.Стахановская,18, представить Заказчику результаты выполненных работ, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и своевременно оплатить их согласно настоящего контракта.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложением №1 к настоящему контракту, являющимся его неотъемлемой частью.

1.3. Место проведения работ: Индустриальный район г.Перми,  помещение общественного центра по адресу: г.Пермь,  ул.Стахановская,18.

- Сроки исполнения обязательств

2.1. Начало производства работ: с момента подписания муниципального контракта.

2.2. Окончание выполнения работ: 01.12.2010г. включительно.

2.3. Срок действия гарантийных обязательств: 24 месяца с момента выполнения работ.

- Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Цена контракта  составляет ______________________  (                        ) рублей, включая НДС.

Цена Контракта определена на основании аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ. Цена  включает в себя все расходы по выполнению работ, все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортные расходы, утилизация мусора на городской полигон захоронения твёрдых бытовых отходов, страхование и др.).

3.2. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

3.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 20 (двадцати)  банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке акта приема-сдачи выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счета-фактуры (счета – для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения), предоставления документов, подтверждающие утилизацию мусора на городской полигон захоронения твёрдых бытовых отходов. При этом оплата за выполненные работы осуществляется согласно расчета стоимости с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент ___. В актах приема-сдачи выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате с учетом понижающего коэффициента.

3.4.  Работы считаются выполненными с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), предоставления документов, подтверждающие утилизацию мусора на городской полигон захоронения твёрдых бытовых отходов. Акт приема-сдачи выполненных работ подписывается Сторонами непосредственно после выполнения работ.

3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Валюта оплаты работ – Российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

- Гарантии

Подрядчик гарантирует:

  - Качество выполнения всех работ в соответствии с существующим действующим законодательством РФ требованиями и правилами нормативной документации (ГОСТы, СНиПы, ПУЭ, ПБЭЭ, ПБЭМ), требованиями санитарных норм, норм пожарной безопасности в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации»                   ППБ 01-2003, а также проектной документацией, расчетом стоимости.

    - Выполнение демонтажа кровельного покрытия с последующим восстановлением  в соответствии с ГОСТом 24045-94, ТУ 1122-025-00110473-97.

    - При выполнении работ по монтажу и наладке электрических устройств соблюдение требований СНиПов 3.01.01-85, 3.05.06-85, ПУЭ, ПБЭЭ, ПБЭМ.

    - Ограждение опасных зон с предупредительными плакатами и надписями, согласно ГОСТов 23407-78, 12.4.059-89.

  - В  срок, установленный Заказчиком,  устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока.

  - Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается  24 месяца  со дня подписания акта  приема-сдачи выполненных работ и распространяется на весь объем работ.

- Права и обязанности Подрядчика

Подрядчик обязан:

5.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1 настоящего контракта, в соответствии с требованиями  ГОСТов, СНиПов, СанПиНов, указанных в пп.4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3.

5.2. Выполнить работы  в установленном п.2 настоящего контракта  сроки.

5.3. Подрядчик обязан вести общий журнал работ, оформлять акты освидетельствования  скрытых работ с начала производства работ до их завершения.

5.4. Самостоятельно приобретать материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по настоящему контракту.

5.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

5.6. Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченного представителя Заказчика к объекту производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства.

5.7. Обеспечить на объекте производства работ:

- охрану объекта производства работ;

- выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности;

- содержание и уборку территории производства работ и прилегающей территории.

5.8. Принимать во всех случаях экстренные меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

5.9. Допущенные нарушения Подрядчик устраняет за свой счет и несет полную материальную ответственность перед Заказчиком, государственными, муниципальными органами и третьими лицами.

Подрядчик   вправе:

  - В случае получения претензии по ненадлежащему выполнения работ  (неисполнению обязательств, несоблюдению порядка выполнения работ) направить Заказчику в письменном виде свои пояснения и возражения не позднее одного рабочего дня с момента получения претензии.

  - Требовать от Заказчика исполнения возложенных настоящим контрактом обязательств.

- Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за выполнением работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя - начальника отдела по работе с общественностью Индустриального района г.Перми – Ермакову Ларису Степановну, тел.227-92-58, имеющего право:

- присутствовать на местах выполнения работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством  и объёмом выполняемых работ;

- производить проверку общего журнала работ;

- проводить освидетельствование скрытых работ с подписанием соответствующих актов;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполняемых работ с указанием причин;

- принимать выполненные работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за  выполнением работ.

  - В целях осуществления независимого контроля за выполнением работ, оценки качества работ, принятия оперативных решений Заказчик вправе привлекать специалистов, экспертов, специализированные организации, в том числе для осуществления технического надзора, проведения экспертиз, дачи заключений и пр. Вышеперечисленные действия являются правом Заказчика и не являются для Заказчика обязательным условием приемки работ, оценки их качества, предъявления претензий Подрядчику (включая претензии по устранению дефектов и недостатков в рамках гарантийных обязательств).

  - Данные общих журналов работ и акты освидетельствования скрытых работ служат основанием для применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

  - Заказчик в процессе выполнения работ осуществляет промежуточный осмотр,  приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ.  На основании актов освидетельствования скрытых работ (Форма Ф-3) Заказчик даёт разрешение на производство последующих работ. Подрядчик за 5 суток, до даты освидетельствования, официально в письменной форме информирует Заказчика о готовности к освидетельствованию скрытых работ. Если Заказчик не был информирован о готовности к освидетельствованию скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет в сроки установленные Заказчиком.

Заказчик обязан:

6.5. Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и САНПиНов, проектной документации;

  - Оплатить  выполненные Подрядчиком и принятые работы в порядке, предусмотренном настоящим  Контрактом.

- Ответственность сторон

7.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, виновная Сторона несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Настоящим контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. В случае неисполнения Исполнителем обязательств по выполнению настоящего контракта Заказчик освобождается от обязанности по оплате.

7.5. В случае выявленных в процессе работы недостатков и замечаний Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта.

7.6 Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

- Приемка результатов работ

8.1. Приемка  результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком  обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим контрактом.

8.2. Приемка  результата работ производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком  письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата  выполненных работ и оформляется акт приема-сдачи выполненных работ (форма КС-2).

8.3. При обнаружении дефектов в процессе производства работ представитель Заказчика письменно уведомляет руководителя подрядной организации о том, что данные работы не будут приняты или не будут оплачены по полной стоимости в случае, если дефект не будет устранен до момента приемки.

8.4. При возникновении между  Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта  или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

- Обеспечение исполнения муниципального контракта.

9.1. Подрядчик для заключения муниципального контракта обязан представить обеспечение исполнения муниципального контракта в виде:

- банковской гарантии;

- договор поручительства;

- залог денежных средств,

в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта.

9.2.  Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в п.10.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

9.3. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения муниципального  контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную подрядчиком, в следующем порядке:

Заказчик возвращает перечисленную сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), вместе с окончательной оплатой за выполненные объемы работ (включая устранение  замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков).

9.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

10.Обстоятельства непреодолимой силы

10.1.  Стороны не несут ответственности за неполное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему контракту, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы: наводнением, пожаром, землетрясением, военным действием и т.д.

10.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств по настоящему контракту. В этом случае настоящий контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

11.Действие и прекращение действия контракта

11.1. Настоящий контракт составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

11.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12. Разрешение споров между сторонами

12.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

13.Адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик: Администрация Индустриального района г. Перми Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Мира, 15 тел/ф. 227-93-44, 227-92-84 ИНН 5905006167, КПП 590501001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Администрация Индустриального района города Перми, л/сч. 02935012805) Р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми БИК 045773001 ОКОНХ 97600 ОКПО 04037649 _____________________ А.А.Сапунов М.п. | Подрядчик: _________________ / ____________ / М.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____от____________2010г.

|  | Техническое задание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на ремонт помещений общественного центра по ул. Стахановская, 18 на территории Индустриального района г. Перми |  |  |  |
|  | Общая площадь – 510,0 кв.м Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 01.12.2010 года |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол - во | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общестроительные и отделочные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж лифта | 1 т | 2,1 |  |
| 2 | Демонтаж перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой |  |  |  |
|  | гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя без изоляции | 100 м2 | 0,9 |  |
| 3 | Разборка стен кирпичных | 1 м3 | 7,8 |  |
| 4 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,2 |  |
| 5 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,46 |  |
| 6 | Демонтаж металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 | 1 м2 | 4 |  |
| 7 | Разборка дверных блоков шкафных | 10 шт. | 1,1 |  |
| 8 | Разборка дверных блоков антресольных | 10 шт. | 0,8 |  |
| 9 | Разборка подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из | 100 м2 | 1 |  |
|  | оцинкованного профиля или эквивалент |  |  |  |
| 10 | Демонтаж элементов каркаса из брусьев - под панелями из ДСП | 1 м3 | 0,3 |  |
| 11 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 1,4 |  |
| 12 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,2 |  |
| 13 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 3,42 |  |
| 14 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 1,8 |  |
| 15 | Демонтаж покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 | 1,3 |  |
| 16 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200мм, на высоте от опорной площади до 6 м | 100 м3 | 0,008 |  |
| 17 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из | 100 м2 | 3,3 |  |
|  | оцинкованного профиля или эквивалент |  |  |  |
| 18 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими или эквивалент | м2 | 340 |  |
| 19 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных | 100 м2 | 0,045 |  |
|  | (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых |  |  |  |
| 20 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся площадью более 2 м2 | м2 | 4,5 |  |
| 21 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м. | 0,03 |  |
| 22 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм | п.м. | 3 |  |
| 23 | Монтаж раздвижных решеток на окна | 1 т | 0,6 |  |
| 24 | Раздвижные решетки на окна | шт | 9 |  |
| 25 | Перегородки из ПВХ с остеклением: Установка в жилых и общественных зданиях оконных | 100 м2 | 0,227 |  |
|  | блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 |  |  |  |
| 26 | Перегородка из ПВХ с остеклением | м2 | 22,7 |  |
| 27 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных | 100 м2 | 0,12 |  |
|  | (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых |  |  |  |
| 28 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью до 2 м2 | м2 | 12 |  |
| 29 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой | 100 м2 | 1,25 |  |
|  | гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции |  |  |  |
| 30 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и | 100 м2 | 0,018 |  |
|  | деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 (дверь в гардероб) |  |  |  |
| 31 | Блоки дверные пластиковые | м2 | 1,8 |  |
| 32 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и | 100 м2 | 0,02 |  |
|  | деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 |  |  |  |
| 33 | Блоки дверные входные пластиковые однопольные | м2 | 2 |  |
| 34 | Очистка поверхности щетками (от грибка) | 1 м2 | 2,8 |  |
| 35 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (от грибка) | 100 м2 | 2,8 |  |
| 36 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, | 100 м2 | 3,1 |  |
|  | площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  |  |
| 37 | Уголки перфорированные алюминиевые (оформление проемов, углов.) | м | 420 |  |
| 38 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: | 100 м2 | 0,6 |  |
|  | до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  |  |
| 39 | Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону известковым раствором: | 100 м2 | 0,3 |  |
|  | толщиной слоя до 20 мм |  |  |  |
| 40 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: | 100 м2 | 0,2 |  |
|  | прямолинейных |  |  |  |
| 41 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной | 100 м2 | 0,6 |  |
|  | смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями или эквивалент: |  |  |  |
|  | потолков |  |  |  |
| 42 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной | 100 м2 | 2,6 |  |
|  | смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями или эквивалент: |  |  |  |
|  | стен |  |  |  |
| 43 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной | 100 м2 | 0,2 |  |
|  | смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями или эквивалент: |  |  |  |
|  | оконных и дверных откосов плоских |  |  |  |
| 44 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой (первый слой) | 100 м2 | 3,8 |  |
| 45 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой (последующий | 100 м2 | 3,8 |  |
|  | слой) |  |  |  |
| 46 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке | 100 м2 | 1,8 |  |
|  | потолков |  |  |  |
| 47 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке | 100 м2 | 3,2 |  |
|  | стен |  |  |  |
| 48 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: | 100 м2 | 0,3 |  |
|  | до 35 % |  |  |  |
| 49 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых | 100 м2 | 1,1 |  |
|  | плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону |  |  |  |
| 50 | Облицовка коллон по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей | 100м2 | 0,63 |  |
|  | гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом |  |  |  |
| 51 | Покрытие поверхностей грунтовкой коллон глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100м2 | 0,63 |  |
| 52 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке | 100 м2 | 0,63 |  |
|  | коллон |  |  |  |
| 53 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей | 100 м2 | 1,25 |  |
|  | гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): с оконным проемом |  |  |  |
| 54 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 1,25 |  |
| 55 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным | 100 м2 | 1,25 |  |
|  | конструкциям, подготовленным под окраску стен |  |  |  |
| 56 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью | 100 м2 | 0,2 |  |
|  | проема до 3 м2 |  |  |  |
| 57 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение двупольных | комплект | 10 |  |
| 58 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 10 |  |
| 59 | Запасной выход - Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 | 1 м2 | 2,63 |  |
| 60 | Двери металлические (индивидуальный заказ) | шт | 1 |  |
| 61 | Главный вход - Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т | 0,061 |  |
| 62 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 | 1 м2 | 2 |  |
| 63 | Двери металлические - входные в здание - Инд. Заказ | шт | 1 |  |
| 64 | Установка доводчиков | 100 шт | 0,04 |  |
| 65 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 4 |  |
| 66 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение двупольных | комплект | 1 |  |
| 67 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 1 |  |
| 68 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 2 |  |
| 69 | Встроенные шкафы: Установка дверных блоков шкафных | 10 шт. блоков | 1,5 |  |
| 70 | Блоки дверные шкафные | м2 | 12 |  |
| 71 | Установка дверных блоков антресольных | 10 шт | 1,8 |  |
| 72 | Приборы дверные накладные | комплект | 10 |  |
| 73 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 40 |  |
| 74 | Установка по месту шкафных и антресольных полок | 100 м2 | 0,07 |  |
| 75 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 1,8 |  |
| 76 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или | 100 м2 | 1,8 |  |
|  | исключать к норме 11-01-011-01 |  |  |  |
| 77 | Устройство покрытий из досок паркетных (ламинат) | 100 м2 | 2,12 |  |
| 78 | Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы | м2 | -220,5 |  |
| 79 | Ламинат (к-1.02) | м2 | 215 |  |
| 80 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0,7 |  |
| 81 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 5 |  |
| 82 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 | 100 | 0,15 |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |
| 83 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 | 0,04 |  |
| 84 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 | 0,03 |  |
| 85 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг | 100 шт | 0,15 |  |
| 86 | Установка радиаторов: чугунных | 100 квт | 0,6 |  |
| 87 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб | 100 м2 | 0,8 |  |
|  | отопления: за 2 раза |  |  |  |
| 88 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: | 100 м2 | 0,2 |  |
|  | стальных за 2 раза |  |  |  |
| 89 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 80 кг внутри здания | 100 | 0,2 |  |
| 90 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,4 |  |
| 91 | Установка моек: на два отделения | 10 | 0,1 |  |
| 92 | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт | 4 |  |
| 93 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,3 |  |
| 94 | Подводки гибкие армированные резиновые 500 мм | шт | 3 |  |
| 95 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 1,2 |  |
| 96 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0,08 |  |
| 97 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб | 100 м | 0,2 |  |
|  | диаметром до 40 мм |  |  |  |
| 98 | Смена арматуры: вентилей диаметром до 20 мм | 100 шт | 0,2 |  |
| 99 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт | 0,04 |  |
| 100 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром | 1 врезка | 2 |  |
|  | 15 мм |  |  |  |
| 101 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм с фильтром | 1 счетчик | 6 |  |
| Перевозки |  |  |  |  |
| 102 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 28 |  |
| 103 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 28 |  |
| 104 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), | 1 т | 28 |  |
|  | расстояние перевозки 20 км |  |  |  |

Общие требования:

Все работы должны производиться в соответствии с действующим Законодательством РФ требованиями и правилами нормативной документации (ГОСТы, СНиПы, ПУЭ, ПБЭЭ, ПБЭМ), требованиями санитарных норм, норм пожарной безопасности в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01 -2003.

Демонтаж кровельного покрытия с последующим восстановление выполняется в соответствии                 с ГОСТ 24045-94, ТУ 1122-025-00110473-97.

При организации и производстве работ по монтажу и наладке электротехнических устройств, следует соблюдать требования СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.05.06-85, ПУЭ, ПБЭЭ, ПБЭМ.

Вся территория строительной площадки должна быть ограждена временным забором, указаны проезды и проходы. Опасные зоны должны быть ограждены или иметь предупредительные плакаты и надписи. Согласно ГОСТ 23407-78 и ГОСТ 12.4.059-89.

Все работающие на объекте должны пройти инструктаж по технике безопасности. К строительным работам приступать при наличии разработанных мероприятий:

- организация рабочих мест;

- последовательность проведения работ и технологических мероприятий;

- методы и приспособления для монтажа;
- способы складирования материалов.

Сбор строительного мусора предусмотреть в мусоросборники на территории строительной площадки. По мере накапливания, мусор по договору должен вывозиться на городскую свалку.

| Заказчик: администрация Индустриального района города Перми лице главы администрации | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ____________________/А. А. Сапунов / | ________________/ ____________/ |

Приложение № 1.1

к муниципальному контракту

№_____от____________2010г.

Расчет стоимости

ремонта помещений общественного центра по адресу: г.Пермь, ул.Стахановская, 18

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Общестроительные и отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР09-03-031-01 | Демонтаж лифта. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=0,7 ПЗ=0,7; ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 2,1 | 484,11 | 225,13 | 258,98 | 23,83 | 1016,62 | 472,77 | 543,85 | 50,04 | 15,526 | 32,6 | 1,456 | 3,06 |
| 2 | ТЕР10-04-011-02 | Демонтаж перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя без изоляции КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=0,6 ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,9 | 2265,04 | 2129,32 | 135,71 | 8,87 | 2038,53 | 1916,39 | 122,14 | 7,98 | 164,808 | 148,33 | 1,404 | 1,26 |
| 3 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка стен кирпичных | 1 м3 | 7,8 | 285,39 | 103,91 | 181,48 | 15,73 | 2226,04 | 810,5 | 1415,54 | 122,69 | 8,24 | 64,27 | 1,15 | 8,97 |
| 4 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных. | 100 м2 | 0,2 | 1510,47 | 1196 | 314,47 | 105,88 | 302,09 | 239,2 | 62,89 | 21,18 | 103,91 | 20,78 | 7,74 | 1,55 |
| 5 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,46 | 557,79 | 156,95 | 400,84 | 34,75 | 256,58 | 72,2 | 184,38 | 15,99 | 12,3 | 5,66 | 2,54 | 1,17 |
| 6 | ТЕР09-04-014-01 | Демонтаж металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=0,7 ПЗ=0,7; ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 м2 проема | 4 | 30,31 | 19,89 | 10,42 |  | 121,24 | 79,55 | 41,69 |  | 1,47 | 5,88 |  |  |
| 7 | ТЕР10-01-058-01 | Разборка дверных блоков шкафных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=0,8 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 10 шт. блоков | 1,1 | 99 | 67,19 | 31,81 | 2,64 | 108,9 | 73,91 | 34,99 | 2,9 | 5,68 | 6,25 | 0,384 | 0,42 |
| 8 | ТЕР10-01-058-02 | Разборка дверных блоков антресольных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=0,8 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 10 шт. блоков | 0,8 | 40,83 | 30,94 | 9,89 | 0,75 | 32,67 | 24,76 | 7,91 | 0,6 | 2,616 | 2,09 | 0,12 | 0,1 |
| 9 | ТЕР15-01-047-15 | Разборка подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=0,6 ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 100 м2 поверхности облицовки | 1 | 1059,22 | 822,55 | 236,67 | 6,24 | 1059,22 | 822,55 | 236,67 | 6,24 | 61,476 | 61,48 | 3,204 | 3,2 |
| 10 | ТЕР10-01-010-01 | Демонтаж элементов каркаса из брусьев - под панелями из ДСП КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=0,8 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 1 м3 древесины в конструкции | 0,3 | 239,22 | 214,92 | 24,3 |  | 71,77 | 64,48 | 7,29 |  | 18 | 5,4 | 0,288 | 0,09 |
| 11 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 1,4 | 115,23 | 115,23 |  |  | 161,32 | 161,32 |  |  | 10,4 | 14,56 |  |  |
| 12 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,2 | 409,6 | 409,6 |  |  | 81,92 | 81,92 |  |  | 36,28 | 7,26 |  |  |
| 13 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 3,42 | 41,77 | 41,77 |  |  | 142,85 | 142,85 |  |  | 3,77 | 12,89 |  |  |
| 14 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 1,8 | 131,48 | 126,2 | 5,28 | 1,78 | 236,66 | 227,16 | 9,5 | 3,2 | 11,39 | 20,5 | 0,13 | 0,23 |
| 15 | ТЕР11-01-027-02 | Демонтаж покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=0,6 ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 100 м2 покрытия | 1,3 | 985,52 | 895,48 | 90,04 | 21,83 | 1281,17 | 1164,12 | 117,05 | 28,38 | 71,868 | 93,43 | 1,764 | 2,29 |
| 16 | ТЕР06-01-041-01 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Общ.укТЕРрп.1.14 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м3 в деле | 0,008 | 83882,32 | 13453,02 | 3553,4 | 584,29 | 671,06 | 107,62 | 28,43 | 4,67 | 1093,742 | 8,75 | 38,9625 | 0,31 |
| 17 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Общ.укТЕРрп1.14 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 поверхности облицовки | 3,3 | 2069,61 | 1576,55 | 493,06 | 13 | 6829,71 | 5202,6 | 1627,11 | 42,9 | 117,829 | 388,84 | 6,675 | 22,03 |
| 18 | СЦМ-101-2414-101 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 340 | 48,94 |  |  |  | 16639,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР10-01-034-04 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Общ.укТЕРрп1.14 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 проемов | 0,045 | 18089,91 | 2311,7 | 520,45 | 11,29 | 814,05 | 104,03 | 23,42 | 0,51 | 185,5295 | 8,35 | 5,2875 | 0,24 |
| 20 | СЦМ-203-9095-112 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиесям площадью более 2 м2 | м2 | 4,5 | 859,98 |  |  |  | 3869,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Общ.укТЕррп.1.14 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 п.м. | 0,03 | 4995,96 | 296,08 | 16,55 | 0,69 | 149,88 | 8,88 | 0,5 | 0,02 | 24,3685 | 0,73 | 0,2375 | 0,01 |
| 22 | СЦМ-101-1497-210 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 3 | 104,37 |  |  |  | 313,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР09-06-001-02 | Монтаж раздвижных решеток на окна. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Общ.укТЕРрп.1.14 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 т конструкций | 0,6 | 1051,85 | 709,66 | 217,91 | 2,36 | 631,11 | 425,8 | 130,75 | 1,42 | 58,4085 | 35,05 | 0,3875 | 0,23 |
| 24 | Прайс-лист | Раздвижные решетки на окна | шт | 9 | 2178,01 |  |  |  | 19602,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР10-01-034-02 | Перегородки из ПВХ с остеклением.: Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Общ.укТЕРр п.1.14 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 проемов | 0,227 | 14179,29 | 1969,24 | 468,18 | 11,29 | 3218,7 | 447,02 | 106,28 | 2,56 | 158,0445 | 35,88 | 5,2875 | 1,2 |
| 26 | Прайс-лист | Перегородка из ПВХ с остеклением | м2 | 22,7 | 1102,31 |  |  |  | 25022,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Общ.укТЕРрп.1.14 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 проемов | 0,12 | 21103,99 | 2687,4 | 616,74 | 30,1 | 2532,48 | 322,49 | 74,01 | 3,61 | 215,6825 | 25,88 | 6,6625 | 0,8 |
| 28 | СЦМ-203-9095-201 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью до 2 м2 | м2 | 12 | 889,18 |  |  |  | 10670,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР10-04-011-01 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Общ.укТЕРр.п1.14 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 1,25 | 11062,65 | 2769,38 | 157,32 | 10,21 | 13828,31 | 3461,73 | 196,66 | 12,77 | 214,3485 | 267,94 | 1,625 | 2,03 |
| 30 | ТЕР10-01-047-04 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2(дверь в гордероб) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Общ.укТЕРрп.1.14 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 проемов | 0,018 | 8498,52 | 2270,56 | 582,8 | 17,95 | 152,97 | 40,87 | 10,49 | 0,32 | 184,598 | 3,32 | 5,775 | 0,1 |
| 31 | Прайс-лист | Блоки дверные пластиковые | м2 | 1,8 | 1923,33 |  |  |  | 3461,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР10-01-047-04 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Общ.укТЕРрп.1.14 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 проемов | 0,02 | 8498,52 | 2270,56 | 582,8 | 17,95 | 169,97 | 45,41 | 11,66 | 0,36 | 184,598 | 3,69 | 5,775 | 0,12 |
| 33 | СЦМ-203-9057-101 | Блоки дверные входные пластиковые однопольные | м2 | 2 | 1640,36 |  |  |  | 3280,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками (от грибка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Общ.укТЕРрп.1.14 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 м2 очищаемой поверхности | 2,8 | 12,58 | 12,58 |  |  | 35,23 | 35,23 |  |  | 1,035 | 2,9 |  |  |
| 35 | ТЕРр62-42-01 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (от грибка) | 100 м2 | 2,8 | 52,7 | 41,77 |  |  | 147,56 | 116,96 |  |  | 3,77 | 10,56 |  |  |
| 36 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 3,1 | 3898,35 | 2879,49 | 27,22 | 9,17 | 12084,89 | 8926,42 | 84,38 | 28,43 | 228,35 | 707,89 | 0,67 | 2,08 |
| 37 | Прайс-лист | Уголки перфорированные алюминиевые (оформление проемов,углов...) | м | 420 | 10,2 |  |  |  | 4284 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕРр61-04-01 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,6 | 3882,03 | 2931,61 | 29,25 | 9,85 | 2329,22 | 1758,97 | 17,55 | 5,91 | 229,75 | 137,85 | 0,72 | 0,43 |
| 39 | ТЕРр61-06-01 | Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону известковым раствором: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,3 | 4597,16 | 3692,14 | 27,63 | 9,3 | 1379,15 | 1107,64 | 8,29 | 2,79 | 282,49 | 84,75 | 0,68 | 0,2 |
| 40 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,2 | 6916,33 | 4887,85 | 47,13 | 15,87 | 1383,27 | 977,57 | 9,43 | 3,17 | 383,06 | 76,61 | 1,16 | 0,23 |
| 41 | ТЕРр61-01-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,6 | 6949,84 | 1301,52 | 52,95 | 32,7 | 4169,9 | 780,91 | 31,77 | 19,62 | 89,76 | 53,86 | 0,46 | 0,28 |
| 42 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 2,6 | 5875,37 | 1025,08 | 48,05 | 28,93 | 15275,96 | 2665,21 | 124,93 | 75,22 | 73,8 | 191,88 | 0,46 | 1,2 |
| 43 | ТЕРр61-01-11 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,2 | 10498,12 | 1920,26 | 70,69 | 46,38 | 2099,62 | 384,05 | 14,14 | 9,28 | 130,63 | 26,13 | 0,46 | 0,09 |
| 44 | ТЕР13-03-001-01 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой (первый слой) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Общ.укТЕРрп.1.14 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,8 | 318,54 | 127,4 | 12,32 | 0,18 | 1210,46 | 484,11 | 46,84 | 0,67 | 8,5445 | 32,47 | 0,025 | 0,1 |
| 45 | ТЕР13-03-001-02 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой (последующий слой) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Общ.укТЕРрп.1.14 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,8 | 243,84 | 127,4 | 12,32 | 0,18 | 926,6 | 484,11 | 46,84 | 0,67 | 8,5445 | 32,47 | 0,025 | 0,1 |
| 46 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 1,8 | 1953,32 | 687,76 | 13,2 | 0,27 | 3515,98 | 1237,97 | 23,76 | 0,49 | 53,9 | 97,02 | 0,18 | 0,32 |
| 47 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 3,2 | 1707,53 | 547,4 | 12,43 | 0,27 | 5464,1 | 1751,68 | 39,78 | 0,86 | 42,9 | 137,28 | 0,17 | 0,54 |
| 48 | ТЕРр62-07-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Общ.укТЕРрп.1.14 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 | 1437,88 | 724,09 | 10,89 | 1,71 | 431,37 | 217,23 | 3,27 | 0,51 | 58,8685 | 17,66 | 0,2 | 0,06 |
| 49 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1,1 | 11807,8 | 2086,89 | 45,24 | 25,22 | 12988,58 | 2295,58 | 49,76 | 27,74 | 159,67 | 175,64 | 1,65 | 1,82 |
| 50 | ТЕР10-05-009-02 | Облицовка коллон по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,63 | 8223,41 | 865,64 | 6,46 |  | 5180,75 | 545,35 | 4,07 |  | 67 | 42,21 |  |  |
| 51 | ТЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой коллон глубокого проникновения: за 2 раза стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Общ.укТЕРрп.1.14 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 покрытия | 0,63 | 355,82 | 256,75 | 2,44 | 0,18 | 224,16 | 161,75 | 1,54 | 0,11 | 18,768 | 11,82 | 0,0375 | 0,02 |
| 52 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке коллон КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Общ.укТЕРрп.1.14 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,63 | 2059,78 | 790,92 | 16,5 | 0,34 | 1297,66 | 498,28 | 10,4 | 0,21 | 61,985 | 39,05 | 0,225 | 0,14 |
| 53 | ТЕР10-06-038-01 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): с оконным проемом | 100 м2 стен за вычетом проемов | 1,25 | 7832,27 | 930,24 | 5,14 |  | 9790,34 | 1162,8 | 6,43 |  | 72 | 90 |  |  |
| 54 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Общ.укТЕРрп.1.14 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 покрытия | 1,25 | 167,26 | 103,04 | 1,48 | 0,18 | 209,07 | 128,8 | 1,84 | 0,22 | 7,5325 | 9,42 | 0,025 | 0,03 |
| 55 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Общ.ук ТЕРрп.1.14 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,25 | 1285,17 | 372,86 | 10,19 | 0,18 | 1606,47 | 466,08 | 12,73 | 0,22 | 29,2215 | 36,53 | 0,1375 | 0,17 |
| 56 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,2 | 32012,53 | 1362,94 | 1262,06 | 178,42 | 6402,51 | 272,59 | 252,41 | 35,68 | 104,28 | 20,86 | 13,34 | 2,67 |
| 57 | СЦМ-101-0890 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение двупольных | комплект | 10 | 85,58 |  |  |  | 855,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | СЦМ-101-0951 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 10 | 83,7 |  |  |  | 837 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ТЕР09-04-014-02 | Запасной выход-Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Общ.укТЕРрп.1.14 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 м2 проема | 2,63 | 122,1 | 30,03 | 23,94 |  | 321,13 | 78,97 | 62,96 |  | 2,2195 | 5,84 |  |  |
| 60 | Прайс-лист | Двери металлические (индивид.заказ.) | шт | 1 | 3629,93 |  |  |  | 3629,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ТЕРр53-25-01 | Главный вход-Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т | 0,061 | 11178,09 | 2040,32 | 84,26 | 6,43 | 681,86 | 124,46 | 5,14 | 0,39 | 165,88 | 10,12 | 0,67 | 0,04 |
| 62 | ТЕР09-04-014-01 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 2 | 88,24 | 28,41 | 14,89 |  | 176,48 | 56,82 | 29,78 |  | 2,1 | 4,2 |  |  |
| 63 | Прайс-лист | Двери металлические -входные в здание -Инд.заказ | шт | 1 | 3387,12 |  |  |  | 3387,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ТЕРр56-12-07 | Установка доводчиков. | 100 шт. приборов | 0,04 | 1903,32 | 695,47 |  |  | 76,13 | 27,82 |  |  | 57,24 | 2,29 |  |  |
| 65 | СЦМ-101-0961 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 4 | 387,18 |  |  |  | 1548,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | СЦМ-101-0890 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение двупольных | комплект | 1 | 85,58 |  |  |  | 85,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | СЦМ-101-0951 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 1 | 83,74 |  |  |  | 83,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | СЦМ-101-0953 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 2 | 18,3 |  |  |  | 36,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ТЕР10-01-058-01 | Встроенные шкафы:Установка дверных блоков шкафных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Общ.укТЕРрп.1.14 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 10 шт. блоков | 1,5 | 2151,1 | 96,59 | 49,7 | 4,12 | 3226,65 | 144,88 | 74,55 | 6,19 | 8,165 | 12,25 | 0,6 | 0,9 |
| 70 | СЦМ-203-0438 | Блоки дверные шкафные. | м2 | 12 | 181,68 |  |  |  | 2180,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ТЕР10-01-058-02 | Установка дверных блоков антресольных | 10 шт. блоков | 1,8 | 2237,18 | 38,68 | 12,36 | 0,94 | 4026,92 | 69,62 | 22,25 | 1,69 | 3,27 | 5,89 | 0,15 | 0,27 |
| 72 | СЦМ-203-9155 | Приборы дверные накладные | комплект | 10 | 11,33 |  |  |  | 113,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | СЦМ-101-0953 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 40 | 18,33 |  |  |  | 733,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ТЕР10-01-057-02 | Установка по месту шкафных и антресольных полок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Общ.укТЕРрп.1.14 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 деталей | 0,07 | 10305,46 | 1870,81 | 402,54 | 32,22 | 721,38 | 130,96 | 28,18 | 2,26 | 161,138 | 11,28 | 4,8625 | 0,34 |
| 75 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Общ.укТЕРрп.1.14 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 стяжки | 1,8 | 1445,27 | 512,98 | 70,7 | 21,71 | 2601,49 | 923,36 | 127,26 | 39,08 | 45,4365 | 81,79 | 1,5875 | 2,86 |
| 76 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Общ.укТЕРрп.1.14 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 стяжки | 1,8 | 229,33 | 6,5 | 12,25 | 3,59 | 412,79 | 11,7 | 22,05 | 6,46 | 0,575 | 1,04 | 0,2625 | 0,47 |
| 77 | ТЕР11-01-034-01 | Устройство покрытий из досок паркетных(ламинат) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Общ.ук ТЕРрп.1.14 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 покрытия | 2,12 | 12907,67 | 541,47 | 226,59 | 8,04 | 27364,27 | 1147,91 | 480,37 | 17,04 | 40,4685 | 85,79 | 1,4125 | 2,99 |
| 78 | СЦМ-102-0257 | Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы | м2 | -220,5 | 114,62 |  |  |  | -25273,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Прайс-лист | Ламинат (к-1.02) | м2 | 215 | 119,41 |  |  |  | 25673,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Общ.укТЕРрп.1.14 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 покрытия | 0,7 | 10742,93 | 1716,33 | 187,59 | 45,49 | 7520,05 | 1201,43 | 131,31 | 31,84 | 137,747 | 96,42 | 3,675 | 2,57 |
| 81 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Общ.укТЕРрп.1.14 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м плинтусов | 5 | 706,3 | 143,6 | 2,9 |  | 3531,5 | 718 | 14,5 |  | 10,3385 | 51,69 | 0,0375 | 0,19 |
| 82 | ТЕР46-03-010-03 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 | 100 отверстий | 0,15 | 6321,21 | 1496,96 | 4824,25 | 418,2 | 948,18 | 224,54 | 723,64 | 62,73 | 110,64 | 16,6 | 30,57 | 4,59 |
| Раздел 2. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,04 | 633,85 | 623,29 | 10,56 | 3,56 | 25,35 | 24,93 | 0,42 | 0,14 | 51,3 | 2,05 | 0,26 | 0,01 |
| 84 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,03 | 787,44 | 775,66 | 11,78 | 3,97 | 23,62 | 23,27 | 0,35 | 0,12 | 63,84 | 1,92 | 0,29 | 0,01 |
| 85 | ТЕРр65-19-01 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг | 100 шт. | 0,15 | 1321,91 | 1230,9 | 91,01 | 30,64 | 198,29 | 184,64 | 13,65 | 4,6 | 110 | 16,5 | 2,24 | 0,34 |
| 86 | ТЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов: чугунных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Общ.укТЕРрп.1.14 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 квт | 0,6 | 36214,61 | 1110,82 | 474,18 | 46,88 | 21728,77 | 666,49 | 284,51 | 28,13 | 87,055 | 52,23 | 7,575 | 4,55 |
| 87 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,8 | 1245,3 | 821,61 | 0,77 |  | 996,24 | 657,29 | 0,62 |  | 65,94 | 52,75 | 0,01 | 0,01 |
| 88 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 | 1351,4 | 927,71 | 0,77 |  | 270,28 | 185,54 | 0,15 |  | 80,6 | 16,12 | 0,01 |  |
| 89 | ТЕРр65-22-01 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0,2 | 3966,16 | 3586,68 |  |  | 793,23 | 717,34 |  |  | 291,6 | 58,32 |  |  |
| 90 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Общ.укТЕРрп.1.14 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 10 комплектов | 0,4 | 1662,89 | 340,6 | 28,31 | 2,22 | 665,16 | 136,24 | 11,33 | 0,89 | 24,8975 | 9,96 | 0,4375 | 0,18 |
| 91 | ТЕР17-01-005-02 | Установка моек: на два отделения КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Общ.укТЕРрп.1.14 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 10 комплектов | 0,1 | 5309,02 | 398,18 | 70,66 | 10,95 | 530,9 | 39,82 | 7,07 | 1,1 | 29,1065 | 2,91 | 1,2875 | 0,13 |
| 92 | СЦМ-300-1527 | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт | 4 | 117,51 |  |  |  | 470,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Общ.укТЕРрп.1.14 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 10 комплектов | 0,3 | 3781,16 | 383,39 | 54,41 | 5,48 | 1134,35 | 115,02 | 16,32 | 1,64 | 28,336 | 8,5 | 0,8875 | 0,27 |
| 94 | СЦМ-300-1520 | Подводки гибкие армированные резиновые 500 мм | шт | 3 | 28,17 |  |  |  | 84,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 1,2 | 834,85 | 828,35 | 6,5 | 2,19 | 1001,82 | 994,02 | 7,8 | 2,63 | 68,8 | 82,56 | 0,16 | 0,19 |
| 96 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0,08 | 1040,01 | 1027,01 | 13 | 4,38 | 83,2 | 82,16 | 1,04 | 0,35 | 85,3 | 6,82 | 0,32 | 0,03 |
| 97 | ТЕР16-02-005-01 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Общ.укТЕРрп.1.14 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м трубопровода | 0,2 | 4803,98 | 971,67 | 161,3 | 3,74 | 960,8 | 194,33 | 32,26 | 0,75 | 69,9545 | 13,99 | 1,325 | 0,27 |
| 98 | ТЕРр65-05-01 | Смена арматуры: вентилей диаметром до 20 мм | 100шт | 0,2 | 3897,2 | 1046,52 | 3,87 |  | 779,44 | 209,3 | 0,77 |  | 81 | 16,2 | 0,05 | 0,01 |
| 99 | ТЕРр65-03-01 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. арматуры | 0,04 | 69,67 | 69,26 | 0,41 | 0,14 | 2,79 | 2,77 | 0,02 | 0,01 | 5,7 | 0,23 | 0,01 |  |
| 100 | ТЕР16-07-003-01 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Общ.укТЕРрп.1.14 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 врезка | 2 | 108,83 | 72,27 | 7,84 |  | 217,67 | 144,53 | 15,68 |  | 5,129 | 10,26 | 0,0125 | 0,03 |
| 101 | ТЕР16-06-005-01 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм с фильтром. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Общ.укТЕРрп.1.14 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 счетчик (водомер) | 6 | 228,79 | 6,31 | 0,96 |  | 1372,72 | 37,88 | 5,78 |  | 0,4715 | 2,83 | 0,0125 | 0,08 |
| Раздел 3. Перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 28 | 1,78 |  |  |  | 49,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 28 | 2,52 |  |  |  | 70,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | СЦП3-3-20-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км | 1 т | 28 | 18,7 |  |  |  | 523,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 310915,29 | 52255,46 | 7903,13 | 748,18 |  | 4054,02 |  | 81,22 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 1411848,39 | 380419,7 | 32206,27 | 5446,79 |  | 4054,02 |  | 81,22 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс инфляции на 2кв.2010г. ОЗП=7,28; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,28; МАТ=3,98 (Поз. 24, 60, 63, 1, 6, 23, 59, 62, 20, 22, 25-26, 28, 31, 33, 50, 57-58, 70, 72-73, 2, 7, 10, 19, 21, 27, 29-30, 32, 53, 56, 69, 71, 74, 8, 3-5, 82, 18, 55, 9, 17, 46-47, 49, 51-52, 54, 11, 65-68, 12, 64, 13-14, 78-80, 15, 75-77, 81, 16, 34, 44-45, 35, 87-88, 48, 37, 36, 38-43, 61, 83-85, 89, 95-96, 99, 86, 92, 94, 90-91, 93, 97, 100-101, 98) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1097803,26 | 328164,3 | 24303,13 | 4698,57 |  |  |  |  |
| Погрузка, разгрузка и перевозка 2кв.2010г. ПЗ=5,86; ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 (Поз. 102-104) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3129,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 338248,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74%*0,94 ФОТ (от 14829,22) (Поз. 83-85, 89, 95-96, 99) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10315,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77%*0,94 ФОТ (от 1174,41) (Поз. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79%*0,94 ФОТ (от 121904,99) (Поз. 36, 38-43) |  |  |  |  |  |  |  |  | 90526,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*(0,9*0,94) ФОТ (от 1585,14) (Поз. 48) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1072,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0,94 ФОТ (от 9704,24) (Поз. 13-14, 35, 87-88) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7297,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82%*0,94 ФОТ (от 798,91) (Поз. 12, 64) |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86%*0,94 ФОТ (от 908,91) (Поз. 61) |  |  |  |  |  |  |  |  | 734,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90%*(0,9*0,94) ФОТ (от 15798,77) (Поз. 1, 6, 23, 59, 62, 34, 44-45) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12029,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103%*0,94 ФОТ (от 1523,7) (Поз. 98) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1475,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105% ФОТ (от 3394,66) (Поз. 18, 55) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3564,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105%*(0,9*0,94) ФОТ (от 89473,17) (Поз. 9, 17, 46-47, 49, 51-52, 54, 16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 79479,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110%*(0,9*0,94) ФОТ (от 11422,54) (Поз. 3-5, 82) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10629,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118% ФОТ (от 7243,09) (Поз. 20, 22, 25-26, 28, 31, 33, 50, 57-58, 70, 72-73) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8546,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118%*(0,9*0,94) ФОТ (от 57463,44) (Поз. 2, 7, 10, 19, 21, 27, 29-30, 32, 53, 56, 69, 71, 74) |  |  |  |  |  |  |  |  | 57364,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118%*0,94 ФОТ (от 184,62) (Поз. 8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123% ФОТ (от 8978,21) (Поз. 78-80) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11043,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123%*(0,9*0,94) ФОТ (от 29528,05) (Поз. 15, 75-77, 81) |  |  |  |  |  |  |  |  | 30726,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128% ФОТ (от 5056,84) (Поз. 86, 92, 94) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6472,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128%*(0,9*0,94) ФОТ (от 4893,62) (Поз. 90-91, 93, 97, 100-101) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5299,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 206699,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 144895,89) (Поз. 11, 35, 87-88, 36, 38-43, 83-85, 89, 95-96, 99) |  |  |  |  |  |  |  |  | 72447,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50%*0,85 ФОТ (от 1585,14) (Поз. 48) |  |  |  |  |  |  |  |  | 673,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55% ФОТ (от 3394,66) (Поз. 18, 55) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1867,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55%*0,85 ФОТ (от 88655,7) (Поз. 9, 17, 46-47, 49, 51-52, 54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 41446,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 1523,7) (Поз. 98) |  |  |  |  |  |  |  |  | 914,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62% ФОТ (от 798,91) (Поз. 12, 64) |  |  |  |  |  |  |  |  | 495,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63% ФОТ (от 7243,09) (Поз. 20, 22, 25-26, 28, 31, 33, 50, 57-58, 70, 72-73) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4563,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63%*0,85 ФОТ (от 57648,06) (Поз. 2, 7, 10, 19, 21, 27, 29-30, 32, 53, 56, 69, 71, 74, 8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 30870,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65%*0,85 ФОТ (от 817,47) (Поз. 16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 451,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% ФОТ (от 2716,97) (Поз. 13-14) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1847,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70% ФОТ (от 908,91) (Поз. 61) |  |  |  |  |  |  |  |  | 636,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70%*0,85 ФОТ (от 18737,42) (Поз. 3-5, 82, 34, 44-45) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11148,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75% ФОТ (от 8978,21) (Поз. 78-80) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6733,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75%*0,85 ФОТ (от 29528,05) (Поз. 15, 75-77, 81) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18824,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83% ФОТ (от 5056,84) (Поз. 86, 92, 94) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4197,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83%*0,85 ФОТ (от 4893,62) (Поз. 90-91, 93, 97, 100-101) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3452,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85%*0,85 ФОТ (от 8483,89) (Поз. 1, 6, 23, 59, 62) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6129,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 131218,31 |  |  |  |  | 83,57 |  | 3,29 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 543889,65 |  |  |  |  | 690,35 |  | 10,55 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 36941,6 |  |  |  |  | 107,31 |  | 16,28 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 365236,57 |  |  |  |  | 957,08 |  | 28,27 |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2611,66 |  |  |  |  | 14,56 |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9085,77 |  |  |  |  | 9,55 |  |  |
| Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6631,23 |  |  |  |  | 33,39 |  | 0,23 |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  | 256177,94 |  |  |  |  | 410,16 |  | 11,37 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  | 4213,48 |  |  |  |  | 8,75 |  | 0,31 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  | 21861,27 |  |  |  |  | 67,84 |  | 0,2 |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21724,46 |  |  |  |  | 97,09 |  | 0,07 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 377867,15 |  |  |  |  | 1278,97 |  | 4,51 |
| Стены (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4495,66 |  |  |  |  | 10,12 |  | 0,04 |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 32918,79 |  |  |  |  | 168,4 |  | 0,58 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  | 131966,77 |  |  |  |  | 100,68 |  | 5,51 |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6182,14 |  |  |  |  | 16,2 |  | 0,01 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках |  |  |  |  |  |  |  |  | 705,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 3068,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1956796,29 |  |  |  |  | 4054,02 |  | 81,22 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 999222,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 32206,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 385866,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 338248,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 206699,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 39135,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 1995932,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 359267,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 2355199,98 |  |  |  |  | 4054,02 |  | 81,22 |

Понижающий коэффициент__________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента____________________________ рублей ___копеек.

| Заказчик: администрация Индустриального района города Перми лице главы администрации | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ____________________/А. А. Сапунов / | ________________/ ____________/ |

Приложение № 9

- к документации об аукционе

Договор залога

г.Пермь «___» _____________ 20___г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________20___года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее - муниципальный контракт), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 20___ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |