УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального заказчика

_______________ / О.Г.Токмакова

«____» _________ 2010 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт

на поставку аппарата искусственной вентиляции лёгких Avea или эквивалент

для Муниципального учреждения здравоохранения

«Городская детская клиническая больница №1»

г. Пермь, 2010 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница №1» |
| Место нахождения |  | 614060, г. Пермь, ул. Лебедева, 44 |
| Почтовый адрес |  | 614060, г. Пермь, ул. Лебедева, 44 |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  | permgdkb1@perm.ru |
| Контактный телефон |  | 8(342)265-18-45 |
| Контактное лицо |  | Поспелова Светлана Владимировна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |
| Предмет аукциона |  | Право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для Муниципального учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая больница №1» |
| Предмет муниципального контракта |  | Поставка аппарата искусственной вентиляции лёгких Avea или эквивалент для Муниципального учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая больница №1» |
| Начальная (максимальная) цена контракта (лота) |  | 1 238 000 (Один миллион двести тридцать восемь тысяч) рублей |
| Количество поставляемого товара |  | 1(Один) аппарат |
| Требования к поставляемым товарам |  | Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об аукционе (в том числе Техническим заданием (Приложение №4 к документации об аукционе) и условиями муниципального контракта (Приложение №10 к документации об аукционе) |
| Место поставки товара |  | г. Пермь, ул. Бушмакина, 19 |
| Условия поставки товара |  | Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении. Поставщик гарантирует качество товара в течение гарантийного срока. В подтверждение этого Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и подробное техническое описание на русском языке и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами. Гарантийный срок указывается в спецификации к муниципальному контракту и исчисляется с даты подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Маркировка товара должна содержать наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя и дату выпуска. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту доставки и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. Приемка оборудования осуществляется в два этапа: 1. На первом этапе приемки товара Заказчик обязан: -проверить наличие маркировки товара и исправность тары; -проверить соответствие наименования товара товарно-транспортной накладной; -произвести осмотр товара, проверить комплектацию поставляемого оборудования в соответствии с сопроводительными документами; -убедиться в отсутствии повреждений; -совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно статье 513 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 2. в случае обнаружения при приемке товара производственных или иных дефектов, недоукомплектации товара, несоответствия условиям контракта и приложениям к контракту, а также несоответствия сопровождающих товар документов Заказчик не принимает товар. Такой товар считается не поставленным. 3. первый этап приемки завершается подписанием акта приемки-передачи товара. 4. второй этап приемки товара осуществляется Поставщиком в сроки, согласованные сторонами. Поставщик оказывает вспомогательные услуги, а именно: монтаж и установка поставленного медицинского оборудования, ввод оборудования в эксплуатацию в присутствии представителя Поставщика - в ходе которых выясняется соответствие поставленного товара требованиям, установленным в спецификации и условиям муниципального контракта, а также проводит инструктаж персонала Заказчика. Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты поставки товара. Ввод оборудования в эксплуатацию оформляется актом, подписывается сторонами. 5. при обнаружении в товаре производственных или иных дефектов, недоукомплектации товара, несоответствия условиям контракта и приложениям к контракту при монтаже, установке и вводе оборудования в эксплуатацию, а также эксплуатации в период гарантийного срока, Заказчик не позднее 5 (Пять) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 15 (Пятнадцать) дней исправить дефекты, несоответствия и доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Заказчика. 6. факт нарушения срока поставки, обнаружения несоответствия оборудования условиям контракта, нарушения оказания вспомогательных услуг, фиксируется Заказчиком в соответствующем акте. 7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по муниципальному контракту с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию. |
| Сроки (периоды) поставки товара |  | Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 30 (Тридцать) календарных дней с момента заключения муниципального контракта. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Бушмакина, 19. Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара |  | Срок гарантии на оборудование устанавливается со дня подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию и составляет не менее 12 месяцев. Объём гарантии распространяется на все комплектующие оборудования и составляет 100%. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Заказчик оплачивает поставленное и введенное в эксплуатацию оборудование путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (Двадцать) банковских дней после получения оформленных должным образом документов: - товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о получении товара; - счёта-фактуры на поставленный товар; - акта сдачи-приемки товара; - акта ввода оборудования в эксплуатацию. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Внебюджетные средства |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта. Цена контракта включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой товара, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа и установки, выполнением пусконаладочных работ, вводом оборудования в эксплуатацию и проведением инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги, а также все расходы, которые могут возникнуть при исполнении муниципального контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Не применяется |
| Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, может подписывать: руководитель юридического лица; директор филиала (представительства); лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе в соответствии с Приложением №1; |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе, в соответствии с Приложением №2; |  |
|  | Предложение участника размещения заказа по форме Приложения №3; |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: - Юридические лица – резиденты РФ представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. - Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. - Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). 4.4. Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа; |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; |  |
|  | Сведения о качественных и функциональных характеристиках товара по форме Приложения №5; |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на участие в аукционе», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого аукциона: «извещение №267А от 23.07.2010». |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе. Инструкция по ее заполнению. |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в соответствии с приложениями к настоящей документации. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона. Подавать заявку на поставку части товара не допускается. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. В целях повышения эффективности работы аукционной комиссии и заказчика, просим участников размещения заказа не включать в состав заявки на участие в аукционе документы, не указанные в документации об аукционе. |
| Инструкция по заполнению участником размещения заказа заявки на участие в аукционе |  | 1. В «Описи документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе», оформленной по форме Приложения №1 необходимо в соответствующей строке указать фамилию, имя, отчество или наименование участника размещения заказа, в таблице построчно указать: в столбце 1 таблицы – номер документа по порядку, в столбце 2 таблицы указать наименование документа, в столбце 3 таблицы указать цифрами количество листов, входящих в состав соответствующего документа. В строке «Итого» указать общее количество листов, входящих в состав заявки и тома заявки. 2. В «Сведениях об участнике размещения заказа», оформленных по форме Приложения №2, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона (для индивидуальных предпринимателей). 3. В «Предложении участника размещения заказа», оформленном по форме Приложения №3, необходимо указать в соответствующих местах фамилию, имя, отчество или наименование участника размещения заказа и продекларировать соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ. Кроме того в соответствующей строке необходимо указать наименование страны происхождения поставляемого оборудования. 4. В «Сведениях о качественных и функциональных характеристиках товара», оформленных по форме приложения №5, необходимо указать наименование участника размещения заказа, в столбце 4 таблицы – построчно предлагаемые параметры и условия товара, модель, производитель, страна происхождения. Параметры и условия предлагаемого товара должны соответствовать параметрам и условиям, требуемым Заказчиком и указанным в Техническом задании (Приложение №4). Эквивалентность товара определяется в соответствии со всеми пунктами Технического задания. Сведения, представляемые участниками размещения заказа, должны содержать конкретные значения характеристик, конкретные наименования (модели) товара, производителя, страны происхождения. Не допускается использование слов «не более», «не менее», «около», «примерно», «не ранее», «не позднее» и пр. |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5% (Пять) начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 61 900 (Шестьдесят одна тысяча девятьсот) рублей. |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или копия такого поручения). Платежное поручение (копия), подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, должно иметь отметку банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа. В случае отсутствия в составе документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения), участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе. Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается в случае уклонения победителя или лица, с которым заключается муниципальный контракт, от подписания муниципального контракта. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГДКБ №1» л/с 04920018426). ИНН; 5906086334. КПП; 590601001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ города Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение №267А от 23.07.2010. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме. Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием времени и даты ее получения. |
| Место подачи заявок на участие в аукционе |  | 614060, г. Пермь, ул. Лебедева, 44, соматический корпус, группа по размещению муниципального заказа |
| Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  | 26 июля 2010г. |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  | 10:00 (время местное) 18 августа 2010г. непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказ, подавшим такие заявки. |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок отзыва заявок |  | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. - Внесение изменений в заявки на участие в аукционе не допускается. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение №8). |
| Срок отзыва заявок на участие в аукционе |  | - В любое время до 10:00 (время местное) 18 августа 2010г. непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение №9) запрос заказчику о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе. |
| Дата начала предоставления разъяснений |  | 23 июля 2010г. |
| Дата окончания предоставления разъяснений |  | - 12 августа 2010г. |
| - IX. Рассмотрение заявок на участие в аукционе |  |  |
| Место начала рассмотрения |  | - 614060, г. Пермь, ул. Лебедева, 44 |
| День начала рассмотрения |  | - 18 августа 2010г. |
| Время начала рассмотрения |  | - 10:00 (время местное) |
| - X. Проведение аукциона |  |  |
| Место проведения аукциона |  | - 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 82 (Зал заседаний) |
| Дата проведения аукциона |  | - 01 сентября 2010г. |
| Время проведения аукциона |  | - 10:00 (время местное) |
| Порядок проведения аукциона |  | - Открытый аукцион проводится в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ и Правилами проведения открытого аукциона (Приложение №7 к документации об аукционе). |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | - Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта по форме Приложения №10, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. Неотъемлемой частью муниципального контракта являются спецификация и техническое задание. - В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта цене контракта. В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, муниципальный контракт заключается с учетом положений приказа Министерства экономического развития РФ от 05.12.2008 № 427. Преференции не предоставляются в случае, если: - аукцион признан несостоявшимся и заказчик в соответствии с порядком, предусмотренным Законом, размещает заказ у единственного поставщика; - в заявках на участие в аукционе не содержится предложений о поставке товара российского происхождения. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта |  | - Подписанный муниципальный контракт должен быть возвращен Заказчику в срок не менее чем 10 (Десять) дней и не более чем 15 (Пятнадцать) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона или протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона). - В случае, если участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт (победитель аукциона), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, такой участник аукциона (победитель аукциона) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| - XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 61 900 (Шестьдесят одна тысяча девятьсот) рублей. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В срок, установленный для подписания муниципального контракта участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - договор поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. - Предоставление обеспечения исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается. - Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик должен в течение 5 (Пять) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. - В связи с тем, что залог денежных средств не является обязательством, данный вид обеспечения исполнения контракта не может быть заменен на другие. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен муниципальный контракт (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала поставщика по муниципальному контракту, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ. - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта, - срок действия банковской гарантии должен быть на 30 дней больше окончания срока оказания вспомогательных услуг, должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами. - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту: поставка товара в установленный срок, в том числе в соответствии с графиком поставки, поставка товара в полном объеме, поставка товара надлежащего качества, своевременное устранение дефектов товара, своевременное выполнение гарантийных обязательств в полном объеме. - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - указание в письменном требовании на обязательства по муниципальному контракту, которые не исполнены, 11енадлежащее исполнены Принципалом; - к письменному требованию должны быть приложены следующие документы: - муниципальный контракт (оригинал или нотариально заверенная копия), - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование. Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по муниципальному контракту. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий, 2) в случае, если гарантия выдана страховой компанией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление страховой деятельности, 3) выписку из ЕГРЮЛ кредитной организации или страховой компании (или нотариально заверенную копию такой выписки), полученную не ранее чем за один месяц до дня выдачи банковской гарантии, 4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию. Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта и признания участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| Договор поручительства |  | В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 300 миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать 10 процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия: - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы – руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником аукциона, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГДКБ №1» л/с 04920018426). ИНН; 5906086334. КПП; 590601001. Р/с; 40302810000005000009. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для МУЗ «ГДКБ №1». Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения №6 к документации об аукционе. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении №6 к документации об аукционе. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения контракта и не позднее срока, указанного в Приложении №6 к документации об аукционе. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, указан в Приложении №6 к документации об аукционе. |

Приложение № 1

к документации об аукционе

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе

| Наименование открытого аукциона |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Приложение №2

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 3

к документации об аукционе

Предложение участника размещения заказа

.(Ф.И.О./ наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для МУЗ «ГДКБ №1», намерен  принять участие в аукционе и, в случае признания победителем аукциона, предлагает осуществить поставку медицинского оборудования в соответствии с  техническим заданием и документацией об аукционе.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок, направленный заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

(Ф.И.О/ наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

Настоящим декларирую, что _____________________________________________________

(Ф.И.О/ наименование участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение №4

к документации об аукционе

Техническое задание

| # Наименование оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Аппарат искусственной вентиляции легких |  |  |  |
| Модель |  | Avea или эквивалент |  |
| Количество |  | 1 шт |  |
| 1 | ## Общие требования |  |  |
| 1.1 | Программно-управляемый вентилятор, снабженный устройством регулирования подачи дыхательной смеси, динамическим уровнем подачи газа |  |  |
| № | Технические характеристики и свойства |  | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| 1.2 | Дисплей Плоский жидкокристаллический дисплей, изображающий диаграммы и цифровые данные в режиме реального времени |  | не менее 12 дюймов |
| 1.3 | Электропитание |  | сеть 220 V, 50 Hz |
| 1.4 | Автономная работа от внутренней батареи при выключенном встроенном компрессоре |  | не менее 2часов |
|  | Автономная работа от внутренней батареи при включенном встроенном компрессоре |  | не менее 30 мин |
| 1.5 | Размеры |  | не более 44х31х41см |
| 1.6 | Вес |  | не более 37кг |
| 2 | - Основные характеристики |  |  |
| 2.1 | Автоматическая компенсация сопротивления в эндотрахеальной трубке (АТС) |  | Наличие |
| 2.2 | Коррекция параметров вентиляции с учетом температуры тела, атмосферного давления и влажности |  | Наличие |
| 2.3 | Компенсация утечки |  | Наличие |
| 2.4 | Компенсация податливости дыхательного контура |  | Наличие |
| 2.5 | Активное или пассивное увлажнение |  | Наличие |
| 2.6 | Возможность доставки гелиокислородной смеси |  | Наличие |
| 2.7 | Измерение эзофагеального и трахеального давления |  | Наличие |
| 2.8 | Капнометрия |  | Наличие |
| 3 | - Типы дыхания |  |  |
| 3.1 | Принудительное дыхание |  | Наличие |
|  | Дыхание по объему |  | Наличие |
|  | Дыхание по давлению |  | Наличие |
|  | Дыхание, ограниченное давлением с циклом, определямым временем (доступно только для новорожденных пациентов) |  | Наличие |
|  | Дыхание, управляемое объемом, регулируемым давлением |  | Наличие |
| 3.2 | Дыхание по требованию |  | Наличие |
|  | Вентиляция при поддерживающем давлении |  | Наличие |
|  | Спонтанное дыхание |  | Наличие |
| 3.3 | Возможность проведения неинвазивной вентиляции у новорожденных |  | Наличие |
| 4 | - Режимы вентиляции взрослых и детей |  |  |
| 4.1 | Дыхание по объему при поддерживающей вентиляции |  | Наличие |
| 4.2 | Дыхание по давлению при поддерживающей вентиляции |  | Наличие |
| 4.3 | Дыхание по объему при синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляцией (СППВ) |  | Наличие |
| 4.4 | Дыхание по давлению при синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляцией (СППВ) |  | Наличие |
| 4.5 | Продолжительное положительное давление дыхательных путей (дыхание по требованию) при вентиляции с поддержкой давления |  | Наличие |
| 4.6 | Дыхание, управляемое объемом и регулируемое давлением при поддерживающей вентиляции |  | Наличие |
| 4.7 | Дыхание, управляемое объемом и регулируемое давлением при синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляции |  | Наличие |
| 4.8 | Спонтанное дыхание по требованию при двух переменных уровнях давления с циклом, ограниченным по времени. |  | Наличие |
| 5 | - Pежимы вентиляции для новорожденных (вес от 500гр.) |  |  |
| 5.1 | Дыхание по объему при поддерживающей вентиляции |  | Наличие |
| 5.2 | Дыхание по давлению при поддерживающей вентиляции |  | Наличие |
| 5.3 | Дыхание по объему при синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляцией (СППВ). |  | Наличие |
| 5.4 | Дыхание по давлению при синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляцией (СППВ). |  | Наличие |
| 5.5 | Дыхание, ограниченное давлением с циклом, определяемым временем при поддерживающей вентиляции |  | Наличие |
| 5.6 | Дыхание, ограниченное давлением с циклом, определяемым временем с СППВ |  | Наличие |
| 5.7 | Продолжительное положительное давление дыхательных путей (дыхание по требованию) с вентиляцией с поддержкой давления. |  | Наличие |
| 6 | - Параметры вентиляции |  |  |
| 6.1 | Дыхательный объем в диапазоне |  | 0,05 -2,50 л (взрослые) |
|  |  |  | 25 – 500 мл (дети) |
|  |  |  | 2.0 – 300 мл (новорожденные) |
| 6.2 | Частота дыхания в диапазоне |  | 1-150 дых/мин. |
| 6.3 | Давление на вдохе в диапазоне |  | 0 – 100 см вод.ст. (взрослые/дети) |
|  |  |  | 0 – 80 см вод. Ст. (новорожденные) |
| 6.4 | Пиковый поток на вдохе в диапазоне |  | 3 – 150 л/мин. (взрослые) |
|  |  |  | 1 – 75 л/мин (дети) |
|  |  |  | 0.4 – 30.0 л/мин (новорожденные) |
| 6.5 | Время вдоха в диапазоне |  | 0,20 – 5,00 секунд (взрослые/дети) |
|  |  |  | 0.15 – 3.00 секунды (новорожденные) |
| 6.6 | Инспираторная пауза в диапазоне не менее: |  | 0,0 – 3,00 секунд |
| 6.7 | Поддерживающее давление в диапазоне |  | 0 – 100 см вод. Ст. (взрослые/дети) |
|  |  |  | 0 – 80 см вод. Ст. (новорожденные) |
| 6.8 | Положительное давление в конце выдоха в диапазоне |  | 0 – 60 см вд. Ст. |
| 6.9 | Чувствительность триггера потока в диапазоне |  | 0,1 – 20,0 л/мин |
| 6.10 | Концентрация O2 |  | 21% - 100% |
| 6.11 | Высокое давление в диапазоне |  | 0 – 100 см вод. Ст. |
| 6.12 | Время высокого давления в диапазоне |  | 0,20 – 30,0 секунд |
| 6.13 | Время низкого давления в диапазоне |  | 0,20 – 30,0 секунд |
| 6.14 | Низкое давление в диапазоне |  | 0 – 45 см вод. Ст. |
| 6.15 | Система прогрева клапана выдоха во избежание его залипания и для предотвращения внутрибольничных инфекций |  | Наличие |
| 7 | - Мониторирование |  |  |
| 7.1 | Возможность индивидуальной компановки графиков, петель, трендов и численных параметров на экране сенсорного дисплея |  | Наличие |
|  | Одновременное отображение на основном экране трех графиков (давление, поток, объем) или двух петель с различным цветом изображения вдоха и выдоха |  | Наличие |
|  | Петля поток/объем |  | Наличие |
|  | Петля давление/объем |  | Наличие |
|  | Петля давление дыхательных путей / объем |  | Наличие |
|  | Петля давления CO2 в конце выдоха |  | Наличие |
|  | График давления в дыхательных путях |  | Наличие |
|  | График потока |  | Наличие |
|  | График объема |  | Наличие |
|  | График давления CO2 в конце выдоха |  | Наличие |
|  | Тренды за 24 часа (не менее 37 параметров) |  | Наличие |
|  | Выдыхаемый экскурсирующий объем |  | Наличие |
|  | Вдыхаемый экскурсирующий объем |  | Наличие |
|  | Спонтанный экскурсирующий объем |  | Наличие |
|  | Принудительный экскурсирующий объем |  | Наличие |
|  | Процент утечки |  | Наличие |
|  | Минутный объем |  | Наличие |
|  | Спонтанный минутный объем |  | Наличие |
|  | Частота дыхания |  | Наличие |
|  | EtCO2 (концентрация CO2 в конце выдоха) |  | 0-150 mmHg |
|  | VCO2 (минутный объем CO2 в выдыхаемой смеси) |  | 0-999 ml/min |
|  | Объем CO2 за один выдох |  | 0-299 ml |
| 8 | - Сигналы тревоги и индикаторы |  |  |
| 8.1 | Индикаторы состояния |  |  |
|  | Компрессор активирован |  | Наличие |
|  | Индикаторы мощности сети/батареи |  | Наличие |
|  | Индикатор включенного питания |  | Наличие |
|  | Индикатор мощности сети |  | Наличие |
|  | Индикатор внешней батареи |  | Наличие |
|  | Индикатор внутренней батареи |  | Наличие |
|  | Индикатор состояния батареи |  | Наличие |
| 8.2 | Сигналы тревоги |  |  |
|  | Предохранительный клапан открыт |  | Наличие |
|  | Вентилятор неисправен |  | Наличие |
|  | Повреждение вентилятора |  | Наличие |
|  | Потеря воздуха |  | Наличие |
|  | Компрессор включен |  | Наличие |
|  | Потеря O2 |  | Наличие |
|  | Потеря газоснабжения |  | Наличие |
|  | Низкое пиковое давление |  | Наличие |
|  | Высокое пиковое давление |  | Наличие |
|  | Длительное повышенное пиковое давление |  | Наличие |
|  | Низкое ПДКВ |  | Наличие |
|  | Низкий выдыхаемый минутный объем |  | Наличие |
|  | Высокий выдыхаемый минутный объем |  | Наличие |
|  | Высокий объем выдоха |  | Наличие |
|  | Интервал апноэ (апноэ) |  | Наличие |
|  | Высокая частота |  | Наличие |
|  | Максимальный предел времени вдоха |  | Наличие |
|  | Предел отношения I:E |  | Наличие |
|  | Низкое давление O2 на входе аппарат |  | Наличие |
|  | Высокое давление O2 на входе аппарат |  | Наличие |
| 9 | - Комплектность поставки |  |  |
|  | Встроенный компрессор |  | Наличие |
|  | Внутренний небулайзер |  | Наличие |
|  | Встроенная аккумуляторная батарея |  | Наличие |
|  | Шланг для подачи воздуха, не менее 3м |  | Наличие |
|  | Шланг для подачи кислорода не менее 3м |  | Наличие |
|  | Влагосборник |  | Наличие |
|  | Датчик потока для новорожденных |  | Наличие |
|  | Увлажнитель в комплекте |  | Наличие |
|  | Контур пациента в сборе, автоклавируемый ( 1 шт.) |  | Наличие |
|  | Возможность подключения внешнего аккумулятора |  | Наличие |
| 10 | - Дополнительные условия |  |  |
| 10.1 | Год выпуска |  | Не ранее 2009 |
| 10.2 | Срок гарантии |  | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 10.3 | Объём гарантии |  | 100% |
| 10.4 | Регистрационное удостоверение Минздрава России |  | Наличие |
| 10.5 | Сертификат соответствия |  | Наличие |
| 10.6 | Предоставления вспомогательных услуг (монтаж и установка поставленного медицинского оборудования, ввод оборудования в эксплуатацию в присутствии представителя Поставщика, проведение инструктажа персонала Заказчика) в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты поставки товара |  | Наличие |

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                                       О.Г.Токмакова

Приложение №5

к документации об аукционе

Сведения о качественных и функциональных характеристиках товара

__________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

предлагает поставить следующие товары:

| № | Технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам, установленные заказчиком | - Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам, предлагаемые участником размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Общие требования |  |  |
| 1.1 | Наименование оборудования | Указать |  |
| 1.2 | Количество | Указать |  |
| 1.3 | Модель | Указать |  |
| 1.4 | Производитель | Указать |  |
| 1.4 | Страна происхождения | Указать |  |
| 1.5 | Дисплей Плоский жидкокристаллический дисплей, изображающий диаграммы и цифровые данные в режиме реального времени | не менее 12 дюймов |  |
| 1.6 | Электропитание | сеть 220 V, 50 Hz |  |
| 1.7 | Автономная работа от внутренней батареи при выключенном встроенном компрессоре | не менее 2часов |  |
|  | Автономная работа от внутренней батареи при включенном встроенном компрессоре | не менее 30 мин |  |
| 1.8 | Размеры | не более 44х31х41см |  |
| 1.9 | Вес | не более 37кг |  |
| 2 | - Основные характеристики |  |  |
| 2.1 | Автоматическая компенсация сопротивления в эндотрахеальной трубке (АТС) | Наличие |  |
| 2.2 | Коррекция параметров вентиляции с учетом температуры тела, атмосферного давления и влажности | Наличие |  |
| 2.3 | Компенсация утечки | Наличие |  |
| 2.4 | Компенсация податливости дыхательного контура | Наличие |  |
| 2.5 | Активное или пассивное увлажнение | Наличие |  |
| 2.6 | Возможность доставки гелиокислородной смеси | Наличие |  |
| 2.7 | Измерение эзофагеального и трахеального давления | Наличие |  |
| 2.8 | Капнометрия | Наличие |  |
| 3 | - Типы дыхания |  |  |
| 3.1 | Принудительное дыхание | Наличие |  |
|  | Дыхание по объему | Наличие |  |
|  | Дыхание по давлению | Наличие |  |
|  | Дыхание, ограниченое давлением с циклом, определямым временем (доступно только для новорожденных пациентов) | Наличие |  |
|  | Дыхание, управляемое объемом, регулируемым давлением | Наличие |  |
| 3.2 | Дыхание по требованию | Наличие |  |
|  | Вентиляция при поддерживающем давлении | Наличие |  |
|  | Спонтанное дыхание | Наличие |  |
| 3.3 | Возможность проведения неинвазивной вентиляции у новорожденных | Наличие |  |
| 4 | - Режимы вентиляции взрослых и детей |  |  |
| 4.1 | Дыхание по объему при поддерживающей вентиляции | Наличие |  |
| 4.2 | Дыхание по давлению при поддерживающей вентиляции | Наличие |  |
| 4.3 | Дыхание по объему при синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляцией (СППВ) | Наличие |  |
| 4.4 | Дыхание по давлению при синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляцией (СППВ) | Наличие |  |
| 4.5 | Продолжительное положительное давление дыхательных путей (дыхание по требованию) при вентиляции с поддержкой давления | Наличие |  |
| 4.6 | Дыхание, управляемое объемом и регулируемое давлением при поддерживающей вентиляции | Наличие |  |
| 4.7 | Дыхание, управляемое объемом и регулируемое давлением при синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляции | Наличие |  |
| 4.8 | Спонтанное дыхание по требованию при двух переменных уровнях давления с циклом, ограниченным по времени. | Наличие |  |
| 5 | - Режимы вентиляции для новорожденных (вес от 500гр.) |  |  |
| 5.1 | Дыхание по объему при поддерживающей вентиляции | Наличие |  |
| 5.2 | Дыхание по давлению при поддерживающей вентиляции | Наличие |  |
| 5.3 | Дыхание по объему при синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляцией (СППВ). | Наличие |  |
| 5.4 | Дыхание по давлению при синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляцией (СППВ). | Наличие |  |
| 5.5 | Дыхание, ограниченное давлением с циклом, определяемым временем при поддерживающей вентиляции | Наличие |  |
| 5.6 | Дыхание, ограниченное давлением с циклом, определяемым временем с СППВ | Наличие |  |
| 5.7 | Продолжительное положительное давление дыхательных путей (дыхание по требованию) с вентиляцией с поддержкой давления. | Наличие |  |
| 6 | - Параметры вентиляции |  |  |
| 6.1 | Дыхательный объем в диапазоне | 0,05 -2,50 л (взрослые) | - Указать диапазон |
|  |  | 25 – 500 мл (дети) | Указать диапазон |
|  |  | 2.0 – 300 мл (новорожденные) | Указать диапазон |
| 6.2 | Частота дыхания в диапазоне | 1-150 дых/мин. | Указать диапазон |
| 6.3 | Давление на вдохе в диапазоне | 0 - 100 см вод.ст. (взрослые/дети) | Указать диапазон |
|  |  | 0 – 80 см вод. ст. (новорожденные) | Указать диапазон |
| 6.4 | Пиковый поток на вдохе в диапазоне | 3 - 150 л/мин. (взрослые) | Указать диапазон |
|  |  | 1 – 75 л/мин (дети) | Указать диапазон |
|  |  | 0.4 – 30.0 л/мин (новорожденные) | Указать диапазон |
| 6.5 | Время вдоха в диапазоне | 0,20 - 5,00 секунд (взрослые/дети) | Указать диапазон |
|  |  | 0.15 – 3.00 секунды (новорожденные) | Указать диапазон |
| 6.6 | Инспираторная пауза в диапазоне не менее: | 0,0 - 3,00 секунд | Указать диапазон |
| 6.7 | Поддерживающее давление в диапазоне | 0 - 100 см вод. ст. (взрослые/дети) | Указать диапазон |
|  |  | 0 – 80 см вод. ст. (новорожденные) | Указать диапазон |
| 6.8 | Положительное давление в конце выдоха в диапазоне | 0 - 60 см вд. ст. | Указать диапазон |
| 6.9 | Чувствительность триггера потока в диапазоне | 0,1 - 20,0 л/мин | Указать диапазон |
| 6.10 | Концентрация O2 | 21% - 100% | Указать диапазон |
| 6.11 | Высокое давление в диапазоне | 0 - 100 см вод. ст. | Указать диапазон |
| 6.12 | Время высокого давления в диапазоне | 0,20 - 30,0 секунд | Указать диапазон |
| 6.13 | Время низкого давления в диапазоне | 0,20 - 30,0 секунд | Указать диапазон |
| 6.14 | Низкое давление в диапазоне | 0 - 45 см вод. ст. | Указать диапазон |
| 6.15 | Система прогрева клапана выдоха во избежание его залипания и для предотвращения внутрибольничных инфекций | Наличие |  |
| 7 | - Мониторирование |  |  |
| 7.1 | Возможность индивидуальной компановки графиков, петель, трендов и численных параметров на экране сенсорного дисплея | Наличие |  |
|  | Одновременное отображение на основном экране трех графиков (давление, поток, объем) или двух петель с различным цветом изображения вдоха и выдоха | Наличие |  |
|  | Петля поток/объем | Наличие |  |
|  | Петля давление/объем | Наличие |  |
|  | Петля давление дыхательных путей / объем | Наличие |  |
|  | Петля давления CO2 в конце выдоха | Наличие |  |
|  | График давления в дыхательных путях | Наличие |  |
|  | График потока | Наличие |  |
|  | График объема | Наличие |  |
|  | График давления CO2 в конце выдоха | Наличие |  |
|  | Тренды за 24 часа (не менее 37 параметров) | Наличие |  |
|  | Выдыхаемый экскурсирующий объем | Наличие |  |
|  | Вдыхаемый экскурсирующий объем | Наличие |  |
|  | Спонтанный экскурсирующий объем | Наличие |  |
|  | Принудительный экскурсирующий объем | Наличие |  |
|  | Процент утечки | Наличие |  |
|  | Минутный объем | Наличие |  |
|  | Спонтанный минутный объем | Наличие |  |
|  | Частота дыхания | Наличие |  |
|  | EtCO2 (концентрация CO2 в конце выдоха) | 0-150 mmHg |  |
|  | VCO2 (минутный объем CO2 в выдыхаемой смеси) | 0-999 ml/min |  |
|  | Объем CO2 за один выдох | 0-299 ml |  |
| 8 | - Сигналы тревоги и индикаторы |  |  |
| 8.1 | Индикаторы состояния |  |  |
|  | Компрессор активирован | Наличие |  |
|  | Индикаторы мощности сети/батареи | Наличие |  |
|  | Индикатор включенного питания | Наличие |  |
|  | Индикатор мощности сети | Наличие |  |
|  | Индикатор внешней батареи | Наличие |  |
|  | Индикатор внутренней батареи | Наличие |  |
|  | Индикатор состояния батареи | Наличие |  |
| 8.2 | Сигналы тревоги |  |  |
|  | Предохранительный клапан открыт | Наличие |  |
|  | Вентилятор неисправен | Наличие |  |
|  | Повреждение вентилятора | Наличие |  |
|  | Потеря воздуха | Наличие |  |
|  | Компрессор включен | Наличие |  |
|  | Потеря O2 | Наличие |  |
|  | Потеря газоснабжения | Наличие |  |
|  | Низкое пиковое давление | Наличие |  |
|  | Высокое пиковое давление | Наличие |  |
|  | Длительное повышенное пиковое давление | Наличие |  |
|  | Низкое ПДКВ | Наличие |  |
|  | Низкий выдыхаемый минутный объем | Наличие |  |
|  | Высокий выдыхаемый минутный объем | Наличие |  |
|  | Высокий объем выдоха | Наличие |  |
|  | Интервал апноэ (апноэ) | Наличие |  |
|  | Высокая частота | Наличие |  |
|  | Максимальный предел времени вдоха | Наличие |  |
|  | Предел отношения I:E | Наличие |  |
|  | Низкое давление O2 на входе аппарат | Наличие |  |
|  | Высокое давление O2 на входе аппарат | Наличие |  |
| 9 | - Комплектность поставки |  |  |
|  | Встроенный компрессор | Наличие |  |
|  | Внутренний небулайзер | Наличие |  |
|  | Встроенная аккумуляторная батарея | Наличие |  |
|  | Шланг для подачи воздуха, не менее 3м | Наличие |  |
|  | Шланг для подачи кислорода не менее 3м | Наличие |  |
|  | Влагосборник | Наличие |  |
|  | Датчик потока для новорожденных | Наличие |  |
|  | Увлажнитель в комплекте | Наличие |  |
|  | Контур пациента в сборе, автоклавируемый ( 1 шт.) | Наличие |  |
|  | Возможность подключения внешнего аккумулятора | Наличие |  |
| 10 | - Дополнительные условия |  |  |
| 10.1 | Год выпуска | Не ранее 2009 |  |
| 10.2 | Срок гарантии | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |
| 10.3 | Объём гарантии | 100% |  |
| 10.4 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
| 10.5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 10.6 | Предоставления вспомогательных услуг (монтаж и установка поставленного медицинского оборудования, ввод оборудования в эксплуатацию в присутствии представителя Поставщика, проведение инструктажа персонала Заказчика) в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты поставки товара | Наличие |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 6

к документации об аукционе

Договор залога

г.Пермь «___» _________ 200__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее - муниципальный контракт), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |

Приложение № 7

к документации об аукционе

Правила проведения открытого аукциона

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Приложение № 8

- к документации об аукционе

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Сведения о заявке на участие в открытом аукционе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 9

- к документации об аукционе

Запрос о разъяснении положений документации об аукционе

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения документации об аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение №10

- к документации об аукционе

- ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ     КОНТРАКТ №____

НА ПОСТАВКУ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

г. Пермь                                                                                                         «___»____________ 2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница №1», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Токмаковой Ольги Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», по результатам открытого аукциона от «___»___________2010г. №___ и протокола от «___»___________2010г. №___, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Поставщик принимает на себя обязанности поставить медицинское оборудование (далее – товар) и оказать вспомогательные услуги Заказчику на условиях настоящего муниципального контракта, а Заказчик – обеспечить приемку  и  оплату товара.

1.2 Наименование товара, модель, производитель, страна происхождения, период поставки, период предоставления вспомогательных услуг, срок и объём гарантии, год выпуска, количество, цена указаны в спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью муниципального контракта.

2. ЦЕНА И  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании итогов открытого аукциона, является твердой и неизменной в течение всего срока действия настоящего контракта и составляет___________ (______________________________________________) рублей.

2.2. Цена контракта включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой товара, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа и установки, выполнением пусконаладочных работ, вводом оборудования в эксплуатацию и проведением инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги, а также все расходы, которые могут возникнуть при исполнении муниципального контракта.

2.3. Заказчик оплачивает поставленное и введенное в эксплуатацию оборудование путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (Двадцать) банковских дней после получения оформленных должным образом документов:

- товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о получении товара;

- счёта-фактуры на поставленный товар;

- акта сдачи-приемки товара;

- акта ввода оборудования в эксплуатацию.

2.4. В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Поставщику после подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию в течение 15 (Пятнадцать) банковских дней.

2.5. В случае нарушения Поставщиком существенных условий контракта  (нарушения сроков поставки медицинского оборудования полностью или его части; отказа от поставки медицинского оборудования полностью или его части (недопоставка); нарушения сроков выполнения вспомогательных услуг; поставки медицинского оборудования, несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренным контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

3.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать государственным стандартам, другой нормативно-технической документации, а по техническим характеристикам - требованиям, указанным в Приложении №2 к настоящему контракту.

3.2.Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении.

3.3. Поставщик обязуется производить гарантийный ремонт поставленного оборудования в течение всего гарантийного срока без дополнительных затрат со стороны Заказчика

3.4. Поставщик гарантирует качество товара в течение гарантийного срока. В подтверждение этого Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и подробное техническое описание на русском языке и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами. Гарантийный срок указывается в спецификации к муниципальному контракту и исчисляется с даты подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя и дату выпуска.

4.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту доставки и погрузочно-разгрузочных работах.

4.3. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЁМКИ ТОВАРА

5.1. Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 30 (Тридцать)  календарных дней  с момента заключения муниципального контракта. Место доставки товара – г. Пермь, ул.Бушмакина, 19. Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

5.2. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки и установки несет Поставщик.

5.3. Приемка товара производится лицами, уполномоченными на то руководителем учреждения - Заказчика. Эти лица несут ответственность за строгое соблюдение правил приемки товара.

5.4. Товар поставляется и передается Заказчику по накладной. Заказчик осуществляет приемку товара и оформление документов в течение 2(Два) рабочих дней с момента поставки товара. Поставщик вправе присутствовать при осуществлении действий Заказчика по приёмке товара, отсутствие его представителя при совершении данных действий не влечет недействительности действий Заказчика, касающихся поставляемого товара.

5.5. В целях обеспечения сохранности качества поставляемого товара, создания условий для своевременной и правильной приемки его по качеству Поставщик обязан обеспечить:

5.5.1. строгое   соблюдение   установленных    правил   упаковки  и  затаривания  продукции, маркировки и опломбирования отдельных мест

5.5.2.  поставку товара, соответствующего по качеству и комплектности требованиям, установленным стандартами, техническими условиями, чертежами, образцами (эталонами) и пр. Товар, не прошедший в установленном порядке проверку по качеству, а также товар, поставка которого была запрещена органами, осуществляющими контроль качества продукции, и другими уполномоченными на то органами, поставляться не должен;

5.5.3. своевременное предоставление документов, удостоверяющих качество и комплектность товара (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкция по эксплуатации и подробное техническое описание на русском языке и т.п.) Заказчику.

5.6. Приемка оборудования осуществляется в два этапа:

5.6.1. на первом этапе приемки товара Заказчик обязан:

5.6.1.1. проверить наличие маркировки товара и исправность тары;

5.6.1.2. проверить соответствие наименования товара товарно-транспортной накладной; 
5.6.1.3. произвести осмотр товара, проверить комплектацию, количество поставляемого оборудования в соответствии с сопроводительными документами;

5.6.1.4. убедиться в отсутствии повреждений;

5.6.1.5. совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно статье 513 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

5.6.2. в случае обнаружения при приемке товара производственных или иных дефектов, недоукомплектации товара, несоответствия условиям контракта и приложениям к контракту, а также несоответствия сопровождающих товар документов Заказчик не принимает товар. Такой товар считается не поставленным.

5.6.3. первый этап приемки завершается подписанием акта приемки-передачи товара.

5.6.4. второй этап приемки товара осуществляется Поставщиком в сроки, согласованные Сторонами. Поставщик оказывает вспомогательные услуги, а именно: монтаж и установка поставленного медицинского оборудования, ввод оборудования в эксплуатацию в присутствии представителя Поставщика - в ходе которых выясняется соответствие поставленного товара требованиям, установленным в спецификации и условиям муниципального контракта, а также проводит инструктаж персонала Заказчика. Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты поставки товара. Ввод оборудования в эксплуатацию оформляется актом, подписывается Сторонами.

5.6.5. при  обнаружении в товаре  производственных или иных дефектов, недоукомплектации товара, несоответствия условиям контракта и приложениям к контракту при  монтаже, установке и вводе оборудования в эксплуатацию, а также эксплуатации в период гарантийного срока, Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 15 (пятнадцати) дней исправить дефекты, несоответствия и доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Заказчика.

5.6.6. факт нарушения срока поставки, обнаружения несоответствия оборудования условиям контракта, нарушения оказания вспомогательных услуг, фиксируется Заказчиком в соответствующем акте.

5.6.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по муниципальному контракту с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему муниципальному контракту.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий контракта Поставщик:

6.2.1. за просрочку поставки товара в установленный настоящим контрактом срок уплачивает неустойку в размере 1% стоимости товара за каждый день просрочки;

6.2.2. за отказ от поставки (недопоставку) уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости не поставленного (недопоставленного) товара, либо (по усмотрению Заказчика) возмещает разницу между стоимостью не поставленного (недопоставленного) товара, предусмотренной в контракте, и стоимостью, по которой Заказчик закупил данный товар у другого поставщика;

6.2.3. за поставку товара ненадлежащего качества уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара.

6.2.4. за нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг уплачивает неустойку в размере 1% стоимости товара за каждый день просрочки.

6.3. В случаях, установленных п.6.2 настоящего контракта, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий контракта, неустойка уплачивается в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) в соответствии с законодательством Российской Федерации – одна трехсотая действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ.  Заказчик освобождается от уплаты  неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Стороны освобождаются от уплаты  неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6.7. В случаях не исполнения Поставщиком в добровольном порядке обязательств, установленных п.6.3, Заказчик вправе самостоятельно удержать начисленные суммы неустойки (штрафа, пени) из очередных платежей за поставленные Поставщиком по настоящему контракту товары.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему муниципальному контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного муниципального контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативно - правового акта, повлиявшего на исполнение обязательств, либо справку Торгово-промышленной палаты.

9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего муниципального контракта, либо иные, не урегулированные настоящим муниципальным контрактом отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами.

9.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего муниципального контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

10.  РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

10.1. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий муниципальный контракт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

11.2. К муниципальному контракту прилагаются и являются неотъемлемой его частью Спецификация (Приложение №1) и Технические характеристики поставляемого оборудования (Приложение №2).

11.3. Настоящий муниципальный контракт вступает в действие с момента подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

11.4. Лицо, ответственное за осуществление приёмки товара в соответствии с условиями муниципального контракта - __________________________________________________________

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница №1»

ИНН 5906086334 КПП 590601001

Адрес 614060, г. Пермь, ул. Лебедева, 44

т/факс 265-97-93, тел. 260-24-72(секретарь), 265-18-45

адрес электронной почты permgdkb1@perm.ru

р/с 40404810900000030124 в РКЦ  г. Пермь ГУ ЦБ РФ по Пермскому краю

БИК 045744000

ПОСТАВЩИК –

#### ПОДПИСИ СТОРОН

##### ЗАКАЗЧИК                                                                                        ПОСТАВЩИК

____________________ О.Г. Токмакова                               	 __________________

«___»______________2010года                                                        «___»______________2010года

Приложение №1

к муниципальному контракту

на поставку медицинского оборудования

от «____» ________________2010 г. № _____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование, модель, производитель, страна происхождения | Период поставки | Период предоставления вспомогательных услуг | Срок гарантии не менее (мес.) | Объем гарантии на товар | Год выпуска | Количество, шт. | Цена за ед. (руб.) | Цена контракта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Итого:

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                 	                           ПОСТАВЩИК

___________________ О.Г.Токмакова                                     __________________

«___»______________2010 года                                                 «___»______________2010 года

Приложение №2

к муниципальному контракту

на поставку медицинского оборудования

от «____» ________________2010 г. № _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| №/№ | Комплектация, технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                 	                           ПОСТАВЩИК

___________________ О.Г.Токмакова                                     __________________

«___»______________2010 года                                                 «___»______________2010 года