Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «23» июля 2010 года  № 37

Техническое задание на медицинскую мебель.

I .

Тумба Т1 –  тумба с дверцей габариты (890х500х500), размеры дверки 730х450х16,  ручка скоба 211-128 хром, 3 полочки  460х490, расстояние между полочками 220 мм, регулируемая опора хромированная - высота 100 мм, диаметр 50 мм – 4 шт. Тумба изготовлена из металла толщиной 1мм. Покрытие полимерно-порошковое, химически стойкое для обработки дезинфицирующими средствами

Кол-во-4 шт.

Тумба Т3 -  тумба с 3 ящиками габариты (890х500х500), размеры лицевых панелей – 240х450х16, размеры выдвижных ящиков 160х403х380, длина направляющих 450 мм, толщина 2 мм, заклепки стальные, ручка скоба 211-128 хром,  на панелях демфера – силиконовые, регулируемая опора хромированная - высота 100 мм, диаметр 50 мм – 4 шт. Тумба изготовлена из металла толщиной 1 мм.  Покрытие полимерно-порошковое, химически стойкое для обработки дезинфицирующими средствами.

Кол-во -1 шт.

Шкаф Н2 -  шкаф навесной с дверкой (465х500х300), размер дверки 412х452х16,  ручка скоба 211-96 хром, полочка 245*490, на задней стенке навесы.  Шкаф изготовлен из металла толщиной 1мм. Покрытие полимерно-порошковое, химически стойкое для обработки дезинфицирующими средствами.

Кол-во – 5 шт.

Тумбы под одной столешницей.

Столешница: дерево-плита покрытая химио – термически - стойким пластиком, длина 2550 мм, ширина-700 мм, толщина-28 мм, цвет - белый, структура гладко-глянцевая, торцевые элементы - аллюминевые планки, плинтус прилегания к стене (цвет - серый с силиконовым слоем).

II.

Тумба Т1 –  тумба с дверцей габариты (890х500х500), размеры дверки 730х450х16,  ручка скоба 211-128 хром, 3 полочки  460х490, расстояние между полочками 220 мм, регулируемая опора хромированная - высота 100 мм, диаметр 50 мм – 4 шт. Тумба изготовлена из металла толщиной 1мм. Покрытие полимерно-порошковое, химически стойкое для обработки дезинфицирующими средствами.

Кол-во-4 шт.

Тумба М1 – тумба с дверцей габариты (890х500х500) с вырезом в задней стенки для подвода коммуникаций, 1 полочка  460х490, размеры дверки 730х450х16,  ручка скоба 211-128 хром,  мойка из высококачественной нержавеющей хром - никелевой стали 18/10 D490х160/3.5 с переливом, смеситель хирургический локтевой, сифон (производство «АНИ»), 2 шланга,  регулируемая опора хромированная - высота 100 мм, диаметр 50 мм - 4 штуки. Тумба изготовлена из металла толщиной 1 мм. Покрытие полимерно-порошковое, химически стойкое для обработки дезинфицирующими средствами.

Кол-во- 2 шт.

Тумбы c  мойками под одной столешницей.

Столешница: дерево-плита покрытая химио – термически - стойким пластиком, длина 4050 мм, ширина-700 мм, толщина-28 мм, цвет - белый, структура гладко-глянцевый, торцевые элементы - аллюминевые планки, плинтус прилегания к стене (цвет серый с силиконовым слоем).

III .

Тумба М1 – тумба с дверцей габариты (890х500х500) с вырезом в задней стенки для подвода коммуникаций, 1 полочка  460х490, размеры дверки 730х450х16,  ручка скоба 211-128 хром,  мойка из высококачественной нержавеющей хром - никелевой стали 18/10 D490х160/3.5 с переливом, смеситель хирургический локтевой, сифон (производство «АНИ»), 2 шланга,  регулируемая опора хромированная - высота 100 мм, диаметр 50 мм - 4 штуки. Тумба изготовлена из металла толщиной 1 мм. Покрытие полимерно-порошковое, химически стойкое для обработки дезинфицирующими средствами.

Кол-во- 1 шт.

Под отдельной столешницей.

IV .

Тумба М1 – тумба с дверцей габариты (890х500х500) с вырезом в задней стенки для подвода коммуникаций, 1 полочка  460х490, размеры дверки 730х450х16,  ручка скоба 211-128 хром,  мойка из высококачественной нержавеющей хром - никелевой стали 18/10 D490х160/3.5 с переливом, смеситель хирургический локтевой, сифон (производство «АНИ»), 2 шланга,  регулируемая опора хромированная - высота 100 мм, диаметр 50 мм - 4 штуки. Тумба изготовлена из металла толщиной 1 мм. Покрытие полимерно-порошковое, химически стойкое для обработки дезинфицирующими средствами.

Кол-во- 1 шт.

Под отдельной столешницей.

V.

Тумба  М2 – тумба с 2 дверцами габариты (890х1000х500) с вырезом в задней стенки для подвода коммуникаций, размеры дверок 730х450х16,  ручка скоба 211-128 хром,  мойка из высококачественной нержавеющей хром - никелевой стали 18/10 с двумя чашами 780*450, смеситель хирургический локтевой, сифон (производство «АНИ»), 2 шланга,  регулируемая опора хромированная - высота 100 мм, диаметр 50 мм - 5 штуки. Тумба изготовлена из металла толщиной 1 мм. Покрытие полимерно-порошковое, химически стойкое для обработки дезинфицирующими средствами.

Кол-во -  1 шт.

Под отдельной столешницей.

___________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

МП