Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту

общественного центра по адресу: ул. Постаногова, 7

| № п/п | Перечень работ по контракту | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общестроительные работы |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: паркетных | 100 м2 покрытий | 1,366 |
| Окна, витражи |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (Решетка оконные) | 1 т конструкций | 0,4 |
| 2 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,18 |
| 3 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,75 |
| 4 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,26 |
| 5 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,15 |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 6 | Установка блоков из ПВХ площ. проема более 3 м2 /витраж/ | 100 м2 | 0,0648 |
| 7 | Витраж В-1/металлопластиковый дверной блок/ | м2 | 6,48 |
| 8 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,267 |
| 9 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиесям площадью более 2 м2 | м2 | 26,7 |
| Система вентиляции |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |

| 1 | Кладка отдельных участков стен из кирпича наружных: простых | 100 м3 кладки | 0,03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,324 |
| 3 | Пробивка в бетонных стенах отверстий площадью | 100 отверстий | 0,05 |
| 4 | Демонтаж жалюзийных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0,05 |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 5 | Установка канального вентилятора N=378 Вт n=1300 об/мин IRRE40*20 D "Арктика" | 1 вентилятор | 2 |
| 6 | Установка канального воздухонагревателя для прямоугольного обводного канала однорядного производительностью до 10 тыс.м3/час - N=15кВт PBER400*200/15 "Арктика" | 1 воздухонагреватель | 1 |
| 7 | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром до 3200 мм | 1 шт. | 1 |
| 8 | Установка фильтров воздушных - (сухие) ФР-4 с фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 10тыс.м3/час ФЛР 400*200 "Арктика" | 1 фильтр | 1 |
| 9 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 3,76 |
| 10 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 2 |
| 11 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 300х150 мм | 1 решетка | 7 |
| 12 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм | 1 решетка | 5 |
| 13 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 200х100 мм | 1 решетка | 1 |
| 14 | Установка люков | 1 шт. | 2 |
| 15 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,00471 |
| 16 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,063 |
| 17 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром 400*200 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,072 |
| 18 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 0,1 |
| 19 | Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные на синтетическом связующем М-125 | м3 | 0,1 |
| 20 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,012 |
| 21 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-Б-В | 1000 м2 | 0,00139 |
| 22 | Приборы, датчики температуры | шт. | 2 |
| 23 | Приборы автоматизации: - регулятор температуры ТТС 25 | шт. | 1 |
| 23.1. | Приборы автоматизации: - контроллер OPTIGO 10 | шт. | 1 |
| 24 | Блок управления шкафного исполнения | шт. | 1 |
| 25 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 40 | шт. | 2 |
| 26 | Выключатель автоматический 3-полюс. 40 А, | шт | 2 |
| 27 | Провод в лотках, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,5 |
| 28 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,5 |
| 29 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, под подвесной потолок, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,5 |
| 30 | Гофротруба диаметром 25 мм | м | 50 |
| 31 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,05 |
| 32 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х10 мм2 | 1000 м | 0,02 |

Вышеперечисленные материалы и оборудование могут быть заменены на аналогичные, только при условии соответствия предложенным техническим характеристикам и нормам безопасности.