|  | УТВЕРЖДАЮ: Главный врач МУЗ «Городская больница № 21» ______________/М.Ю.Мезенцев «_____» ____________2010года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по капитальному ремонту

в МУЗ «ГБ № 21»

г. Пермь, 2010  год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии с: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |  |  |
| I. Сведения о Заказчике |  |  |
| Заказчик |  | МУЗ «Городская больница № 21» Кировского района г. Перми |
| Место нахождения |  | 614113, г. Пермь, ул. Автозаводская, 82 |
| Почтовый адрес |  | 614113, г. Пермь, ул. Автозаводская, 82 |
| Адрес электронной почты |  | E-mail: boln21@mail.ru |
| Контактный телефон |  | тел.:(342) 294-08-62 |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |
| Предмет аукциона |  | Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту в МУЗ «ГБ №21» |
| Предмет муниципального контракта |  | Выполнение работ по капитальному ремонту в МУЗ «ГБ №21» |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 41 500 000 руб. |
| Сроки выполнения работ |  | Начало выполнения работ – в течение 2-х дней со дня заключения муниципального контракта. Максимальный срок выполнения работ – 210 календарных дней со дня начала выполнения работ. |
| Требования к выполняемым работам, порядок приемки выполненных работ |  | Требования к выполнению работ отражены в техническом задании (приложение № 5 к настоящей документации). Работы и применяемые материалы должны соответствовать требованиям технического задания, проектной документации, СНиПов, ГОСТов, ТУ, СанПиНов. Работы должны выполняться в соответствии с графиком производства работ (Приложение № 6 к настоящей документации). В процессе выполнения работ Заказчик обеспечивает Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям. При выполнении настоящего Контракта Заказчик: - проверяет ход выполнения работ; - контролирует соблюдение сроков начала и окончания работ, этапов работ; - проверяет качество работ и качество применяемых материалов на соответствие требованиям технического задания, проектной документации, СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, ТУ; - подписывает акты сдачи-приемки, этапов выполненных работ и результата работ (выполнение работ последнего этапа); - проверяет оформление первичных учетных документов - в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999г. N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" (формы КС-2, КС-3), - осуществляет контроль за производством скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителей Заказчика или он были информированы с опозданием, то, по требованию Заказчика, Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию, а затем восстановить ее за свой счет. -осуществляет приемку скрытых работ, выполненных работ, выполненных этапов работ и результата работ; - проверяет соответствие используемых Подрядчиком материалов условиям технического задания. При выполнении настоящего Контракта Подрядчик: В течение 2-х дней с момента заключения муниципального контракта составляет на основании технического задания, являющегося приложением к муниципальному контракту сметный расчет, согласовывает его с заказчиком. Сметный расчет будет являться неотъемлемой частью муниципального контракта. Выполняет своими силами или с привлечение субподрядных организаций работы, предусмотренные техническим заданием в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов, проектной документации и сдает этапы работ и результат работ Заказчику. Самостоятельно приобретает и поставляет материалы, необходимые для выполнения работ по настоящему контракту. Используемые в работе материалы, должны соответствовать требованиям технического задания, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Обеспечивает выполнение на объекте всех необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды. Осуществляет вывоз строительного мусора, представляет вместе с документами на оплату корешок по вывозу строительных отходов с соответствующей отметкой и указанием объема отходов. Извещает Заказчика в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов). При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом. В сроки, установленные Заказчиком, подрядчик приходит лично, либо направляет представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления всех необходимых актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности представителю Заказчика до начала составления акта. В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности или не явки представителя Подрядчика, является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке представителем Заказчика. В случае, если будут обнаружены недостатки или дефекты работ (применение материалов несоответствующих техническому заданию, выполнение работ с отступлением от технического задания, СНиПов, ГОСТов, ТУ, СанПиНов и других нормативных документов), в том числе дефектов, выявленных в ходе приемки работ и в течение срока гарантии, то в течение 2 (двух) рабочих дней Подрядчику направляются мотивированные замечания с указанием сроков устранения недостатков или дефектов работ. Подрядчик, своими силами и за свой счет, в установленный Заказчиком срок, переделывает эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если Подрядчик в установленный срок, не устранит недостатки или дефекты работ, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков и дефектов работ, в том числе дефектов, выявленных в ходе приемки работ, результата работ и в течение срока гарантии. Все расходы, связанные с устранением некачественно выполненных работ, недостатков или дефектов работ третьими лицами, оплачивает Подрядчик. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях. |
| Срок и объем предоставления гарантий качества работ |  | Подрядчик гарантирует: Качество выполнения всех работ и качество всех применяемых материалов в соответствии с техническим заданием, проектной документацией, действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами. Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 24 месяца со дня подписания акта приема-передачи этапа выполненных работ и распространяется на весь объем работ. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Заказчик производит поэтапную оплату выполненных работ. Оплата этапов №№1-8 производится в течение 30 банковских дней со дня предоставления оформленных в установленном порядке документов: акта сдачи-приемки этапа выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных по этапу работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненный этап работ, счета-фактуры на материалы. Оплата этапа №9 производится за выполненные и принятые работы в течение 30 банковских дней со дня предоставления оформленных в установленном порядке документов: акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы, счета-фактуры на материалы, акт сверки взаиморасчетов. При этом оплата за выполненные работы осуществляется с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта (при этом учитываются 4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются). При этом итоговая стоимость каждого из этапов пересчитывается с применением понижающего коэффициента, т.е. итоговая стоимость каждого из этапов выполнения работ рассчитывается пропорционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены контракта, полученного в ходе проведения торгов. Полученная итоговая стоимость этапов выполнения работ и общая итоговая цена контракта вносятся в проект муниципального контракта. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются. |
| Источник финансирования заказа |  | Источник финансирования: средства бюджета города Перми |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта формируется участником аукциона с учетом всех расходов на выполнение всех работ (включая приобретение материалов, выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие платежи). |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками |  | Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона - наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и предусматривающего виды работ, являющихся предметом контракта, в том числе: Виды работ по перечню, утвержденному Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 №624; Виды работ по перечню, утвержденному Приказом Минрегиона России от 09.12.2008 №274. 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений; 4520111Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, стальных и прочих) 4520108 Монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов 4520128 Крепление строительных конструкций строительными обоймами, болтами, кольцами. 12.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями); 4540155 Обкладка и оклейка поверхностей оборудования резиной, пластиками, герметиками, рулонными материалами. 12.5 Устройство оклеечной изоляции; 4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции. 6.2. Арматурные работы; 4520118Установка анкерных болтов и закладных деталей. |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе по форме Приложения № 1. |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа по форме Приложения № 2 к настоящей документации. |  |
|  | Сведения о качестве выполняемых работ по форме Приложения № 3 к настоящей документации. |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, или копию такого поручения. |  |
|  | Копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и предусматривающего виды работ, являющихся предметом контракта, в том числе: Виды работ по перечню, утвержденному Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 №624; Виды работ по перечню, утвержденному Приказом Минрегиона России от 09.12.2008 №274. 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений; 4520111Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, стальных и прочих) 4520108 Монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов 4520128 Крепление строительных конструкций строительными обоймами, болтами, кольцами. 12.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями); 4540155 Обкладка и оклейка поверхностей оборудования резиной, пластиками, герметиками, рулонными материалами. 12.5 Устройство оклеечной изоляции; 4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции. 6.2. Арматурные работы; 4520118 Установка анкерных болтов и закладных деталей. |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе. |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (Приложение № 3). Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. |
| Инструкция по заполнению участником размещения заказа заявки на участие в аукционе |  | 1. В описи документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, оформленной по форме приложения № 1 необходимо построчно указать, в столбце 1 - номер по порядку, в столбце - 2 указать наименование документа, в столбце 3 указать цифрами количество листов, входящих в состав соответствующего документа. В строке «Итого» указать общее количество листов, входящих в состав заявки и тома заявки. 2. В «Сведениях об участнике размещения заказа», оформленных по форме приложения № 2, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуальных предпринимателей), номер контактного телефона. 3. В сведениях о качестве выполняемых работ», оформленного по форме приложения №3 необходимо указать в соответствующих местах фамилию, имя, отчество или наименование участника размещения заказа. |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. |  | Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. Участник размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пять) % от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения). Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается в случае уклонения победителя или лица, с которым заключается муниципальный контракт, от его подписания. В случае отсутствия в составе заявки на участие в аукционе документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежного поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копии такого поручения) участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе. Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Департамент финансов администрации города Перми МУЗ «ГБ № 21» , л/с 04920010648. р/с 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми БИК 045744000 ИНН 5908010429 КПП 590801001 При этом в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в аукционе (извещение № ___А от ___.07.2010)» |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме. Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием времени и даты ее получения. |
| Место подачи заявок на участие в аукционе Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  | Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа может с « 24 » июля 2010г. до 10 час. 00 мин « 13 » августа 2010г. подать заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии с настоящей документацией, по адресу: г. Пермь, ул. Липатова, 17, администрация МУЗ «ГБ № 21», 2 этаж, экономический отдел. Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 час) по адресу: г. Пермь, ул. Липатова, 17, администрация МУЗ «ГБ № 21», 2 этаж, экономический отдел. |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  | до 10 час. 00 мин « 13 » августа 2010г. - непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Полученные после начала рассмотрения заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок отзыва заявок |  | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив Заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе. |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | С « 23 » июля 2010г. до « 7 » августа 2010г. любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса, Заказчик в письменной форме ответит на запрос, полученный не позднее « 7 » августа 2010г. и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. |
| Внесение изменений в документацию об аукционе |  | Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются Заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. |
| - IX. Рассмотрение заявок на участие в аукционе |  |  |
| Место рассмотрения |  | - по адресу: г. Пермь, ул. Липатова,17 |
| День начала рассмотрения |  | - « 13 » августа 2010г. |
| Время начала рассмотрения |  | - На 10 час. 00 мин. |
| Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе |  | Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. - В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. |
| - X. Проведение аукциона |  |  |
| Место проведения аукциона |  | - г. Пермь, ул. Кирова, 82 (управление муниципального заказа, 2-й этаж, зал заседаний) |
| Дата проведения аукциона |  | - « 26 » августа 2010 г. |
| Время проведения аукциона |  | - на « 10 » часов « 15 » мин (время местное) |
| Порядок проведения аукциона |  | В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признаны участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ. Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия перед началом аукциона регистрирует участников аукциона, подавших заявки и явившихся на аукцион. Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (руководители организаций – документ, удостоверяющий личность, представители участников аукциона – доверенность и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки). Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта. «Шаг аукциона» установлен в размере 5 % (пяти процентов) начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта. При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ. Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проекты контрактов. Протокол аукциона размещается Заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается Заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола. - Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения. |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передают победителю аукциона один экземпляр протокола аукциона и проект муниципального контракта (приложение № 4 к настоящей документации), который составляется путем включения цены, предложенной победителем аукциона в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Неотъемлемой частью муниципального контракта является техническое задание, график производства работ. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта. Победитель аукциона должен представить Заказчику, в срок не менее 10 и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми, подписанный муниципальный контракт. Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта. В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее после победителя предложение о цене контракта. Для участника аукциона, который сделал предпоследнее после победителя предложение, заключение контракта при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта. В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в настоящем разделе документации об аукционе. - Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. |
| - XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 10% начальной (максимальной) цены контракта. - Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. - Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством РФ. - Предоставление обеспечения исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 10% от начальной (максимальной) цены контракта. Срок действия банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока выполнения работ и сдачи результата работ. В случае нарушения Подрядчиком существенных условий муниципального контракта (нарушение сроков выполнения этапов работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ; несоответствие качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом) гарант исполняет свои обязательства по гарантии (уплату денежных средств) в течение 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара. При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта). - указание в качестве принципала подрядчика по муниципальному контракту, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ. - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта, - срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока окончания всех работ по муниципальному контракту - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - указание в письменном требовании о выплате денежных средств в связи с неисполнением (ненадлежащем исполнении) принципалом своих обязательств по муниципальному контракту; Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. -в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о выплате денежных средств в связи с неисполнением (ненадлежащем исполнении) принципалом своих обязательств по муниципальному контракту - ответственность гаранта недолжна быть ограничена суммой банковской гарантии. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. Участник конкурса, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. 2) в случае, если гарантия выдана страховой компанией – копию действующей лицензии на осуществление страховой деятельности. |
| Договор поручительства |  | В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности (далее - капитал и резервы), определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать 10 % размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона, с которым заключается контракт, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, копии учредительных документов поручителя, а также документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности. В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, к договору поручительства должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью и подписанную руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, к договору поручительства должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица. Договор поручительства должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Сумма по договору поручительству должна быть 10% от начальной (максимальной) цены контракта. Срок действия договора поручительства должен быть на 30 дней больше срока окончания всех работ по муниципальному контракту. В случае нарушения Подрядчиком существенных условий муниципального контракта (нарушение сроков выполнения этапов работ, срока окончания выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ; несоответствие качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом) поручитель исполняет свои обязательства по договору поручительства (уплату денежных средств) в течение 15(Пятнадцать) банковских дней с момента получения письменного требования Заказчика. Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи Заказчику в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта в залог денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет денежные средства по следующим реквизитам: Департамент финансов администрации города Перми МУЗ «ГБ № 21» , л/с 04920010648. р/с 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми БИК 045744000 ИНН 5908010429 КПП 590801001 При этом в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение муниципального контракта на участие в аукционе (извещение № А от 07.2010)» Обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается подрядчику с момента подписания надлежащим образом оформленного актов приемки результата работ (включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков) в течение 15 банковских дней. В случае нарушения Подрядчиком существенных условий муниципального контракта (нарушение сроков начала выполнения этапов работ, срока окончания выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ; несоответствие качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя. |
| Отказ от заключения контракта |  | 1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта: 1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства; 2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ; 4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, Заказчиком в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается Заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт. |

Приложение № 1

Документации об аукционе

Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

и тома заявки на участие в аукционе

______________________________________________________

(ФИО/наименование участника размещения заказа)

| №№ п\п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| … |  |  |
| N |  |  |
| Итого: |  |  |

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 2

Документации об аукционе

- СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

- Для юридических лиц:

Наименование (Фирменное наименование) с указанием организационно-правовой формы: _______________________________________________________________

Место нахождения:_____________________________________________________

Почтовый адрес: _______________________________________________________

Номер контактного телефона: ____________________________________________

2. Для индивидуальных предпринимателей (физических лиц):

Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________

Паспортные данные: ____________________________________________________

Сведения о месте жительства: _____________________________________________

Номер контактного телефона: _____________________________________________

Приложение № 3

Документации об аукционе

Сведения о качестве выполняемых работ

Главному врачу

МУЗ «Городская больница № 21»

Кировского района г. Перми

М.Ю. Мезенцеву

.(Ф.И.О./ наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту  в МУЗ «ГБ № 21», намерен  принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона, предлагает выполнить работы на условиях документации об аукционе и условиях муниципального контракта.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок, направленный заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О/ наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

- ________________________________________________________________________ подтверждаю(ет), что:

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

выполнит работу в сроки, установленные муниципальным контрактом, а качество всех работ и материалов будет соответствовать техническому заданию, проектной документации, действующим техническим нормам, ГОСТам, ТУ,  СНиПам, СанПиНам.

Настоящим ______________________________________________________подтверждаю (ет), что:

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

- в отношении _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

процедура ликвидации не проводится, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;

-деятельность _____________________________________________________________________________ не

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- у _____________________________________________________________________________задолженность

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

отсутствует по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

______________                           _________________            ____________________

(должность)                             (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 4

документации об аукционе

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____ / 2010

На выполнение капитального ремонта в МУЗ «ГБ № 21»

г. Пермь                                                                                                                                 «__» __________ 2010г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 21» Кировского района г. Перми, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Мезенцева Максима Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения аукционной комиссии (протокол № ___от «__» __________ 2010г) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

### ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по  капитальному ремонту  в МУЗ «ГБ  № 21» Кировского района г. Перми,  (далее – объект), в соответствии с  техническим заданием (Приложение № 1) и сдать результат Заказчику, который обязуется принять и оплатить принятый результат работ по цене, указанной в п.3 настоящего Контракта.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ  КОНТРАКТА

2.1.Контракт  вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

### ЦЕНА КОНТРАКТА

3.1.Цена Контракта составляет ______________________  (__________________________) рублей.

Цена Контракта определена на основании аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ (за исключением п.3.2.).

Цена включает в себя все расходы по выполнению работ в полном объеме, с учетом всех расходов на выполнение всех работ (включая выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие платежи).

3.2.Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.3.Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Сроки выполнения работ:

4.1.1. начало выполнения работ:      «_____» ____________ 2010г.;

4.1.2. окончание выполнения работ: «____» ____________ 2010г.

4.1.3.Производство работ осуществляется в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта  Приложение № 3).

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1. Заказчик:

5.1.2. В течение 2-х рабочих дней передает проектную документацию подрядчику в работу.

5.1.3.Заказчик обеспечивает Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям.

5.1.4. Заказчик проверяет ход выполнения работ.

- контролирует  соблюдение сроков начала выполнения этапов работ и окончания выполнения этапов работ в соответствии с графиком производства работ (приложение 3);

- оценивает качество работ и применяемые материалы на соответствие требованиям технического задания, проектной документации,СниПов, ГОСТов, ТУ, СанПиНов, и других нормативных документов,;

- подписывает акты сдачи-приемки этапов выполненных работ и результата работ (выполнение работ последнего этапа);

- осуществляет приемку скрытых работ, выполненных этапов работ и результата работ;

- проверяет соответствие используемых Подрядчиком материалов техническому заданию;

5.1.5. В случае, если будут обнаружены недостатки или дефекты работ (применение материалов, несоответствующих техническому заданию, проектной документации; выполнение работ с отступлением от технического задания, проектной документации, СниПов, ГОСТов, ТУ, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов, несоответствие применяемых материалов), в том числе дефектов,  выявленных в ходе приемки выполнения работ, результата работ и в течение срока гарантии, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней направляет Подрядчику мотивированные замечания с указанием сроков устранения недостатков или дефектов работ. Подрядчик, своими силами и за свой счет, в установленный срок переделывает эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.1.6.Проверяет оформление первичных учетных документов - в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" (формы КС-2, КС-3),

5.1.7. Осуществляет контроль за производством скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителей  Заказчика или он был информирован с опозданием, то, по  требованию Заказчика, Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию, а затем восстановить ее за свой счет.

5.2. Для оформления актов, предусмотренных настоящим  Контрактом Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей.

5.3. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

5.4. Заказчик оплачивает работы, выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком в порядке, предусмотренном Контрактом.

5.5. При выполнении настоящего Контракта Подрядчик:

5.5.1.В течение 2-х  дней с момента заключения муниципального контракта составляет на основании технического задания, являющегося приложением к муниципальному контракту  сметный расчет, согласовывает его с заказчиком. Сметный расчет будет являться неотъемлемой частью муниципального контракта (приложение № 2).

5.5.2. Выполняет своими силами или с привлечением субподрядных организаций весь комплекс работ, предусмотренный техническим заданием в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов,  проектной документации и сдает выполненные  этапы работ и  результат работ Заказчику.

5.5.3. Приступает к выполнению работ в течение 2 дней со дня передачи объекта в работу.

5.5.4. Выполняет работу в сроки установленные настоящим Контрактом согласно графика выполнения работ. Начало нового этапа возможно только после сдачи-приемки работ предшествующего этапа.

5.5.5.Самостоятельно приобретает и поставляет материалы для выполнения работ по настоящему контракту.

Используемые в работе материалы и оборудование, должны соответствовать техническому заданию, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

5.5.6. Обеспечивает выполнение на объекте всех необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

5.5.7. Осуществляет вывоз строительного мусора, представляет вместе с документами на оплату корешок по вывозу строительных отходов с соответствующей отметкой и указанием объема отходов.

5.5.8. Извещает Заказчика в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или(и) почтового адреса или(и) номеров телефонов (факсов). При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом.

5.5.9. В сроки, установленные Заказчиком прибывает лично либо направляет представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления всех необходимых актов. Представитель  Подрядчика  обязан  представить  и  передать заверенную копию доверенности представителю Заказчика до начала составления акта. В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности или не явки представителя Подрядчика, является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке представителем Заказчика.

5.5.10. В срок, установленный Заказчиком Подрядчик переделывает некачественно выполненные (с отступлением от технического задания, СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов) работы, устраняет недостатки и дефекты работ, в том числе дефекты,  выявленные в ходе приемки работ и в течение срока гарантии. В случае, если Подрядчик в срок, установленный Заказчиком, не устранит недостатки или дефекты работ, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков и дефектов работ, в том числе дефектов,  выявленных в ходе приемки этапов работ, результата работ и в течение срока гарантии.

Все расходы, связанные с устранением некачественно выполненных работ, недостатков или дефектов работ третьими лицами, оплачивает Подрядчик.

- ПРИЕМКА  ЭТАПОВ И РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

  - Приемка этапов работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ, скрытых работ и оформляется актом сдачи приемки выполненных работ. Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

6.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров, по поводу обнаруженных недостатков или/и дефектов работ, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1. Заказчик производит поэтапную оплату  выполненных работ.

Оплата этапов №№1-8 производится в течение 30 банковских дней со дня предоставления оформленных в установленном порядке документов: акта сдачи-приемки этапа выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных по этапу работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненный этап  работ, счета-фактуры на материалы.

Оплата этапа №9 производится за выполненные  и принятые работы в течение 30 банковских дней со дня предоставления оформленных в установленном порядке документов: акта сдачи-приемки  выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных  работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные  работы, счета-фактуры на материалы, акт сверки взаиморасчетов.

При этом оплата за выполненные работы  осуществляется  с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта (при этом учитываются  4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются). При этом итоговая стоимость каждого из этапов пересчитывается с применением понижающего коэффициента, т.е. итоговая стоимость каждого из этапов выполнения работ рассчитывается пропорционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены контракта, полученного в ходе проведения торгов. Полученная итоговая стоимость этапов выполнения работ и общая итоговая цена контракта вносятся в проект муниципального контракта.

7.2.Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

- ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует:

    - Качество выполнения всех работ и всех применяемых материалов в соответствии с техническим заданием, действующими техническими нормами, ГОСТами, ТУ, СНиПами, СанПиНами;

  - Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 24 месяца со дня подписания акта-приемки выполненных работ и распространяется на весь объем работ.

  - В срок, установленный Заказчиком,  устранить недостатки и дефекты работ, выявленные в ходе приемки работ и в период срока гарантии на выполненные работы за свой счет.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1.  Риск случайной невозможности исполнения контракта несет Подрядчик.

9.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из Договора право (требование).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны Контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За нарушение срока начала выполнения этапов работ, превышение сроков завершения этапов работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по Договору, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств.

  - За выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным Контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены контракта.

Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из суммы, подлежащей уплате последнему. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

  - Факты нарушения сроков выполнения работ, срока окончания выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ фиксируются в соответствующих актах Заказчика.

  - Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по Договору либо устранения нарушений.

  - За нарушение сроков оплаты принятых работ по контракту, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

  - В случае нарушения Подрядчиком существенных условий муниципального контракта (нарушение сроков выполнения работ, срока завершения этапов работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ; несоответствие качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА

11.1 Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Все изменения и дополнения к контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

12.2. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме  преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

13.4. Настоящий муниципальный контракт составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

13.5. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по контракту, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в  суде.

13.6. Для  решения текущих вопросов по контракту от Заказчика назначается ответственное лицо: ________________________, контактный тел.: (342) _______________

13.7. Для  решения текущих вопросов по контракту от Подрядчика назначается ответственное лицо: ___________________________________________ контактный тел.: _______________.

13.8. К настоящему контракту прилагаются:

- Приложение № 1 «Техническое задание»;

- Приложение №2 «Сметный расчет»

- Приложение 3 «График выполнения работ».

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| # ЗАКАЗЧИК МУЗ «Городская больница № 21» Кировского района г. Перми Адрес: 614113, г. Пермь, ул. Автозаводская, 82 Р/С 4020481030000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю (МУЗ, ГБ-21, Л/С 02920010648) |  | # ПОДРЯДЧИК _______________________ Адрес: ________________________ Банковские реквизиты: ИНН ____________ КПП ________________ Р/с: ________________________ Кор.сч.: ___________________ Банк: ______________________________ БИК: ___________________ |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: ____________________/М.Ю. Мезенцев/ |  | Подрядчик: __________________________/____________/ печать |

Приложение №5

к документации об аукционе

Этап №  1

Капитальный ремонт подвального помещения здания МУЗ ГБ №21, расположенного по адресу ул.Автозаводская, 82 литер И

| № | Обоснование | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полы |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-009-01 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 19,6 |
| 2 | ТЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытий | 2,648 |
| 3 | ТЕР11-01-014-04 | Устройство полов бетонных толщиной 250 мм ГОСТ 10180-90 | 100 м2 пола | 1,048 |
| 4 | ТЕР06-01-015-10 | Установка закладных деталей весом: Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,16 |
| 5 | ТЕР11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой 2 627,56 = 3 249,32 - 116 x 5,36 | 100 м2 изолируемой поверхности | 2,357 |
| 6 | СЦМ-101-9122-9 | Техноэласт ЭПП-4,0 (верхний слой) Толщина не менее,4 мм, на основе полиэстера, относительное удленение на разрыв не менее 40%, Гибкость на брусе R=10 мм, не выше -25°С, Усилие на разрыв (прод./попереч.), не менее, 600/450 Н, Теплостойкость, не ниже 100 °С ГОСТ 30307-95 | м2 | 273,4 |
| 7 | ТЕР11-01-004-02 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль последующий слой 1 397,27 = 2 019,03 - 116 x 5,36 ГОСТ 30307-95 | 100 м2 изолируемой поверхности | 2,357 |
| 8 | СЦМ-101-9122-9 | Техноэласт ЭПП-4,0 (нижний слой) Толщина не менее,4 мм, на основе полиэстера, относительное удленение на разрыв не менее 40%, Гибкость на брусе R=10 мм, не выше -25°С, Усилие на разрыв (прод./попереч.), не менее, 600/450 Н, Теплостойкость, не ниже 100 °С ГОСТ 30307-95 | м2 | 273,4 |
| 9 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ГОСТ 25328-82 | 100 м2 стяжки | 3,068 |
| 10 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) ГОСТ 25328-82 | 100 м2 стяжки | 3,068 |
| 11 | ТЕР11-01-027-12 | Устройство покрытий по цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного ТУ 5752-001-56380351-2007 | 100 м2 покрытия | 30,68 |
| 12 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 ГЭСН 81-02-11-2001 | 100 м плинтусов | 2,59 |
|  | Стены |  |  |  |

| 13 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка стен кирпичных | 1 м3 | 40,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1м3 | 1,55 |
| 15 | ТЕР46-02-007-01 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в оном месте до 5 м3 | м3 | 2 |
| 16 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 13,52 |
| 17 | ТЕР08-02-002-03 | Кладка перегородок из керамического одинарного полнотелого кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м ГОСТ 7025-91 | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1,835 |
| 18 | ТЕРр53-25-01 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ГОСТ 948-84 | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,954 |
| 19 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами ГОСТ 1759.4-87 | 100 шт. болтов | 0,36 |
| 20 | СЦМ-101-1391 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм ГОСТ Р 52627-2006 | т | 0,01 |
| 21 | СЦМ-101-0123 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм ГОСТ 5919-73 | т | 0,009 |
| 22 | СЦМ-101-2044 | Шайбы оцинкованные диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78 | кг | 0,9 |
| 23 | ТЕР26-01-037-03 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме: покрытий и перекрытий снизу | 1 м3 изоляции | 36,5 |
| 24 | СЦМ-104-9132-1 | Материал теплоизоляционный (маты теплоизоляционные из стеклянного волокна ISOVER) Соответствует требованиям пожарной безопасности установленным в НПБ 244-97 Группа горючести Г1 ГОСТ 30244-94 | м3 | 36,13 |
| 25 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 13,52 |
| 26 | ТЕРр62-07-02 | Улучшенная масляная краска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,046 |
| 27 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за два раза | 100 м2 | 0,02 |
| 28 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за два раза | 100 м2 | 0,06 |
| 29 | Прайс | Решетки декоративные на радиаторы | шт | 20 |
| 30 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 13,52 |
| 31 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен ГОСТ Р 52491-2005 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 10,364 |
| 32 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 3,156 |
| 33 | ТЕР10-05-009-01 | Облицовка стен и стояков по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) 4 700,79 = 7 770,62 - 107 x 28,69 | 100 м2 стены за вычетом проемов | 3,775 |
| 34 | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению ГОСТ 30244-94 | м2 | 403,9 |
| 35 | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению ГОСТ 30244-94 | м | 1479,9 |
| 36 | Потолки |  |  |  |

|  | ТЕР26-01-037-03 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме: покрытий и перекрытий снизу | 1 м3 изоляции | 12,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | СЦМ-104-9132-1 | Материал теплоизоляционный ISOVER ГОСТ 23307-78 | м3 | 12,08 |
| 38 | ТЕР10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113) 6 201,93 = 9 386,52 - 111 x 28,69 | 100 м2 потолка | 8,54 |
| 39 | СЦМ-101-6029 | Тяга 500 мм | шт | 691,7 |
| 40 | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) ГОСТ 30244-94 | м2 | 947,9 |
| 41 | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) СНиП 21-01-97* | м | 3774 |
| 42 | Прайс | Профили направляющие L образные | м | 319 |
| 43 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича ГОСТ 530-2007 | 1 м3 | 1,1 |
| 44 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных ГОСТ 6629-88 | 100 м2 | 0,628 |
| 45 | ТЕР09-06-001-01 | Демонтаж: конструкций дверей металлических КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,36; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,36 | 1 т конструкций | 0,6 |
| 46 | ТЕР09-06-001-01 | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т конструкций | 0,9 |
| 47 | СЦМ-203-0233 | Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДС 21-13ГТ, пл.2.66 м2 | м2 | 20,87 |
| 48 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 5 278,53 = 32 012,53 - 100 x 267,34 | 100 м2 проемов | 0,501 |
| 49 | СЦМ-203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 Finish Doors ГОСТ 30674-99 п.п.2.6,2.18,2.20 | м2 | 47,77 |
| 50 | СЦМ101-0952 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | шт | 26 |
| 51 | СЦМ 101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 26 |
| 52 | СЦМ101-0956 | Петли накладные | шт | 54 |
| 53 | СЦМ-203-0205 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2 | м2 | 2,33 |
| 54 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 2,6612 |
| 55 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0278 |
| 56 | ТЕР10-01-034-01 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков глухих из ПВХ с площадью проема до 2 м2 ГОСТ 30674-99 | 100 м2 проемов | 0,0278 |
| 57 | СЦМ-203-9095-101 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей «PROPLEX» ГОСТ 30674-99 | м2 | 2,78 |
| 58 | ТЕР10-01-035-03 | Установка плит подоконных из поливинилхлорида в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м ГОСТ 30673-99 | 100 п.м. | 0,025 |
|  | СЦМ-101-1497-210 | Плиты подоконные из поливинилхлорида «PROPLEX» ГОСТ 30673-99 | п.м. | 2,5 |
| 59 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных откосов | 100 м2 облицовки | 0,043 |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) ГОСТ 30244-94 | 100 м2 облицовки | 0,043 |
| 60 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов с полимерным покрытием шириной до: 0,4 м ГОСТ 52146-2003 | 100 м | 0,025 |
| Водоснабжение и канализация |  |  |  |  |
| демонтаж |  |  |  |  |
| 61 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж умывальников и раковин ГОСТ 23759-85 | 100приборов | 0,11 |
| 62 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж унитазов и писсуаров ГОСТ 22847-85 | 100приборов | 0,05 |
| 63 | ТЕРр65-04-03 | Демонтаж моек ГОСТ Р 50851-96 | 100приборов | 0,07 |
| 64 | ТЕР17-01-001-19 | Демонтаж кабин душевых с чугунными поддонами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 10 компл. | 0,15 |
| 65 | ТЕРр65-04-4 | Демонтаж ванн | 100приборов |  |
| 66 | ТЕРр16-04-001-02 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,5 |
| 67 | ТЕР16-04-001-01 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,95 |
| 68 | ТЕР16-04-002-03 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,47 |
| 69 | ТЕР16-04-002-01 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 1,45 |
| Монтаж |  |  |  |  |
| 70 | ТЕРр65-15-04 | Замена лежанки | 100 м | 0,3 |
| 71 | Прайс | Замена кранов шаровых на пожарном водоводе 2 дюйма | 100 шт | 0,12 |
| 72 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м трубопровода | 0,5 |
| 73 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м трубопровода | 0,95 |
| 74 | ТЕР16-03-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м трубопровода | 1,45 |
| 75 | ТЕР16-03-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м трубопровода | 0,47 |
| 76 | ТЕРр65-25-01 | Смена кранов: воздушных кранов радиаторов по два на батарею | 100 шт | 0,04 |
| 77 | ТЕРр65-15-04 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 80ММ (пожарное водоснабжение) | 100 м трубопроводов | 0,69 |
| 78 | ТЕРр6505 | Вентиль шаровый 1/2 гш бабочка VT | 100 приборов | 0,3 |
| 79 | ТЕР17-01-005-02 | Установка моек на два отделения КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. ГОСТ Р 50851-96 | 10 компл. | 0,55 |
| 80 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. ГОСТ 23759-85 | 10 компл. | 0,3 |
| 81 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. ГОСТ 22847-85 | 10 компл. | 0,1 |
| 82 | ТЕР17-01-001-20 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 10 компл. | 0,1 |
| 83 | ТЕР17-01-001-02 | Установка ванн купальных прямых стальных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх | 10 компл. | 0,1 |
| Материал в текущих ценах |  |  |  |  |
| 84 | Прайс | Труба 110х1000 водополимер | м | 50 |
| 85 | Прайс | Отвод 110 Политек | шт | 23 |
| 86 | Прайс | Труба 50х1000 водополимер | м | 95 |
| 87 | Прайс | Отвод 50 Политек ГОСТ 24950-81 | шт | 18 |
| 88 | Прайс | Тройник 50*50 Политек | шт | 29 |
| 89 | Прайс | Переход эксцентрический 110/50 Политек | шт | 20 |
| 90 | Прайс | Гофра Ani 1 1/2* 40/50 0,8м | шт | 18 |
| 91 | Прайс | Вентиль шаровый 1/2 гш бабочка VT | шт | 27 |
| 92 | Прайс | Труба МП 26 | м | 47 |
| 93 | Прайс | Труба МП 20 | м | 145 |
| 94 | Прайс | Тройник МП 26 | шт | 19 |
| 95 | Прайс | Тройник МП 20ГОСТ 16058-70 | шт | 16 |
| 96 | Прайс | Угол 26 | шт | 33 |
| 97 | Прайс | Угол 20 | шт | 23 |
| 98 | Прайс | Умывальник с полкой модель Melana «HLD 5745» | шт | 3 |
| 99 | Прайс | Унитаз Компакт «Екатеринбург» (с арматурой и сидением) | шт | 2 |
| 100 | Прайс | Смеситель Ascot 201 ГОСТ 25809-96 | шт | 18 |
| 101 | Прайс | Подводка к смесителю 0,6м | шт | 31 |
| 102 | Прайс | Опора 26 | шт | 89 |
| 103 | Прайс | Опора 20 | шт | 290 |
| 104 | Прайс | Сливная гофротруба для унитаза | шт | 10 |
| 105 | Прайс | Ванна купальная прямая стальная | 10 | 0,1 |
| Электрика |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |
| 106 | ТЕРм08-03-599-09 | Демонтаж.Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,3; ЭМ-ЗПМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | шт. | 1 |
| 107 | ТЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,28 |
| 108 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,58 |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 109 | ТЕРм08-03-633-08 | Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВ·А | шт. | 1 |
| 110 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 24 |
| 111 | ТЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 5 |
| 112 | ТЕРм08-01-079-01 | Мосты шинные для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9 | шт. | 2 |
| 113 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 11,4 |
| 114 | ТЕРм08-02-409-02 | Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 0,24 |
| 115 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 11,68 |
| 116 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 3,17 |
| 117 | ТЕРм08-02-403-02 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0,8 |
| 118 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,53 |
| 119 | ТЕРм08-03-594-02 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0,12 |
| 120 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,1 |
| 121 | ТЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,3 |
| 122 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,41 |
| 123 | ТЕРм08-03-591-04 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,03 |
| 124 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,55 |
| 125 | ТЕРм08-01-054-01 | Трансформатор напряжения, напряжение, кВ, до: 10, однофазный | шт. | 1 |
| Раздел 3. Материалы в текущих ценах |  |  |  |  |
| 126 | Прайс | Вводное распределительное устройство с учетом, ВРУ1-18-80УХЛ4 | шт | 1 |
| 127 | Прайс | Щит распределительный 3-х фазный (IР30) | шт | 5 |
| 128 | Прайс | Щиток заземления ЭЩР-3-3 | шт | 16 |
| 129 | Прайс | Выкл. автоматический 1-п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=16А ВА101-1 16А | шт | 56 |
| 130 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=25А ВА101-3 25А | шт | 1 |
| 131 | Прайс | Шина нулевая РЕ | шт | 3 |
| 132 | Прайс | Угловой изолятор нулевой шины | шт | 8 |
| 133 | Прайс | Розетка заземления ЗР-1 Lezard | шт | 9 |
| 134 | Прайс | Розетка с/з белая с белой вставкой 16А, 250В Lezard, арт.701 0202 122 | шт | 36 |
| 135 | Прайс | Розетка с/з белая с крышкой 16А, 250В Lezard | шт | 11 |
| 136 | Прайс | Разъем штепсельный 32А/250В РС32-006/В32 | шт | 2 |
| 137 | Прайс | Выключатель белый с белой вставкой 10А, 250В Lezard, арт.701 0202 100 | шт | 25 |
| 138 | Прайс | Рамка тройная горизонтальная белая Lezard, арт.701 0200 148 | шт | 1 |
| 139 | Прайс | Рамка четверная горизонтальная белая Lezard, арт.701 0200 149 | шт | 5 |
| 140 | Прайс | Рамка горизонтальная пятиместная белая Lezard, арт.701 0200 150 | шт | 4 |
| 141 | Прайс | Светильник встраиваемый для общественных зданий, с люминесцентными лампами, рассеиватель прозрачный из поликарбоната 220В; 50Гц; 4х18Вт, IP20 OPL/R 418 | шт | 45 |
| 142 | Прайс | Светильник настенно- потолочный с двумя люминесцентными лампами 2х9Вт; 220В; 50Гц; IP44 ЛПБ 3019 Арт. LLPBO-3019-2-09-К01 | шт | 13 |
| 143 | Прайс | Светильник для производственных помещений настенно- потолочный, с лампой накаливания 60Вт; 220В; 50Гц; IP54 НПБ 1301 | шт | 3 |
| 144 | Прайс | Лампа люминесцентная 220В; 36Вт MASTER TL-D Super 80 264442 04 | шт | 215 |
| 145 | Прайс | Стартер 20Вт S2 | шт | 155 |
| 146 | Прайс | Стартер 40Вт S10 991720 25 | шт | 4 |
| 147 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:2х1,5мм ВВГнг-0.66 2х1,0 | м | 68,75 |
| 148 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х1,5мм ВВГнг-0.66 3х1,5 | м | 618,75 |
| 149 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х2,5мм ВВГнг-0.66 3х2,5 | м | 481,25 |
| 150 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х4,0мм ВВГнг-0.66 3х4,0 | м | 50 |
| 151 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х6,0мм ВВГнг-0.66 3х6,0 | м | 13,75 |
| 152 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением: 5х1,0мм КВВГ-0,38 5х1,0 | м | 157,50 |
| 153 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х2,5мм ВВГнг-0.66 5х16 | м | 18,75 |
| 154 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х4,0мм ВВГнг-0.66 5х16 | м | 31,25 |
| 155 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х6,0мм ВВГнг-0.66 5х6,0 | м | 13,75 |
| 156 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х16мм ВВГнг-0.66 5х16 | м | 3,12 |
| 157 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х25 мм ВВГнг-0.66 5х25 | м | 18,75 |
| 158 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х35мм ВВГнг-0.66 5х35 | м | 6,25 |
| 159 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х95мм ВВГнг-0.66 5х95 | м | 3,75 |
| 160 | Прайс | Провод медный с поливинилхлоридной изоляцией; 0,4кВ;Сечением 6,0мм ПВ-1 6,0 | м | 87,50 |
| 161 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=16мм; | м | 1062,50 |
| 162 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=20мм; | м | 50 |
| 163 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=25мм; | м | 31,25 |
| 164 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=32мм | м | 3,12 |
| 165 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=40мм; | м | 15 |
| 166 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=50мм | м | 6,25 |
| 167 | Прайс | Коробка установочная для г/к D=65 DKC | шт | 99 |
| 168 | Прайс | Коробка ответвительная 80х80х40 DKC | шт | 50 |
| 169 | Прайс | Трансформатор разделительный однофазный 220/220В; 7,0кВа;32А; IP20 TP-7000M | шт | 1 |
| Раздел 2. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 170 | СЦП3-3-35-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 35 км: класс груза 2 | 1 т | 17,48 |
| 171 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 17,48 |
| Цена первого этапа 5412696,35 рублей. |  |  |  |  |

Этап № 2

Капитальный ремонт 1 этажа 2-х этажной части здания  в МУЗ "ГБ № 21" ул.Автозаводская,82. Литер И.

| № | обоснование |  |  | наименование | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-02-04 |  |  | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытий | 1,6218 |
| 2 | ТЕР11-01-004-01 |  |  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой 2 627,56 = 3 249,32 - 116 x 5,36 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,17 |
|  | СЦМ-101-9122-9 |  |  | Техноэласт ЭПП-4,0(верхний слой) Толщина не менее,4 мм, на основе полиэстера, относительное удленение на разрыв не менее 40%, Гибкость на брусе R=10 мм, не выше -25°С, Усилие на разрыв (прод./попереч.), не менее, 600/450 Н, Теплостойкость, не ниже 100 °С | м2 | 19,72 |
| 3 | ТЕР11-01-004-02 |  |  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль последующий слой 1 397,27 = 2 019,03 - 116 x 5,36 ГОСТ 30307-95 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,17 |
|  | СЦМ-101-9122-9 |  |  | Техноэласт ЭПП-4,0 (нижний слой) Толщина не менее,4 мм, на основе полиэстера, относительное удленение на разрыв не менее 40%, Гибкость на брусе R=10 мм, не выше -25°С, Усилие на разрыв (прод./попереч.), не менее, 600/450 Н, Теплостойкость, не ниже 100 °С | м2 | 19,72 |
| 4 | ТЕР11-01-011-01 |  |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ГОСТ 25328-82 | 100 м2 стяжки | 1,7478 |
| 5 | ТЕР11-01-011-02 |  |  | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ГОСТ 25328-82 | 100 м2 стяжки | 1,6218 |
| 6 | ТЕР11-01-027-12 |  |  | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита не полированного одноцветного ТУ 5752-001-56380351-2007 | 100 м2 покрытия | 1,6218 |
| 7 | ТЕР11-01-040-01 |  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 ГЭСН 81-02-11-2001 | 100 м плинтусов | 1,65 |
|  | Стены |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР46-04-001-04 |  |  | Разборка стен кирпичных | 1 м3 | 8,67 |
| 9 | ТЕР46-03-007-03 |  |  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 1,55 |
| 10 | ТЕР08-02-002-03 |  |  | Кладка перегородок из керамического одинарного полнотелого кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,3222 |
| 11 | ТЕРр53-25-01 |  |  | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ГОСТ 948-84 | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,636 |
| 12 | ТЕР09-05-003-01 |  |  | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0,2 |
|  | СЦМ-101-1391 |  |  | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм ГОСТ Р 52627-2006 | т | 0,008 |
|  | СЦМ-101-0123 |  |  | Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм ГОСТ 5919-73 | т | 0,007 |
|  | СЦМ-101-2044 |  |  | Шайбы оцинкованные диаметр 12 мм ГОСТ Р 52643-2006 | кг | 0,7 |
| 13 | ТЕР10-05-001-02 |  |  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом 6 431,11 = 12 915,05 - 226 x 28,69 ГОСТ 27108-86 | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,0816 |
| 14 | ТЕР10-05-001-01 |  |  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): глухих 5 419,59 = 11 444,49 - 210 x 28,69 ГОСТ 27108-86 | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,4914 |
|  | Прайс |  |  | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению). ГОСТ 30244-94 | м2 | 121,641 |
|  | Прайс |  |  | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием СНиП 21-01-97* | м | 208,071 |
|  | СЦМ-104-9132-1 |  |  | Материал теплоизоляционный (маты теплоизоляционные из стеклянного волокна ISOVER) Соответствует требованиям пожарной безопасности установленным в НПБ 244-97 Группа горючести Г1 ГОСТ 30244-94 | м3 | 15,28 |
| 15 | ТЕР10-05-009-01 |  |  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом 4 700,79 = 7 770,62 - 107 x 28,69 | 100 м2 стены за вычетом проемов | 1,05 |
| 16 | ТЕР10-05-009-02 |  |  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом 5 010,13 = 8 223,41 - 112 x 28,69 | 100 м2 стены за вычетом проемов | 4,5936 |
|  | Прайс |  |  | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием ГОСТ 30244-94 | м2 | 626,85 |
|  | Прайс |  |  | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием СНиП 21-01-97* | м | 2046,9 |
| 17 | ТЕРр62-07-02 |  |  | Улучшенная масляная краска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,138 |
| 18 | ТЕРр62-32-02 |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за два раза | 100 м2 | 0,14 |
| 19 | ТЕРр62-33-02 |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за два раза | 100 м2 | 0,42 |
| 20 | Прайс |  |  | Решетки декоративные на радиаторы | шт | 14 |
| 21 | ТЕР10-05-011-02 |  |  | Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113) 6 201,93 = 9 386,52 - 111 x 28,69 | 100 м2 потолка | 2,468 |
|  | СЦМ-101-6029 |  |  | Тяга 500 мм | шт | 199,92 |
|  | Прайс |  |  | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием ГОСТ 30244-94 | м2 | 273,96 |
|  | Прайс |  |  | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием СНиП 21-01-97* | м | 1090,8 |
|  | Прайс |  |  | Профили направляющие L образные | м | 183 |
|  | Проемы |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР46-03-007-03 |  |  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,96 |
| 23 | ТЕР46-04-012-03 |  |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,3534 |
| 24 | ТЕР09-06-001-01 |  |  | Демонтаж: конструкций дверей металлических КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,36; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,36 | 1 т конструкций | 0,225 |
| 25 | ТЕР09-06-001-01 |  |  | Монтаж: конструкций дверей металлических | 1 т конструкций | 0,405 |
|  | СЦМ-203-0233 |  |  | Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДС 21-13ГТ, пл.2.66 м2 | м2 | 7,08 |
| 26 | ТЕР10-01-039-01 |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 5 278,53 = 32 012,53 - 100 x 267,34 | 100 м2 проемов | 0,3141 |
|  | СЦМ-203-0199 |  |  | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 Finish Doors ГОСТ 30674-99 п.п.2.6,2.18,2.20 | м2 | 14,46 |
|  | СЦМ-203-0205 |  |  | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2 | м2 | 16,95 |
|  | СЦМ101-0952 |  |  | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | Шт | 21 |
|  | СЦМ 101-0950 |  |  | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 21 |
|  | СЦМ101-0956 |  |  | Петли накладные | шт | 54 |
| 27 | ТЕР10-01-060-01 |  |  | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 1,48362 |
| 28 | ТЕР10-01-047-01 |  |  | Установка блоков из алюминиевого профиля в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 ГОСТ 21519-84 | 100 м2 проемов | 0,0471 |
|  | Прайс |  |  | Дверные блоки из алюминиевого профиля ГОСТ 21519-84 | м2 | 4,71 |
| 29 | ТЕР10-01-034-02 |  |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из алюминиевого профиля профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 ГОСТ 30674-99 | 100 м2 проемов | 0,1734 |
|  | Прайс |  |  | Витраж алюминиевый под одинарное остекление ГОСТ 21519-84 | м2 | 17,34 |
| 30 | ТЕР46-04-012-01 |  |  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,17045 |
| 31 | ТЕР10-01-034-08 |  |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ: глухих с площадью проема до 2 м2 ГОСТ 30674-99 | 100 м2 проемов | 0,17045 |
|  | СЦМ-203-9095-302 |  |  | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей «PROPLEX» ГОСТ 30674-99 | м2 | 0,17045 |
| 32 | ТЕР10-01-035-03 |  |  | Установка плит подоконных из поливинилхлорида «PROPLEX»: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м ГОСТ 30673-99 | 100 п.м. | 0,636 |
|  | СЦМ-101-1497-210 |  |  | Плиты подоконные из поливинилхлорида «PROPLEX» ГОСТ 30673-99 | п.м. | 2,184 |
| 33 | ТЕР15-01-050-04 |  |  | Облицовка оконных откосов | 100 м2 облицовки | 0,03708 |
|  | Прайс |  |  | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) ГОСТ 30244-94 | 100 м2 облицовки | 20,202 |
| 34 | ТЕРр58-20-01 |  |  | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов с полимерным покрытием шириной до: 0,4 м ГОСТ 52146-2003 | 100 м | 0,02184 |
| Водоснабжение и канализация |  |  |  |  |  |  |
|  | демонтаж |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕРр65-04-01 |  |  | Демонтаж умывальников и раковин ГОСТ 23759-85 | 100приборов | 0,05 |
| 36 | ТЕРр65-04-02 |  |  | Демонтаж унитазов и писсуаров ГОСТ 22847-85 | 100приборов | 0,03 |
| 37 | ТЕРр65-04-03 |  |  | Демонтаж моек ГОСТ Р 50851-96 | 100приборов | 0,03 |
| 38 | ТЕР17-01-001-19 |  |  | Демонтаж кабин душевых с чугунными поддонами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 10 компл. | 0,09 |
| 39 | ТЕРр65-04-4 |  |  | Демонтаж ванн | 10 приборов | 0,1 |
| 40 | ТЕРр16-04-001-02 |  |  | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,28 |
| 41 | ТЕР16-04-001-01 |  |  | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,55 |
| 42 | ТЕР16-04-002-03 |  |  | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,25 |
| 43 | ТЕР16-04-002-01 |  |  | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,87 |
|  | Монтаж |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕРрм08-03-573-04 прим. |  |  | Установка шкафа пожарного | шт | 0,1 |
| 45 | ТЕР16-04-001-02 |  |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м трубопровода | 0,28 |
| 46 | ТЕР16-04-001-01 |  |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м трубопровода | 0,55 |
| 47 | ТЕР16-03-002-02 |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м трубопровода | 0,87 |
| 48 | ТЕР16-03-002-03 |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м трубопровода | 0,25 |
| 49 | ТЕРр65-25-01 |  |  | Смена кранов: воздушных кранов радиаторов по два на батарею | 100 шт | 0,26 |
| 50 | ТЕРр65-15-04 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 80ММ (пожарное водоснабжение) | 100 м трубопроводов | 0,7 |
| 51 | ТЕРр6505 |  |  | Вентиль шаровый 1/2 гш бабочка VT | 100 приборов | 0,39 |
| 52 | ТЕР17-01-005-02 |  |  | Установка моек на два отделения КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. ГОСТ Р 50851-96 | 10 компл. | 0,6 |
| 53 | ТЕР17-01-001-14 |  |  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. ГОСТ 23759-85 | 10 компл. | 0,5 |
| 54 | ТЕР17-01-003-01 |  |  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. ГОСТ 22847-85 | 10 компл. | 0,4 |
| 55 | ТЕР17-01-001-20 |  |  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 10 компл. | 0,2 |
| 56 | ТЕР17-01-001-02 |  |  | Установка ванн купальных прямых стальных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх | 10 компл. | 0,1 |
| Материал в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Прайс | Труба 110х1000 водополимер |  |  | М | 28 |
| 58 | Прайс | Отвод 110 Политек |  |  | шт | 11 |
| 59 | Прайс | Труба 50х1000 водополимер |  |  | м | 55 |
| 60 | Прайс | Отвод 50 Политек ГОСТ 24950-81 |  |  | шт | 8 |
| 61 | Прайс | Тройник 50*50 Политек |  |  | Шт | 14 |
| 62 | Прайс | Переход эксцентрический 110/50 Политек |  |  | шт | 11 |
| 63 | Прайс | Гофра Ani 1 1/2* 40/50 0,8м |  |  | шт | 8 |
| 64 | Прайс | Вентиль шаровый 1/2 гш бабочка VT |  |  | шт | 15 |
| 65 | Прайс | Труба МП 26 |  |  | м | 25 |
| 66 | Прайс | Труба МП 20 |  |  | м | 87 |
| 67 | Прайс | Тройник МП 26 |  |  | шт | 9 |
| 68 | Прайс | Тройник МП 20ГОСТ 16058-70 |  |  | шт | 8 |
| 69 | Прайс | Угол 26 |  |  | шт | 16 |
| 70 | Прайс | Угол 20 |  |  | шт | 13 |
| 71 | Прайс | Мойка стальная на 2 отделения «Хирургическая» ГОСТ Р 50851-96 |  |  | шт | 6 |
| 72 | Прайс | Умывальник ГОСТ 23759-85 |  |  | шт | 1 |
| 73 | Прайс | Умывальник с полкой модель Melana «HLD 5745» |  |  | шт | 4 |
| 74 | Прайс | Унитаз Компакт «Екатеринбург» (с арматурой и сидением) |  |  | шт | 6 |
| 75 | Прайс | Ванна стальная |  |  | шт | 1 |
| 76 | Прайс | Смеситель Ascot 201 ГОСТ 25809-96 |  |  | шт | 8 |
| 77 | Прайс | Смеситель с душем Ascot 201 |  |  | шт | 1 |
| 78 | Прайс | Подводка к смесителю 0,6м |  |  | шт | 17 |
| 79 | Прайс | Опора 26 |  |  | шт | 51 |
| 80 | Прайс | Опора 20 |  |  | шт | 174 |
| 81 | Прайс | Сливная гофротруба для унитаза |  |  | шт | 6 |
| Электрика |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |
| 82 | ТЕРм08-03-599-09 |  | Демонтаж.Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,3; ЭМ-ЗПМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  | шт. | 7 |
| 83 | ТЕРр67-04-03 |  | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания |  | 100 шт. | 2,3 |
| 84 | ТЕРр67-04-01 |  | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки |  | 100 шт. | 4,7 |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ТЕРм08-03-633-08 | Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВ·А |  |  | шт. | 1 |
| 86 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 |  |  | шт. | 197 |
| 87 | ТЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 |  |  | шт. | 47 |
| 88 | ТЕРм08-01-079-01 | Мосты шинные для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9 |  |  | шт. | 18 |
| 89 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 |  |  | 100 м | 91,5 |
| 90 | ТЕРм08-02-409-02 | Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 |  |  | 100 м | 1,95 |
| 91 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 |  |  | 100 м | 93,45 |
| 92 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 |  |  | 100 м | 25,4 |
| 93 | ТЕРм08-02-403-02 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий |  |  | 100 м | 7 |
| 94 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 |  |  | 100 шт. | 4,3 |
| 95 | ТЕРм08-03-594-02 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 |  |  | 100 шт. | 1,03 |
| 96 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый |  |  | 100 шт. | 0,8 |
| 97 | ТЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели |  |  | 100 шт. | 0,28 |
| 98 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 100 шт. | 3,35 |
| 99 | ТЕРм08-03-591-04 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 100 шт. | 0,28 |
| 100 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 100 шт. | 4,42 |
| 101 | ТЕРм08-03-604-01 | Звонок электрический с кнопкой |  |  | 100 компл. | 0,02 |
| 102 | ТЕРм08-01-054-01 | Трансформатор напряжения, напряжение, кВ, до: 10, однофазный |  |  | шт. | 7 |
| Раздел 3. Материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Прайс | Щит распределительный 3-х фазный (IР30) |  |  | шт | 2 |
| 104 | Прайс | Выкл. автоматический 1-п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=16А ВА101-1 16А |  |  | шт | 5 |
| 105 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=25А ВА101-3 25А |  |  | шт | 1 |
| 106 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=32А ВА101-3 32А |  |  | шт | 2 |
| 107 | Прайс | Автомат дифференциального тока 2-п. на DIN – рейку ДИФ102 25/30 |  |  | шт | 6 |
| 108 | Прайс | Шина нулевая N |  |  | шт | 1 |
| 109 | Прайс | Шина нулевая РЕ |  |  | шт | 3 |
| 110 | Прайс | Угловой изолятор нулевой шины |  |  | шт | 4 |
| 111 | Прайс | Розетка заземления ЗР-1 |  |  | шт | 3 |
| 112 | Прайс | Розетка с/з белая с белой вставкой 16А, 250В Lezard, арт.701 0202 122 |  |  | шт | 32 |
| 113 | Прайс | Розетка с/з белая с крышкой 16А, 250В |  |  | шт | 7 |
| 114 | Прайс | Выключатель белый с белой вставкой 10А, 250В Lezard, арт.701 0202 100 |  |  | шт | 15 |
| 115 | Прайс | Выключатель белый двухклавишный 10А, 250В |  |  | шт | 3 |
| 116 | Прайс | Рамка тройная горизонтальная белая Lezard, арт.701 0200 148 |  |  | шт | 1 |
| 117 | Прайс | Рамка четверная горизонтальная белая Lezard, арт.701 0200 149 |  |  | шт | 5 |
| 118 | Прайс | Рамка горизонтальная пятиместная белая Lezard, арт.701 0200 150 |  |  | шт | 4 |
| 119 | Прайс | Светильник встраиваемый для общественных зданий, с люминесцентными лампами, рассеиватель прозрачный из поликарбоната 220В; 50Гц; 4х18Вт, IP20 OPL/R 418 |  |  | шт | 55 |
| 120 | Прайс | Светильник настенный «Стакан», молочное стекло, с Энергосберегающей лампой 20Вт 220В; 50Гц; IP20 НББ 64-60-80 |  |  | шт | 11 |
| 121 | Прайс | Светильник настенно- потолочный с двумя люминесцентными лампами 2х9Вт; 220В; 50Гц; IP44 ЛПБ 3019 Арт. LLPBO-3019-2-09-К01 |  |  | шт | 10 |
| 122 | Прайс | Лампа люминесцентная 220В; 36Вт MASTER TL-D Super 80 264442 04 |  |  | шт | 215 |
| 123 | Прайс | Лампа энергосберегающая 220В; 20Вт NCL-4U-20 “Navigator” |  |  | шт | 10 |
| 124 | Прайс | Лампа накаливания 220В; 60Вт ЛН-60 |  |  | шт | 3 |
| 125 | Прайс | Лампа U-образная люминесцентная 220В; 9Вт |  |  | шт | 20 |
| 126 | Прайс | Стартер 20Вт S2 |  |  | шт | 105 |
| 127 | Прайс | Стартер 40Вт S10 991720 25 |  |  | шт | 6 |
| 128 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:2х1,5мм ВВГнг-0.66 2х1,0 |  |  | м | 68,75 |
| 129 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х1,5мм ВВГнг-0.66 3х1,5 |  |  | м | 618,75 |
| 130 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х2,5мм ВВГнг-0.66 3х2,5 |  |  | м | 481,25 |
| 131 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х4,0мм ВВГнг-0.66 3х4,0 |  |  | м | 50 |
| 132 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х6,0мм ВВГнг-0.66 3х6,0 |  |  | м | 13,75 |
| 133 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением: 5х1,0мм КВВГ-0,38 5х1,0 |  |  | м | 157,50 |
| 134 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х2,5мм ВВГнг-0.66 5х16 |  |  | м | 18,75 |
| 135 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х4,0мм ВВГнг-0.66 5х16 |  |  | м | 31,25 |
| 136 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х6,0мм ВВГнг-0.66 5х6,0 |  |  | м | 13,75 |
| 137 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х16мм ВВГнг-0.66 5х16 |  |  | м | 3,12 |
| 138 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х25 мм ВВГнг-0.66 5х25 |  |  | м | 18,75 |
| 139 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х35мм ВВГнг-0.66 5х35 |  |  | м | 6,25 |
| 140 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х95мм ВВГнг-0.66 5х95 |  |  | м | 3,75 |
| 141 | Прайс | Провод медный с поливинилхлоридной изоляцией; 0,4кВ;Сечением 6,0мм ПВ-1 6,0 |  |  | м | 87,50 |
| 142 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=16мм; |  |  | м | 1062,50 |
| 143 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=20мм; |  |  | м | 50 |
| 144 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=25мм; |  |  | м | 31,25 |
| 145 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=32мм |  |  | м | 3,12 |
| 146 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=40мм; |  |  | м | 15 |
| 147 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=50мм |  |  | м | 6,25 |
| 148 | Прайс | Коробка установочная для г/к D=65 DKC |  |  | шт | 93 |
| 149 | Прайс | Коробка ответвительная 80х80х40 DKC |  |  | шт | 50 |
| 150 | Прайс | Звонок, 220В Зв-220 |  |  | шт | 1 |
| 151 | Прайс | Кнопка звонка IP54 |  |  | шт | 1 |
| Раздел 2 |  |  |  |  |  |  |
| 152 | СЦП3-3-35-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 35 км: класс груза 2 |  |  | 1 т | 5,244 |
| 153 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный |  |  | за т груза | 5,244 |
| Цена второго этапа 2373260,55 рублей. |  |  |  |  |  |  |

Этап № 3

Капитальный ремонт 2 этажа 2-х этажной части здания в МУЗ "ГБ №21"ул.Автозаводская,82. Литер И.

|  | Полы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытий | 1,6923 |
| 2 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,06 |
| 3 | ТЕР46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 0,219 |
| 4 | ТЕР46-03-017-02 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0,21 |
| 5 | ТЕРр62-07-02 | Улучшенная масляная краска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,32 |
| 6 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за два раза | 100 м2 | 0,14 |
| 7 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за два раза | 100 м2 | 0,42 |
| 8 | Прайс | Решетки декоративные на радиаторы | шт | 14 |
| 9 | ТЕР11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой 2 627,56 = 3 249,32 - 116 x 5,36 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,4848 |
|  | СЦМ-101-9121-10 | Техноэласт ЭПП-4,0(верхний слой) ГОСТ 30307-95 | м2 | 56,25 |
| 10 | ТЕР11-01-004-02 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль последующий слой 1 397,27 = 2 019,03 - 116 x 5,36 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,4848 |
|  | СЦМ-101-9122-9 | Техноэласт ЭПП-4,0 (нижний слой) ГОСТ 30307-95 | м2 | 56,25 |
| 11 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ГОСТ 25328-82 | 100 м2 стяжки | 1,6923 |
| 12 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | 100 м2 стяжки | 1,6923 |
| 13 | ТЕР11-01-027-12 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита не полированного одноцветного ТУ 5752-001-56380351-2007 | 100 м2 покрытия | 1,6923 |
| 14 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 ГЭСН 81-02-11-2001 | 100 м плинтусов | 1,644 |
| 15 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка стен кирпичных | 1 м3 | 13,14 |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР08-02-002-03 | Кладка перегородок из керамического одинарного полнотелого кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м ГОСТ 7025-91 | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,3765 |
| 18 | ТЕРр53-25-01 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ГОСТ 948-84 | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,936 |
| 19 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами ГОСТ 1759.4-87 | 100 шт. болтов | 0,28 |
|  | СЦМ-101-1391 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм ГОСТ Р 52627-2006 | т | 0,01 |
|  | СЦМ-101-0123 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм ГОСТ 5919-73 | т | 0,008 |
|  | СЦМ-101-2044 | Шайбы оцинкованные диаметр 12 мм ГОСТ Р 52643-2006 | кг | 0,9 |
| 20 | ТЕР10-05-001-02 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом 6 431,11 = 12 915,05 - 226 x 28,69 | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,3303 |
| 21 | ТЕР10-05-001-01 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): глухих 5 419,59 = 11 444,49 - 210 x 28,69 | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,564 |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) ГОСТ 30244-94 | м2 | 192,9 |
|  | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) СНиП 21-01-97* | м | 336,33 |
|  | СЦМ-104-9132-1 | Материал теплоизоляционный (маты теплоизоляционные из стеклянного волокна ISOVER) Соответствует требованиям пожарной безопасности установленным в НПБ 244-97 Группа горючести Г1 ГОСТ 30244-94 | м3 | 8,94 |
| 22 | ТЕР10-05-009-01 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом 4 700,79 = 7 770,62 - 107 x 28,69 | 100 м2 стены за вычетом проемов | 1,05 |
| 23 | ТЕР10-05-009-02 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом 5 010,13 = 8 223,41 - 112 x 28,69 | 100 м2 стены за вычетом проемов | 4,1502 |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) ГОСТ 30244-94 | м2 | 577,05 |
|  | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) СНиП 21-01-97* | м | 1889,1 |
|  | Потолки |  |  |  |
| 24 | ТЕР10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113) 6 201,93 = 9 386,52 - 111 x 28,69 | 100 м2 потолка | 2,436 |
|  | СЦМ-101-6029 | Тяга 500 мм | шт | 197,1 |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) ГОСТ 30244-94 | м2 | 270,39 |
|  | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) СНиП 21-01-97* | м | 1076,7 |
|  | Прайс | Профиль направляющий L образный | м | 608 |
|  | Проемы |  |  |  |
| 25 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,96 |
| 26 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,282 |
| 27 | ТЕР09-06-001-01 | Демонтаж: конструкций дверей металлических КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,36; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,36 | 1 т конструкций | 0,135 |
| 28 | ТЕР09-06-001-01 | Монтаж: конструкций дверей металлических | 1 т конструкций | 0,225 |
|  | СЦМ-203-0233 | Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДС 21-13ГТ, пл.2.66 м2 | м2 | 3,21 |
| 29 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 5 278,53 = 32 012,53 - 100 x 267,34 ГОСТ 6629-88 | 100 м2 проемов | 0,2916 |
|  | СЦМ-203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 Finish Doors ГОСТ 30674-99 п.п.2.6,2.18,2.20 | м2 | 15,39 |
|  | СЦМ-203-0205 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2 | м2 | 13,77 |
| 30 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 1,4121 |
| 31 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,34545 |
| 32 | ТЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ: глухих с площадью проема до 2 м2 ГОСТ 30674-99 | 100 м2 проемов | 0,34545 |
|  | СЦМ-203-9095-302 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей «PROPLEX» ГОСТ 30674-99 | м2 | 0,34545 |
| 33 | ТЕР10-01-035-03 | Установка плит подоконных из поливинилхлорида «PROPLEX»: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м ГОСТ 30673-99 | 100 п.м. | 0,2182 |
|  | СЦМ-101-1497-210 | Плиты подоконные из поливинилхлорида «PROPLEX» ГОСТ 30673-99 | п.м. | 2,184 |
| 34 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных откосов | 100 м2 облицовки | 0,23708 |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) ГОСТ 30244-94 | 100 м2 облицовки | 20,202 |
| 35 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов с полимерным покрытием шириной до: 0,4 м ГОСТ 52146-2003 | 100 м | 0,2184 |
| Водоснабжение и канализация |  |  |  |  |
|  | демонтаж |  |  |  |
| 36 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж умывальников и раковин ГОСТ 23759-85 | 100приборов | 0,05 |
| 37 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж унитазов и писсуаров ГОСТ 22847-85 | 100приборов | 0,03 |
| 38 | ТЕРр65-04-03 | Демонтаж моек ГОСТ Р 50851-96 | 100приборов | 0,03 |
| 39 | ТЕР17-01-001-19 | Демонтаж кабин душевых с чугунными поддонами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 10 компл. | 0,09 |
| 40 | ТЕРр65-04-4 | Демонтаж ванн | 100приборов | 0,05 |
| 41 | ТЕРр16-04-001-02 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,28 |
| 42 | ТЕР16-04-001-01 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,55 |
| 43 | ТЕР16-04-002-03 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,25 |
| 44 | ТЕР16-04-002-01 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,87 |
|  | Монтаж |  |  |  |
| 45 | ТЕРрм08-03-573-04 прим. | Установка шкафа пожарного | шт | 1 |
| 46 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м трубопровода | 0,28 |
| 47 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м трубопровода | 0,55 |
| 48 | ТЕР16-03-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м трубопровода | 0,87 |
| 49 | ТЕР16-03-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м трубопровода | 0,25 |
| 50 | ТЕРр65-25-01 | Смена кранов: воздушных кранов радиаторов по два на батарею | 100 шт | 0,04 |
| 51 | ТЕРр65-15-04 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 80ММ (пожарное водоснабжение) | 100 м трубопроводов | 0,7 |
| 52 | ТЕРр6505 | Вентиль шаровый 1/2 гш бабочка VT | 100 приборов | 0,39 |
| 53 | ТЕР17-01-005-02 | Установка моек на два отделения КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. ГОСТ Р 50851-96 | 10 компл. | 0,3 |
| 54 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. ГОСТ 23759-85 | 10 компл. | 0,5 |
| 55 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. ГОСТ 22847-85 | 10 компл. | 0,6 |
| 56 | ТЕР17-01-001-20 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 10 компл. | 0,3 |
| 57 | ТЕР17-01-001-02 | Установка ванн купальных прямых стальных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх | 10 компл. | 0,1 |
| Материал в текущих ценах |  |  |  |  |
| 58 | Прайс | Труба 110х1000 водополимер | М | 28 |
| 59 | Прайс | Отвод 110 Политек | шт | 11 |
| 60 | Прайс | Труба 50х1000 водополимер | м | 55 |
| 61 | Прайс | Отвод 50 Политек ГОСТ 24950-81 | шт | 8 |
| 62 | Прайс | Тройник 50*50 Политек | Шт | 14 |
| 63 | Прайс | Переход эксцентрический 110/50 Политек | шт | 11 |
| 64 | Прайс | Гофра Ani 1 1/2* 40/50 0,8м | шт | 8 |
| 65 | Прайс | Вентиль шаровый 1/2 гш бабочка VT | шт | 15 |
| 66 | Прайс | Труба МП 26 | м | 25 |
| 67 | Прайс | Труба МП 20 | м | 87 |
| 68 | Прайс | Тройник МП 26 | шт | 9 |
| 69 | Прайс | Тройник МП 20ГОСТ 16058-70 | шт | 8 |
| 70 | Прайс | Угол 26 | шт | 16 |
| 71 | Прайс | Угол 20 | шт | 13 |
| 72 | Прайс | Мойка стальная на 2 отделения «ирургическая» ГОСТ Р 50851-96 | шт | 3 |
| 73 | Прайс | Умывальник ГОСТ 23759-85 | шт | 1 |
| 74 | Прайс | Умывальник с полкой Melana «HLD 5745» | шт | 4 |
| 75 | Прайс | Унитаз Компакт «Екатеринбург» (с арматурой и сидением) | шт | 9 |
| 76 | Прайс | Ванна стальная | шт | 1 |
| 78 | Прайс | Смеситель ГОСТ 25809-96 Ascot 201 | шт | 8 |
| 79 | Прайс | Смеситель с душем Ascot 201 | шт | 1 |
| 80 | Прайс | Подводка к смесителю 0,6м | шт | 17 |
| 81 | Прайс | Опора 26 | шт | 51 |
| 82 | Прайс | Опора 20 | шт | 174 |
| 83 | Прайс | Сливная гофротруба для унитаза | шт | 6 |
| Электрика Раздел 1. Демонтажные |  |  |  |  |
| Работы |  |  |  |  |
| 84 | ТЕРм08-03-599-09 | Демонтаж.Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,3; ЭМ-ЗПМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | шт. | 7 |
| 85 | ТЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 2,3 |
| 86 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 4,7 |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 87 | ТЕРм08-03-633-08 | Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВ·А | шт. | 1 |
| 88 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 197 |
| 89 | ТЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 47 |
| 90 | ТЕРм08-01-079-01 | Мосты шинные для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9 | шт. | 18 |
| 91 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 91,5 |
| 92 | ТЕРм08-02-409-02 | Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 1,95 |
| 93 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 93,45 |
| 94 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 25,4 |
| 95 | ТЕРм08-02-403-02 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 7 |
| 96 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 4,3 |
| 97 | ТЕРм08-03-594-02 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 1,03 |
| 98 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,8 |
| 99 | ТЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,28 |
| 100 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 3,35 |
| 101 | ТЕРм08-03-591-04 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,28 |
| 102 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 4,42 |
| 103 | ТЕРм08-03-604-01 | Звонок электрический с кнопкой | 100 компл. | 0,02 |
| 104 | ТЕРм08-01-054-01 | Трансформатор напряжения, напряжение, кВ, до: 10, однофазный | шт. | 7 |
| Раздел 3. Материалы в текущих ценах |  |  |  |  |
| 105 | Прайс | Щит распределительный 3-х фазный (IР30) | шт | 2 |
| 106 | Прайс | Выкл. автоматический 1-п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=16А ВА101-1 16А | шт | 4 |
| 107 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=25А ВА101-3 25А | шт | 1 |
| 108 | Прайс | Автомат дифференциального тока 2-п. на DIN – рейку ДИФ102 25/30 | шт | 5 |
| 109 | Прайс | Шина нулевая N | шт | 2 |
| 110 | Прайс | Шина нулевая РЕ | шт | 3 |
| 111 | Прайс | Угловой изолятор нулевой шины | шт | 4 |
| 112 | Прайс | Розетка заземления ЗР-1 | шт | 3 |
| 113 | Прайс | Розетка с/з белая с белой вставкой 16А, 250В Lezard, арт.701 0202 122 | шт | 32 |
| 114 | Прайс | Розетка с защитой от детей с/з белая с белой вставкой16А, 250В Lezard, арт.701 0202 124 | шт | 15 |
| 115 | Прайс | Розетка с/з белая с крышкой 16А, 250В | шт | 7 |
| 116 | Прайс | Выключатель белый с белой вставкой 10А, 250В Lezard, арт.701 0202 100 | шт | 20 |
| 117 | Прайс | Выключатель белый двухклавишный 10А, 250В | шт | 5 |
| 118 | Прайс | Рамка двойная горизонтальная белая Lezard, арт.701 0200 147 | шт | 5 |
| 119 | Прайс | Рамка тройная горизонтальная белая Lezard, арт.701 0200 148 | шт | 1 |
| 120 | Прайс | Рамка четверная горизонтальная белая Lezard, арт.701 0200 149 | шт | 5 |
| 121 | Прайс | Рамка горизонтальная пятиместная белая Lezard, арт.701 0200 150 | шт | 4 |
| 122 | Прайс | Светильник встраиваемый для общественных зданий, с люминесцентными лампами, рассеиватель прозрачный Из поликарбоната 220В; 50Гц; 4х18Вт, IP20 OPL/R 418 | шт | 55 |
| 123 | Прайс | Светильник потолочный для общественных зданий, с люминесцентными лампами, с прозрачным рассеивателем Из ПММА 220В; 2х36ВТ; IP20 ЛПО46 2х36-402 | шт | 5 |
| 124 | Прайс | Светильник настенный «Стакан», молочное стекло, с Энергосберегающей лампой 20Вт 220В; 50Гц; IP20 НББ 64-60-80 | шт | 10 |
| 125 | Прайс | Светильник настенно- потолочный с двумя люминесцентными лампами 2х9Вт; 220В; 50Гц; IP44 ЛПБ 3019 Арт. LLPBO-3019-2-09-К01 | шт | 10 |
| 126 | Прайс | Лампа люминесцентная 220В; 36Вт MASTER TL-D Super 80 264442 04 | шт | 215 |
| 127 | Прайс | Лампа энергосберегающая 220В; 20Вт NCL-4U-20 “Navigator” | шт | 10 |
| 128 | Прайс | Лампа U-образная люминесцентная 220В; 9Вт | шт | 25 |
| 129 | Прайс | Стартер 20Вт S2 | шт | 105 |
| 130 | Прайс | Стартер 40Вт S10 991720 25 | шт | 6 |
| 131 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:2х1,5мм. ВВГнг-0.66 2х1,0 | м | 68,75 |
| 132 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х1,5мм. ВВГнг-0.66 3х1,5 | м | 618,75 |
| 133 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х2,5мм. ВВГнг-0.66 3х2,5 | м | 481,25 |
| 134 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х4,0мм. ВВГнг-0.66 3х4,0 | м | 50 |
| 135 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х6,0мм. ВВГнг-0.66 3х6,0 | м | 13,75 |
| 136 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением: 5х1,0мм. КВВГ-0,38 5х1,0 | м | 157,50 |
| 137 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х2,5мм. ВВГнг-0.66 5х16 | м | 18,75 |
| 138 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х4,0мм. ВВГнг-0.66 5х16 | м | 31,25 |
| 139 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х6,0мм. ВВГнг-0.66 5х6,0 | м | 13,75 |
| 140 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х16мм. ВВГнг-0.66 5х16 | м | 3,12 |
| 141 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х25 мм. ВВГнг-0.66 5х25 | м | 18,75 |
| 142 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х35мм. ВВГнг-0.66 5х35 | м | 6,25 |
| 143 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х95мм. ВВГнг-0.66 5х95 | м | 3,75 |
| 144 | Прайс | Провод медный с поливинилхлоридной изоляцией; 0,4кВ;Сечением 6,0мм ПВ-1 6,0 | м | 87,50 |
| 145 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=16мм; | м | 1062,50 |
| 146 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=20мм; | м | 50 |
| 147 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=25мм; | м | 31,25 |
| 148 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=32мм | м | 3,12 |
| 149 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=40мм; | м | 15 |
| 150 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=50мм | м | 6,25 |
| 151 | Прайс | Коробка установочная для г/к D=65 DKC | шт | 93 |
| 155 | Прайс | Коробка ответвительная 80х80х40 DKC | шт | 50 |
| 156 | Прайс | Трансформатор разделительный однофазный 220/220В; 7,0кВа;32А; IP20 TP-7000M | шт | 1 |
| Раздел 2 |  |  |  |  |
| 157 | СЦП3-3-35-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 35 км: класс груза 2 | 1 т | 11,169 |
| 158 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 11,169 |
| Цена третьего этапа 2326846,05 рублей |  |  |  |  |

Этап № 4

Капитальный ремонт 3 этажа 3-х этажной части здания в МУЗ "ГБ №21"ул. Автозаводская,82. Литер И.

|  | Полы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытий | 4,342 |
| 2 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,35 |
| 3 | ТЕР46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 7,27 |
| 4 | ТЕР46-03-017-02 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 1,5 |
| 5 | ТЕР11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев бетонных СНИП 111-15-76 | 1 м3 подстилающего слоя | 3,65 |
| 6 | ТЕР06-01-015-10 | Установка закладных деталей весом: Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 1,678 |
| 7 | ТЕР11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой 2 627,56 = 3 249,32 - 116 x 5,36 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,292 |
|  | СЦМ-101-9121-10 | Техноэласт ЭПП-4,0(нижний слой ) ГОСТ 30307-95 | м2 | 33,87 |
| 8 | ТЕР11-01-004-02 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль последующий слой 1 397,27 = 2 019,03 - 116 x 5,36 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,292 |
|  | СЦМ-101-9122-9 | Техноэласт ЭПП-4,0 (верхний слой ГОСТ 30307-95 | м2 | 33,87 |
| 9 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ГОСТ 25328-82 | 100 м2 стяжки | 5,182 |
| 10 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | 100 м2 стяжки | 5,182 |
| 11 | ТЕР11-01-027-12 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита не полированного одноцветного ТУ 5752-001-56380351-2007 | 100 м2 покрытия | 5,182 |
| 12 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 ГЭСН 81-02-11-2001 | 100 м плинтусов | 3,8 |
|  | Стены |  |  |  |
| 13 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка стен кирпичных | 1 м3 | 36,2 |
| 14 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,97 |
| 15 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,125 |
| 16 | ТЕР08-02-002-03 | Кладка перегородок из керамического одинарного полнотелого кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м ГОСТ 7025-91 | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1,014 |
| 17 | ТЕРр53-25-01 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ГОСТ 948-84 | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,53 |
| 18 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами ГОСТ 1759.4-87 | 100 шт. болтов | 0,18 |
|  | СЦМ-101-1391 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм ГОСТ Р 52627-2006 | т | 0,007 |
|  | СЦМ-101-0123 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм ГОСТ 5919-73 | т | 0,006 |
|  | СЦМ-101-2044 | Шайбы оцинкованные диаметр 12 мм ГОСТ Р 52643-2006 | кг | 0,6 |
| 19 | ТЕР10-05-001-02 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом 6 431,11 = 12 915,05 - 226 x 28,69 | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 1,14 |
| 20 | ТЕР10-05-001-01 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): глухих 5 419,59 = 11 444,49 - 210 x 28,69 | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,912 |
| 21 | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) ГОСТ 30244-94 | м2 | 449,1 |
|  | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) СНиП 21-01-97* | м | 793,4 |
|  | СЦМ-104-9132-1 | Материал теплоизоляционный (маты теплоизоляционные из стеклянного волокна ISOVER) Соответствует требованиям пожарной безопасности установленным в НПБ 244-97 Группа горючести Г1 ГОСТ 30244-94 | м3 | 20,5 |
| 22 | ТЕР10-05-009-01 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом 4 700,79 = 7 770,62 - 107 x 28,69 | 100 м2 стены за вычетом проемов | 3 |
| 23 | ТЕР10-05-009-02 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом 5 010,13 = 8 223,41 - 112 x 28,69 | 100 м2 стены за вычетом проемов | 6,713 |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) ГОСТ 30244-94 | м2 | 1072,9 |
|  | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) СНиП 21-01-97* | м | 3566 |
| 24 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен ГОСТ 28013-98 | 100 м2 поверхности | 0,167 |
| 25 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,167 |
| 26 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен ГОСТ 28196-89 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,167 |
| 27 | ТЕР09-06-001-02 | Монтаж: решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,66 |
|  | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 0,66 |
| 28 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |
| 29 | ТЕРр62-07-02 | Улучшенная масляная краска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,8 |
| 30 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за два раза | 100 м2 | 0,4 |
| 31 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за два раза | 100 м2 | 0,93 |
|  | Прайс | Решетки декоративные на радиаторы | шт | 34 |
|  | Потолки |  |  |  |
| 32 | ТЕР10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113) 6 201,93 = 9 386,52 - 111 x 28,69 | 100 м2 потолка | 5,885 |
|  | СЦМ-101-6029 | Тяга 500 мм | шт | 476 |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) ГОСТ 30244-94 | м2 | 653,2 |
|  | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) СНиП 21-01-97* | м | 2601,4 |
|  | Прайс | Профиль направляющий L образный | м | 440 |
|  | Проемы |  |  |  |
| 33 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,8 |
| 34 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,611 |
| 35 | ТЕР09-06-001-01 | Демонтаж: конструкций дверей металлических КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,36; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,36 | 1 т конструкций | 0,75 |
| 36 | ТЕР08-04-002-01 | Демонтаж перегородок из стеклянных блоков: при высоте этажа до 4 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,36; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,36 | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,125 |
| 37 | ТЕР09-06-001-01 | Монтаж: конструкций дверей металлических | 1 т конструкций | 0,75 |
|  | СЦМ-203-0233 | Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДС 21-13ГТ, пл.2.66 м2 | м2 | 14 |
| 38 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 5 278,53 = 32 012,53 - 100 x 267,34 ГОСТ 6629-88 | 100 м2 проемов | 0,432 |
|  | СЦМ-203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 Finish Doors ГОСТ 30674-99 п.п.2.6,2.18,2.20 | м2 | 35,58 |
|  | СЦМ-203-0205 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2 | м2 | 7,62 |
| 39 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 2,2604 |
| 40 | ТЕР10-01-047-01 | Установка блоков из алюминиевого профиля в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 ГОСТ 21519-84 | 100 м2 проемов | 0,146 |
|  | Прайс | Дверные блоки из алюминиевого профиля ГОСТ 21519-84 | м2 | 14,6 |
| 41 | ТЕР10-01-034-02 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из алюминиевого профиля профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 ГОСТ 21519-84 | 100 м2 проемов | 0,717 |
|  | Прайс | Витраж алюминиевый под одинарное остекление | м2 | 71,7 |
|  | СЦМ101-0952 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | шт | 22 |
|  | СЦМ 101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 22 |
|  | СЦМ101-0956 | Петли накладные | шт | 50 |
| Водоснабжение и канализация |  |  |  |  |
| демонтаж |  |  |  |  |
| 42 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж умывальников и раковин ГОСТ 23759-85 | 100приборов | 0,05 |
| 43 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж унитазов и писсуаров ГОСТ 22847-85 | 100приборов | 0,03 |
| 44 | ТЕРр65-04-03 | Демонтаж моек ГОСТ Р 50851-96 | 100приборов | 0,03 |
| 45 | ТЕР17-01-001-19 | Демонтаж кабин душевых с чугунными поддонами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 10 компл. | 0,09 |
| 46 | ТЕРр65-04-4 | Демонтаж ванн | 100приборов | 0,05 |
| 47 | ТЕРр16-04-001-02 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,28 |
| 48 | ТЕР16-04-001-01 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,55 |
| 49 | ТЕР16-04-002-03 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,25 |
| 50 | ТЕР16-04-002-01 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,87 |
|  | Монтаж |  |  |  |
| 51 | ТЕРрм08-03-573-04 прим. | Установка шкафа пожарного | шт | 2 |
| 52 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м трубопровода | 0,28 |
| 53 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м трубопровода | 0,55 |
| 54 | ТЕР16-03-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м трубопровода | 0,87 |
| 55 | ТЕР16-03-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м трубопровода | 0,25 |
| 56 | ТЕРр65-25-01 | Смена кранов: воздушных кранов радиаторов по два на батарею | 100 шт | 0,70 |
| 57 | ТЕРр65-15-04 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 80ММ (пожарное водоснабжение) | 100 м трубопроводов | 0,9 |
| 58 | ТЕРр6505 | Вентиль шаровый 1/2 гш бабочка VT | 100 приборов | 0,60 |
| 59 | ТЕР17-01-005-02 | Установка моек на два отделения КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. ГОСТ Р 50851-96 | 10 компл. | 0,7 |
| 60 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. ГОСТ 23759-85 | 10 компл. | 0,5 |
| 61 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. ГОСТ 22847-85 | 10 компл. | 0,4 |
| 62 | ТЕР17-01-001-20 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 10 компл. | 0,4 |
| 63 | ТЕР17-01-001-02 | Установка ванн купальных прямых стальных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх | 10 компл. | 0,1 |
| Материал в текущих ценах |  |  |  |  |
| 64 | Прайс | Труба 110х1000 водополимер | м | 28 |
| 65 | Прайс | Отвод 110 Политек | шт | 11 |
| 66 | Прайс | Труба 50х1000 водополимер | м | 55 |
| 67 | Прайс | Отвод 50 Политек ГОСТ 24950-81 | шт | 8 |
| 68 | Прайс | Тройник 50*50 Политек | Шт | 14 |
| 69 | Прайс | Переход эксцентрический 110/50 Политек | шт | 11 |
| 70 | Прайс | Гофра Ani 1 1/2* 40/50 0,8м | шт | 8 |
| 71 | Прайс | Вентиль шаровый 1/2 гш бабочка VT | шт | 60 |
| 72 | Прайс | Труба МП 26 | м | 25 |
| 73 | Прайс | Труба МП 20 | м | 87 |
| 74 | Прайс | Тройник МП 26 | шт | 9 |
| 75 | Прайс | Тройник МП 20ГОСТ 16058-70 | шт | 8 |
| 76 | Прайс | Угол 26 | шт | 16 |
| 77 | Прайс | Угол 20 | шт | 13 |
| 78 | Прайс | Мойка стальная на 2 отделения «Хирургическая» ГОСТ Р 50851-96 | шт | 7 |
| 79 | Прайс | Умывальник ГОСТ 23759-85 | шт | 2 |
| 80 | Прайс | Умывальник с полкой Melana HLD 5745 | шт | 3 |
| 81 | Прайс | Унитаз Компакт «Екатеринбург» | шт | 8 |
| 82 | Прайс | Ванна стальная | шт | 1 |
| 84 | Прайс | Смеситель ГОСТ 25809-96 Ascot 201 | шт | 30 |
| 85 | Прайс | Смеситель с душем | шт | 1 |
| 86 | Прайс | Подводка к смесителю 0,6м | шт | 17 |
| 87 | Прайс | Опора 26 | шт | 51 |
| 88 | Прайс | Опора 20 | шт | 174 |
| 89 | Прайс | Сливная гофротруба для унитаза | шт | 6 |
| Электрика |  |  |  |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 90 | ТЕРм08-03-599-09 | Демонтаж.Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,3; ЭМ-ЗПМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | шт. | 7 |
| 91 | ТЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 2,3 |
| 92 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 4,7 |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 93 | ТЕРм08-03-633-08 | Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВ·А | шт. | 1 |
| 94 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 197 |
| 95 | ТЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 47 |
| 96 | ТЕРм08-01-079-01 | Мосты шинные для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9 | шт. | 18 |
| 97 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 91,5 |
| 98 | ТЕРм08-02-409-02 | Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 1,95 |
| 99 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 93,45 |
| 100 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 25,4 |
| 101 | ТЕРм08-02-403-02 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 7 |
| 102 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 4,3 |
| 103 | ТЕРм08-03-594-02 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 1,03 |
| 104 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,8 |
| 105 | ТЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,28 |
| 106 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 3,35 |
| 107 | ТЕРм08-03-591-04 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,28 |
| 108 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 4,42 |
| 109 | ТЕРм08-03-604-01 | Звонок электрический с кнопкой | 100 компл. | 0,02 |
| 110 | ТЕРм08-01-054-01 | Трансформатор напряжения, напряжение, кВ, до: 10, однофазный | шт. | 7 |
| Раздел 3. Материалы в текущих ценах |  |  |  |  |
| 111 | Прайс | Щит распределительный 3-х фазный (IР30) | шт | 5 |
| 112 | Прайс | Выкл. автоматический 1-п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=16А ВА101-1 16А | шт | 6 |
| 113 | Прайс | Выкл. автоматический 2-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=25А ВА101-2 16А | шт | 3 |
| 114 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=25А ВА101-3 25А | шт | 1 |
| 115 | Прайс | Выкл. автоматический 2-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=25А ВА101-2 25А | шт | 3 |
| 116 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=32А ВА101-3 32А | шт | 1 |
| 117 | Прайс | Выкл. автоматический 1-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=32А ВА101-1 32А | шт | 1 |
| 118 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=50А ВА101-3 50А | шт | 1 |
| 119 | Прайс | Автомат дифференциального тока 2-п. на DIN – рейку ДИФ102 25/30 | шт | 11 |
| 120 | Прайс | Шина нулевая N | шт | 3 |
| 121 | Прайс | Шина нулевая РЕ | шт | 2 |
| 122 | Прайс | Угловой изолятор нулевой шины | шт | 4 |
| 123 | Прайс | Розетка заземления ЗР-1 | шт | 3 |
| 124 | Прайс | Розетка с/з белая с белой вставкой 16А, 250В Lezard, арт.701 0202 122 | шт | 32 |
| 125 | Прайс | Розетка с защитой от детей с/з белая с белой вставкой16А, 250В Lezard, арт.701 0202 124 | шт | 15 |
| 126 | Прайс | Розетка с/з белая с крышкой 16А, 250В | шт | 7 |
| 127 | Прайс | Выключатель белый с белой вставкой 10А, 250В Lezard, арт.701 0202 100 | шт | 55 |
| 128 | Прайс | Рамка тройная горизонтальная белая Lezard, арт.701 0200 148 | шт | 1 |
| 129 | Прайс | Рамка четверная горизонтальная белая Lezard, арт.701 0200 149 | шт | 5 |
| 130 | Прайс | Рамка горизонтальная пятиместная белая Lezard, арт.701 0200 150 | шт | 4 |
| 131 | Прайс | Светильник встраиваемый для общественных зданий, с люминесцентными лампами, рассеиватель прозрачный Из поликарбоната 220В; 50Гц; 4х18Вт, IP20 OPL/R 418 | шт | 55 |
| 132 | Прайс | Светильник потолочный для общественных зданий, с люминесцентными лампами, с прозрачным рассеивателем Из ПММА 220В; 2х36ВТ; IP20 ЛПО46 2х36-402 | шт | 5 |
| 133 | Прайс | Светильник настенный «Стакан», молочное стекло, с Энергосберегающей лампой 20Вт 220В; 50Гц; IP20 НББ 64-60-80 | шт | 10 |
| 134 | Прайс | Светильник аккумуляторный «Выход» 2х8Вт; 220В; IP40 ЛБА01-2х8-003 | шт | 10 |
| 135 | Прайс | Светильник настенно- потолочный с двумя люминесцентными лампами 2х9Вт; 220В; 50Гц; IP44 ЛПБ 3019 Арт. LLPBO-3019-2-09-К01 | шт | 10 |
| 136 | Прайс | Светильник аккумуляторный «Стрелка » 2х8Вт; 220В; IP40 ЛБА01-2х8-003 | шт | 6 |
| 137 | Прайс | Лампа люминесцентная 220В; 36Вт MASTER TL-D Super 80 6312340 | шт | 8 |
| 138 | Прайс | Лампа люминесцентная 220В; 36Вт MASTER TL-D Super 80 264442 04 | шт | 215 |
| 139 | Прайс | Лампа энергосберегающая 220В; 20Вт NCL-4U-20 “Navigator” | шт | 25 |
| 140 | Прайс | Лампа U-образная люминесцентная 220В; 9Вт | шт | 25 |
| 141 | Прайс | Стартер 20Вт S2 | шт | 105 |
| 142 | Прайс | Стартер 40Вт S10 991720 25 | шт | 4 |
| 143 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:2х1,5мм/ ВВГнг-0.66 2х1,0 | м | 68,75 |
| 144 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х1,5мм/ ВВГнг-0.66 3х1,5 | м | 618,75 |
| 145 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х2,5мм/ ВВГнг-0.66 3х2,5 | м | 481,25 |
| 146 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х4,0мм/ ВВГнг-0.66 3х4,0 | м | 50 |
| 147 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х6,0мм. ВВГнг-0.66 3х6,0 | м | 13,75 |
| 149 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением: 5х1,0мм. КВВГ-0,38 5х1,0 | м | 157,50 |
| 150 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х2,5мм. ВВГнг-0.66 5х16 | м | 18,75 |
| 151 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х4,0мм. ВВГнг-0.66 5х16 | м | 31,25 |
| 152 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х6,0мм.ВВГнг-0.66 5х6,0 | м | 13,75 |
| 153 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х16мм. ВВГнг-0.66 5х16 | м | 3,12 |
| 154 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х25 мм. ВВГнг-0.66 5х25 | м | 18,75 |
| 155 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х35мм. ВВГнг-0.66 5х35 | м | 6,25 |
| 156 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х95мм. ВВГнг-0.66 5х95 | м | 3,75 |
| 157 | Прайс | Провод медный с поливинилхлоридной изоляцией; 0,4кВ;Сечением 6,0мм ПВ-1 6,0 | м | 87,50 |
| 158 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=16мм; | м | 1062,50 |
| 159 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=20мм; | м | 50 |
| 160 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=25мм; | м | 31,25 |
| 161 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=32мм | м | 3,12 |
| 162 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=40мм; | м | 15 |
| 163 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=50мм | м | 6,25 |
| 164 | Прайс | Коробка установочная для г/к D=65 DKC | шт | 93 |
| 165 | Прайс | Коробка ответвительная 80х80х40 DKC | шт | 50 |
| 166 | Прайс | Трансформатор разделительный однофазный 220/220В; 7,0кВа;32А; IP20 TP-7000M | шт | 1 |
| 167 | Прайс | Электрощиток физиотерапевтический, 220В ЭЩР-Ф-3 | шт | 3 |
| Раздел 2. |  |  |  |  |
| 168 | СЦП3-3-35-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 35 км: класс груза 2 | 1 т | 28,66 |
| 169 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 28,66 |
| Цена четвертого этапа 4583276,35 рублей |  |  |  |  |

Этап № 5

Капитальный ремонт 3 этажа  в МУЗ «ГБ № 21» по ул. Автозаводская, 82 Лит. И1

|  | Полы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | обоснование | наименование | Ед.изм | Кол-во |
| 1 | ТЕР46-04-009-01 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 12,52 |
| 2 | ТЕР46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 0,21 |

| 3 | ТЕР11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой 2 627,56 = 3 249,32 - 116 x 5,36 ГОСТ 30307-95 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,4761 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СЦМ-101-9121-10 | Техноэласт ЭКП-4,0(верхний слой) ГОСТ 30307-95 | м2 | 55,23 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР11-01-004-02 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль последующий слой 1 397,27 = 2 019,03 - 116 x 5,36 ГОСТ 30307-95 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,4761 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-101-9122-9 | Техноэласт ЭПП-4,0 (нижний слой) ГОСТ 30307-95 | м2 | 55,23 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ГОСТ 25328-82 | 100 м2 стяжки | 2,503 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 стяжки | 2,503 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР11-01-027-12 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита не полированного одноцветного ТУ 5752-001-56380351-2007 | 100 м2 покрытия | 2,503 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 ГЭСН 81-02-11-2001 | 100 м плинтусов | 2,422 |  |  |  |  |
|  | Стены |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка стен кирпичных | 1 м3 | 22,31 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР08-02-002-03 | Кладка перегородок из керамического одинарного полнотелого кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м ГОСТ 7025-91 | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,0698 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр53-25-01 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ГОСТ 948-84 | 1 т металлоконструкций перемычек | 1,16 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами ГОСТ 11371-78 | 100 шт. болтов | 0,48 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-101-1391 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм ГОСТ Р 52627-2006 | т | 0,018 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-101-0123 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм ГОСТ 5915-70 | т | 0,015 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-101-2044 | Шайбы оцинкованные диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78 | кг | 1,5 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР10-05-001-02 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом 6 431,11 = 12 915,05 - 226 x 28,69 ГОСТ 530-2007; | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,3385 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР10-05-001-01 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): глухих 5 419,59 = 11 444,49 - 210 x 28,69 ГОСТ 530-2007; | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,1245 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) ГОСТ 30244-94 | м2 | 103 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) СНиП 21-01-97* | м | 183,66 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-104-9132-1 | Материал теплоизоляционный (маты теплоизоляционные из стеклянного волокна ISOVER) Соответствует требованиям пожарной безопасности установленным в НПБ 244-97 Группа горючести Г1 ГОСТ 30244-94 | м3 | 4,77 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР10-05-009-01 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом 4 700,79 = 7 770,62 - 107 x 28,69 | 100 м2 стены за вычетом проемов | 1,3614 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР10-05-009-02 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом 5 010,13 = 8 223,41 - 112 x 28,69 | 100 м2 стены за вычетом проемов | 5,8216 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) ГОСТ 30244-94 | м2 | 797,7 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) СНиП 21-01-97* | м | 2605,82 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр62-07-02 | Улучшенная масляная краска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,3 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за два раза | 100 м2 | 0,17 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за два раза | 100 м2 | 0,51 |  |  |  |  |
| 20 | Прайс | Решетки декоративные на радиаторы | шт | 17 |  |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113) 6 201,93 = 9 386,52 - 111 x 28,69 | 100 м2 потолка | 2,968 |  |  |  |  |
| 22 | СЦМ-101-6029 | Тяга 500 мм | шт | 240 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) ГОСТ 30244-94 | м2 | 329,4 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) СНиП 21-01-97* | м | 1311,8 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Профиль направляющий L образный | м | 302 |  |  |  |  |
|  | Проемы |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,5197 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР09-06-001-01 | Демонтаж: конструкций дверей металлических КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,36; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,36 | 1 т конструкций | 0,45 |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР09-06-001-01 | Монтаж: конструкций дверей металлических | 1 т конструкций | 1,2 |  |  |  |  |
|  | прайс | Дверные блоки металлические | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | прайс | Дверные блоки металлические (качающиеся) c фиксаторами и замками | шт | 7 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 5 278,53 = 32 012,53 - 100 x 267,34 ГОСТ 24698-81 | 100 м2 проемов | 0,3841 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 | м2 | 24,65 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-203-0205 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2 Finish Doors ГОСТ 30674-99 п.п.2.6,2.18,2.20 | м2 | 13,76 |  |  |  |  |
|  | СЦМ101-0952 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | шт | 19 |  |  |  |  |
|  | СЦМ 101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 19 |  |  |  |  |
|  | СЦМ101-0956 | Петли накладные | шт | 48 |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 1,9798 |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,0234 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-203-9095-111 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся, площадью до 2 м2 | м2 | 2,34 |  |  |  |  |
|  | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных откосов | 100 м2 облицовки | 0,046 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) ГОСТ 30244-94 | 100 м2 облицовки | 0,0468 |  |  |  |  |
|  | ТЕР10-01-035-03 | Установка плит подоконных из поливинилхлорида : в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м ГОСТ 30673-99 | 100 п.м. | 0,2546 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-101-1497-210 | Плиты подоконные из поливинилхлорида «PROPLEX» ГОСТ 30673-99 | п.м. | 25,46 |  |  |  |  |
|  | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов с полимерным покрытием шириной до: 0,4 м ГОСТ 52146-2003 | 100 м | 0,2546 |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение и канализация |  |  |  |  |  |  |  |
|  | демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж умывальников и раковин ГОСТ 23759-85 | 100приборов | 0,06 |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж унитазов и писсуаров ГОСТ 22847-85 | 100приборов | 0,01 |  |  |  |  |
| 31 | ТЕРр65-04-03 | Демонтаж моек ГОСТ Р 50851-96 | 100приборов | 0,01 |  |  |  |  |
| 32 | ТЕРр16-04-001-02 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,49 |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР16-04-001-01 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,7 |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР16-04-002-03 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,46 |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР16-04-002-01 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 1,78 |  |  |  |  |
|  | Монтаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м трубопровода | 0,49 |  |  |  |  |
| 37 | ТЕРр65-25-01 | Смена кранов: воздушных кранов радиаторов по два на батарею | 100 шт | 0,26 |  |  |  |  |
| 38 | ТЕРр65-15-04 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 80ММ (пожарное водоснабжение) | 100 м трубопроводов | 0,46 |  |  |  |  |
| 39 | ТЕРр6505 | Вентиль шаровый 1/2 гш бабочка VT | 100 приборов | 0,27 |  |  |  |  |
| 40 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м трубопровода | 0,7 |  |  |  |  |
| 41 | ТЕР16-03-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м трубопровода | 1,78 |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР16-03-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м трубопровода | 0,4 |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР17-01-005-02 | Установка моек на два отделения КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. ГОСТ Р 50851-96 | 10 компл. | 0,5 |  |  |  |  |
| 44 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. ГОСТ 23759-85 | 10 компл. | 0,3 |  |  |  |  |
| 45 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. ГОСТ 22847-85 | 10 компл. | 0,1 |  |  |  |  |
| 46 | ТЕР17-01-001-19 | Установка ванн стальных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. ГОСТ 1154-80 | 10 компл. | 0,1 |  |  |  |  |
|  | Материал в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Прайс | Труба 110х1000 водополимер | м | 49 |  |  |  |  |
| 48 | Прайс | Отвод 110 Политек | шт | 13 |  |  |  |  |
| 49 | Прайс | Труба 50х1000 водополимер | м | 73 |  |  |  |  |
| 50 | Прайс | Отвод 50 Политек ГОСТ 24950-81 | шт | 11 |  |  |  |  |
| 51 | Прайс | Тройник 50*50 Политек | Шт | 20 |  |  |  |  |
| 52 | Прайс | Переход эксцентрический 110/50 Политек | шт | 15 |  |  |  |  |
| 53 | Прайс | Гофра Ani 1 1/2* 40/50 0,8м | шт | 8 |  |  |  |  |
| 54 | Прайс | Вентиль шаровый 1/2 гш бабочка VT | шт | 28 |  |  |  |  |
| 55 | Прайс | Труба МП 26 | М | 46 |  |  |  |  |
| 56 | Прайс | Труба МП 20 | М | 178 |  |  |  |  |
| 57 | Прайс | Тройник МП 26 | шт | 17 |  |  |  |  |
| 58 | Прайс | Тройник МП 20ГОСТ 16058-70 | шт | 17 |  |  |  |  |
| 59 | Прайс | Угол 26 | шт | 30 |  |  |  |  |
| 60 | Прайс | Угол 20 | шт | 30 |  |  |  |  |
| 61 | Прайс | Мойка стальная на 2 отделения «Хирургическая» ГОСТ Р 50851-96 | шт | 7 |  |  |  |  |
| 62 | Прайс | Умывальник ГОСТ 23759-85 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 63 | Прайс | Унитаз Компакт «Екатеринбург» с арматурой и сиденьем | шт | 1 |  |  |  |  |
| 64 | Прайс | Ванна | шт | 1 |  |  |  |  |
| 65 | Прайс | Смеситель ГОСТ 25809-96 Ascot 201 | шт | 8 |  |  |  |  |
| 66 | Прайс | Подводка к смесителю 0,6м | шт | 19 |  |  |  |  |
| 67 | Прайс | Опора 26 | шт | 93 |  |  |  |  |
| 68 | Прайс | Опора 20 | шт | 357 |  |  |  |  |
| 69 | Прайс | Сливная гофротруба для унитаза | шт | 1 |  |  |  |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ТЕРм08-03-599-09 | Демонтаж.Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,3; ЭМ-ЗПМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | шт. | 7 |  |  |  |  |
| 71 | ТЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 2,3 |  |  |  |  |
| 72 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 4,7 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ТЕРм08-03-633-08 | Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВ·А | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 74 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 197 |  |  |  |  |
| 75 | ТЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 47 |  |  |  |  |
| 76 | ТЕРм08-01-079-01 | Мосты шинные для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9 | шт. | 18 |  |  |  |  |
| 77 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 91,5 |  |  |  |  |
| 78 | ТЕРм08-02-409-02 | Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 1,95 |  |  |  |  |
| 79 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 93,45 |  |  |  |  |
| 80 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 25,4 |  |  |  |  |
| 81 | ТЕРм08-02-403-02 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 7 |  |  |  |  |
| 82 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 4,3 |  |  |  |  |
| 83 | ТЕРм08-03-594-02 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 1,03 |  |  |  |  |
| 84 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,8 |  |  |  |  |
| 85 | ТЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,28 |  |  |  |  |
| 86 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 3,35 |  |  |  |  |
| 87 | ТЕРм08-03-591-04 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,28 |  |  |  |  |
| 88 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 4,42 |  |  |  |  |
| 89 | ТЕРм08-03-604-01 | Звонок электрический с кнопкой | 100 компл. | 0,02 |  |  |  |  |
| 90 | ТЕРм08-01-054-01 | Трансформатор напряжения, напряжение, кВ, до: 10, однофазный | шт. | 7 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Прайс | Щит распределительный 3-х фазный (IР30) | шт | 2 |  |  |  |  |
| 92 | Прайс | Выкл. автоматический 1-п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=16А ВА101-1 16А | шт | 7 |  |  |  |  |
| 93 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=25А ВА101-3 25А | шт | 1 |  |  |  |  |
| 94 | Прайс | Выкл. автоматический 1-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=32А ВА101-1 32А | шт | 8 |  |  |  |  |
| 95 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=50А ВА101-3 50А | шт | 6 |  |  |  |  |
| 96 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=63А ВА101-3 63А | шт | 1 |  |  |  |  |
| 97 | Прайс | Автомат диф. тока 2-п. на DIN – рейку ; Iт=25А; I?=30mA ДИФ102 | шт | 2 |  |  |  |  |
| 98 | Прайс | Автомат диф. тока 4-п. на DIN – рейку ; Iт=20А; I?=30mA АД14 | шт | 2 |  |  |  |  |
| 99 | Прайс | Шина нулевая N | шт | 4 |  |  |  |  |
| 100 | Прайс | Шина нулевая РЕ | шт | 2 |  |  |  |  |
| 101 | Прайс | Угловой изолятор нулевой шины | шт | 4 |  |  |  |  |
| 102 | Прайс | Розетка заземления ЗР-1 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 103 | Прайс | Розетка с/з белая с белой вставкой 16А, 250В Lezard, арт.701 0202 122 | шт | 32 |  |  |  |  |
| 104 | Прайс | Розетка с/з белая с крышкой 16А, 250В | шт | 7 |  |  |  |  |
| 105 | Прайс | Выключатель белый с белой вставкой 10А, 250В Lezard, арт.701 0202 100 | шт | 55 |  |  |  |  |
| 106 | Прайс | Выключатель белый двухклавишный 10А, 250В | шт | 10 |  |  |  |  |
| 107 | Прайс | Рамка двойная горизонтальная белая Lezard, арт.701 0200 147 | шт | 9 |  |  |  |  |
| 108 | Прайс | Рамка тройная горизонтальная белая Lezard, арт.701 0200 148 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 109 | Прайс | Рамка четверная горизонтальная белая Lezard, арт.701 0200 149 | шт | 5 |  |  |  |  |
| 110 | Прайс | Рамка горизонтальная пятиместная белая Lezard, арт.701 0200 150 | шт | 4 |  |  |  |  |
| 111 | Прайс | Светильник встраиваемый для общественных зданий, с люминесцентными лампами, рассеиватель прозрачный Из поликарбоната 220В; 50Гц; 4х18Вт, IP20 OPL/R 418 | шт | 55 |  |  |  |  |
| 112 | Прайс | Светильник настенный «Стакан», молочное стекло, с Энергосберегающей лампой 20Вт 220В; 50Гц; IP20 НББ 64-60-80 | шт | 10 |  |  |  |  |
| 113 | Прайс | Светильник настенно- потолочный с двумя люминесцентными лампами 2х9Вт; 220В; 50Гц; IP44 ЛПБ 3019 Арт. LLPBO-3019-2-09-К01 | шт | 10 |  |  |  |  |
| 114 | Прайс | Лампа люминесцентная 220В; 36Вт MASTER TL-D Super 80 6312340 | шт | 8 |  |  |  |  |
| 115 | Прайс | Лампа люминесцентная 220В; 36Вт MASTER TL-D Super 80 264442 04 | шт | 215 |  |  |  |  |
| 116 | Прайс | Лампа энергосберегающая 220В; 20Вт NCL-4U-20 “Navigator” | шт | 25 |  |  |  |  |
| 117 | Прайс | Лампа U-образная люминесцентная 220В; 9Вт | шт | 25 |  |  |  |  |
| 118 | Прайс | Стартер 20Вт S2 | шт | 90 |  |  |  |  |
| 119 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:2х1,5мм. ВВГнг-0.66 2х1,0 | м | 68,75 |  |  |  |  |
| 120 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х1,5мм. ВВГнг-0.66 3х1,5 | м | 618,75 |  |  |  |  |
| 121 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х2,5мм. ВВГнг-0.66 3х2,5 | м | 481,25 |  |  |  |  |
| 122 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х4,0мм. ВВГнг-0.66 3х4,0 | м | 50 |  |  |  |  |
| 123 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х6,0мм. ВВГнг-0.66 3х6,0 | м | 13,75 |  |  |  |  |
| 124 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением: 5х1,0мм. КВВГ-0,38 5х1,0 | м | 157,50 |  |  |  |  |
| 125 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х2,5мм. ВВГнг-0.66 5х16 | м | 18,75 |  |  |  |  |
| 126 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х4,0мм. ВВГнг-0.66 5х16 | м | 31,25 |  |  |  |  |
| 127 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х6,0мм. ВВГнг-0.66 5х6,0 | м | 13,75 |  |  |  |  |
| 128 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х16мм. ВВГнг-0.66 5х16 | м | 3,12 |  |  |  |  |
| 129 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х25 мм. ВВГнг-0.66 5х25 | м | 18,75 |  |  |  |  |
| 130 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х35мм. ВВГнг-0.66 5х35 | м | 6,25 |  |  |  |  |
| 131 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х95мм. ВВГнг-0.66 5х95 | м | 3,75 |  |  |  |  |
| 132 | Прайс | Провод медный с поливинилхлоридной изоляцией; 0,4кВ;Сечением 6,0мм ПВ-1 6,0 | м | 87,50 |  |  |  |  |
| 133 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=16мм; | м | 1062,50 |  |  |  |  |
| 134 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=20мм; | м | 50 |  |  |  |  |
| 135 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=25мм; | м | 31,25 |  |  |  |  |
| 136 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=32мм | м | 3,12 |  |  |  |  |
| 137 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=40мм; | м | 15 |  |  |  |  |
| 138 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=50мм | м | 6,25 |  |  |  |  |
| 139 | Прайс | Коробка установочная для г/к D=65 DKC | шт | 93 |  |  |  |  |
| 140 | Прайс | Коробка ответвительная 80х80х40 DKC | шт | 50 |  |  |  |  |
| 141 | Прайс | Трансформатор разделительный однофазный 220/220В; 7,0кВа;32А; IP20 TP-7000M | шт | 1 |  |  |  |  |
| Цена пятого этапа 2025817,54 рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |

Этап № 6

Капитальный ремонт 2 этажа в МУЗ "ГБ №21"ул.Автозаводская,82. Литер И1.

| № | обоснование | наименование | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-009-01 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 12,49 |  |  |  |
| 2 | ТЕР46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 0,21 |  |  |  |
| 3 | ТЕР11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой 2 627,56 = 3 249,32 - 116 x 5,36 ГОСТ 30307-95 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,5443 |  |  |  |
|  | СЦМ-101-9121-10 | Техноэласт ЭПП-4,0(верхний слой) ГОСТ 30307-95 | м2 | 63,14 |  |  |  |
| 4 | ТЕР11-01-004-02 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль последующий слой 1 397,27 = 2 019,03 - 116 x 5,36 ГОСТ 30307-95 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,5443 |  |  |  |
|  | СЦМ-101-9122-9 | Техноэласт ЭПП-4,0 (нижний слой) ГОСТ 30307-95 | м2 | 63,14 |  |  |  |
| 5 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ГОСТ 25328-82 | 100 м2 стяжки | 2,497 |  |  |  |
| 6 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 стяжки | 2,497 |  |  |  |
| 7 | ТЕР11-01-027-12 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита не полированного одноцветного ТУ 5752-001-56380351-2007 | 100 м2 покрытия | 2,497 |  |  |  |
| 8 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 ГЭСН 81-02-11-2001 | 100 м плинтусов | 2,6753 |  |  |  |
|  | Стены |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка стен кирпичных | 1 м3 | 26,22 |  |  |  |
| 11 | ТЕР08-02-002-03 | Кладка перегородок из керамического одинарного полнотелого кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м ГОСТ 7025-91 | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,1006 |  |  |  |
| 12 | ТЕРр53-25-01 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ГОСТ 948-84 | 1 т металлоконструкций перемычек | 1,21 |  |  |  |
| 13 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами ГОСТ 11371-78 | 100 шт. болтов | 0,54 |  |  |  |
|  | СЦМ-101-1391 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм ГОСТ Р 52627-2006 | т | 0,021 |  |  |  |
|  | СЦМ-101-0123 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм ГОСТ 5915-70 | т | 0,018 |  |  |  |
|  | СЦМ-101-2044 | Шайбы оцинкованные диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78 | кг | 1,8 |  |  |  |
| 14 | ТЕР10-05-001-02 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом 6 431,11 = 12 915,05 - 226 x 28,69 ГОСТ 530-2007; | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,4641 |  |  |  |
| 15 | ТЕР10-05-001-01 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): глухих 5 419,59 = 11 444,49 - 210 x 28,69 ГОСТ 530-2007; | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,1671 |  |  |  |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) ГОСТ 30244-94 | м2 | 139,99 |  |  |  |
|  | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) СНиП 21-01-97* | м | 250,55 |  |  |  |
|  | СЦМ-104-9132-1 | Материал теплоизоляционный (маты теплоизоляционные из стеклянного волокна ISOVER) Соответствует требованиям пожарной безопасности установленным в НПБ 244-97 Группа горючести Г1 ГОСТ 30244-94 | м3 | 6,5 |  |  |  |
| 16 | ТЕР10-05-009-01 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом 4 700,79 = 7 770,62 - 107 x 28,69 | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,771 |  |  |  |
| 17 | ТЕР10-05-009-02 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом 5 010,13 = 8 223,41 - 112 x 28,69 | 100 м2 стены за вычетом проемов | 6,054 |  |  |  |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) ГОСТ 30244-94 | м2 | 760,5 |  |  |  |
|  | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) СНиП 21-01-97* | м | 2457,86 |  |  |  |
| 18 | ТЕРр62-07-02 | Улучшенная масляная краска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,3 |  |  |  |
| 19 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за два раза | 100 м2 | 0,17 |  |  |  |
| 20 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за два раза | 100 м2 | 0,51 |  |  |  |
| 21 | Прайс | Решетки декоративные на радиаторы | шт | 17 |  |  |  |
|  | Потолки |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113) 6 201,93 = 9 386,52 - 111 x 28,69 | 100 м2 потолка | 2,961 |  |  |  |
|  | СЦМ-101-6029 | Тяга 500 мм | шт | 239 |  |  |  |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) ГОСТ 30244-94 | м2 | 328,7 |  |  |  |
|  | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) СНиП 21-01-97* | м | 1308,8 |  |  |  |
|  | Прайс | Профиль направляющий L образный | м | 328 |  |  |  |
|  | Проемы |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,5197 |  |  |  |
| 24 | ТЕР09-06-001-01 | Демонтаж: конструкций дверей металлических КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,36; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,36 | 1 т конструкций | 0,6 |  |  |  |
| 25 | ТЕР09-06-001-01 | Монтаж: конструкций дверей металлических | 1 т конструкций | 1,35 |  |  |  |
|  | прайс | Дверные блоки металлические | шт | 1 |  |  |  |
|  | прайс | Дверные блоки металлические (качающиеся) с фиксатором и замком | шт | 8 |  |  |  |
| 26 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 5 278,53 = 32 012,53 - 100 x 267,34 ГОСТ 24698-81 | 100 м2 проемов | 0,4328 |  |  |  |
|  | СЦМ-203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 Finish Doors ГОСТ 30674-99 п.п.2.6,2.18,2.20 | м2 | 26,77 |  |  |  |
|  | СЦМ-203-0205 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2 | м2 | 16,51 |  |  |  |
|  | СЦМ101-0952 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | шт | 21 |  |  |  |
|  | СЦМ 101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 21 |  |  |  |
|  | СЦМ101-0956 | Петли накладные | шт | 54 |  |  |  |
| 27 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 2,1924 |  |  |  |
| 28 | ТЕР10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,0312 |  |  |  |
|  | СЦМ-203-9095-111 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся, площадью до 2 м2 | м2 | 3,12 |  |  |  |
|  | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных откосов | 100 м2 облицовки | 0,156 |  |  |  |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) ГОСТ 30244-94 | 100 м2 облицовки | 0,156 |  |  |  |
|  | ТЕР10-01-035-03 | Установка плит подоконных из поливинилхлорида : в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м ГОСТ 30673-99 | 100 п.м. | 0,2257 |  |  |  |
|  | СЦМ-101-1497-210 | Плиты подоконные из поливинилхлорида «PROPLEX» ГОСТ 30673-99 | п.м. | 22,57 |  |  |  |
|  | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов с полимерным покрытием шириной до: 0,4 м ГОСТ 52146-2003 | 100 м | 0,2257 |  |  |  |
|  | Водоснабжение и канализация |  |  |  |  |  |  |
|  | демонтаж |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж умывальников и раковин ГОСТ 23759-85 | 100приборов | 0,06 |  |  |  |
| 30 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж унитазов и писсуаров ГОСТ 22847-85 | 100приборов | 0,01 |  |  |  |
| 31 | ТЕРр65-04-03 | Демонтаж моек ГОСТ Р 50851-96 | 100приборов | 0,01 |  |  |  |
| 32 | ТЕРр16-04-001-02 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,49 |  |  |  |
| 33 | ТЕР16-04-001-01 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,7 |  |  |  |
| 34 | ТЕР16-04-002-03 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,46 |  |  |  |
| 35 | ТЕР16-04-002-01 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 1,78 |  |  |  |
|  | Монтаж |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м трубопровода | 0,49 |  |  |  |
| 37 | ТЕРр65-25-01 | Смена кранов: воздушных кранов радиаторов по два на батарею | 100 шт | 0,26 |  |  |  |
| 38 | ТЕРр65-15-04 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 80ММ (пожарное водоснабжение) | 100 м трубопроводов | 0,46 |  |  |  |
| 39 | ТЕРр6505 | Вентиль шаровый 1/2 гш бабочка VT | 100 приборов | 0,27 |  |  |  |
| 40 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м трубопровода | 0,7 |  |  |  |
| 41 | ТЕР16-03-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м трубопровода | 1,78 |  |  |  |
| 42 | ТЕР16-03-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м трубопровода | 0,4 |  |  |  |
| 43 | ТЕР17-01-005-02 | Установка моек на два отделения хирургических КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. ГОСТ Р 50851-96 | 10 компл. | 0,5 |  |  |  |
| 44 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. ГОСТ 23759-85 | 10 компл. | 0,3 |  |  |  |
| 45 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. ГОСТ 22847-85 | 10 компл. | 0,1 |  |  |  |
| 46 | ТЕР17-01-001-19 | Установка биде КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. ГОСТ 1154-80 | 10 компл. | 0,1 |  |  |  |
|  | Материал в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Прайс | Труба 110х1000 водополимер | м | 49 |  |  |  |
| 48 | Прайс | Отвод 110 Политек | шт | 13 |  |  |  |
| 49 | Прайс | Труба 50х1000 водополимер | м | 73 |  |  |  |
| 50 | Прайс | Отвод 50 Политек ГОСТ 24950-81 | шт | 11 |  |  |  |
| 51 | Прайс | Тройник 50*50 Политек | Шт | 20 |  |  |  |
| 52 | Прайс | Переход эксцентрический 110/50 Политек | шт | 15 |  |  |  |
| 53 | Прайс | Гофра Ani 1 1/2* 40/50 0,8м | шт | 11 |  |  |  |
| 54 | Прайс | Вентиль шаровый 1/2 гш бабочка VT | шт | 62 |  |  |  |
| 55 | Прайс | Труба МП 26 | шт | 46 |  |  |  |
| 56 | Прайс | Труба МП 20 | шт | 178 |  |  |  |
| 57 | Прайс | Тройник МП 26 | шт | 17 |  |  |  |
| 58 | Прайс | Тройник МП 20ГОСТ 16058-70 | шт | 17 |  |  |  |
| 59 | Прайс | Угол 26 | шт | 30 |  |  |  |
| 60 | Прайс | Угол 20 | шт | 30 |  |  |  |
| 61 | Прайс | Мойка стальная на 2 отделения «Хирургическая» ГОСТ Р 50851-96 | шт | 7 |  |  |  |
| 62 | Прайс | Умывальник ГОСТ 23759-85 | шт | 3 |  |  |  |
| 63 | Прайс | Унитаз Компакт «Екатеринбург» с арматурой и сиденьем | шт | 1 |  |  |  |
| 64 | Прайс | Биде | шт | 1 |  |  |  |
| 65 | Прайс | Смеситель ГОСТ 25809-96 Ascot 201 | шт | 11 |  |  |  |
| 66 | Прайс | Подводка к смесителю 0,6м | шт | 19 |  |  |  |
| 67 | Прайс | Опора 26 | шт | 93 |  |  |  |
| 68 | Прайс | Опора 20 | шт | 357 |  |  |  |
| 69 |  | Сливная гофротруба для унитаза | шт | 1 |  |  |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ТЕРм08-03-599-09 | Демонтаж.Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,3; ЭМ-ЗПМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | шт. | 7 |  |  |  |
| 71 | ТЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 2,3 |  |  |  |
| 72 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 4,7 |  |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ТЕРм08-03-633-08 | Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВ·А | шт. | 1 |  |  |  |
| 74 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 197 |  |  |  |
| 75 | ТЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 47 |  |  |  |
| 76 | ТЕРм08-01-079-01 | Мосты шинные для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9 | шт. | 18 |  |  |  |
| 77 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 91,5 |  |  |  |
| 78 | ТЕРм08-02-409-02 | Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 1,95 |  |  |  |
| 79 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 93,45 |  |  |  |
| 80 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 25,4 |  |  |  |
| 81 | ТЕРм08-02-403-02 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 7 |  |  |  |
| 82 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 4,3 |  |  |  |
| 83 | ТЕРм08-03-594-02 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 1,03 |  |  |  |
| 84 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,8 |  |  |  |
| 85 | ТЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,28 |  |  |  |
| 86 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 3,35 |  |  |  |
| 87 | ТЕРм08-03-591-04 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,28 |  |  |  |
| 88 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 4,42 |  |  |  |
| 89 | ТЕРм08-03-604-01 | Звонок электрический с кнопкой | 100 компл. | 0,02 |  |  |  |
| 90 | ТЕРм08-01-054-01 | Трансформатор напряжения, напряжение, кВ, до: 10, однофазный | шт. | 7 |  |  |  |
| Раздел 3. Материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Прайс | Щит распределительный 3-х фазный (IР30) | шт | 10 |  |  |  |
| 92 | Прайс | Выкл. автоматический 1-п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=16А ВА101-1 16А | шт | 6 |  |  |  |
| 93 | Прайс | Выкл. автоматический 2-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=25А ВА101-2 16А | шт | 1 |  |  |  |
| 94 | Прайс | Выкл. автоматический 2-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=16А ВА101-2 16А | шт | 24 |  |  |  |
| 95 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=20А ВА101-3 20А | шт | 3 |  |  |  |
| 96 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=25А ВА101-3 25А | шт | 1 |  |  |  |
| 97 | Прайс | Выкл. автоматический 2-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=25А ВА101-2 25А | шт | 8 |  |  |  |
| 98 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=50А ВА101-3 50А | шт | 1 |  |  |  |
| 99 | Прайс | Автомат диф. тока 2-п. на DIN – рейку ; Iт=25А; I?=30mA ДИФ102 | шт | 7 |  |  |  |
| 100 | Прайс | Автомат диф. тока 4-п. на DIN – рейку ; Iт=20А; I?=30mA АД14 | шт | 2 |  |  |  |
| 101 | Прайс | Шина нулевая N | шт | 3 |  |  |  |
| 102 | Прайс | Шина нулевая РЕ | шт | 2 |  |  |  |
| 103 | Прайс | Угловой изолятор нулевой шины | шт | 4 |  |  |  |
| 104 | Прайс | Розетка заземления ЗР-1 | шт | 3 |  |  |  |
| 105 | Прайс | Розетка с/з белая с белой вставкой 16А, 250В Lezard, арт.701 0202 122 | шт | 32 |  |  |  |
| 106 | Прайс | Розетка с/з белая с крышкой 16А, 250В | шт | 7 |  |  |  |
| 107 | Прайс | Выключатель белый с белой вставкой 10А, 250В Lezard, арт.701 0202 100 | шт | 55 |  |  |  |
| 108 | Прайс | Выключатель белый двухклавишный 10А, 250В | шт | 10 |  |  |  |
| 109 | Прайс | Рамка тройная горизонтальная белая Lezard, арт.701 0200 148 | шт | 1 |  |  |  |
| 110 | Прайс | Рамка четверная горизонтальная белая Lezard, арт.701 0200 149 | шт | 5 |  |  |  |
| 111 | Прайс | Рамка горизонтальная пятиместная белая Lezard, арт.701 0200 150 | шт | 4 |  |  |  |
| 112 | Прайс | Светильник встраиваемый для общественных зданий, с люминесцентными лампами, рассеиватель прозрачный Из поликарбоната 220В; 50Гц; 4х18Вт, IP20 OPL/R 418 | шт | 55 |  |  |  |
| 113 | Прайс | Светильник настенный «Стакан», молочное стекло, с Энергосберегающей лампой 20Вт 220В; 50Гц; IP20 НББ 64-60-80 | шт | 10 |  |  |  |
| 114 | Прайс | Светильник настенно- потолочный с двумя люминесцентными лампами 2х9Вт; 220В; 50Гц; IP44 ЛПБ 3019 Арт. LLPBO-3019-2-09-К01 | шт | 10 |  |  |  |
| 115 | Прайс | Лампа люминесцентная 220В; 36Вт MASTER TL-D Super 80 6312340 | шт | 8 |  |  |  |
| 116 | Прайс | Лампа люминесцентная 220В; 36Вт MASTER TL-D Super 80 264442 04 | шт | 215 |  |  |  |
| 117 | Прайс | Лампа энергосберегающая 220В; 20Вт NCL-4U-20 “Navigator” | шт | 25 |  |  |  |
| 118 | Прайс | Лампа U-образная люминесцентная 220В; 9Вт | шт | 25 |  |  |  |
| 119 | Прайс | Стартер 20Вт S2 | шт | 90 |  |  |  |
| 120 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:2х1,5мм. ВВГнг-0.66 2х1,0 | м | 68,75 |  |  |  |
| 121 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х1,5мм. ВВГнг-0.66 3х1,5 | м | 618,75 |  |  |  |
| 122 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х2,5мм. ВВГнг-0.66 3х2,5 | м | 481,25 |  |  |  |
| 123 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х4,0мм. ВВГнг-0.66 3х4,0 | м | 50 |  |  |  |
| 124 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х6,0мм. ВВГнг-0.66 3х6,0 | м | 13,75 |  |  |  |
| 125 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением: 5х1,0мм. КВВГ-0,38 5х1,0 | м | 157,50 |  |  |  |
| 126 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х2,5мм. ВВГнг-0.66 5х16 | м | 18,75 |  |  |  |
| 127 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х4,0мм. ВВГнг-0.66 5х16 | м | 31,25 |  |  |  |
| 128 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х6,0мм. ВВГнг-0.66 5х6,0 | м | 13,75 |  |  |  |
| 129 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х16мм. ВВГнг-0.66 5х16 | м | 3,12 |  |  |  |
| 130 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х25 мм. ВВГнг-0.66 5х25 | м | 18,75 |  |  |  |
| 131 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х35мм. ВВГнг-0.66 5х35 | м | 6,25 |  |  |  |
| 132 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х95мм. ВВГнг-0.66 5х95 | м | 3,75 |  |  |  |
| 133 | Прайс | Провод медный с поливинилхлоридной изоляцией; 0,4кВ;Сечением 6,0мм ПВ-1 6,0 | м | 87,50 |  |  |  |
| 134 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=16мм; | м | 1062,50 |  |  |  |
| 135 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=20мм; | м | 50 |  |  |  |
| 136 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=25мм; | м | 31,25 |  |  |  |
| 137 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=32мм | м | 3,12 |  |  |  |
| 138 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=40мм; | м | 15 |  |  |  |
| 139 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=50мм | м | 6,25 |  |  |  |
| 140 | Прайс | Коробка установочная для г/к D=65 DKC | шт | 93 |  |  |  |
| 141 | Прайс | Коробка ответвительная 80х80х40 DKC | шт | 50 |  |  |  |
| 142 | Прайс | Трансформатор разделительный однофазный 220/220В; 7,0кВа;32А; IP20 TP-7000M | шт | 1 |  |  |  |
| Цена шестого этапа 2049086,23 рублей |  |  |  |  |  |  |  |

Этап № 7

Капитальный ремонт  2 этажа 3-х этажной части здания в МУЗ "ГБ №21"ул.Автозаводская,82. Литер И.

| № | обоснование | наименование | Ед.изм | Кол-во |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытий | 5,641 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,2 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 2,73 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР46-03-017-02 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0,7 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 1,85 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР06-01-015-10 | Установка закладных деталей весом: Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,902 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой 2 627,56 = 3 249,32 - 116 x 5,36 ГОСТ 30307-95 | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,616 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-101-9121-10 | Техноэласт ЭПП-4,0(верхний слой) ГОСТ 30307-95 | м2 | 187,5 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР11-01-004-02 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль последующий слой 1 397,27 = 2 019,03 - 116 x 5,36 ГОСТ 30307-95 | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,616 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-101-9122-9 | Техноэласт ЭПП-4,0 (нижний слой) ГОСТ 30307-95 | м2 | 187,5 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ГОСТ 25328-82 | 100 м2 стяжки | 5,641 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | 100 м2 стяжки | 5,641 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР11-01-027-12 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита не полированного одноцветного ТУ 5752-001-56380351-2007 | 100 м2 покрытия | 5,641 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 ГЭСН 81-02-11-2001 | 100 м плинтусов | 5,48 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка стен кирпичных | 1 м3 | 43,8 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 3,35 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР08-02-002-03 | Кладка перегородок из керамического одинарного полнотелого кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м ГОСТ 7025-91 | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1,255 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРр53-25-01 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ГОСТ 948-84 | 1 т металлоконструкций перемычек | 1,56 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами ГОСТ 1759.4-87 | 100 шт. болтов | 0,28 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-101-1391 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм ГОСТ Р 52627-2006 | т | 0,01 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-101-0123 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм ГОСТ 5919-73 | т | 0,008 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-101-2044 | Шайбы оцинкованные диаметр 12 мм ГОСТ Р 52643-2006 | кг | 0,9 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР10-05-001-02 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом 6 431,11 = 12 915,05 - 226 x 28,69 | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 1,101 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР10-05-001-01 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): глухих 5 419,59 = 11 444,49 - 210 x 28,69 | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 1,88 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) ГОСТ 30244-94 | м2 | 643,6 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) СНиП 21-01-97* | м | 1121,1 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-104-9132-1 | Материал теплоизоляционный (маты теплоизоляционные из стеклянного волокна SOVER) Соответствует требованиям пожарной безопасности установленным в НПБ 244-97 Группа горючести Г1 ГОСТ 30244-94 | м3 | 29,8 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР10-05-009-01 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом 4 700,79 = 7 770,62 - 107 x 28,69 | 100 м2 стены за вычетом проемов | 3,5 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР10-05-009-02 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом 5 010,13 = 8 223,41 - 112 x 28,69 | 100 м2 стены за вычетом проемов | 13,834 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) ГОСТ 30244-94 | м2 | 1923,5 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) СНиП 21-01-97* | м | 6297 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРр62-07-02 | Улучшенная масляная краска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,64 |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за два раза | 100 м2 | 0,28 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за два раза | 100 м2 | 0,84 |  |  |  |  |
| 25 | Прайс | Решетки декоративные на радиаторы | шт | 28 |  |  |  |  |
|  | Потолки |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113) 6 201,93 = 9 386,52 - 111 x 28,69 | 100 м2 потолка | 5,684 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-101-6029 | Тяга 500 мм | шт | 459,9 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) ГОСТ 30244-94 | м2 | 630,91 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) СНиП 21-01-97* | м | 2512,3 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Профиль направляющий L образный | м | 608 |  |  |  |  |
|  | Проемы |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,96 |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,94 |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,288 |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР09-06-001-01 | Демонтаж: конструкций дверей металлических КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,36; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,36 | 1 т конструкций | 0,45 |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР09-06-001-01 | Монтаж: конструкций дверей металлических | 1 т конструкций | 0,75 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-203-0233 | Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДС 21-13ГТ, пл.2.66 м2 | м2 | 10,7 |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 5 278,53 = 32 012,53 - 100 x 267,34 ГОСТ 6629-88 | 100 м2 проемов | 0,972 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 Finish Doors ГОСТ 30674-99 п.п.2.6,2.18,2.20 | м2 | 51,3 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-203-0205 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2 | м2 | 45,9 |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 4,707 |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР10-01-047-01 | Установка блоков из алюминиевого профиля в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 ГОСТ 21519-84 | 100 м2 проемов | 0,046 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Дверные блоки из алюминиевого профиля ГОСТ 21519-84 | м2 | 4,6 |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР10-01-034-02 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из алюминиевого профиля профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 ГОСТ 21519-84 | 100 м2 проемов | 0,833 |  |  |  |  |
|  | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных откосов | 100 м2 | 0,95 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) ГОСТ 30244-94 | 100 м2 | 0,95 |  |  |  |  |
|  | ТЕР10-01-035-03 | Установка плит подоконных из поливинилхлорида : в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м ГОСТ 30673-99 | П.м. | 47,6 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-101-1497-210 | Плиты подоконные из поливинилхлорида «PROPLEX» ГОСТ 30673-99 | П.м | 47,6 |  |  |  |  |
|  | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов с полимерным покрытием шириной до: 0,4 м ГОСТ 52146-2003 | П.м. | 47,6 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Витраж алюминиевый под одинарное остекление | м2 | 16,9 |  |  |  |  |
|  | СЦМ101-0952 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | шт | 45 |  |  |  |  |
|  | СЦМ 101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 45 |  |  |  |  |
|  | СЦМ101-0956 | Петли накладные | шт | 90 |  |  |  |  |
| Водоснабжение и канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж умывальников и раковин ГОСТ 23759-85 | 100приборов | 0,05 |  |  |  |  |
| 37 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж унитазов и писсуаров ГОСТ 22847-85 | 100приборов | 0,03 |  |  |  |  |
| 38 | ТЕРр65-04-03 | Демонтаж моек ГОСТ Р 50851-96 | 100приборов | 0,03 |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР17-01-001-19 | Демонтаж кабин душевых с чугунными поддонами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 10 компл. | 0,6 |  |  |  |  |
| 40 | ТЕРр65-04-4 | Демонтаж ванн | 100приборов | 0,05 |  |  |  |  |
| 41 | ТЕРр16-04-001-02 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,28 |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР16-04-001-01 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,55 |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР16-04-002-03 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,25 |  |  |  |  |
| 44 | ТЕР16-04-002-01 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,87 |  |  |  |  |
| Монтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТЕРрм08-03-573-04 прим. | Установка шкафа пожарного | шт | 2 |  |  |  |  |
| 46 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м трубопровода | 0,28 |  |  |  |  |
| 47 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м трубопровода | 0,55 |  |  |  |  |
| 48 | ТЕР16-03-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м трубопровода | 0,87 |  |  |  |  |
| 49 | ТЕР16-03-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м трубопровода | 0,25 |  |  |  |  |
| 50 | ТЕРр65-25-01 | Смена кранов: воздушных кранов радиаторов по два на батарею | 100 шт | 0,62 |  |  |  |  |
| 51 | ТЕРр65-15-04 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 80ММ (пожарное водоснабжение) | 100 м трубопроводов | 0,9 |  |  |  |  |
| 52 | ТЕРр6505 | Вентиль шаровый 1/2 гш бабочка VT | 100 приборов | 0,79 |  |  |  |  |
| 53 | ТЕР17-01-005-02 | Установка моек на два отделения КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. ГОСТ Р 50851-96 | 10 компл. | 0,3 |  |  |  |  |
| 54 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. ГОСТ 23759-85 | 10 компл. | 0,9 |  |  |  |  |
| 55 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. ГОСТ 22847-85 | 10 компл. | 0,5 |  |  |  |  |
| 56 | ТЕР17-01-001-20 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 10 компл. | 0,4 |  |  |  |  |
| 57 | ТЕР17-01-001-02 | Установка биде КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх | 10 компл. | 0,3 |  |  |  |  |
| Материал в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Прайс | Труба 110х1000 водополимер | м | 28 |  |  |  |  |
| 59 | Прайс | Отвод 110 Политек | шт | 11 |  |  |  |  |
| 60 | Прайс | Труба 50х1000 водополимер | м | 55 |  |  |  |  |
| 61 | Прайс | Отвод 50 Политек ГОСТ 24950-81 | шт | 8 |  |  |  |  |
| 62 | Прайс | Тройник 50*50 Политек | Шт | 14 |  |  |  |  |
| 63 | Прайс | Переход эксцентрический 110/50 Политек | шт | 11 |  |  |  |  |
| 64 | Прайс | Гофра Ani 1 1/2* 40/50 0,8м | шт | 14 |  |  |  |  |
| 65 | Прайс | Вентиль шаровый 1/2 гш бабочка VT | шт | 141 |  |  |  |  |
| 66 | Прайс | Труба МП 26 | шт | 25 |  |  |  |  |
| 67 | Прайс | Труба МП 20 | шт | 87 |  |  |  |  |
| 68 | Прайс | Тройник МП 26 | шт | 9 |  |  |  |  |
| 69 | Прайс | Тройник МП 20ГОСТ 16058-70 | шт | 8 |  |  |  |  |
| 70 | Прайс | Угол 26 | шт | 16 |  |  |  |  |
| 71 | Прайс | Угол 20 | шт | 13 |  |  |  |  |
| 72 | Прайс | Мойка стальная на 2 отделения хирургическая ГОСТ Р 50851-96 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 73 | Прайс | Умывальник ГОСТ 23759-85 | шт | 4 |  |  |  |  |
| 74 | Прайс | Умывальник с полкой Melana HLD 5745 | шт | 5 |  |  |  |  |
| 75 | Прайс | Унитаз Компакт «Екатеринбург» с арматурой и сиденьем | шт | 9 |  |  |  |  |
| 76 | Прайс | Биде | шт | 3 |  |  |  |  |
| 77 | Прайс | Смеситель ГОСТ 25809-96 Ascot 201 | шт | 8 |  |  |  |  |
| 78 | Прайс | Смеситель с душем | шт | 8 |  |  |  |  |
| 79 | Прайс | Подводка к смесителю 0,6м | шт | 25 |  |  |  |  |
| 80 | Прайс | Опора 26 | шт | 51 |  |  |  |  |
| 81 | Прайс | Опора 20 | шт | 174 |  |  |  |  |
| 82 | Прайс | Сливная гофротруба для унитаза | шт | 14 |  |  |  |  |
| 83 | Прайс | Сливная гофротруба для биде | шт | 3 |  |  |  |  |
| Электрика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ТЕРм08-03-599-09 | Демонтаж.Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,3; ЭМ-ЗПМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | шт. | 7 |  |  |  |  |
| 85 | ТЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 2,3 |  |  |  |  |
| 86 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 4,7 |  |  |  |  |
| 87 | ТЕРм08-03-633-08 | Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВ·А | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 88 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 197 |  |  |  |  |
| 89 | ТЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 47 |  |  |  |  |
| 90 | ТЕРм08-01-079-01 | Мосты шинные для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9 | шт. | 18 |  |  |  |  |
| 91 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 91,5 |  |  |  |  |
| 92 | ТЕРм08-02-409-02 | Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 1,95 |  |  |  |  |
| 93 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 93,45 |  |  |  |  |
| 94 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 25,4 |  |  |  |  |
| 95 | ТЕРм08-02-403-02 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 7 |  |  |  |  |
| 96 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 4,3 |  |  |  |  |
| 97 | ТЕРм08-03-594-02 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 1,03 |  |  |  |  |
| 98 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,8 |  |  |  |  |
| 99 | ТЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,28 |  |  |  |  |
| 100 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 3,35 |  |  |  |  |
| 101 | ТЕРм08-03-591-04 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,28 |  |  |  |  |
| 102 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 4,42 |  |  |  |  |
| 103 | ТЕРм08-03-604-01 | Звонок электрический с кнопкой | 100 компл. | 0,02 |  |  |  |  |
| 104 | ТЕРм08-01-054-01 | Трансформатор напряжения, напряжение, кВ, до: 10, однофазный | шт. | 7 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Прайс | Щит распределительный 3-х фазный (IР30) | шт | 3 |  |  |  |  |
| 106 | Прайс | Выкл. автоматический 1-п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=16А ВА101-1 16А | шт | 13 |  |  |  |  |
| 107 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=16А ВА101-3 16А | шт | 1 |  |  |  |  |
| 108 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=25А ВА101-3 25А | шт | 1 |  |  |  |  |
| 109 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=32А ВА101-3 32А | шт | 2 |  |  |  |  |
| 110 | Прайс | Выкл. автоматический 1-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=32А ВА101-1 32А | шт | 1 |  |  |  |  |
| 111 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=40А ВА101-3 40А | шт | 1 |  |  |  |  |
| 112 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=50А ВА101-3 50А | шт | 1 |  |  |  |  |
| 113 | Прайс | Автомат дифференциального тока 2-п. на DIN – рейку ДИФ102 25/30 | шт | 14 |  |  |  |  |
| 114 | Прайс | Шина нулевая N | шт | 3 |  |  |  |  |
| 115 | Прайс | Шина нулевая РЕ | шт | 1 |  |  |  |  |
| 116 | Прайс | Угловой изолятор нулевой шины | шт | 4 |  |  |  |  |
| 117 | Прайс | Розетка заземления ЗР-1 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 118 | Прайс | Розетка с/з белая с белой вставкой 16А, 250В Lezard, арт.701 0202 122 | шт | 32 |  |  |  |  |
| 119 | Прайс | Розетка с защитой от детей с/з белая с белой вставкой16А, 250В Lezard, арт.701 0202 124 | шт | 15 |  |  |  |  |
| 120 | Прайс | Розетка с/з белая с крышкой 16А, 250В | шт | 7 |  |  |  |  |
| 121 | Прайс | Выключатель белый с белой вставкой 10А, 250В Lezard, арт.701 0202 100 | шт | 55 |  |  |  |  |
| 122 | Прайс | Рамка тройная горизонтальная белая Lezard, арт.701 0200 148 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 123 | Прайс | Рамка четверная горизонтальная белая Lezard, арт.701 0200 149 | шт | 5 |  |  |  |  |
| 124 | Прайс | Рамка горизонтальная пятиместная белая Lezard, арт.701 0200 150 | шт | 4 |  |  |  |  |
| 125 | Прайс | Светильник встраиваемый для общественных зданий, с люминесцентными лампами, рассеиватель прозрачный Из поликарбоната 220В; 50Гц; 4х18Вт, IP20 OPL/R 418 | шт | 55 |  |  |  |  |
| 126 | Прайс | Светильник потолочный для общественных зданий, с люминесцентными лампами, с прозрачным рассеивателем Из ПММА 220В; 2х36ВТ; IP20 ЛПО46 2х36-402 | шт | 5 |  |  |  |  |
| 127 | Прайс | Светильник настенный «Стакан», молочное стекло, с Энергосберегающей лампой 20Вт 220В; 50Гц; IP20 НББ 64-60-80 | шт | 10 |  |  |  |  |
| 128 | Прайс | Светильник аккумуляторный «Выход» 2х8Вт; 220В; IP40 ЛБА01-2х8-003 | шт | 9 |  |  |  |  |
| 129 | Прайс | Светильник настенно- потолочный с двумя люминесцентными лампами 2х9Вт; 220В; 50Гц; IP44 ЛПБ 3019 Арт. LLPBO-3019-2-09-К01 | шт | 10 |  |  |  |  |
| 130 | Прайс | Лампа люминесцентная 220В; 36Вт MASTER TL-D Super 80 6312340 | шт | 8 |  |  |  |  |
| 131 | Прайс | Лампа люминесцентная 220В; 36Вт MASTER TL-D Super 80 264442 04 | шт | 215 |  |  |  |  |
| 132 | Прайс | Лампа энергосберегающая 220В; 20Вт NCL-4U-20 “Navigator” | шт | 25 |  |  |  |  |
| 133 | Прайс | Лампа U-образная люминесцентная 220В; 9Вт | шт | 25 |  |  |  |  |
| 134 | Прайс | Стартер 20Вт S2 | шт | 105 |  |  |  |  |
| 135 | Прайс | Стартер 40Вт S10 991720 25 | шт | 8 |  |  |  |  |
| 136 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:2х1,5мм. ВВГнг-0.66 2х1,0 | м | 68,75 |  |  |  |  |
| 137 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х1,5мм. ВВГнг-0.66 3х1,5 | м | 618,75 |  |  |  |  |
| 138 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х2,5мм. ВВГнг-0.66 3х2,5 | м | 481,25 |  |  |  |  |
| 139 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х4,0мм. ВВГнг-0.66 3х4,0 | м | 50 |  |  |  |  |
| 140 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х6,0мм. ВВГнг-0.66 3х6,0 | м | 13,75 |  |  |  |  |
| 141 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением: 5х1,0мм.КВВГ-0,38 5х1,0 | м | 157,50 |  |  |  |  |
| 142 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х2,5мм. ВВГнг-0.66 5х16 | м | 18,75 |  |  |  |  |
| 143 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х4,0мм. ВВГнг-0.66 5х16 | м | 31,25 |  |  |  |  |
| 144 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х6,0мм. ВВГнг-0.66 5х6,0 | м | 13,75 |  |  |  |  |
| 145 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х16мм. ВВГнг-0.66 5х16 | м | 3,12 |  |  |  |  |
| 146 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х25 мм. ВВГнг-0.66 5х25 | м | 18,75 |  |  |  |  |
| 147 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х35мм. ВВГнг-0.66 5х35 | м | 6,25 |  |  |  |  |
| 148 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х95мм. ВВГнг-0.66 5х95 | м | 3,75 |  |  |  |  |
| 149 | Прайс | Провод медный с поливинилхлоридной изоляцией; 0,4кВ;Сечением 6,0мм ПВ-1 6,0 | м | 87,50 |  |  |  |  |
| 150 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=16мм; | м | 1062,50 |  |  |  |  |
| 151 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=20мм; | м | 50 |  |  |  |  |
| 152 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=25мм; | м | 31,25 |  |  |  |  |
| 153 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=32мм | м | 3,12 |  |  |  |  |
| 154 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=40мм; | м | 15 |  |  |  |  |
| 155 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=50мм | м | 6,25 |  |  |  |  |
| 156 | Прайс | Коробка установочная для г/к D=65 DKC | шт | 93 |  |  |  |  |
| 157 | Прайс | Коробка ответвительная 80х80х40 DKC | шт | 50 |  |  |  |  |
| 158 | Прайс | Трансформатор разделительный однофазный 220/220В; 7,0кВа;32А; IP20 TP-7000M | шт | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 2. |  |  |  |  |  |  |
| 159 | СЦП3-3-35-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 35 км: класс груза 2 | 1 т | 37,23 |  |  |  |  |
| 160 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 37,23 |  |  |  |  |
| Цена седьмого этапа 5660880,91 рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Этап № 8 Капитальный ремонт 1 этажа 3-х этажной части здания в МУЗ "ГБ №21"ул.Автозаводская,82. Литер И. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | обоснование | наименование |  | Ед. изм | Кол-во |  |  |
|  | Полы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов: цементных |  | 100 м2 покрытий | 3,7842 |  |  |
| 2 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 |  | 100 отверстий | 0,2 |  |  |
| 3 | ТЕР46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона |  | 1 м3 | 2,97 |  |  |
| 4 | ТЕР46-03-017-02 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 |  | 1 м3 заделки | 1,2 |  |  |
| 5 | ТЕР11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев бетонных |  | 1 м3 подстилающего слоя | 1,95 |  |  |
| 6 | ТЕР06-01-015-10 | Установка закладных деталей весом: Армирование подстилающих слоев и набетонок ГОСТ Р 52720-2007 |  | 1 т | 0,786 |  |  |
| 7 | ТЕР11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой 2 627,56 = 3 249,32 - 116 x 5,36 |  | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,53 |  |  |
|  | СЦМ-101-9122-9 | Техноэласт ЭПП-4,0(верхний слой) Толщина не менее,4 мм, на основе полиэстера, относительное удленение на разрыв не менее 40%, Гибкость на брусе R=10 мм, не выше -25°С, Усилие на разрыв (прод./попереч.), не менее, 600/450 Н, Теплостойкость, не ниже 100 °С |  | м2 | 177,48 |  |  |
| 8 | ТЕР11-01-004-02 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль последующий слой 1 397,27 = 2 019,03 - 116 x 5,36 ГОСТ 30307-95 |  | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,53 |  |  |
|  | СЦМ-101-9122-9 | Техноэласт ЭПП-4,0 (нижний слой) Толщина не менее,4 мм, на основе полиэстера, относительное удленение на разрыв не менее 40%, Гибкость на брусе R=10 мм, не выше -25°С, Усилие на разрыв (прод./попереч.), не менее, 600/450 Н, Теплостойкость, не ниже 100 °СГОСТ 30307-95 |  | м2 | 177,48 |  |  |
| 9 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ГОСТ 25328-82 |  | 100 м2 стяжки | 4,0782 |  |  |
| 10 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ГОСТ 25328-82 |  | 100 м2 стяжки | 4,2042 |  |  |
| 11 | ТЕР11-01-027-12 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита не полированного одноцветного ТУ 5752-001-56380351-2007 |  | 100 м2 покрытия | 4,2042 |  |  |
| 12 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 ГЭСН 81-02-11-2001 |  | 100 м плинтусов | 3,85 |  |  |
|  | Стены |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка стен кирпичных |  | 1 м3 | 20,23 |  |  |
| 14 | ТЕР08-02-002-03 | Кладка перегородок из керамического одинарного полнотелого кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,7518 |  |  |
| 15 | ТЕРр53-25-01 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ГОСТ 948-84 |  | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,424 |  |  |
| 16 | ТЕР10-05-001-02 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом 6 431,11 = 12 915,05 - 226 x 28,69 ГОСТ 27108-86 |  | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,1904 |  |  |
| 17 | ТЕР10-05-001-01 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): глухих 5 419,59 = 11 444,49 - 210 x 28,69 ГОСТ 27108-86 |  | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 1,1466 |  |  |
| 18 | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению ГОСТ 30244-94 |  | м2 | 283,829 |  |  |
|  | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению СНиП 21-01-97* |  | м | 485,499 |  |  |
|  | СЦМ-104-9132-1 | Материал теплоизоляционный (маты теплоизоляционные из стеклянного волокна ISOVER) Соответствует требованиям пожарной безопасности установленным в НПБ 244-97 Группа горючести Г1 ГОСТ 30244-94 |  | м3 | 3,82 |  |  |
|  | ТЕР10-05-009-01 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом 4 700,79 = 7 770,62 - 107 x 28,69 |  | 100 м2 стены за вычетом проемов | 2,45 |  |  |
| 19 | ТЕР10-05-009-02 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом 5 010,13 = 8 223,41 - 112 x 28,69 |  | 100 м2 стены за вычетом проемов | 10,7184 |  |  |
| 20 | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием ГОСТ 30244-94 |  | м2 | 1462,65 |  |  |
|  | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием СНиП 21-01-97* |  | м | 4776,1 |  |  |
|  | ТЕР10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113) 6 201,93 = 9 386,52 - 111 x 28,69 |  | 100 м2 потолка | 5,759 |  |  |
| 21 | СЦМ-101-6029 | Тяга 500 мм |  | шт | 466,48 |  |  |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием ГОСТ 30244-94 |  | м2 | 639,24 |  |  |
|  | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием СНиП 21-01-97* |  | м | 2545,2 |  |  |
|  | Прайс | Профили направляющие L образные |  | м | 427 |  |  |
|  | ТЕРр62-07-02 | Улучшенная масляная краска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35% |  | 100 м2 | 0,092 |  |  |
| 22 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за два раза |  | 100 м2 | 0,04 |  |  |
| 23 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за два раза |  | 100 м2 | 0,12 |  |  |
| 24 | Прайс | Решетки декоративные на радиаторы |  | шт | 4 |  |  |
| 25 | Проемы |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  | 100 м2 | 0,8246 |  |  |
| 26 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками |  | 100 м2 | 0,121 |  |  |
| 27 | ТЕР46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок |  | 100 м2 | 0,61 |  |  |
| 28 | ТЕР09-06-001-01 | Демонтаж: конструкций дверей металлических КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,36; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,36 |  | 1 т конструкций | 0,525 |  |  |
| 29 | ТЕР09-06-001-01 | Монтаж: конструкций дверей металлических |  | 1 т конструкций | 0,945 |  |  |
| 30 | СЦМ-203-0233 | Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДС 21-13ГТ, пл.2.66 м2 |  | м2 | 16,52 |  |  |
|  | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 5 278,53 = 32 012,53 - 100 x 267,34 |  | 100 м2 проемов | 0,7329 |  |  |
| 31 | СЦМ-203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 Finish Doors ГОСТ 30674-99 п.п.2.6,2.18,2.20 |  | м2 | 33,74 |  |  |
|  | СЦМ-203-0205 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2 |  | м2 | 39,55 |  |  |
|  | СЦМ101-0952 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава |  | Шт | 26 |  |  |
|  | СЦМ 101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни |  | шт | 26 |  |  |
|  | СЦМ101-0956 | Петли накладные |  | шт | 84 |  |  |
|  | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников |  | 100 м коробок блоков | 3,46178 |  |  |
| 32 | ТЕР10-01-047-01 | Установка блоков из алюминиевого профиля в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 ГОСТ 21519-84 |  | 100 м2 проемов | 0,1099 |  |  |
| 33 | Прайс | Дверные блоки из алюминиевого профиля ГОСТ 21519-84 |  | м2 | 10,9 |  |  |
|  | ТЕР10-01-034-01 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 |  | 100 м2 проемов | 0,05 |  |  |
| 34 | СЦМ-203-9095-101 | Блоки оконные пластиковые одностворные глухие площадью до 2 м2 ГОСТ 30674-99 |  | м2 | 1,9 |  |  |
|  | СЦМ-203-9095-102 | Блоки оконные пластиковые одностворные глухие площадью более 2 м2 ГОСТ 30674-99 |  | м2 | 3,1 |  |  |
|  | ТЕР10-01-034-02 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из алюминиевого профиля профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 ГОСТ 30674-99 |  | 100 м2 проемов | 0,4046 |  |  |
| 35 | Прайс | Витраж алюминиевый под одинарное остекление ГОСТ 21519-84 |  | м2 | 40,46 |  |  |
|  | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками |  | 100 м2 | 0,1192 |  |  |
| 36 | ТЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого |  | 100 м2 проемов | 0,1192 |  |  |
| 37 | СЦМ-203-9095-302 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 |  | м2 | 11,92 |  |  |
|  | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м |  | 100 п.м. | 0,0728 |  |  |
| 38 | СЦМ-101-1497-210 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) |  | п.м. | 7,28 |  |  |
|  | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных откосов |  | 100 м2 облицовки | 0,1236 |  |  |
| 39 | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) ГОСТ 30244-94 |  | 100 м2 облицовки | 0,1236 |  |  |
|  | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов с полимерным покрытием, карнизов, шириной до: 0,4 м |  | 100 м | 0,0728 |  |  |
| Водоснабжение и канализация |  |  |  |  |  |  |  |
|  | демонтаж |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж умывальников и раковин ГОСТ 23759-85 |  | 100приборов | 0,05 |  |  |
|  | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж унитазов и писсуаров ГОСТ 22847-85 |  | 100приборов | 0,03 |  |  |
| 41 | ТЕРр65-04-03 | Демонтаж моек ГОСТ Р 50851-96 |  | 100приборов | 0,03 |  |  |
| 42 | ТЕР17-01-001-19 | Демонтаж кабин душевых с чугунными поддонами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 |  | 10 компл. | 0,09 |  |  |
| 43 | ТЕРр65-04-4 | Демонтаж ванн |  | 100приборов | 0,05 |  |  |
| 44 | ТЕРр16-04-001-02 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 |  | 100 м трубопровода | 0,28 |  |  |
| 45 | ТЕР16-04-001-01 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 |  | 100 м трубопровода | 0,55 |  |  |
| 46 | ТЕР16-04-002-03 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 |  | 100 м трубопровода | 0,25 |  |  |
| 47 | ТЕР16-04-002-01 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 |  | 100 м трубопровода | 0,87 |  |  |
| 48 | Монтаж |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ТЕРрм08-03-573-04 прим. | Установка шкафа пожарного |  | шт | 2 |  |  |
|  | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. |  | 100 м трубопровода | 0,28 |  |  |
| 50 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. |  | 100 м трубопровода | 0,55 |  |  |
| 51 | ТЕР16-03-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. |  | 100 м трубопровода | 0,87 |  |  |
| 52 | ТЕР16-03-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. |  | 100 м трубопровода | 0,25 |  |  |
| 53 | ТЕРр65-25-01 | Смена кранов: воздушных кранов радиаторов по два на батарею |  | 100 шт | 0,62 |  |  |
| 54 | ТЕРр65-15-04 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 80ММ (пожарное водоснабжение) |  | 100 м трубопроводов | 0,9 |  |  |
| 55 | ТЕРр6505 | Вентиль шаровый 1/2 гш бабочка VT |  | 100 приборов | 0,79 |  |  |
| 56 | ТЕР17-01-005-02 | Установка моек на два отделения КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. ГОСТ Р 50851-96 |  | 10 компл. | 0,3 |  |  |
| 57 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. ГОСТ 23759-85 |  | 10 компл. | 0,9 |  |  |
| 58 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. ГОСТ 22847-85 |  | 10 компл. | 0,3 |  |  |
| 59 | ТЕР17-01-001-20 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. |  | 10 компл. | 0,3 |  |  |
| 60 | Материал в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Прайс | Труба 110х1000 водополимер |  | м | 28 |  |  |
| 63 | Прайс | Отвод 110 Политек |  | шт | 11 |  |  |
| 64 | Прайс | Труба 50х1000 водополимер |  | м | 55 |  |  |
| 65 | Прайс | Отвод 50 Политек ГОСТ 24950-81 |  | шт | 8 |  |  |
| 66 | Прайс | Тройник 50*50 Политек |  | Шт | 14 |  |  |
| 67 | Прайс | Переход эксцентрический 110/50 Политек |  | шт | 11 |  |  |
| 68 | Прайс | Гофра Ani 1 1/2* 40/50 0,8м |  | шт | 23 |  |  |
| 69 | Прайс | Вентиль шаровый 1/2 гш бабочка VT |  | шт | 79 |  |  |
| 70 | Прайс | Труба МП 26 |  | м | 25 |  |  |
| 71 | Прайс | Труба МП 20 |  | м | 87 |  |  |
| 72 | Прайс | Тройник МП 26 |  | шт | 9 |  |  |
| 73 | Прайс | Тройник МП 20ГОСТ 16058-70 |  | шт | 8 |  |  |
| 74 | Прайс | Угол 26 |  | шт | 16 |  |  |
| 75 | Прайс | Угол 20 |  | шт | 13 |  |  |
| 76 | Прайс | Мойка стальная на 2 отделения хирургическая ГОСТ Р 50851-96 |  | шт | 3 |  |  |
| 77 | Прайс | Умывальник ГОСТ 23759-85 |  | шт | 2 |  |  |
| 78 | Прайс | Умывальник с полкой Melana HLD 5745 |  | шт | 7 |  |  |
| 79 | Прайс | Унитаз Компакт «Екатеринбург» с арматурой и сиденьем |  | шт | 6 |  |  |
| 80 | Прайс | Ванна стальная |  | шт | 1 |  |  |
| 81 | Прайс | Смеситель ГОСТ 25809-96 |  | шт | 8 |  |  |
| 82 | Прайс | Смеситель с душем |  | шт | 1 |  |  |
| 83 | Прайс | Подводка к смесителю 0,6м |  | шт | 17 |  |  |
| 84 | Прайс | Опора 26 |  | шт | 51 |  |  |
| 85 | Прайс | Опора 20 |  | шт | 174 |  |  |
| 86 | Прайс | Сливная гофротруба для унитаза |  | шт | 14 |  |  |
| Электрика |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ТЕРм08-03-599-09 | Демонтаж.Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,3; ЭМ-ЗПМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  | шт. | 1 |  |  |
| 88 | ТЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания |  | 100 шт. | 0,28 |  |  |
| 89 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки |  | 100 шт. | 0,58 |  |  |
| 90 | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ТЕРм08-03-633-08 | Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВ·А |  | шт. | 1 |  |  |
| 92 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 |  | шт. | 24 |  |  |
| 93 | ТЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 |  | шт. | 5 |  |  |
| 94 | ТЕРм08-01-079-01 | Мосты шинные для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9 |  | шт. | 18 |  |  |
| 95 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 |  | 100 м | 11,43 |  |  |
| 96 | ТЕРм08-02-409-02 | Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 |  | 100 м | 0,24 |  |  |
| 97 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 |  | 100 м | 11,68 |  |  |
| 98 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 |  | 100 м | 3,17 |  |  |
| 99 | ТЕРм08-02-403-02 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий |  | 100 м | 1 |  |  |
| 100 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 |  | 100 шт. | 0,53 |  |  |
| 101 | ТЕРм08-03-594-02 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 |  | 100 шт. | 0,12 |  |  |
| 102 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый |  | 100 шт. | 0,1 |  |  |
| 103 | ТЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели |  | 100 шт. | 0,28 |  |  |
| 104 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 шт. | 3,35 |  |  |
| 105 | ТЕРм08-03-591-04 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 шт. | 0,03 |  |  |
| 106 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 шт. | 0,55 |  |  |
| 107 | ТЕРм08-03-604-01 | Звонок электрический с кнопкой |  | 100 компл. | 0,01 |  |  |
| 108 | ТЕРм08-01-054-01 | Трансформатор напряжения, напряжение, кВ, до: 10, однофазный |  | шт. | 10, |  |  |
|  | Материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Прайс | Щит распределительный 3-х фазный (IР30) |  | шт | 2 |  |  |
| 110 | Прайс |  | Выкл. автоматический 1-п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=16А ВА101-1 16А | шт |  | 15 |  |
| 111 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=25А ВА101-3 25А |  | шт | 1 |  |  |
| 112 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=32А ВА101-3 32А |  | шт | 1 |  |  |
| 113 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=40А ВА101-3 40А |  | шт | 1 |  |  |
| 114 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=50А ВА101-3 50А |  | шт | 1 |  |  |
| 115 | Прайс | Автомат дифференциального тока 2-п. на DIN – рейку ДИФ102 25/30 |  | шт | 12 |  |  |
| 116 | Прайс | Шина нулевая N |  | шт | 2 |  |  |
| 117 | Прайс | Шина нулевая РЕ |  | шт | 2 |  |  |
| 118 | Прайс | Угловой изолятор нулевой шины |  | шт | 4 |  |  |
| 119 | Прайс | Розетка заземления ЗР-1 |  | шт | 3 |  |  |
| 120 | Прайс | Розетка с/з белая с белой вставкой 16А, 250В Lezard, арт.701 0202 122 |  | шт | 32 |  |  |
| 121 | Прайс | Розетка с защитой от детей с/з белая с белой вставкой16А, 250В Lezard, арт.701 0202 124 |  | шт | 15 |  |  |
| 122 | Прайс | Розетка с/з белая с крышкой 16А, 250В |  | шт | 7 |  |  |
| 123 | Прайс | Выключатель белый с белой вставкой 10А, 250В Lezard, арт.701 0202 100 |  | шт | 55 |  |  |
| 124 | Прайс | Рамка четверная горизонтальная белая Lezard, арт.701 0200 149 |  | шт | 5 |  |  |
| 125 | Прайс | Рамка горизонтальная пятиместная белая Lezard, арт.701 0200 150 |  | шт | 4 |  |  |
| 126 | Прайс | Светильник встраиваемый для общественных зданий, с люминесцентными лампами, рассеиватель прозрачный Из поликарбоната 220В; 50Гц; 4х18Вт, IP20 OPL/R 418 |  | шт | 55 |  |  |
| 127 | Прайс | Светильник потолочный для общественных зданий, с люминесцентными лампами, с прозрачным рассеивателем Из ПММА 220В; 2х36ВТ; IP20 ЛПО46 2х36-402 |  | шт | 5 |  |  |
| 128 | Прайс | Светильник настенный «Стакан», молочное стекло, с Энергосберегающей лампой 20Вт 220В; 50Гц; IP20 НББ 64-60-80 |  | шт | 10 |  |  |
| 129 | Прайс | Светильник аккумуляторный «Выход» 2х8Вт; 220В; IP40 ЛБА01-2х8-003 |  | шт | 9 |  |  |
| 130 | Прайс | Светильник настенно- потолочный с двумя люминесцентными лампами 2х9Вт; 220В; 50Гц; IP44 ЛПБ 3019 Арт. LLPBO-3019-2-09-К01 |  | шт | 10 |  |  |
| 131 | Прайс | Лампа люминесцентная 220В; 36Вт MASTER TL-D Super 80 6312340 |  | шт | 8 |  |  |
| 132 | Прайс | Лампа люминесцентная 220В; 36Вт MASTER TL-D Super 80 264442 04 |  | шт | 215 |  |  |
| 133 | Прайс | Лампа энергосберегающая 220В; 20Вт NCL-4U-20 “Navigator” |  | шт | 25 |  |  |
| 134 | Прайс | Лампа U-образная люминесцентная 220В; 9Вт |  | шт | 25 |  |  |
| 135 | Прайс | Стартер 20Вт S2 |  | шт | 105 |  |  |
| 136 | Прайс | Стартер 40Вт S10 991720 25 |  | шт | 8 |  |  |
| 137 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:2х1,5мм. ВВГнг-0.66 2х1,0 |  | м | 68,75 |  |  |
| 138 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х1,5мм. ВВГнг-0.66 3х1,5 |  | м | 618,75 |  |  |
| 139 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х2,5мм. ВВГнг-0.66 3х2,5 |  | м | 481,25 |  |  |
| 140 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х4,0мм. ВВГнг-0.66 3х4,0 |  | м | 50 |  |  |
| 141 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х6,0мм. ВВГнг-0.66 3х6,0 |  | м | 13,75 |  |  |
| 142 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением: 5х1,0мм. КВВГ-0,38 5х1,0 |  | м | 157,50 |  |  |
| 143 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х2,5мм. ВВГнг-0.66 5х16 |  | м | 18,75 |  |  |
| 144 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х4,0мм. ВВГнг-0.66 5х16 |  | м | 31,25 |  |  |
| 145 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х6,0мм. ВВГнг-0.66 5х6,0 |  | м | 13,75 |  |  |
| 146 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х16мм. ВВГнг-0.66 5х16 |  | м | 3,12 |  |  |
| 147 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х25 мм. ВВГнг-0.66 5х25 |  | м | 18,75 |  |  |
| 148 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х35мм. ВВГнг-0.66 5х35 |  | м | 6,25 |  |  |
| 149 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х95мм. ВВГнг-0.66 5х95 |  | м | 3,75 |  |  |
| 150 | Прайс | Провод медный с поливинилхлоридной изоляцией; 0,4кВ;Сечением 6,0мм ПВ-1 6,0 |  | м | 87,50 |  |  |
| 151 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=16мм; |  | м | 1062,50 |  |  |
| 152 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=20мм; |  | м | 50 |  |  |
| 153 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=25мм; |  | м | 31,25 |  |  |
| 154 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=32мм |  | м | 3,12 |  |  |
| 155 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=40мм; |  | м | 15 |  |  |
| 156 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=50мм |  | м | 6,25 |  |  |
| 157 | Прайс | Коробка установочная для г/к D=65 DKC |  | шт | 93 |  |  |
| 158 | Прайс | Коробка ответвительная 80х80х40 DKC |  | шт | 50 |  |  |
| 159 | Прайс | Звонок, 220В Зв-220 |  | шт | 1 |  |  |
| 160 | Прайс | Кнопка звонка IP54 |  | шт | 1 |  |  |
| 161 | Прайс | Трансформатор разделительный однофазный 220/220В; 7,0кВа;32А; IP20 TP-7000M |  | шт | 1 |  |  |
| 162 | Прайс | Трансформатор разделительный однофазный 220/220В; 7,0кВа;32А; IP20 TP-7000M |  | шт | 1 |  |  |
|  | СЦП3-3-35-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 35 км: класс груза 2 |  | 1 т | 12,236 |  |  |
| Раздел 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный |  | за т груза | 12,236 |  |  |
| Цена восьмого этапа 5037607,95 рублей |  |  |  |  |  |  |  |

| - Этап № 9 - Капитальный ремонт вентиляции здания МУЗ "ГБ №21" по ул. Автозаводская, 82 Литер И |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование |  |  | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | ТЕРр53-25-1 |  |  | Демонтаж существующей системы вентиляции | 1 т конструкций | 3,5 |  |
| Раздел 1. Вытяжная вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
| Система В1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР20-03-001-01 |  |  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |  |
| 2 | ТЕР20-02-018-01 |  |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,36 |  |
| 3 | ТЕР20-02-006-08 |  |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 2400 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 4 | ТЕР20-02-016-08 |  |  | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-2, ВП 3-2, размером пластин 400х500х1000 мм | 1 пластина | 4 |  |
| 5 | ТЕР20-02-004-15 |  |  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 3 |  |
| 6 | ТЕРм08-03-482-01 |  |  | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 3 |  |
| 7 | ТЕР20-01-001-32 |  |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,4 |  |
| 8 | ТЕР20-01-002-34 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,25 |  |
| 9 | ТЕР20-02-001-08 |  |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг с фильтром Н13, « РВ-АМС-11.Н7» категория 023212 | 1 воздухораспределитель | 20 |  |
| 10 | ТЕР20-02-002-01 |  |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 2 |  |
| 11 | ТЕР20-01-001-22 |  |  | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,157 |  |
| 12 | ТЕР26-02-008-01 |  |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,1 |  |
| 13 | ТЕР26-01-009-01 |  |  | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 0,13 |  |
| Система В2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР20-03-001-01 |  |  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |  |
| 15 | ТЕР20-02-004-16 |  |  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 3200 мм | 1 клапан | 2 |  |
| 16 | ТЕРм08-03-482-01 |  |  | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 2 |  |
| 17 | ТЕР20-01-001-32 |  |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,8 |  |
| 18 | ТЕР20-01-002-34 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 2 |  |
| 19 | ТЕР20-02-001-08 |  |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг с фильтром Н13, « РВ-АМС-11.Н7» категория 023212 | 1 воздухораспределитель | 25 |  |
| 21 | ТЕР20-01-001-22 |  |  | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,296 |  |
| 22 | ТЕР26-02-008-01 |  |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,55 |  |
| 23 | ТЕР26-01-009-01 |  |  | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 1,43 |  |
| Система В3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР20-06-002-01 |  |  | Установка камер вытяжных производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 1 |  |
| 25 | ТЕР20-02-004-15 |  |  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 3 |  |
| 26 | ТЕРм08-03-482-01 |  |  | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 3 |  |
| 27 | ТЕР20-01-001-32 |  |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,5 |  |
| 28 | ТЕР20-01-002-34 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,5 |  |
| 29 | ТЕР20-02-001-08 |  |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг с фильтром Н13, « РВ-АМС-11.Н7» категория 023212 | 1 воздухораспределитель | 23 |  |
| 30 | ТЕР20-01-001-22 |  |  | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,289 |  |
| 31 | ТЕР26-02-008-01 |  |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,55 |  |
| 32 | ТЕР26-01-009-01 |  |  | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 1,43 |  |
| Система В4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР20-03-001-01 |  |  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |  |
| 34 | ТЕР20-02-018-01 |  |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,36 |  |
| 35 | ТЕР20-02-006-08 |  |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 2400 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 36 | ТЕР20-02-016-08 |  |  | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-2, ВП 3-2, размером пластин 400х500х1000 мм | 1 пластина | 4 |  |
| 37 | ТЕР20-02-004-15 |  |  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 3 |  |
| 38 | ТЕРм08-03-482-01 |  |  | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 3 |  |
| 39 | ТЕР20-01-001-32 |  |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1 |  |
| 40 | ТЕР20-01-002-34 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,4 |  |
| 41 | ТЕР20-02-001-08 |  |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг с фильтром Н13, « РВ-АМС-11.Н7» категория 023212 | 1 воздухораспределитель | 26 |  |
| 42 | ТЕР20-01-001-22 |  |  | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,192 |  |
| 43 | ТЕР26-02-008-01 |  |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,1 |  |
| 44 | ТЕР26-01-009-01 |  |  | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 0,13 |  |
| Система В5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТЕР20-03-001-01 |  |  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |  |
| 46 | ТЕР20-02-018-01 |  |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,98 |  |
| 47 | ТЕР20-02-006-08 |  |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 2400 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 48 | ТЕР20-02-016-08 |  |  | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-2, ВП 3-2, размером пластин 400х500х1000 мм | 1 пластина | 4 |  |
| 49 | ТЕР20-02-004-16 |  |  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 3200 мм | 1 клапан | 1 |  |
| 50 | ТЕРм08-03-482-01 |  |  | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 1 |  |
| 51 | ТЕР20-01-001-32 |  |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,5 |  |
| 52 | ТЕР20-02-001-08 |  |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг с фильтром Н13, « РВ-АМС-11.Н7» категория 023212-11 | 1 воздухораспределитель | 11 |  |
| 53 | ТЕР20-01-001-22 |  |  | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,126 |  |
| Система В6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ТЕР20-03-001-01 |  |  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |  |
| 55 | ТЕР20-02-006-01 |  |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром: до 250 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 56 | ТЕР20-02-014-02 |  |  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-2, диаметром обечайки 200 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 57 | ТЕР20-02-004-15 |  |  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 2 |  |
| 58 | ТЕРм08-03-482-01 |  |  | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 2 |  |
| 59 | ТЕР20-01-001-22 |  |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,35 |  |
| 60 | ТЕР20-01-002-24 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,15 |  |
| 61 | ТЕР20-02-001-08 |  |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг с фильтром Н13, « РВ-АМС-11.Н7» категория 023212 | 1 воздухораспределитель | 4 |  |
| 62 | ТЕР20-01-001-22 |  |  | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,031 |  |
| 63 | ТЕР26-02-008-01 |  |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,07 |  |
| 64 | ТЕР26-01-009-01 |  |  | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 0,13 |  |
| Система В7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ТЕР20-03-001-01 |  |  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |  |
| 66 | ТЕР20-02-018-01 |  |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,36 |  |
| 67 | ТЕР20-02-006-08 |  |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 2400 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 68 | ТЕР20-02-016-08 |  |  | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-2, ВП 3-2, размером пластин 400х500х1000 мм | 1 пластина | 2 |  |
| 69 | ТЕР20-02-004-15 |  |  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 3 |  |
| 70 | ТЕРм08-03-482-01 |  |  | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 3 |  |
| 71 | ТЕР20-01-001-32 |  |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,4 |  |
| 72 | ТЕР20-01-002-34 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,25 |  |
| 73 | ТЕР20-02-001-08 |  |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг с фильтром Н13, « РВ-АМС-11.Н7» категория 023212 | 1 воздухораспределитель | 20 |  |
| 74 | ТЕР20-01-001-22 |  |  | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,166 |  |
| 75 | ТЕР26-02-008-01 |  |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,07 |  |
| 76 | ТЕР26-01-009-01 |  |  | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 0,13 |  |
| Система В8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ТЕР20-03-001-01 |  |  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |  |
| 78 | ТЕР20-02-018-01 |  |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,36 |  |
| 79 | ТЕР20-02-006-08 |  |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 2400 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 80 | ТЕР20-02-016-08 |  |  | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-2, ВП 3-2, размером пластин 400х500х1000 мм | 1 пластина | 4 |  |
| 81 | ТЕР20-02-004-15 |  |  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 3 |  |
| 82 | ТЕРм08-03-482-01 |  |  | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 3 |  |
| 83 | ТЕР20-01-001-32 |  |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1 |  |
| 84 | ТЕР20-01-002-34 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,18 |  |
| 85 | ТЕР20-02-001-08 |  |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг с фильтром Н13, « РВ-АМС-11.Н7» категория 023212 | 1 воздухораспределитель | 25 |  |
| 86 | ТЕР20-01-001-22 |  |  | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,195 |  |
| 87 | ТЕР26-02-008-01 |  |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,07 |  |
| 88 | ТЕР26-01-009-01 |  |  | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 0,13 |  |
| Система В9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ТЕР20-03-001-01 |  |  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |  |
| 90 | ТЕР20-02-006-01 |  |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром: до 250 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 91 | ТЕР20-02-014-02 |  |  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-2, диаметром обечайки 200 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 92 | ТЕР20-02-004-15 |  |  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 2 |  |
| 93 | ТЕРм08-03-482-01 |  |  | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 2 |  |
| 94 | ТЕР20-01-001-22 |  |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,25 |  |
| 95 | ТЕР20-01-002-24 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,15 |  |
| 96 | ТЕР20-02-001-08 |  |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг с фильтром Н13, « РВ-АМС-11.Н7» категория 023212 | 1 воздухораспределитель | 1 |  |
| 97 | ТЕР20-01-001-22 |  |  | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,01 |  |
| 98 | ТЕР26-02-008-01 |  |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,08 |  |
| 99 | ТЕР26-01-009-01 |  |  | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 0,18 |  |
| Система В10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  | ТЕР20-03-001-01 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |  |
| 101 |  |  | ТЕР20-02-018-01 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,36 |  |
| 102 |  |  | ТЕР20-02-006-08 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 2400 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 103 |  |  | ТЕР20-02-016-08 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-2, ВП 3-2, размером пластин 400х500х1000 мм | 1 пластина | 4 |  |
| 104 |  |  | ТЕР20-02-004-15 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 3 |  |
| 105 |  |  | ТЕРм08-03-482-01 | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 3 |  |
| 106 |  |  | ТЕР20-01-001-32 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1 |  |
| 107 |  |  | ТЕР20-01-002-34 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,5 |  |
| 108 |  |  | ТЕР20-02-001-08 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг с фильтром Н13, « РВ-АМС-11.Н7» категория 023212 | 1 воздухораспределитель | 25 |  |
| 109 |  |  | ТЕР20-01-001-22 | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,169 |  |
| 110 |  |  | ТЕР26-02-008-01 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,55 |  |
| 111 |  |  | ТЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 0,65 |  |
| Раздел 2. Приточная вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
| Система П1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  | ТЕР20-03-001-01 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |  |
| 113 |  |  | ТЕР20-02-018-01 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,8 |  |
| 114 |  |  | ТЕР20-06-005-01 | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 фильтр | 3 |  |
| 115 |  |  | ТЕР20-04-002-01 | Установка калориферов массой: до 0,1 т, мощность до 22,5 кВт | 1 калорифер | 1 |  |
| 116 |  |  | ТЕР20-02-004-16 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 3200 мм | 1 клапан | 1 |  |
| 117 |  |  | ТЕРм08-03-482-01 | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 1 |  |
| 118 |  |  | ТЕР20-02-006-09 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 4000 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 119 |  |  | ТЕР20-02-016-08 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-2, ВП 3-2, размером пластин 400х500х1000 мм | 1 пластина | 4 |  |
| 120 |  |  | ТЕР20-01-001-33 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 3 |  |
| 121 |  |  | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 26 |  |
| 122 |  |  | ТЕР26-01-018-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): | 10 м2 изолируемой поверхности | 3 |  |
| 123 |  |  | ТЕР20-02-017-03 | Установка дверей герметических: не утепленных, размером 1250х500 мм | 1 шт. | 2 |  |
| Система П2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  |  | ТЕР20-06-002-01 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 1 |  |
| 125 |  |  | ТЕР20-02-001-08 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг с фильтром Н13, « РВ-АМС-11.Н7» категория 023212 | 1 воздухораспределитель | 16 |  |
| 126 |  |  | ТЕР20-02-004-16 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 3200 мм | 1 клапан | 2 |  |
| 127 |  |  | ТЕРм08-03-482-01 | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 2 |  |
| 128 |  |  | ТЕР20-01-002-39 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,9 мм, периметром до 5200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,09 |  |
| 129 |  |  | ТЕР20-01-002-35 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,29 |  |
| 130 |  |  | ТЕР20-01-002-34 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,82 |  |
| 131 |  |  | ТЕР20-01-002-33 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,34 |  |
| 132 |  |  | ТЕР20-01-002-26 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,08 |  |
| 133 |  |  | ТЕР20-01-002-27 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,6 |  |
| 134 |  |  | ТЕР20-01-001-22 | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,236 |  |
| 135 |  |  | ТЕР26-02-008-01 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,5 |  |
| 136 |  |  | ТЕР26-01-018-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): | 10 м2 изолируемой поверхности | 32,2 |  |
| 137 |  |  | ТЕР20-06-003-01 | Установка пароувлажнителя производительностью: до 10 тыс.м3/час | 10 шт | 0,1 |  |
| 138 |  |  | ТЕР16-04-002-04 | Прокладка паровых шлангов наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |  |
| 139 |  |  | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов конденсаторных наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |  |
| 140 |  |  | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка шлангов дренажных наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |  |
| 141 |  |  | ТЕР16-02-001-01 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |  |
| 142 |  |  | ТЕР16-07-003-01 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 143 |  |  | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |  |
| 144 |  |  | ТЕР16-05-001-01 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 1 |  |
| 145 |  |  | ТЕР20-02-002-03 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5 м2 | 1 решетка | 3 |  |
| 146 |  |  | ТЕР18-06-007-01 | Установка фильтров диаметром: до 25 мм | 10 фильтров | 0,1 |  |
| 147 |  |  | ТЕР20-02-002-01 | Установкаинспекционных лючков площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 шт | 25 |  |
| Система П3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  |  | ТЕР20-06-002-01 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 1 |  |
| 149 |  |  | ТЕР20-02-001-08 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг с фильтром Н13, « РВ-АМС-11.Н7» категория 023212 | 1 воздухораспределитель | 13 |  |
| 150 |  |  | ТЕР20-02-004-16 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 3200 мм | 1 клапан | 3 |  |
| 151 |  |  | ТЕРм08-03-482-01 | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 3 |  |
| 152 |  |  | ТЕР20-01-002-39 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,9 мм, периметром до 5200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,08 |  |
| 153 |  |  | ТЕР20-01-002-36 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 3600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,18 |  |
| 154 |  |  | ТЕР20-01-002-34 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,27 |  |
| 155 |  |  | ТЕР20-01-002-33 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,81 |  |
| 157 |  |  | ТЕР20-01-002-27 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,44 |  |
| 158 |  |  | ТЕР20-01-002-24 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,03 |  |
| 159 |  |  | ТЕР20-01-001-22 | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,21 |  |
| 160 |  |  | ТЕР26-02-008-01 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,5 |  |
| 161 |  |  | ТЕР26-01-018-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): | 10 м2 изолируемой поверхности | 38,1 |  |
| 162 |  |  | ТЕР20-06-003-01 | Установка пароувлажнителя производительностью: до 10 тыс.м3/час | 10 шт | 0,1 |  |
| 163 |  |  | ТЕР16-04-002-04 | Прокладка паровых шлангов наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |  |
| 164 |  |  | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка шлангов конденсаторных наружным диаметром 12 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |  |
| 165 |  |  | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка шлангов дренажных наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |  |
| 166 |  |  | ТЕР16-02-001-01 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |  |
| 167 |  |  | ТЕР16-07-003-01 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 168 |  |  | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |  |
| 169 |  |  | ТЕР16-05-001-01 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 1 |  |
| 170 |  |  | ТЕР20-02-002-03 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5 м2 | 1 решетка | 3 |  |
| 171 |  |  | ТЕР18-06-007-01 | Установка фильтров диаметром: до 25 мм | 10 фильтров | 0,1 |  |
| 172 |  |  | ТЕР20-02-002-01 | Установка инспекционных лючков площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 шт | 25 |  |
| Система П4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  |  | ТЕР20-06-002-01 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 1 |  |
| 174 |  |  | ТЕР20-02-001-08 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг с фильтром Н13, « РВ-АМС-11.Н7» категория 023212 | 1 воздухораспределитель | 16 |  |
| 175 |  |  | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 2 |  |
| 176 |  |  | ТЕР20-02-004-15 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 3 |  |
| 177 |  |  | ТЕРм08-03-482-01 | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 3 |  |
| 178 |  |  | ТЕР20-01-002-35 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,05 |  |
| 179 |  |  | ТЕР20-01-002-34 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,51 |  |
| 180 |  |  | ТЕР20-01-002-33 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,86 |  |
| 181 |  |  | ТЕР20-01-002-26 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,43 |  |
| 182 |  |  | ТЕР20-01-002-24 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,47 |  |
| 183 |  |  | ТЕР20-01-001-22 | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,121 |  |
| 184 |  |  | ТЕР26-02-008-01 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,5 |  |
| 185 |  |  | ТЕР26-01-018-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): | 10 м2 изолируемой поверхности | 23,5 |  |
| 186 |  |  | ТЕР20-02-002-01 | Установка инспекционных лючков площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 шт | 25 |  |
| Система П5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 |  |  | ТЕР20-06-002-01 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 1 |  |
| 188 |  |  | ТЕР20-02-001-08 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг с фильтром Н13, « РВ-АМС-11.Н7» категория 023212 | 1 воздухораспределитель | 7 |  |
| 189 |  |  | ТЕР20-02-004-16 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 3200 мм | 1 клапан | 2 |  |
| 190 |  |  | ТЕРм08-03-482-01 | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 2 |  |
| 191 |  |  | ТЕР20-01-002-38 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,9 мм, периметром 3700, 4100-4500 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,07 |  |
| 192 |  |  | ТЕР20-01-002-34 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 2,06 |  |
| 193 |  |  | ТЕР20-01-002-33 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,28 |  |
| 194 |  |  | ТЕР20-01-002-27 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,13 |  |
| 195 |  |  | ТЕР20-01-002-24 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,03 |  |
| 196 |  |  | ТЕР20-01-001-22 | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,13 |  |
| 197 |  |  | ТЕР26-02-008-01 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,7 |  |
| 198 |  |  | ТЕР26-01-018-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): | 10 м2 изолируемой поверхности | 25,7 |  |
| 199 |  |  | ТЕР20-06-003-01 | Установка пароувлажнителя производительностью: до 10 тыс.м3/час | 10 шт | 0,1 |  |
| 200 |  |  | ТЕР16-04-002-04 | Прокладка паровых шлангов наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 201 |  |  | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка шлангов конденсаторных наружным диаметром 12 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 202 |  |  | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка шлангов дренажных наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |  |
| 203 |  |  | ТЕР16-02-001-01 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |  |
| 204 |  |  | ТЕР16-07-003-01 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 205 |  |  | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |  |
| 206 |  |  | ТЕР16-05-001-01 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 1 |  |
| 208 |  |  | ТЕР18-06-007-01 | Установка фильтров диаметром: до 25 мм | 10 фильтров | 0,1 |  |
| 209 |  |  | ТЕР20-02-002-01 | Установка инспекционных лючков площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 шт | 25 |  |
| Система П6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | ТЕР20-03-001-01 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |  |
| 211 |  |  | ТЕР20-02-006-07 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 1600 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 212 |  |  | ТЕР20-06-005-01 | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 фильтр | 3 |  |
| 213 |  |  | ТЕР20-04-002-01 | Установка калориферов массой: до 0,1 т | 1 калорифер | 1 |  |
| 214 |  |  | ТЕР20-02-014-02 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-2, диаметром обечайки 200 мм | 1 шт. | 2 |  |
| 215 |  |  | ТЕР20-02-001-08 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг с фильтром Н13, « РВ-АМС-11.Н7» категория 023212 | 1 воздухораспределитель | 4 |  |
| 216 |  |  | ТЕР20-02-004-15 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 2 |  |
| 217 |  |  | ТЕРм08-03-482-01 | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 2 |  |
| 218 |  |  | ТЕР20-01-002-26 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,01 |  |
| 219 |  |  | ТЕР20-01-002-25 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,27 |  |
| 220 |  |  | ТЕР20-01-002-27 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,056 |  |
| 221 |  |  | ТЕР20-01-002-24 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,032 |  |
| 222 |  |  | ТЕР20-01-001-22 | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,024 |  |
| 223 |  |  | ТЕР26-02-008-01 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,15 |  |
| 224 |  |  | ТЕР26-01-018-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): | 10 м2 изолируемой поверхности | 3,7 |  |
| 225 |  |  | ТЕР20-02-002-01 | Установка инспекционных лючков площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 шт | 25 |  |
| Раздел 3. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение П1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 |  |  | ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т | 1 насос | 1 |  |
| 227 |  |  | ТЕРм11-02-042-02 | Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 15, 20 | шт. | 1 |  |
| 228 |  |  | ТЕР18-06-007-01 | Установка фильтров диаметром: 25 мм | 10 фильтров | 0,1 |  |
| 229 |  |  | ТЕР16-05-001-01 | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм | 1 шт | 1 |  |
| 230 |  |  | ТЕР16-05-001-01 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм | 1 шт | 2 |  |
| 231 |  |  | ТЕР16-05-001-01 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 4 |  |
| 232 |  |  | ТЕР18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 2 |  |
| 233 |  |  | ТЕР18-07-001-02 | Установка термоманометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 4 |  |
| 235 |  |  | ТЕРм12-10-001-03 | Бобышки, штуцеры на условное давление: Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм | 100 шт. | 0,04 |  |
| 236 |  |  | ТЕР16-02-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,26 |  |
| 237 |  |  | ТЕР16-07-003-03 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 1 |  |
| 238 |  |  | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,26 |  |
| 239 |  |  | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 240 |  |  | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 241 |  |  | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 2,6 |  |
| Теплоснабжение П2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагреватель 1 ступень: |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 |  |  | ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т | 1 насос | 1 |  |
| 243 |  |  | ТЕРм11-02-042-02 | Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 15, 20 | шт. | 1 |  |
| 244 |  |  | ТЕР18-06-007-04 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10 фильтров | 0,1 |  |
| 245 |  |  | ТЕР16-05-001-02 | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм | 1 шт | 1 |  |
| 246 |  |  | ТЕР16-05-001-02 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм | 1 шт | 2 |  |
| 247 |  |  | ТЕР16-05-001-01 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 4 |  |
| 248 |  |  | ТЕР18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 2 |  |
| 249 |  |  | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 2 |  |
| 250 |  |  | ТЕР18-07-001-02 | Установка термоманометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 4 |  |
| 251 |  |  | ТЕРм12-10-001-03 | Бобышки, штуцеры на условное давление: Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм | 100 шт. | 0,06 |  |
| 252 |  |  | ТЕР16-02-001-06 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |  |
| 253 |  |  | ТЕР16-07-003-06 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 1 |  |
| 254 |  |  | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |  |
| 255 |  |  | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,078 |  |
| 256 |  |  | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,078 |  |
| 257 |  |  | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 3 |  |
| Нанреватель 2 ступень |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 |  |  | ТЕР18-06-004-01 | Установка узлов тепловых элеваторных номером: 1, 2 | 1 узел | 1 |  |
| 259 |  |  | ТЕР16-05-001-01 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 4 |  |
| 260 |  |  | ТЕР18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 2 |  |
| 261 |  |  | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 2 |  |
| 262 |  |  | ТЕР18-07-001-02 | Установка термоманометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 4 |  |
| 263 |  |  | ТЕРм12-10-001-03 | Бобышки, штуцеры на условное давление: Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм | 100 шт. | 0,06 |  |
| 264 |  |  | ТЕР16-02-001-04 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |  |
| 265 |  |  | ТЕР16-07-003-06 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 1 |  |
| 266 |  |  | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |  |
| 267 |  |  | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,054 |  |
| 268 |  |  | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,054 |  |
| 269 |  |  | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 3 |  |
| 270 |  |  | ТЕР16-05-001-01 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 2 |  |
| Теплоснабжение П3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагреватель 1 ступень: |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 |  |  | ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т | 1 насос | 1 |  |
| 272 |  |  | ТЕРм11-02-042-02 | Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 15, 20 | шт. | 1 |  |
| 273 |  |  | ТЕР18-06-007-04 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10 фильтров | 0,1 |  |
| 274 |  |  | ТЕР16-05-001-02 | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм | 1 шт | 1 |  |
| 275 |  |  | ТЕР16-05-001-02 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм | 1 шт | 2 |  |
| 276 |  |  | ТЕР16-05-001-01 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 4 |  |
| 277 |  |  | ТЕР18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 2 |  |
| 278 |  |  | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 2 |  |
| 279 |  |  | ТЕР18-07-001-02 | Установка термоманометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 4 |  |
| 280 |  |  | ТЕРм12-10-001-03 | Бобышки, штуцеры на условное давление: Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм | 100 шт. | 0,06 |  |
| 281 |  |  | ТЕР16-02-001-06 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |  |
| 282 |  |  | ТЕР16-07-003-06 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 283 |  |  | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |  |
| 284 |  |  | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,078 |  |
| 285 |  |  | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,078 |  |
| 286 |  |  | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 3 |  |
| Нагреватель 2 ступень |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 |  |  | ТЕР18-06-004-01 | Установка узлов тепловых элеваторных номером: 1, 2 | 1 узел | 1 |  |
| 288 |  |  | ТЕР16-05-001-01 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 4 |  |
| 289 |  |  | ТЕР18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 2 |  |
| 290 |  |  | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 2 |  |
| 291 |  |  | ТЕР18-07-001-02 | Установка термоманометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 4 |  |
| 292 |  |  | ТЕРм12-10-001-03 | Бобышки, штуцеры на условное давление: Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм | 100 шт. | 0,06 |  |
| 293 |  |  | ТЕР16-02-001-04 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |  |
| 294 |  |  | ТЕР16-07-003-06 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 295 |  |  | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |  |
| 296 |  |  | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,054 |  |
| 297 |  |  | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,054 |  |
| 298 |  |  | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 3 |  |
| 299 |  |  | ТЕР16-05-001-01 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 2 |  |
| Теплоснабжение П4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  |  | ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т | 1 насос | 1 |  |
| 301 |  |  | ТЕРм11-02-042-02 | Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 15, 20 | шт. | 1 |  |
| 302 |  |  | ТЕР18-06-007-02 | Установка фильтров диаметром: 32 мм | 10 фильтров | 0,1 |  |
| 303 |  |  | ТЕР16-05-001-02 | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм | 1 шт | 1 |  |
| 304 |  |  | ТЕР16-05-001-02 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм | 1 шт | 2 |  |
| 305 |  |  | ТЕР16-05-001-01 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 4 |  |
| 306 |  |  | ТЕР18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 2 |  |
| 307 |  |  | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 2 |  |
| 308 |  |  | ТЕР18-07-001-02 | Установка термоманометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 4 |  |
| 309 |  |  | ТЕРм12-10-001-03 | Бобышки, штуцеры на условное давление: Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм | 100 шт. | 0,06 |  |
| 310 |  |  | ТЕР16-02-001-04 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,26 |  |
| 311 |  |  | ТЕР16-07-003-06 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 312 |  |  | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,26 |  |
| 313 |  |  | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,047 |  |
| 314 |  |  | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,047 |  |
| 315 |  |  | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 2,6 |  |
| Теплоснабжение П5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагреватель 1 ступень: |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 |  |  | ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т | 1 насос | 1 |  |
| 317 |  |  | ТЕРм11-02-042-02 | Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 15, 20 | шт. | 1 |  |
| 318 |  |  | ТЕР18-06-007-03 | Установка фильтров диаметром: 40 мм | 10 фильтров | 0,1 |  |
| 319 |  |  | ТЕР16-05-001-02 | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм | 1 шт | 1 |  |
| 320 |  |  | ТЕР16-05-001-02 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм | 1 шт | 2 |  |
| 321 |  |  | ТЕР16-05-001-01 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 4 |  |
| 322 |  |  | ТЕР18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 1 |  |
| 323 |  |  | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 2 |  |
| 324 |  |  | ТЕР18-07-001-02 | Установка термоманометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 4 |  |
| 325 |  |  | ТЕРм12-10-001-03 | Бобышки, штуцеры на условное давление: Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм | 100 шт. | 0,06 |  |
| 326 |  |  | ТЕР16-02-001-05 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |  |
| 327 |  |  | ТЕР16-07-003-05 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 328 |  |  | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |  |
| 329 |  |  | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,063 |  |
| 330 |  |  | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,063 |  |
| 331 |  |  | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 3 |  |
| Нагреватель 2 ступень |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 |  |  | ТЕР18-06-004-01 | Установка узлов тепловых элеваторных номером: 1, 2 | 1 узел | 1 |  |
| 333 |  |  | ТЕР16-05-001-01 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 4 |  |
| 334 |  |  | ТЕР18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 2 |  |
| 335 |  |  | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 2 |  |
| 336 |  |  | ТЕР18-07-001-02 | Установка термоманометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 4 |  |
| 337 |  |  | ТЕРм12-10-001-03 | Бобышки, штуцеры на условное давление: Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм | 100 шт. | 0,06 |  |
| 338 |  |  | ТЕР16-02-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |  |
| 339 |  |  | ТЕР16-07-003-03 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 340 |  |  | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |  |
| 341 |  |  | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,048 |  |
| 342 |  |  | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,048 |  |
| 343 |  |  | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 3 |  |
| 344 |  |  | ТЕР16-05-001-01 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм | 1 шт | 2 |  |
| Теплоснабжение П6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 |  |  | ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т | 1 насос | 1 |  |
| 346 |  |  | ТЕРм11-02-042-02 | Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 15, 20 | шт. | 1 |  |
| 347 |  |  | ТЕР18-06-007-01 | Установка фильтров диаметром: 25 мм | 10 фильтров | 0,1 |  |
| 348 |  |  | ТЕР16-05-001-01 | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм | 1 шт | 1 |  |
| 349 |  |  | ТЕР16-05-001-01 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм | 1 шт | 2 |  |
| 350 |  |  | ТЕР16-05-001-01 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 4 |  |
| 351 |  |  | ТЕР18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 2 |  |
| 352 |  |  | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 2 |  |
| 353 |  |  | ТЕР18-07-001-02 | Установка термоманометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 4 |  |
| 354 |  |  | ТЕРм12-10-001-03 | Бобышки, штуцеры на условное давление: Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм | 100 шт. | 0,06 |  |
| 355 |  |  | ТЕР16-02-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,26 |  |
| 356 |  |  | ТЕР16-07-003-03 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 357 |  |  | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,26 |  |
| 358 |  |  | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 359 |  |  | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 360 |  |  | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 2,6 |  |
| Магистральные трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 |  |  | ТЕР16-02-005-03 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм из готовых узлов | 100 м трубопровода | 2,3 |  |
| 362 |  |  | ТЕРм12-18-001-08 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов. Диаметр трубопровода наружный, мм: 76 | 100 м | 2,3 |  |
| 363 |  |  | ТЕР16-02-005-02 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм из готовых узлов | 100 м трубопровода | 0,78 |  |
| 364 |  |  | ТЕРм12-18-001-07 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов. Диаметр трубопровода наружный, мм: 57 | 100 м | 0,78 |  |
| 365 |  |  | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 2,3 |  |
| 366 |  |  | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,78 |  |
| 367 |  |  | ТЕР16-07-003-07 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 368 |  |  | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,03 |  |
| 369 |  |  | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,03 |  |
| 370 |  |  | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 30,8 |  |
| 371 |  |  | ТЕР16-05-001-03 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 65 мм | 1 шт | 4 |  |
| 372 |  |  | ТЕР16-05-001-02 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм | 1 шт | 2 |  |
| 373 |  |  | ТЕР18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 6 |  |
| Раздел 4. Кондиционирование |  |  |  |  |  |  |  |
| Система К1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 |  |  | ТЕРм07-01-035-01 | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторные, масса, т: 0,18 мощностью 45,2 кВт | шт. | 1 |  |
| 375 |  |  | ТЕРм12-01-105-02 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 28 | 100 м | 0,45 |  |
| 376 |  |  | ТЕРм12-01-105-04 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 55 | 100 м | 0,45 |  |
| 377 |  |  | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 9 |  |
| 379 |  |  | ТЕРм12-12-005-04 | Фильтр-осушитель под пайку. Диаметр условного прохода, мм: 25 | шт. | 1 |  |
| 380 |  |  | ТЕРм11-02-042-02 | Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 15(ТРВ) | шт. | 1 |  |
| 381 |  |  | ТЕР20-02-020-08 | Установка виброопор | 10 шт | 0,2 |  |
| Система К2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 382 |  |  | ТЕРм07-01-035-01 | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторные, масса, т: 0,18 мощностью 37 кВт | шт. | 1 |  |
| 383 |  |  | ТЕРм12-01-105-02 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 28 | 100 м | 0,45 |  |
| 384 |  |  | ТЕРм12-01-105-04 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 55 | 100 м | 0,45 |  |
| 385 |  |  | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 9 |  |
| 387 |  |  | ТЕРм12-12-005-04 | Фильтр-осушитель под пайку. Диаметр условного прохода, мм: 25 | шт. | 1 |  |
| 388 |  |  | ТЕРм11-02-042-02 | Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 15(ТРВ) | шт. | 1 |  |
| 389 |  |  | ТЕР20-02-020-08 | Установка виброопор | 10 шт | 0,2 |  |
| Система К3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 390 |  |  | ТЕРм07-01-035-01 | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторные, масса, т: 0,18 мощностью 103 кВт | шт. | 1 |  |
| 391 |  |  | ТЕРм12-01-105-02 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 28 | 100 м | 0,45 |  |
| 392 |  |  | ТЕРм12-01-105-04 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 55 | 100 м | 0,45 |  |
| 393 |  |  | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 9 |  |
| 395 |  |  | ТЕРм12-12-005-04 | Фильтр-осушитель под пайку. Диаметр условного прохода, мм: 25 | шт. | 1 |  |
| 396 |  |  | ТЕРм11-02-042-02 | Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 15(ТРВ) | шт. | 1 |  |
| 397 |  |  | ТЕР20-02-020-08 | Установка виброопор | 10 шт | 0,2 |  |
| Система К4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 398 |  |  | ТЕРм07-01-035-01 | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторные, масса, т: 0,18 мощностью 52,2 кВт | шт. | 1 |  |
| 399 |  |  | ТЕРм12-01-105-02 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 28 | 100 м | 0,45 |  |
| 400 |  |  | ТЕРм12-01-105-04 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 55 | 100 м | 0,45 |  |
| 401 |  |  | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 9 |  |
| 403 |  |  | ТЕРм12-12-005-04 | Фильтр-осушитель под пайку. Диаметр условного прохода, мм: 25 | шт. | 1 |  |
| 404 |  |  | ТЕРм11-02-042-02 | Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 15(ТРВ) | шт. | 1 |  |
| 405 |  |  | ТЕР20-02-020-08 | Установка виброопор | 10 шт | 0,2 |  |
| Система К5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 406 |  |  | ТЕРм07-01-035-01 | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторные, масса, т: 0,18 мощностью 52,2 кВт | шт. | 1 |  |
| 407 |  |  | ТЕРм12-01-105-02 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 28 | 100 м | 0,45 |  |
| 408 |  |  | ТЕРм12-01-105-04 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 55 | 100 м | 0,45 |  |
| 409 |  |  | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 9 |  |
| 411 |  |  | ТЕРм12-12-005-04 | Фильтр-осушитель под пайку. Диаметр условного прохода, мм: 25 | шт. | 1 |  |
| 412 |  |  | ТЕРм11-02-042-02 | Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 15(ТРВ) | шт. | 1 |  |
| 413 |  |  | ТЕР20-02-020-08 | Установка виброопор | 10 шт | 0,2 |  |
| Система К6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 414 |  |  | ТЕРм07-01-035-01 | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторные, масса, т: 0,18 мощностью 45,2 кВт | шт. | 1 |  |
| 415 |  |  | ТЕРм12-01-105-02 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 28 | 100 м | 0,45 |  |
| 416 |  |  | ТЕРм12-01-105-04 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 55 | 100 м | 0,45 |  |
| 417 |  |  | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 9 |  |
| 419 |  |  | ТЕРм12-12-005-04 | Фильтр-осушитель под пайку. Диаметр условного прохода, мм: 25 | шт. | 1 |  |
| 420 |  |  | ТЕРм11-02-042-02 | Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 15(ТРВ) | шт. | 1 |  |
| 421 |  |  | ТЕР20-02-020-08 | Установка виброопор | 10 шт | 0,2 |  |
| Раздел 5. Пристрой |  |  |  |  |  |  |  |
| Система В11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 |  |  | ТЕР20-03-001-01 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |  |
| 423 |  |  | ТЕР20-02-018-01 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,98 |  |
| 424 |  |  | ТЕР20-02-006-08 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 2400 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 425 |  |  | ТЕР20-02-016-08 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-2, ВП 3-2, размером пластин 400х500х1000 мм | 1 пластина | 4 |  |
| 426 |  |  | ТЕР20-02-004-15 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 2 |  |
| 427 |  |  | ТЕРм08-03-482-01 | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 2 |  |
| 428 |  |  | ТЕР20-01-001-32 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,3 |  |
| 429 |  |  | ТЕР20-01-002-34 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,6 |  |
| 430 |  |  | ТЕР20-02-001-08 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг с фильтром Н13, « РВ-АМС-11.Н7» категория 023212 | 1 воздухораспределитель | 15 |  |
| 431 |  |  | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 6 |  |
| 432 |  |  | ТЕР20-01-001-22 | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,138 |  |
| 433 |  |  | ТЕР26-02-008-01 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,35 |  |
| 434 |  |  | ТЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 1,3 |  |
| 435 |  |  | ТЕР20-02-002-01 | Установка инспекционных лючков площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 шт | 36 |  |
| Система В12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 |  | ТЕР20-03-001-01 |  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |  |
| 437 |  | ТЕР20-02-018-01 |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,98 |  |
| 438 |  | ТЕР20-02-006-08 |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 2400 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 439 |  | ТЕР20-02-016-08 |  | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-2, ВП 3-2, размером пластин 400х500х1000 мм | 1 пластина | 4 |  |
| 440 |  | ТЕР20-02-004-15 |  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 2 |  |
| 441 |  | ТЕРм08-03-482-01 |  | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 2 |  |
| 442 |  | ТЕР20-01-001-32 |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,2 |  |
| 443 |  | ТЕР20-01-002-34 |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,6 |  |
| 444 |  | ТЕР20-02-001-08 |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг с фильтром Н13, « РВ-АМС-11.Н7» категория 023212 | 1 воздухораспределитель | 10 |  |
| 445 |  | ТЕР20-02-002-01 |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 6 |  |
| 446 |  | ТЕР20-01-001-22 |  | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,09 |  |
| 447 |  | ТЕР26-02-008-01 |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,35 |  |
| 448 |  | ТЕР26-01-009-01 |  | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 1,3 |  |
| 449 |  | ТЕР20-02-002-01 |  | Установка инспекционных лючков площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 шт | 36 |  |
| Система В13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 |  | ТЕР20-03-001-01 |  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |  |
| 451 |  | ТЕР20-02-018-01 |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,98 |  |
| 452 |  | ТЕР20-02-006-08 |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 2400 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 453 |  | ТЕР20-02-016-08 |  | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-2, ВП 3-2, размером пластин 400х500х1000 мм | 1 пластина | 4 |  |
| 454 |  | ТЕР20-02-004-15 |  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 2 |  |
| 455 |  | ТЕРм08-03-482-01 |  | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 2 |  |
| 456 |  | ТЕР20-01-001-32 |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,4 |  |
| 457 |  | ТЕР20-01-002-34 |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,8 |  |
| 458 |  | ТЕР20-02-001-08 |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг с фильтром Н13, « РВ-АМС-11.Н7» категория 023212 | 1 воздухораспределитель | 20 |  |
| 459 |  | ТЕР20-02-002-01 |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 8 |  |
| 460 |  | ТЕР20-01-001-22 |  | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,172 |  |
| 461 |  | ТЕР26-02-008-01 |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,35 |  |
| 462 |  | ТЕР26-01-009-01 |  | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 1,3 |  |
| Система В14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 463 |  | ТЕР20-03-001-01 |  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |  |
| 465 |  | ТЕР20-02-006-01 |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром: до 250 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 466 |  | ТЕР20-02-014-03 |  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-3, диаметром обечайки 250 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 467 |  | ТЕР20-02-004-15 |  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 3 |  |
| 468 |  | ТЕРм08-03-482-01 |  | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 3 |  |
| 469 |  | ТЕР20-01-001-25 |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,49 |  |
| 470 |  | ТЕР20-01-002-27 |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,36 |  |
| 471 |  | ТЕР20-02-001-08 |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг с фильтром Н13, « РВ-АМС-11.Н7» категория 023212 | 1 воздухораспределитель | 14 |  |
| 472 |  | ТЕР20-01-001-22 |  | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,078 |  |
| 473 |  | ТЕР26-02-008-01 |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,17 |  |
| 474 |  | ТЕР26-01-009-01 |  | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 0,73 |  |
| Система В15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 475 |  | ТЕР20-03-001-01 |  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |  |
| 476 |  | ТЕР20-02-006-01 |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром: до 250 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 477 |  | ТЕР20-02-014-02 |  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-2, диаметром обечайки 200 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 478 |  | ТЕР20-02-004-15 |  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 1 |  |
| 479 |  | ТЕРм08-03-482-01 |  | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 1 |  |
| 480 |  | ТЕР20-01-001-22 |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,18 |  |
| 481 |  | ТЕР20-01-002-24 |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,26 |  |
| 482 |  | ТЕР20-02-001-08 |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг с фильтром Н13, « РВ-АМС-11.Н7» категория 023212 | 1 воздухораспределитель | 3 |  |
| 483 |  | ТЕР20-01-001-22 |  | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,023 |  |
| 484 |  | ТЕР26-02-008-01 |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,17 |  |
| 485 |  | ТЕР26-01-009-01 |  | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 0,73 |  |
| Система В16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 486 |  | ТЕР20-03-001-01 |  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |  |
| 487 |  | ТЕР20-02-006-01 |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром: до 250 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 488 |  | ТЕР20-02-014-02 |  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-2, диаметром обечайки 200 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 489 |  | ТЕР20-02-004-15 |  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 2 |  |
| 490 |  | ТЕРм08-03-482-01 |  | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 2 |  |
| 491 |  | ТЕР20-01-001-22 |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,23 |  |
| 492 |  | ТЕР20-01-002-24 |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,15 |  |
| 493 |  | ТЕР20-02-001-08 |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг с фильтром Н13, « РВ-АМС-11.Н7» категория 023212 | 1 воздухораспределитель | 2 |  |
| 494 |  | ТЕР20-01-001-22 |  | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,015 |  |
| 495 |  | ТЕР26-02-008-01 |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,17 |  |
| 496 |  | ТЕР26-01-009-01 |  | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 0,7 |  |
| Система В17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 497 |  | ТЕР20-03-001-01 |  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |  |
| 498 |  | ТЕР20-02-006-01 |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром: до 250 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 499 |  | ТЕР20-02-014-02 |  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-2, диаметром обечайки 200 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 500 |  | ТЕР20-02-004-15 |  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 1 |  |
| 501 |  | ТЕРм08-03-482-01 |  | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 1 |  |
| 502 |  | ТЕР20-01-001-22 |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1 |  |
| 503 |  | ТЕР20-01-002-24 |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,12 |  |
| 504 |  | ТЕР20-02-001-08 |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг с фильтром Н13, « РВ-АМС-11.Н7» категория 023212 | 1 воздухораспределитель | 2 |  |
| 505 |  | ТЕР20-01-001-22 |  | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,012 |  |
| 506 |  | ТЕР26-02-008-01 |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,14 |  |
| 507 |  | ТЕР26-01-009-01 |  | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 0,62 |  |
| Система В18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508 |  | ТЕР20-03-001-01 |  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |  |
| 509 |  | ТЕР20-02-006-01 |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром: до 250 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 510 |  | ТЕР20-02-014-02 |  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-2, диаметром обечайки 200 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 511 |  | ТЕР20-02-004-15 |  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 2 |  |
| 512 |  | ТЕРм08-03-482-01 |  | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 2 |  |
| 513 |  | ТЕР20-01-001-22 |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1 |  |
| 514 |  | ТЕР20-01-002-24 |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,18 |  |
| 515 |  | ТЕР20-02-001-08 |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг с фильтром Н13, « РВ-АМС-11.Н7» категория 023212 | 1 воздухораспределитель | 4 |  |
| 516 |  | ТЕР20-01-001-22 |  | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,024 |  |
| 517 |  | ТЕР26-02-008-01 |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,14 |  |
| 518 |  | ТЕР26-01-009-01 |  | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 0,62 |  |
| Система В19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 519 |  | ТЕР20-03-001-01 |  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |  |
| 520 |  | ТЕР20-02-006-01 |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром: до 250 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 521 |  | ТЕР20-02-014-02 |  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-2, диаметром обечайки 200 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 522 |  | ТЕР20-02-004-15 |  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 3 |  |
| 523 |  | ТЕРм08-03-482-01 |  | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 3 |  |
| 524 |  | ТЕР20-01-001-22 |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1 |  |
| 525 |  | ТЕР20-01-002-24 |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,08 |  |
| 526 |  | ТЕР20-02-001-08 |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг с фильтром Н13, « РВ-АМС-11.Н7» категория 023212 | 1 воздухораспределитель | 4 |  |
| 527 |  | ТЕР20-01-001-22 |  | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,019 |  |
| 528 |  | ТЕР26-02-008-01 |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,14 |  |
| 529 |  | ТЕР26-01-009-01 |  | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 0,62 |  |
| Система П7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 |  | ТЕР20-06-002-01 |  | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 1 |  |
| 531 |  | ТЕР20-02-001-08 |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг с фильтром Н13, « РВ-АМС-11.Н7» категория 023212 | 1 воздухораспределитель | 16 |  |
| 532 |  | ТЕР20-02-002-01 |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 4 |  |
| 533 |  | ТЕР20-02-004-16 |  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 3200 мм | 1 клапан | 2 |  |
| 534 |  | ТЕРм08-03-482-01 |  | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 2 |  |
| 535 |  | ТЕР20-01-002-39 |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,9 мм, периметром до 5200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,075 |  |
| 536 |  | ТЕР20-01-002-35 |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,255 |  |
| 537 |  | ТЕР20-01-002-34 |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,705 |  |
| 538 |  | ТЕР20-01-002-33 |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,243 |  |
| 539 |  | ТЕР20-01-002-27 |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1 |  |
| 540 |  | ТЕР20-01-001-22 |  | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,212 |  |
| 541 |  | ТЕР26-02-008-01 |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,272 |  |
| 542 |  | ТЕР26-01-018-01 |  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): | 10 м2 изолируемой поверхности | 21 |  |
| 543 |  | ТЕР20-06-003-01 |  | Установка пароувлажнителя производительностью: до 10 тыс.м3/час | 10 шт | 0,1 |  |
| 544 |  | ТЕР16-04-002-04 |  | Прокладка паровых шлангов наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 545 |  | ТЕР16-04-002-01 |  | Прокладка шлангов конденсаторных наружным диаметром 12 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 546 |  | ТЕР16-04-002-03 |  | Прокладка шлангов дренажных наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |  |
| 547 |  | ТЕРм11-02-001-01 |  | Датчики, масса, кг, до 1,5 (канальный гигростат, канальный преобразователь влажности) | шт. | 2 |  |
| 548 |  | ТЕР16-02-001-01 |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |  |
| 549 |  | ТЕР16-07-005-01 |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |  |
| 550 |  | ТЕР16-05-001-01 |  | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 1 |  |
| 551 |  | ТЕР18-06-007-01 |  | Установка фильтров диаметром: до 25 мм | 10 фильтров | 0,1 |  |
| Система П8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 |  | ТЕР20-06-002-01 |  | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 1 |  |
| 553 |  | ТЕР20-02-001-08 |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг с фильтром Н13, « РВ-АМС-11.Н7» категория 023212 | 1 воздухораспределитель | 17 |  |
| 554 |  | ТЕР20-02-002-01 |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 4 |  |
| 555 |  | ТЕР20-02-004-16 |  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 3200 мм | 1 клапан | 2 |  |
| 556 |  | ТЕРм08-03-482-01 |  | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 2 |  |
| 557 |  | ТЕР20-01-002-39 |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,9 мм, периметром до 5200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,06 |  |
| 558 |  | ТЕР20-01-002-35 |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,29 |  |
| 559 |  | ТЕР20-01-002-34 |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,4 |  |
| 560 |  | ТЕР20-01-002-33 |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,644 |  |
| 561 |  | ТЕР20-01-002-26 |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,06 |  |
| 562 |  | ТЕР20-01-002-27 |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,125 |  |
| 563 |  | ТЕР20-01-002-24 |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,027 |  |
| 564 |  | ТЕР20-01-001-22 |  | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,227 |  |
| 565 |  | ТЕР26-02-008-01 |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,349 |  |
| 566 |  | ТЕР26-01-018-01 |  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): | 10 м2 изолируемой поверхности | 23 |  |
| 567 |  | ТЕР20-06-003-01 |  | Установка пароувлажнителя производительностью: до 10 тыс.м3/час | 10 шт | 0,1 |  |
| 568 |  | ТЕР16-04-002-04 |  | Прокладка паровых шлангов наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 569 |  | ТЕР16-04-002-01 |  | Прокладка шлангов конденсаторных наружным диаметром 12 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 570 |  | ТЕР16-04-002-03 |  | Прокладка шлангов дренажных наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |  |
| 571 |  | ТЕРм11-02-001-01 |  | Датчики, масса, кг, до 1,5 (канальный гигростат, канальный преобразователь влажности) | шт. | 2 |  |
| 572 |  | ТЕР16-02-001-01 |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |  |
| 573 |  | ТЕР16-07-005-01 |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |  |
| 574 |  | ТЕР16-05-001-01 |  | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 1 |  |
| 575 |  | ТЕР18-06-007-01 |  | Установка фильтров диаметром: до 25 мм | 10 фильтров | 0,1 |  |
| 576 |  | ТЕР20-02-017-03 |  | Установка дверей герметических: не утепленных, размером 1250х500 мм | 1 шт. | 1 |  |
| Система П9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 577 |  | ТЕР20-06-002-01 |  | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 1 |  |
| 578 |  | ТЕР20-02-001-08 |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг с фильтром Н13, « РВ-АМС-11.Н7» категория 023212 | 1 воздухораспределитель | 27 |  |
| 579 |  | ТЕР20-02-002-01 |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 4 |  |
| 580 |  | ТЕР20-02-004-16 |  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 3200 мм | 1 клапан | 2 |  |
| 581 |  | ТЕРм08-03-482-01 |  | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 2 |  |
| 582 |  | ТЕР20-01-002-39 |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,9 мм, периметром до 5200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,075 |  |
| 583 |  | ТЕР20-01-002-35 |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,62 |  |
| 584 |  | ТЕР20-01-002-34 |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,045 |  |
| 585 |  | ТЕР20-01-002-33 |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,243 |  |
| 587 |  | ТЕР20-01-002-27 |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,18 |  |
| 589 |  | ТЕР20-01-001-22 |  | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,336 |  |
| 590 |  | ТЕР26-02-008-01 |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,475 |  |
| 591 |  | ТЕР26-01-018-01 |  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): | 10 м2 изолируемой поверхности | 26 |  |
| 592 |  | ТЕР20-06-003-01 |  | Установка пароувлажнителя производительностью: до 10 тыс.м3/час | 10 шт | 0,1 |  |
| 593 |  | ТЕР16-04-002-04 |  | Прокладка паровых шлангов наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 594 |  | ТЕР16-04-002-01 |  | Прокладка шлангов конденсаторных наружным диаметром 12 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 595 |  | ТЕР16-04-002-03 |  | Прокладка шлангов дренажных наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |  |
| 596 |  | ТЕРм11-02-001-01 |  | Датчики, масса, кг, до 1,5 (канальный гигростат, канальный преобразователь влажности) | шт. | 2 |  |
| 597 |  | ТЕР16-02-001-01 |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |  |
| 598 |  | ТЕР16-07-005-01 |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |  |
| 599 |  | ТЕР16-05-001-01 |  | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 1 |  |
| 600 |  | ТЕР18-06-007-01 |  | Установка фильтров диаметром: до 25 мм | 10 фильтров | 0,1 |  |
| 601 |  | ТЕР20-02-017-03 |  | Установка дверей герметических: не утепленных, размером 1250х500 мм | 1 шт. | 1 |  |
| Система К7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 602 |  | ТЕРм07-01-035-01 |  | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторные, масса, т: 0,18 мощностью 52,2 кВт | шт. | 1 |  |
| 603 |  | ТЕРм12-01-105-01 |  | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 18 | 100 м | 0,3 |  |
| 604 |  | ТЕРм12-01-105-03 |  | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 35 | 100 м | 0,3 |  |
| 605 |  | ТЕР26-01-017-01 |  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 6 |  |
| 607 |  | ТЕРм12-12-005-02 |  | Фильтр-осушитель под пайку на жидкостную линию Диаметр условного прохода, мм: 15 | шт. | 1 |  |
| 608 |  | ТЕРм11-02-042-02 |  | Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 15(ТРВ) | шт. | 1 |  |
| 609 |  | ТЕР20-02-020-08 |  | Установка виброопор | 10 шт | 0,2 |  |
| Система К7.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 610 |  | ТЕРм07-01-035-01 |  | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторные, масса, т: 0,18 мощностью 52,2 кВт | шт. | 1 |  |
| 611 |  | ТЕРм12-01-105-01 |  | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 18 | 100 м | 0,3 |  |
| 612 |  | ТЕРм12-01-105-03 |  | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 35 | 100 м | 0,3 |  |
| 613 |  | ТЕР26-01-017-01 |  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 6 |  |
| 615 |  | ТЕРм12-12-005-02 |  | Фильтр-осушитель под пайку на жидкостную линию Диаметр условного прохода, мм: 15 | шт. | 1 |  |
| 616 |  | ТЕРм11-02-042-02 |  | Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 15(ТРВ) | шт. | 1 |  |
| 617 |  | ТЕР20-02-020-08 |  | Установка виброопор | 10 шт | 0,2 |  |
| Система К8.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 618 |  |  | ТЕРм07-01-035-01 | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторные, масса, т: 0,18 мощностью 52,2 кВт | шт. | 1 |  |
| 619 |  |  | ТЕРм12-01-105-01 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 18 | 100 м | 0,3 |  |
| 620 |  |  | ТЕРм12-01-105-03 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 35 | 100 м | 0,3 |  |
| 621 |  |  | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 6 |  |
| 623 |  |  | ТЕРм12-12-005-02 | Фильтр-осушитель под пайку на жидкостную линию Диаметр условного прохода, мм: 15 | шт. | 1 |  |
| 624 |  |  | ТЕРм11-02-042-02 | Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 15(ТРВ) | шт. | 1 |  |
| 625 |  |  | ТЕР20-02-020-08 | Установка виброопор | 10 шт | 0,2 |  |
| Система К8.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 626 |  |  | ТЕРм07-01-035-01 | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторные, масса, т: 0,18 мощностью 52,2 кВт | шт. | 1 |  |
| 627 |  |  | ТЕРм12-01-105-01 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 18 | 100 м | 0,3 |  |
| 628 |  |  | ТЕРм12-01-105-03 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 35 | 100 м | 0,3 |  |
| 629 |  |  | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 6 |  |
| 631 |  |  | ТЕРм12-12-005-02 | Фильтр-осушитель под пайку на жидкостную линию Диаметр условного прохода, мм: 15 | шт. | 1 |  |
| 632 |  |  | ТЕРм11-02-042-02 | Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 15(ТРВ) | шт. | 1 |  |
| 633 |  |  | ТЕР20-02-020-08 | Установка виброопор | 10 шт | 0,2 |  |
| Система К9.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 634 |  |  | ТЕРм07-01-035-01 | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторные, масса, т: 0,18 мощностью 52,2 кВт | шт. | 1 |  |
| 635 |  |  | ТЕРм12-01-105-01 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 18 | 100 м | 0,3 |  |
| 636 |  |  | ТЕРм12-01-105-03 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 35 | 100 м | 0,3 |  |
| 637 |  |  | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 6 |  |
| 639 |  |  | ТЕРм12-12-005-02 | Фильтр-осушитель под пайку на жидкостную линию Диаметр условного прохода, мм: 15 | шт. | 1 |  |
| 640 |  |  | ТЕРм11-02-042-02 | Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 15(ТРВ) | шт. | 1 |  |
| 641 |  |  | ТЕР20-02-020-08 | Установка виброопор | 10 шт | 0,2 |  |
| Система К9.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 642 |  |  | ТЕРм07-01-035-01 | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторные, масса, т: 0,18 мощностью 52,2 кВт | шт. | 1 |  |
| 643 |  |  | ТЕРм12-01-105-01 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 18 | 100 м | 0,3 |  |
| 644 |  |  | ТЕРм12-01-105-03 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 35 | 100 м | 0,3 |  |
| 645 |  |  | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 6 |  |
| 647 |  |  | ТЕРм12-12-005-02 | Фильтр-осушитель под пайку на жидкостную линию Диаметр условного прохода, мм: 15 | шт. | 1 |  |
| 648 |  |  | ТЕРм11-02-042-02 | Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 15(ТРВ) | шт. | 1 |  |
| 649 |  |  | ТЕР20-02-020-08 | Установка виброопор | 10 шт | 0,2 |  |
| Теплоснабжение П7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 |  |  | ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т | 1 насос | 1 |  |
| 651 |  |  | ТЕРм11-02-042-02 | Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 15, 20 | шт. | 1 |  |
| 652 |  |  | ТЕР18-06-004-01 | Установка узлов смесительных | 1 узел | 1 |  |
| 653 |  |  | ТЕР18-06-007-03 | Установка фильтров диаметром: 40 мм | 10 фильтров | 0,1 |  |
| 654 |  |  | ТЕР16-05-001-02 | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм | 1 шт | 1 |  |
| 655 |  |  | ТЕР16-05-001-02 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм | 1 шт | 2 |  |
| 656 |  |  | ТЕР16-05-001-02 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм | 1 шт | 4 |  |
| 657 |  |  | ТЕР16-05-001-01 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 6 |  |
| 658 |  |  | ТЕР18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 4 |  |
| 659 |  |  | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 2 |  |
| 660 |  |  | ТЕР18-07-001-02 | Установка термоманометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 4 |  |
| 661 |  |  | ТЕРм12-10-001-03 | Бобышки, штуцеры на условное давление: Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм | 100 шт. | 0,06 |  |
| 662 |  |  | ТЕР16-02-001-06 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |  |
| 663 |  |  | ТЕР16-02-001-05 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 665 |  |  | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,4 |  |
| 666 |  |  | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,092 |  |
| 667 |  |  | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,092 |  |
| 668 |  |  | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 4 |  |
| Теплоснабжение П8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 669 |  |  | ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т | 1 насос | 1 |  |
| 670 |  |  | ТЕРм11-02-042-02 | Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 15, 20 | шт. | 1 |  |
| 671 |  |  | ТЕР18-06-004-01 | Установка узлов смесительных | 1 узел | 1 |  |
| 672 |  |  | ТЕР18-06-007-03 | Установка фильтров диаметром: 40 мм | 10 фильтров | 0,1 |  |
| 673 |  |  | ТЕР16-05-001-02 | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм | 1 шт | 1 |  |
| 674 |  |  | ТЕР16-05-001-02 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм | 1 шт | 2 |  |
| 675 |  |  | ТЕР16-05-001-02 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм | 1 шт | 4 |  |
| 676 |  |  | ТЕР16-05-001-01 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 6 |  |
| 677 |  |  | ТЕР18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 4 |  |
| 678 |  |  | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 2 |  |
| 679 |  |  | ТЕР18-07-001-02 | Установка термоманометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 4 |  |
| 680 |  |  | ТЕРм12-10-001-03 | Бобышки, штуцеры на условное давление: Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм | 100 шт. | 0,06 |  |
| 681 |  |  | ТЕР16-02-001-06 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |  |
| 682 |  |  | ТЕР16-02-001-05 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 684 |  |  | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,4 |  |
| 685 |  |  | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,092 |  |
| 686 |  |  | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,092 |  |
| 687 |  |  | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 4 |  |
| Теплоснабжение П9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 688 |  |  | ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т | 1 насос | 1 |  |
| 689 |  |  | ТЕРм11-02-042-02 | Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 15, 20 | шт. | 1 |  |
| 690 |  |  | ТЕР18-06-004-01 | Установка узлов смесительных | 1 узел | 1 |  |
| 691 |  |  | ТЕР18-06-007-03 | Установка фильтров диаметром: 40 мм | 10 фильтров | 0,1 |  |
| 692 |  |  | ТЕР16-05-001-02 | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм | 1 шт | 1 |  |
| 693 |  |  | ТЕР16-05-001-02 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм | 1 шт | 2 |  |
| 694 |  |  | ТЕР16-05-001-02 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм | 1 шт | 4 |  |
| 695 |  |  | ТЕР16-05-001-01 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 6 |  |
| 696 |  |  | ТЕР18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 4 |  |
| 697 |  |  | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 2 |  |
| 698 |  |  | ТЕР18-07-001-02 | Установка термоманометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 4 |  |
| 699 |  |  | ТЕРм12-10-001-03 | Бобышки, штуцеры на условное давление: Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм | 100 шт. | 0,06 |  |
| 700 |  |  | ТЕР16-02-001-06 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |  |
| 701 |  |  | ТЕР16-02-001-05 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 703 |  |  | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,4 |  |
| 704 |  |  | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,092 |  |
| 705 |  |  | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,092 |  |
| 706 |  |  | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 4 |  |
| Магистральные трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
| 707 |  |  | ТЕР16-02-005-03 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопровода | 1,6 |  |
| 708 |  |  | ТЕР16-07-003-06 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 709 |  |  | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,4 |  |
| 710 |  |  | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,58 |  |
| 711 |  |  | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,58 |  |
| 712 |  |  | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 16 |  |
| 713 |  |  | ТЕР16-05-001-03 | Установка крановшаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 65 мм | 1 шт | 4 |  |
| 714 |  |  | ТЕР18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 2 |  |
| Раздел 6. Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 715 |  |  | ТЕРр65-30-01 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 165 мм /540 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 5,8 |  |
| 716 |  |  | ТЕРр65-30-02 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 320 мм /1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 7,2 |  |
| 717 |  |  | ТЕРр65-30-03 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 495 мм /1550 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 7,5 |  |
| 718 |  |  | ТЕРр65-30-04 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 660 мм /2070 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 8,27 |  |
| 719 |  |  | ТЕРр65-32-01 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до: 0,05 т | 100 шт. | 0,27 |  |
| 721 |  |  | ТЕР46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 2,1 |  |
| 722 |  |  | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 3,8 |  |
| 723 |  |  | ТЕР46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 1,9 |  |
| Раздел 7. ПНР |  |  |  |  |  |  |  |
| 724 |  |  | ТЕРп03-01-002-13 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный, № до 5 | 1 устройство | 28 |  |
| 725 |  |  | ТЕРп03-01-011-01 | Регулировочно-запорное устройство клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом | 1 устройство | 25 |  |
| 726 |  |  | ТЕРп03-01-011-06 | Регулировочно-запорное устройство клапан огнезадерживающий | 1 устройство | 62 |  |
| 727 |  |  | ТЕРп03-01-022-01 | Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5 | 1 вентиляционная сеть | 28 |  |
| 728 |  |  | ТЕРп03-01-070-01 | Кондиционер местный автономный шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс.м3/ч: до 3,5 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении): 1 | 1 кондиционер | 12 |  |
|  |  |  | Автоматика |  |  |  |  |
| Раздел 1. Аппараты низкого напряжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм08-03-573-04 |  |  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350 | шт. | 32 |  |
| 3 | ТЕРм08-03-530-04 |  |  | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 40 | шт. | 1 |  |
| 4 | ТЕРм08-03-591-02 |  |  | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |  |
| 5 | ТЕРм08-03-532-04 |  |  | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста, до: 3 | шт. | 54 |  |
| 6 | ТЕРм08-03-542-02 |  |  | Регулятор скорости | шт. | 7 |  |
| 7 | ТЕРм08-03-525-01 |  |  | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до: 25 | шт. | 7 |  |
| Раздел 2. Приборы автоматики |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРм11-03-001-01 |  |  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 - термомтат защиты от замерзания | шт. | 20 |  |
| 11 | ТЕРм11-02-002-01 |  |  | Приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях, масса, кг, до: 1,5 - дифференциальное реле давления | шт. | 40 |  |
| 12 | ТЕРм11-02-001-1 |  |  | Датчики, масса, кг, до 1,5 | шт. | 40 |  |
| Раздел 3. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРм08-02-409-01 |  |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 81 |  |
| 17 | ТЕРм08-02-411-01 |  |  | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до: 48 | 100 м | 3,8 |  |
| 18 | ТЕРм08-02-412-01 |  |  | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 40 |  |
| 19 | ТЕРм08-02-412-02 |  |  | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 44,8 |  |
| 20 | ТЕРм08-02-412-09 |  |  | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 11,2 |  |
| 21 | ТЕРм08-02-395-01 |  |  | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до: 200 | т | 0,262 |  |
| 22 | ТЕРм08-02-398-01 |  |  | Провод в лотках, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 1,7 |  |
| 23 | ТЕРм08-02-398-02 |  |  | Провод в лотках, сечение, мм2, до: 35 | 100 м | 4,4 |  |
| 24 | ВТЕРм08-02-396-59-02 |  |  | Прокладка коробов пластмассовых шириной до 63мм | 100м | 0,24 |  |
| 25 | ТЕРм08-02-399-01 |  |  | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 1,2 |  |
| Цена девятого этапа |  |  |  | 12 030 528,07 рублей |  |  |  |

*Все торговые наименования (марки материалов) читать в редакции "... или эквивалент"

Приложение № 6

|  | Календарные дни выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дни этапы | 1 – 30 | 31 – 60 | 61 – 90 | 91 – 120 | 121 – 150 | 151 – 180 | 181 – 195 | 196 - 210 |
| 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |

График производства работ

по выполнению капитального ремонта в МУЗ «ГБ №21»