Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 26 июля 2010 года №59

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Столик-тележка медицинский полимерный с 3-мя полками СТМП-01 или эквивалент |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество, шт. |  | 1 |
| № позиции | Наименование показателя | Значение |
| 1 | размеры: |  |
|  | длина, мм | от 840-850 |
|  | ширина, мм | от 440-450 |
|  | высота, мм | от 940-950 |
|  | расстояние между полками, мм | 340-350 |
| 2 | применяемые материалы: |  |
|  | Полки | ударопрочный влагоустойчивый полимер |
|  | Стойки | алюминиевый профиль |
| 3 | комплектация: |  |
|  | Стойка | 4шт. |
|  | Полка | 3шт. |
|  | Колесо с тормозом | 2шт. |
|  | Колесо без тормоза | 2шт. |
| 4 | цвет | белый |
| 5 | вес | не более 16 кг |
| 6 | Сертификат соответствия | наличие |
| 7 | Регистрационное удостоверение | наличие |
| 8 | срок гарантии, месяцев, не менее | 24 (двадцать четыре) |
| Столик манипуляционный передвижной металлический с бортиками, столешницей и полкой из нержавеющей стали и 2-мя выдвижными ящиками МСК-549-02 или эквивалент |  |  |
| Количество, шт. |  | 2 |
| № позиции | Наименование показателя | Значение |
| 1 | размеры: |  |
|  | длина, мм | от 830-840 |
|  | ширина, мм | от 530-540 |
|  | высота, мм | от 895-900 |
| 2 | применяемые материалы: |  |
|  | Каркас | стальной профиль |
|  | Полка | нержавеющая сталь |
|  | Столешница | нержавеющая сталь |
|  | Ящики выдвижные | стальной лист толщиной не менее 0,8 мм |
|  | Колеса | самоориентирующиеся, диаметром не менее 100мм, из серой немаркой резины |
| 3 | комплектация: |  |
|  | Ящики выдвижные на телескопических направляющих | 2шт. |
|  | Полка | 1шт. |
|  | Колесо с автономным тормозным устройством | 2шт. |
|  | Колесо без тормоза | 2шт. |
|  | Ручки-дуги для перемещения | 2шт. |
|  | Ограждение полки и столешницы по периметру | наличие |
| 4 | покрытие каркаса и ящиков | эпоксидная полимерно-порошковая краска |
| 5 | вес | не более 25 кг |
| 6 | Сертификат соответствия | наличие |
| 7 | Регистрационное удостоверение | наличие |
| 8 | срок гарантии, месяцев, не менее | 24 (двадцать четыре) |
| Столик процедурный передвижной металлический с 2-мя полками из нержавеющей стали МСК-501 или эквивалент |  |  |
| Количество, шт. |  | 11 |
| № позиции | Наименование показателя | Значение |
| 1 | размеры: |  |
|  | длина, мм | от 630-640 |
|  | ширина, мм | от 410-420 |
|  | высота, мм | от 880-890 |
| 2 | применяемые материалы: |  |
|  | Каркас | сварной из металлических труб |
|  | Полки | нержавеющая сталь |
|  | Колеса | самоориентирующиеся, диаметром не менее 50мм, из серой немаркой резины |
| 3 | комплектация: |  |
|  | Каркас | 1шт. |
|  | Полки | 2шт. |
|  | Колесо | 4шт. |
|  | Ручка-дуга для перемещения | 1шт. |
| 4 | покрытие | эпоксидная полимерно-порошковая краска |
| 5 | вес | не более 16 кг |
| 6 | Сертификат соответствия | наличие |
| 7 | Регистрационное удостоверение | наличие |
| 8 | срок гарантии, месяцев, не менее | 24 (двадцать четыре) |
| Столик процедурный передвижной металлический с 3-мя полками из нержавеющей стали МСК-502 или эквивалент |  |  |
| Количество, шт. |  | 4 |
| № позиции | Наименование показателя | Значение |
| 1 | размеры: |  |
|  | длина, мм | от 630-640 |
|  | ширина, мм | от 410-420 |
|  | высота, мм | от 880-890 |
| 2 | применяемые материалы: |  |
|  | Каркас | сварной из металлических труб |
|  | Полки | нержавеющая сталь |
|  | Колеса | самоориентирующиеся, диаметром не менее 50мм, из серой немаркой резины |
| 3 | комплектация: |  |
|  | Каркас | 1шт. |
|  | Полки | 3шт. |
|  | Колесо | 4шт. |
|  | Ручка-дуга для перемещения | 1шт. |
| 4 | покрытие | эпоксидная полимерно-порошковая краска |
| 5 | вес | не более 20 кг |
| 6 | Сертификат соответствия | наличие |
| 7 | Регистрационное удостоверение | наличие |
| 8 | срок гарантии, месяцев, не менее | 24 (двадцать четыре) |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 5(Пять) рабочих дней с момента подписания муниципального контракта. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева, 44, ул. Бушмакина, 19. Время –

не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Кроме поставки медицинского оборудования Поставщик оказывает вспомогательные услуги, включенные в цену контракта, а именно: сборка, установка и проверка исправности поставленного медицинского оборудования. Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 3 (Три) рабочих дней с даты поставки товара.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                О.Г.Токмакова