Приложение №1

К извещению №      от 26 июля 2010 г.

УТВЕРЖДАЮ:

____________________

«____»_________2010 г.

Задание на разработку технико-экономического обоснования о целесообразности  ремонта здания школы по ул. Пушкина,102

Заказчик: МС (К) ОУ «СКОШ № 23 VIII» г. Перми

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Задание на разработку ТЭО. Результаты обследования ООО «Пермь-Инжиниринг», 2009 год. |
| 2 | Проектная организация |  |
| 3 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 4 | Местоположение объекта | г. Пермь, Ленинский район, ул. Пушкина,102 |
| 5 | Стадийность проектирования | Стадия – проект (П) |
| 6 | Особые условия проектирования | Выполнить ТЭО на капитальный ремонт здания |
| 7 | Основные технико-экономические показатели объекта | - Здание 2-х этажное - Год постройки 1936 г. - Стены кирпичные - Перекрытия деревянные; - Крыша - чердачная скатная; Кровля - металлическая по деревянной обрешетке |
| 8 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям. | Технико-экономическое обоснование: 1. Выполнить анализ объемно-планировочных решений по наличию существующих площадей в соответствии с нормативными документами. 2. Выполнить анализ конструктивных решений по ремонту и восстановлению строительных конструкций здания на основании материалов обследования. 3. Принять решение по замене инженерных сетей 4. Определить сметную стоимость ремонтно-строительных работ на основании принятых конструктивных решений по объектам аналогам. |
| 9 | Противопожарные мероприятия | Работы выполнять согласно требованиям СНиП, ППБ |
| 10. | Особые условия производства работ | Заказчик выдает исходные данные для разработки проекта. Получает и выдает технические условия. Обеспечивает доступ в помещения, освещение и предоставляет лестницы. Подрядная организация снимает все замечания экспертизы и согласующих органов. Все исходные данные для разработки проектных решений выдаются Заказчиком до начала работ по проектированию. |
| 11. | Экспертиза проектной документации | Экспертиза ТЭО документации проводиться по решению заказчика. |
| 12. | Количество экземпляров, выдаваемых заказчику | ТЭО выдается в 3-х экземплярах. |

Ответственное лицо заказчика:___________________________________________________