Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «26» июля  2010 года  № 76

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________2010 года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров * |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 76 от 26.07.10 г. | Согласен / не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров* |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 76 от 26.07.10 г. | Согласен / не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

*к котировочной заявке необходимо приложить Техническое задание с указанием предлагаемого товара, его характеристик, потребительских свойств и цену товара.

Приложение № 1

к Котировочной заявке

| Сведения о функциональных и качественных характеристиках товара |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требования к товару | Предлагаемые характеристики работ в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный, для инсулина |  |
| 1.1 | Торговое наименование |  |
| 1.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 1.3 | Регистрационное удостоверение | от____ №___, сроком действия до____ |
| 1.4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | от____ №___, сроком действия до____ |
| 1.5 | Индивидуальная упаковка блистер |  |
| 1.6 | Вместимость, мл |  |
| 1.7 | Материал цилиндра |  |
| 1.8 | Цвет цилиндра |  |
| 1.9 | Материал шток-поршня |  |
| 1.10 | Шкала четкая черного цвета |  |
| 1.11 | Длина шкалы не менее, мм |  |
| 1.12 | Градуировка шкалы, ед |  |
| 1.13 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта |  |
| 1.14 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо |  |
| 1.15 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм |  |
| 1.16 | Выемка на шток-поршне для пальцев |  |
| 1.17 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность |  |
| 1.18 | Игла импортного производства не съемная, вклеенная в корпус шприца |  |
| 1.19 | Размер иглы |  |
| 1.20 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |
| 1.21 | Внешнее покрытие иглы |  |
| 1.22 | Толщина стенки иглы, мм |  |
| 1.23 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. |  |
| 1.24 | Стерилизация |  |
| 1.25 | Предоставление при поставке паспорта завода-изготовителя на каждую партию товара |  |
| 1.26 | Срок годности |  |
| 1.27 | Требуемое количество, шт. | 4 000 |
| 1.28 | Цена за ед., руб. |  |
| 1.29 | Сумма, руб. | - |
| 2 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
| 2.1 | Торговое наименование |  |
| 2.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 2.3 | Регистрационное удостоверение | от____ №___, сроком действия до____ |
| 2.4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | от____ №___, сроком действия до____ |
| 2.5 | Индивидуальная упаковка блистер |  |
| 2.6 | Вместимость, мл |  |
| 2.7 | Материал цилиндра |  |
| 2.8 | Цвет цилиндра |  |
| 2.9 | Материал шток-поршня |  |
| 2.10 | Присоединительный конус типа |  |
| 2.11 | Шкала четкая черного цвета |  |
| 2.12 | Длина шкалы не менее, мм |  |
| 2.13 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта |  |
| 2.14 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо |  |
| 2.15 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм |  |
| 2.16 | Выемка на шток-поршне для пальцев |  |
| 2.17 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность |  |
| 2.18 | Комплектация иглой импортного производства |  |
| 2.19 | Размер иглы |  |
| 2.20 | Цвет колпачка |  |
| 2.21 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |
| 2.22 | Внешнее покрытие иглы |  |
| 2.23 | Толщина стенки иглы, мм |  |
| 2.24 | Шприцы расфасованы в коробки по 800 шт. |  |
| 2.25 | Стерилизация |  |
| 2.26 | Предоставление при поставке паспорта завода-изготовителя на каждую партию товара |  |
| 2.27 | Срок годности |  |
| 2.28 | Требуемое количество, шт. | 49 600 |
| 2.29 | Цена за ед., руб. |  |
| 2.30 | Сумма, руб. |  |
| 3 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
| 3.1 | Торговое наименование |  |
| 3.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 3.3 | Регистрационное удостоверение | от____ №___, сроком действия до____ |
| 3.4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | от____ №___, сроком действия до____ |
| 3.5 | Индивидуальная упаковка блистер |  |
| 3.6 | Вместимость, мл |  |
| 3.7 | Материал цилиндра |  |
| 3.8 | Цвет цилиндра |  |
| 3.9 | Материал шток-поршня |  |
| 3.10 | Присоединительный конус типа |  |
| 3.11 | Шкала четкая черного цвета |  |
| 3.12 | Длина шкалы не менее, мм |  |
| 3.13 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта |  |
| 3.14 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо |  |
| 3.15 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм |  |
| 3.16 | Выемка на шток-поршне для пальцев |  |
| 3.17 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность |  |
| 3.18 | Комплектация иглой импортного производства |  |
| 3.19 | Размер иглы |  |
| 3.20 | Цвет колпачка |  |
| 3.21 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |
| 3.22 | Внешнее покрытие иглы |  |
| 3.23 | Толщина стенки иглы, мм |  |
| 3.24 | Шприцы расфасованы в коробки по 800 шт. |  |
| 3.25 | Стерилизация |  |
| 3.26 | Предоставление при поставке паспорта завода-изготовителя на каждую партию товара |  |
| 3.27 | Срок годности |  |
| 3.28 | Требуемое количество, шт. | 11 200 |
| 3.29 | Цена за ед., руб. |  |
| 3.30 | Сумма, руб. |  |
| 4 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный |  |
| 4.1 | Торговое наименование |  |
| 4.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 4.3 | Регистрационное удостоверение | от____ №___, сроком действия до____ |
| 4.4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | от____ №___, сроком действия до____ |
| 4.5 | Индивидуальная упаковка блистер |  |
| 4.6 | Вместимость, мл |  |
| 4.7 | Предоставление при поставке паспорта завода-изготовителя на каждую партию товара |  |
| 4.8 | Срок годности |  |
| 4.9 | Размер иглы |  |
| 4.10 | Требуемое количество, шт. | 7 000 |
| 4.11 | Цена за ед., руб. |  |
| 4.12 | Сумма, руб. |  |
| 5 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
| 5.1 | Торговое наименование |  |
| 5.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 5.3 | Регистрационное удостоверение | от____ №___, сроком действия до____ |
| 5.4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | от____ №___, сроком действия до____ |
| 5.5 | Индивидуальная упаковка блистер |  |
| 5.6 | Вместимость, мл |  |
| 5.7 | Материал цилиндра |  |
| 5.8 | Цвет цилиндра |  |
| 5.9 | Материал шток-поршня |  |
| 5.10 | Присоединительный конус типа |  |
| 5.11 | Шкала четкая черного цвета |  |
| 5.12 | Длина шкалы не менее, мм |  |
| 5.13 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта |  |
| 5.14 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо |  |
| 5.15 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм |  |
| 5.16 | Выемка на шток-поршне для пальцев |  |
| 5.17 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность |  |
| 5.18 | Комплектация иглой импортного производства |  |
| 5.19 | Размер иглы |  |
| 5.20 | Цвет колпачка |  |
| 5.21 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |
| 5.22 | Внешнее покрытие иглы |  |
| 5.23 | Толщина стенки иглы, мм |  |
| 5.24 | Шприцы расфасованы в коробки по 450 шт. |  |
| 5.25 | Стерилизация |  |
| 5.26 | Предоставление при поставке паспорта завода-изготовителя на каждую партию товара |  |
| 5.27 | Срок годности |  |
| 5.28 | Требуемое количество, шт. | 100 800 |
| 5.29 | Цена за ед., руб. |  |
| 5.30 | Сумма, руб. |  |
| 6 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный |  |
| 6.1 | Торговое наименование |  |
| 6.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 6.3 | Регистрационное удостоверение | от____ №___, сроком действия до____ |
| 6.4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | от____ №___, сроком действия до____ |
| 6.5 | Индивидуальная упаковка блистер |  |
| 6.6 | Вместимость, мл |  |
| 6.7 | Предоставление при поставке паспорта завода-изготовителя на каждую партию товара |  |
| 6.8 | Срок годности |  |
| 6.9 | Размер иглы |  |
| 6.10 | Требуемое количество, шт. | 3 900 |
| 6.11 | Цена за ед., руб. |  |
| 6.12 | Сумма, руб. |  |
| 7 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
| 7.1 | Торговое наименование |  |
| 7.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 7.3 | Регистрационное удостоверение | от____ №___, сроком действия до____ |
| 7.4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | от____ №___, сроком действия до____ |
| 7.5 | Индивидуальная упаковка блистер |  |
| 7.6 | Вместимость, мл |  |
| 7.7 | Материал цилиндра |  |
| 7.8 | Цвет цилиндра |  |
| 7.9 | Материал шток-поршня |  |
| 7.10 | Присоединительный конус типа |  |
| 7.11 | Шкала четкая черного цвета |  |
| 7.12 | Длина шкалы не менее, мм |  |
| 7.13 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта |  |
| 7.14 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо |  |
| 7.15 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм |  |
| 7.16 | Выемка на шток-поршне для пальцев |  |
| 7.17 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность |  |
| 7.18 | Комплектация иглой импортного производства |  |
| 7.19 | Размер иглы |  |
| 7.20 | Цвет колпачка |  |
| 7.21 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |
| 7.22 | Внешнее покрытие иглы |  |
| 7.23 | Толщина стенки иглы, мм |  |
| 7.24 | Шприцы расфасованы в коробки по 300 шт. |  |
| 7.25 | Стерилизация |  |
| 7.26 | Предоставление при поставке паспорта завода-изготовителя на каждую партию товара |  |
| 7.27 | Срок годности |  |
| 7.28 | Требуемое количество, шт. | 43 800 |
| 7.29 | Цена за ед., руб. |  |
| 7.30 | Сумма, руб. |  |
| 8 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
| 8.1 | Торговое наименование |  |
| 8.2 | Производитель, страна происхождения |  |
| 8.3 | Регистрационное удостоверение | от____ №___, сроком действия до____ |
| 8.4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | от____ №___, сроком действия до____ |
| 8.5 | Индивидуальная упаковка блистер |  |
| 8.6 | Вместимость, мл |  |
| 8.7 | Материал цилиндра |  |
| 8.8 | Цвет цилиндра |  |
| 8.9 | Материал шток-поршня |  |
| 8.10 | Присоединительный конус типа |  |
| 8.11 | Шкала четкая черного цвета |  |
| 8.12 | Длина шкалы не менее, мм |  |
| 8.13 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта |  |
| 8.14 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо |  |
| 8.15 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм |  |
| 8.16 | Выемка на шток-поршне для пальцев |  |
| 8.17 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность |  |
| 8.18 | Комплектация иглой импортного производства |  |
| 8.19 | Размер иглы |  |
| 8.20 | Цвет колпачка |  |
| 8.21 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |
| 8.22 | Внешнее покрытие иглы |  |
| 8.23 | Толщина стенки иглы, мм |  |
| 8.24 | Шприцы расфасованы в коробки по 180 шт. |  |
| 8.25 | Стерилизация |  |
| 8.26 | Предоставление при поставке паспорта завода-изготовителя на каждую партию товара |  |
| 8.27 | Срок годности |  |
| 8.28 | Требуемое количество, шт. | 29 880 |
| 8.29 | Цена за ед., руб. |  |
| 8.30 | Сумма, руб. |  |
|  | Итого: |  |
| Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, 80 % |  |  |
| Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  |
| Весь товар должен быть новым, год выпуска - не ранее 2010 года |  |  |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. |  |  |