Управление здравоохранения администрации города Перми

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская клиническая больница № 6»

- протокол

- рассмотрения и оценки котировочных заявок

на  поставку медицинского оборудования для измерения объема и газового состава выдыхаемого и вдыхаемого воздуха для МУЗ «Городская клиническая больница № 6»

26 июля 2010 г.                                          г.Пермь                                       №1(30-10)

- Присутствовали:

- Члены котировочной комиссии:

- 1. Шеина Ю. В. 		- председатель комиссии

- 2. Бушуева Е.Н.

- 3. Каневчева М. А.

- 4. Чижова Ю.Н.

- 5. Цема В. И.

- 6. Файзуллина Е. А.                                   –  секретарь

- 7. Мишин С. М.

1. Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6», 614107, г.Пермь, ул.Грачева,12,

Телефон/факс: 260-44-75

E-mail: gkb_zakup@mail.ru

2. Предмет закупки: поставка медицинского оборудования для измерения объема и газового состава выдыхаемого и вдыхаемого воздуха для МУЗ «Городская клиническая больница № 6» (Спирометр «SPIROVIT SP» (или эквивалент)).

3. Максимальная цена контракта:

Максимальная цена контракта – 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей 00  копеек.

4. Источник финансирования закупки – Бюджет г. Перми (средства Городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 год)).

5. Условия оплаты: расчёт за поставленное и введенное в эксплуатацию оборудование производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания акта ввода  оборудования в эксплуатацию.

6. Существенные условия контракта:

Период  поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания муниципального  контракта.

Количество штук: 1 шт

Место  доставки установки поставляемого оборудования:  поликлиника № 2  - 614070, г.Пермь, ул. Крупской, 57А

Требования к техническим характеристикам и параметрам оборудования:

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| Обязательные требования |  |  |
| 1. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3. | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
| 4. | Год выпуска | Не ранее 2009 года |
| Характеристики |  |  |
| 1 | Проведение основных тестов для анализа функции внешнего дыхания | Наличие |
| 2 | Тест определения жизненной емкости легких (SVC) | Наличие |
| 3 | Тест определения форсированной жизненной емкости легких (FVC) | Наличие |
| 4 | Тест определения максимальной произвольной вентиляции (MVV) | Наличие |
| 5 | Тест определения минутной вентиляции легких (MV) | Наличие |
| 6 | Измеряемые значения: |  |
| 6.1 | FVC | Наличие |
| 6.2 | FEV0,5 | Наличие |
| 6.3 | FEV1,0 | Наличие |
| 6.4 | FEV3,0 | Наличие |
| 6.5 | FEV1,0/FVC | Наличие |
| 6.6 | FEV3.0/FVC | Наличие |
| 6.7 | FEF0,2-1,2 | Наличие |
| 6.8 | FEF25-75% | Наличие |
| 6.9 | FEF75-85% | Наличие |
| 6.10 | PEF | Наличие |
| 6.11 | MEF75% | Наличие |
| 6.12 | MEF50% | Наличие |
| 6.13 | MEF25% | Наличие |
| 6.14 | FIVC | Наличие |
| 6.15 | FIV1,0 | Наличие |
| 6.16 | FIV1,0/FIVC | Наличие |
| 6.17 | RR | Наличие |
| 6.18 | FIV1,0/FVC | Наличие |
| 6.19 | PIF | Наличие |
| 6.20 | MIF50% | Наличие |
| 6.21 | SVC | Наличие |
| 6.22 | ERV | Наличие |
| 6.23 | IRV | Наличие |
| 6.24 | TV | Наличие |
| 6.25 | MV | Наличие |
| 6.26 | MVV | Наличие |
| 7 | Сравнение результатов измерения с должными величинами и интерпретация результатов | Наличие |
| 8 | Проведение пре/постмедикационных тестов с последующим автоматическим сравнением результатов | Наличие |
| 9 | Представление кривой на дисплее в реальном режиме времени | Наличие |
| 10 | Возможность выбора представления кривой, как на экране, так и на печати | Наличие |
| 11 | Представление на экране и на распечатке: данных пациента, петли поток/объем, кривой объем/время, таблиц значений измерений, интерпретационного сообщения | Наличие |
| 12 | Многоразовый пневмотаходатчик для использования с одноразовыми загубниками и фильтрами: | Наличие |
| 12.1 | размер, мм | не более 125 х 36 х 28 |
| 12.2 | вес, гр | не более 160 |
| 12.3 | диапазон измерения объема, л. | от 0 до +/- 11 |
| 12.4 | диапазон измерения потока, л/с | от 0 до +/- 14 |
| 12.5 | точность измерений соответствует стандартам ATS, ATS94, OSHA, NIOSH, но не менее | +/- 2 % |
| 13 | Возможность выбора стандартов для расчета должных значений: | Наличие |
| 13.1 | для взрослых | ECCS, Crapo, Morris, Knudson, Knudson 76, Austria, Berglund, Finnish, Indian, Composite, Polgar |
| 13.2 | для детей | Quanier&Tammeling, Austria, India, Knudson, Knudson 76, Polgar |
| 14 | Алфавитно-цифровая клавиатура для ввода данных пациента | Наличие |
| 15 | Память, тестов | Не менее 100 |
| 16 | Комбинированное питание (от сети и от аккумулятора) | Наличие |
| 17 | Работа от аккумулятора, ч | не менее 6 |
| 18 | Потребляемая мощность, ВА | не более 28 |
| 19 | Встроенный принтер: | Наличие |
| 19.1 | термопринтер высокого разрешения | Наличие |
| 19.2 | ширина бумаги | 90мм, Z-образно сложенная |
| 19.3 | возможность выбора скорости печати | Наличие |
| 20 | ЖК дисплей: | Наличие |
| 20.1 | разрешение, точек | 192х64 |
| 20.2 | возможность изменения яркости экрана | Наличие |
| 20.3 | количество алфавитно-цифровых символов | не менее 224 |
| 21 | Калибровочный насос, литров | не менее 2 |
| 22 | Наличие порта RS232 для передачи данных на ПК | Наличие |
| 23 | Возможность использования одноразового датчика | Возможность |
| 24 | Аппаратная и программная русификация | Наличие |
| 25 | Вес аппарата, кг | не более 3 |
| 26 | Комплектация: - пневмотаходатчик, шт | Не менее 1 |
|  | - одноразовые фильтры (100 шт/уп), уп. | Не менее 1 |
|  | - зажимы для носа, шт. | Не менее 2 |
|  | - адаптер для калибровочного насоса, шт. | Не менее 1 |
|  | - держатель датчика, шт. | Не менее 1 |
|  | - регистрирующая бумага, шт. | Не менее 1 |
|  | - сетевой кабель, шт. | Не менее 1 |
|  | - одноразовые картонные загубники (100шт/уп), уп. | Не менее 1 |
|  | - калибровочный насос, шт. | Не менее 1 |
| 27 | Тара и упаковка | При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |

7. До окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о запросе котировок цен, поступило 2 (две) котировочные заявки,  что зафиксировано в Журнале регистрации котировочных заявок, поступивших на запрос котировочной цены № 30-10 от 19.07.2010 «Поставка медицинского оборудования для  измерения объема и газового состава выдыхаемого и вдыхаемого воздуха  для МУЗ «Городская клиническая больница № 6».

Перечень котировочных заявок

поступивших на запрос котировочной цены № 30-10 от 19.07.2010 «Поставка медицинского оборудования для  измерения объема и газового состава выдыхаемого и вдыхаемого воздуха для МУЗ «Городская клиническая больница № 6»»

| № п/п | Наименование участника | Дата поступления | Время поступления | Цена заявки, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивидуальный предприниматель Шамбазов Альберт Рафаилович 614042 г. Пермь, ул. Чистопольская, 25-49 | 21.07.2010 | 10-46 | 120 000,0 |
|  | ООО «Медиком» 614068 г. Пермь, ул. Большевистская, 198 | 22.07.2010 | 16-30 | 119 000,0 |

8. Котировочная комиссия рассмотрела поступившие котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок  и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

Допустить к оценке котировочные заявки:

| № | Наименование участника |
| --- | --- |
| 1. | Индивидуальный предприниматель Шамбазов Альберт Рафаилович |
| 2. | ООО «Медиком» |

9. Котировочная комиссия оценила, допущенные к оценке котировочные заявки и приняла следующее решение:

- Признать победителем в проведении запроса котировок ООО «Медиком» (614068 г. Пермь, ул. Большевистская, 198), подавшего котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, в которой указана наиболее низкая цена предмета закупки.

- Признать, что предложение о цене контракта  Индивидуальный предприниматель Шамбазов Альберт Рафаилович (614042 г. Пермь, ул. Чистопольская, 25-49) содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.

Шеина Ю. В.				__________________

Бушуева Е. Н.			__________________

Чижова Ю.Н.				__________________

Файзуллина Е. А.			__________________

Цема В. И. 				__________________

Каневчева М. А. 			__________________

Мишин С. М.				__________________