Извещение №276А  от 27 июля 2010 г.

на право заключения муниципального контракта, на выполнение капитального ремонта помещений  Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля»

| Форма торгов | Открытый аукцион |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля» (далее – МУЗ «ГКБ № 2») . |
| Место нахождения | город Пермь, ул. Кирова, 230. |
| Почтовый адрес | 614068, город Пермь, ул. Кирова, 230. |
| Адрес электронной почты (при наличии) | gkb_2@perm.ru |
| Контактный телефон | (342) 244-73-11, факс 236-81-20 |
| Контактное лицо | Балахнина Татьяна Кадыровна, Шмырина Ольга Юрьевна |
| Источник финансирования | Краевой бюджет |
| Предмет муниципального контракта по лоту №1 | Выполнение капитального ремонта кабинетов, коридоров и лестничных маршей в глазном отделении по адресу г.Пермь, ул.Плеханова,36 Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля». |
| Начальная (максимальная) цена лота №1 | 1 002 658,54 рубля (Один миллион две тысячи шестьсот пятьдесят восемь рублей 54 копейки) |
| Объем выполняемых работ | В состав работ входят следующие основные работы: - разборка плинтусов : цементных и из керамической плитки – 30,78 м; - устройство плинтусов из плиток керамических – 30,78 м; - разборка покрытий полов: из керамических плиток -26,7 кв.м.; - устройство стяжек цементных толщиной 20 мм – 26,7 кв.м.; - устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 - 26,7 кв.м.; - устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем - 26,7 кв.м.; - гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону – 93,6 кв.м.; - антисептирование водными растворами потолков -26 кв.м.; - окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков -77,3 кв.м.; - очистка вручную поверхности потолков от масляных красок -28 кв.м.; - сплошное выравнивание штукатурки внутри здания -28 кв.м.; - покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения - 28 кв.м.; - окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков -28 кв.м; - антисептирование водными растворами стен -111,6 кв.м.; - очистка вручную поверхности стен, откосов, дверей от масляных красок - 288 кв.м.; - сплошное выравнивание штукатурки внутри здания -262 кв.м.; - покрытие поверхностей стен, откосов, дверей грунтовкой глубокого проникновения -262 кв.м.; - окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен, откосов дверей -262 кв.м.; - демонтаж облицовки стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит -14 кв.м.; - облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит -14 кв.м.; - разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок - 10 кв.м.; - пробивка проемов в конструкциях из кирпича -0,6 куб.м.; - устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий -0,05 т.; - облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен -10 кв.м.; - смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах -100 пл.; - очистка вручную поверхности потолков от масляных красок -96,4 кв.м.; - сплошное выравнивание штукатурки внутри здания - 96,4 кв.м.; - покрытие поверхностей грунтового глубокого проникновения - 96,4 кв.м.; - окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков -96,4 кв.м.; - очистка вручную поверхности стен, откосов дверей от красок -197 кв.м.; - сплошное выравнивание штукатурки внутри здания -197 кв.м.; - покрытие поверхностей грунтового глубокого проникновения - 197 кв.м.; - окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен, откосов дверей -197 кв.м.; - огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем -10 кв.м.; - улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон -22,7кв.м.; - ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором -10,8 кв.м.; - улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов -21,5кв.м.; - ремонт подоконных бетонных досок площадью до: 0,25 кв.м. -20 м.; - окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления – 6 кв.м.; - очистка вручную поверхности от масляных красок -99 кв.м.; - сплошное выравнивание штукатурки внутри здания -99 кв.м.; - окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков - 99 кв.м.; - очистка вручную поверхности от масляных красок -280 кв.м.; - сплошное выравнивание штукатурки внутри здания -280 кв.м.; - покрытие поверхностей грунтового глубокого проникновения – 280 кв.м.; - окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен -280 кв.м.; - окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз - 1 кв.м.; - смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: до 10 шт – 20 пл.; - улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % - 2 кв.м.; - окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком -33 кв.м.; - окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград -30 кв.м.; - установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м – 200 кв.м.; - погрузочные работы при автомобильных перевозках -10т.; - перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами -10т. Полный состав и объем работ содержаться в локальном сметном расчете (Приложение №1 к документации об аукционе) |
| Место выполнения работ | г.Пермь, ул.Плеханова 36, офтальмологический корпус МУЗ «ГКБ № 2». |
| Сроки выполнения работ | Начало выполнения – в течение 3 рабочих дней со дня передачи объекта в работу по акту приемки-передачи. Максимальный срок выполнения работ — 40 календарных дней с момента начала выполнения работ. |
| Предмет муниципального контракта по лоту №2 | Выполнение капитального ремонта кабинетов и коридоров в отделении гинекологии и отделении реанимации и анестезиологии в 7 – этажном корпусе по адресу г.Пермь, ул.Плеханова,36 Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля». |
| Начальная (максимальная) цена лота №2 | 1 433 378,17 рублей (Один миллион четыреста тридцать три тысячи триста семьдесят восемь рублей 17 копеек) |
| Объем выполняемых работ | В состав работ входят следующие основные работы: 1.Отделение гинекологии МУЗ «ГКБ №2 имени доктора Ф.Х. Граля» - демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах – 4.к.; - установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления – 15,2 кв.м.; - установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м – 8 п.м.; - ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных – 10 кв.м.; - облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее -10 кв.м.; - ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором - 10 кв.м.; - окраска откосов наружных с подготовкой поверхности: поливинилацетатная - 10 кв.м.; - смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м – 8 м; - разборка плинтус : цементных и из керамической плитки – 46,3 м; - устройство плинтусов из плиток керамических – 22 м; - разборка покрытий полов: из керамических плиток – 17,6 м; - устройство стяжек цементных толщиной 20 мм - 17,6 м; - устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 - 17,6 м; - устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем - 17,6 м; - разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток – 98,5 кв.м.; - гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону - 98,5 кв.м.; - очистка поверхности щетками – 172 кв.м.; - сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков - 172 кв.м.; - покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков-172 кв.м.; - окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков - 172 кв.м.; - очистка вручную поверхности стен от масляных красок - 348 кв.м.; - сплошное выравнивание штукатурки внутри здания -348 кв.м.; - покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения -348 кв.м.; - окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен - 348 кв.м; - улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 % - 10,2 кв.м.; - улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон внутренних за два раза с расчисткой старой краски до 35 % - 9 кв.м.; -ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором -5,7 кв.м.; - улучшенная масляная окраска ранее окрашенных боковых откосов окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 % -3,6 кв.м.; -улучшенная масляная окраска ранее окрашенных верхних откосов окон за один раз с расчисткой старой краски до 35 % - 2,1 кв.м.; - снятие наличников -132,6 м.; - снятие дверных полотен 57 кв.м.; - ремонт дверных коробок широких в каменных стенах со снятием полотен -26 к. - установка полотен внутренних дверей межкомнатных -26 п. - установка и крепление наличников -132,6 м.; - улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей остекленных за два раза с расчисткой старой краски до 35% - 16,2 кв.м.; -улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % - 146 кв.м.; - окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за два раза с лестниц -3 кв.м.; -окраска масляными составами ранее окрашенных радиаторов за два раза -15 кв.м. 2. Отделения реанимации и анестезиологии МУЗ «ГКБ №2 имени доктора Ф.Х. Граля» - очистка поверхности щетками потолков -120 кв.м.; - сплошное выравнивание штукатурки внутри здания -120 кв.м.; - покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения -120 кв.м.; - окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков -120 кв.м; - очистка вручную поверхности стен от масляных красок: с земли -230 кв.м.; - сплошное выравнивание штукатурки внутри здания -230 кв.м.; - покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения -230 кв.м.; - окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен -230 кв.м; - укрепление дверных коробок с конопаткой -10 к.; -улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % - 63,2 кв.м.; -улучшенная масляная окраска ранее окрашенных остекленных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % - 8,64 кв.м.; -улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон внутренних за два раза с расчисткой старой краски до 35 % - 19,8 кв.м.; - очистка поверхности щетками – 5,6 кв.м.; - сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков - 5,6 кв.м.; - покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков -5,6 кв.м.; - улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков - 5,6 кв.м.; - разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных – 8,51 кв.м.; - разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток -18 кв.м.; - сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков - 18 кв.м.; - покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков - 18 кв.м.; -гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов -18 кв.м.; -окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления -12,6 кв.м.; - окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза -2,9 кв.м.; - установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих -8,51 кв.м.; - - очистка поверхности щетками – 52,7 кв.м.; - сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков - 52,7 кв.м.; - покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков - 52,7 кв.м.; - улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков - 52,7 кв.м.; - разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных -22,8 кв.м.; - разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток -71,1 кв.м.; - сплошное выравнивание штукатурки внутри здания -95,5 кв.м.; - покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения -95,5 кв.м.; -гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов -95,5 кв.м.; - окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза – 10,8 кв.м.; - окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза – 2,4 кв.м.; -установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих -16,7 кв.м.; -очистка поверхности стен щетками 25,65 кв.м.; - сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков - 25,65 кв.м.; - покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков - 25,65 кв.м.; -улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен 25,65 кв.м.; -очистка поверхности потолков щетками -4,2 кв.м.; сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков - 4,2 кв.м.; - покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков- 4,2 кв.м.; -улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен 4,2 кв.м.; - разборка покрытий полов из керамических плиток -4,2 кв.м.; - устройство стяжек цементных толщиной 20 мм -4,2 кв.м.; - устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме -4,2 кв.м.; - устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем -4,2 кв.м.; - разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных -2 кв.м.; -установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах -2 кв.м. Полный состав и объем работ содержаться в локальном сметном расчете (Приложение №2 к документации об аукционе) |
| Место выполнения работ | г.Пермь, ул.Плеханова 36, стационар №1, 7,4 этажи МУЗ «ГКБ № 2». |
| Сроки выполнения работ | Начало выполнения – в течение 3 рабочих дней со дня передачи объекта в работу по акту приемки-передачи. Максимальный срок выполнения работ — 40 календарных дней с момента начала выполнения работ. |
| Предмет муниципального контракта по лоту №3 | Выполнение капитального ремонта кабинетов, коридоров урологического корпуса по адресу г.Пермь, ул.Плеханова,36 Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля». |
| Начальная (максимальная) цена лота №3 | 1 640 891,04 рубля (Один миллион шестьсот сорок тысяч восемьсот девяносто один рубль 04 копейки) |
| Объем выполняемых работ | В состав работ входят следующие основные работы: - разборка плинтус цементных и из керамической плитки -17,3 кв.м.; - устройство плинтусов из плиток керамических - 17,3 кв.м.; - разборка покрытий полов из керамических плиток – 12,5 кв.м.; - устройство стяжек цементных толщиной 20 мм - 12,5 кв.м.; - устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 - 12,5 кв.м.; - устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем - 12,5 кв.м.; - гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону – 48,4 кв.м.; - очистка поверхности щетками потолков -334,7 кв.м.; - сплошное выравнивание штукатурки внутри здания -280 кв.м.; - покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения -334,7 кв.м.; - окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков -334,7 кв.м; - очистка вручную поверхности стен от масляных красок: с земли -959,8 кв.м.; - сплошное выравнивание штукатурки внутри здания -959,8 кв.м.; - покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения -959,8 кв.м.; - окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен -959,8 кв.м; - снятие наличников -498 м.; - снятие дверных полотен -248,7 кв.м.; - ремонт дверных коробок широких в каменных стенах со снятием полотен -72 к. - установка полотен внутренних дверей межкомнатных -10,6 п. - установка и крепление наличников -498 м.; -улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % - 672 кв.м.; - улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35 % - 82,9 кв.м.; -ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором -15 кв.м.; - улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35 % -59,4 кв.м.; -окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления -20 кв.м. Полный состав и объем работ содержаться в локальном сметном расчете (Приложение №3 к документации об аукционе) |
| Место выполнения работ | г.Пермь, ул.Плеханова 36, урологический корпус МУЗ «ГКБ № 2». |
| Сроки выполнения работ | Начало выполнения – в течение 3 рабочих дней со дня передачи объекта в работу по акту приемки-передачи. Максимальный срок выполнения работ — 50 календарных дней с момента начала выполнения работ. |
| Предмет муниципального контракта по лоту №4 | Выполнение электромонтажных работ в стационаре №1 по адресу г.Пермь, ул.Плеханова, 36 Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля». |
| Начальная (максимальная) цена лота №4 | 628 341,22 рубля (Шестьсот двадцать восемь тысяч триста сорок один рубль 22 копейки). |
| Объем выполняемых работ | В состав работ входят следующие основные работы: - демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп -15шт.; -демонтаж осветительных приборов светильники с лампами накаливания -15 шт.; -прокладка коробов пластмассовых шириной до 40 мм -150 м; -пробивка в кирпичных стенах борозд -150 м; -пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий -50 отверстий; -ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором – 800кв.м. Полный состав и объем работ содержаться в локальном сметном расчете (Приложение №4 к документации об аукционе) |
| Место выполнения работ | г.Пермь, ул.Плеханова 36, стационар №1 МУЗ «ГКБ № 2». |
| Сроки выполнения работ | Начало выполнения – в течение 3 рабочих дней со дня передачи объекта в работу по акту приемки-передачи. Максимальный срок выполнения работ — 30 календарных дней с момента начала выполнения работ. |
| Срок предоставления документации об аукционе | С «27» июля до 10:00 «19» августа 2010 г. с 09.00 до 17.00 в рабочие дни (в пятницу до 16.00) |
| Место предоставления документации об аукционе | г. Пермь, ул. Кирова, 230, кабинет 16 |
| Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе | бесплатно |
| Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе | http://www.gorodperm.ru. |
| Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе | 10:00 (время местное) « 19 » августа 2010 г. |
| Место проведения аукциона | г. Пермь, ул. Кирова, 82, 2 этаж (зал заседаний). |
| Время, дата проведения аукциона | «10» часов «00»мин.(время местное) «02» сентября 2010 г. |

Главный врач

МУЗ «Городская клиническая больница №2

имени доктора Ф.Х. Граля»								Грязнов В.Н.