Приложение № 2

к извещению запроса котировок

от «27» июля 2010 года №12

Утверждаю:

Директор МУ «Содержание объектов

инженерной инфраструктуры»

___________________К.В.Нецветаев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устранению аварийных ситуаций (засоров) на бесхозяйных канализационных сетях.

| 1. Предмет контракта | Устранение аварийных ситуаций (засоров) на бесхозяйных канализационных сетях |
| --- | --- |
| 2.Адрес и наименование объекта | см. приложение №1 к техническому заданию |
| 3. Основание для производства работ | Устав МУ «СОИИ» |
| 4. Характеристика работ | Устранение аварийных ситуаций (засоров), восстановление пропускной способности канализационных сетей не менее чем на 90%. Прочистка труб канализации и колодцев с очисткой от грязи и промывкой, с открыванием и закрыванием люков. |
| 5.Основные требования к выполнению работ. | Выполнение работ в течение 24 часов с момента получения информации о месте засора и протяженности засора системы канализации от уполномоченного представителя МУ «СОИИ»: - восстановить работоспособность канализационных сетей; - устранить аварийные ситуации на канализационных сетях посредством промывки, прочистки. |
| 6. Характеристика инженерного сооружения | канализационная сеть – 910 м |
| 7. Результат выполненных работ | Предоставление актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3), счет – фактуры |
| 8. Срок выполнения работ | 60 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| 9. Стоимость работ | 249 554,64 рублей |
| 10.Требования к сроку предоставления гарантий качества работ | 2 месяца |
| 11. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | При прочистке бесхозяйной канализационной сети соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов: СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»; СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», указаниями заказчика. |

Руководитель сектора текущего ремонта                                               В.П. Пахомов

технического отдела

Приложение №1

к техническому заданию

|  |  | АДРЕСНЫЙ СПИСОК СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | РАЙОН | АДРЕС | НАИМЕНОВАНИЕ СЕТИ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|  |  | Ленинский район |  |  |
| 1 | Ленинский | ул. 25 октября, 18а | канализация |  |
| 2 | Ленинский | ул. 2-ая Луначарская,7 | канализация | 100 |
| 3 | Ленинский | ул. Г.Звезда, 12 | канализация |  |
| 4 | Ленинский | ул. Луначарского, 62б | канализация | 150 |
| 5 | Ленинский | ул. Луначарского, 69 | канализация | 150 |
| 6 | Ленинский | ул. М.Горького, 38, 40 | канализация |  |
| 7 | Ленинский | ул. М. Горького, 41 | канализация | 150 |
| 8 | Ленинский | ул. Орджоникидзе,2, 3 | канализация |  |
| 9 | Ленинский | ул. Кирова, 126 | канализация | 150 |
| 10 | Ленинский | ул. Куйбышева, 38 | канализация |  |
| 11 | Ленинский | ул. Осинская, 2а дворовая канализация |  |  |
| 12 | Ленинский | ул. Гипсовая,1/37 | канализация |  |
| 13 | Ленинский | колодцы с сетью от КК-1 до КК-18 | канализация |  |
|  |  | Дзержинский район |  |  |
| 1 | Дзержинский | ул. Ленина, 77, 79, ул. Петропавловская, 80,82 дворовая канализация | канализация |  |
| 2 | Дзержинский | ул. Ленина, 85 дворовая канализация | канализация |  |
| 3 | Дзержинский | ул. Ленина, 94 | канализация | Д-100 |
| 4 | Дзержинский | ул. Ленина, 98 сети канализационные д150=108м | канализация | Д-150 |
| 5 | Дзержинский | ул. Ленина, 100 сети канализационные д150=69м | канализация | Д-150 |
| 6 | Дзержинский | ул. Орджоникидзе,155 | канализация | Д-150 |
| 7 | Дзержинский | ул. Орджоникидзе,157 | канализация | Д-150 |
| 8 | Дзержинский | ул. Орджоникидзе,159 | канализация | Д-150 |
| 9 | Дзержинский | ул. Орджоникидзе,161 | канализация | Д-150 |
| 10 | Дзержинский | ул. Орджоникидзе,171 | канализация | Д-150 |
| 11 | Дзержинский | ул. Плеханова,13 | канализация |  |
| 12 | Дзержинский | ул. Плеханова, 70, 70а дворовая канализация | канализация | Д-150 |
| 13 | Дзержинский | ул. Хохрякова,25 -ул. Ленина, 83 дворовая канализация | канализация |  |
| 14 | Дзержинский | ул. Ш.Космонавтов, 84а | канализация | Д-150 |
| 15 | Дзержинский | ул.Я.Коласа, 6 | канализация | Д-150 |
| 16 | Дзержинский | ул.Я.Коласа,10 | канализация | Д-150 |
| 17 | Дзержинский | по пр.Я.Коласа, от КК-1 до КК-сущ., от КК-3 до КК-сущ. по ул. Толмачева | канализация |  |
| 18 | Дзер. Заостровка | ул.1-я Колхозная,2 (181м) | канализация |  |
| 19 | Дзер. Заостровка | ул.1-я Колхозная,4 | канализация |  |
| 20 | Дзер. Заостровка | ул.Н.Колхозная,2 | канализация | Д-150 |
| 21 | Дзер. Заостровка | ул. Маяковского,37 с участком внутриквартальной сети до ВК между ж/д по ул.Маяковского,42,44 | канализация |  |
| 22 | Дзер. Заостровка | ул. Маяковского,37/2 | канализация |  |
| 23 | Дзер. Заостровка | ул. Маяковского,39 | канализация |  |
| 24 | Дзер. Заостровка | ул. Маяковского,48 | канализация |  |
| 25 | Дзер. Парковый | ул. Вокзальная,78 | канализация |  |
| 26 | Дзер. Парковый | ул. Вокзальная,80 | канализация |  |
| 27 | Дзер. Парковый | ул. Подлесная,9/4 | канализация |  |
| 28 | Дзер. Парковый | пр. Парковый,1 | канализация | Д-150 |
| 29 | Дзер. Парковый | пр. Парковый,3 | канализация | Д-150 |
| 30 | Дзер. Парковый | пр. Парковый,3/1 | канализация | Д-150 |
| 31 | Дзер. Парковый | пр. Парковый,41 б,в,г | канализация | Д-150 |
| 32 | Дзер .Парковый | пр. Парковый,45аб | канализация |  |
| 33 | Дзер. Парковый | ул. Куфонина,18 | канализация | Д-250 |
| 34 | Дзер. Парковый | ул. Строителей,16 | канализация | Д-150 |
| 35 | Дзер. Парковый | ул. Шпалопропиточная,4а | канализация | Д-150 |
| 36 | Дзер. Мильчакова | ул. Вильвенская,5 | канализация | Д-100 |
| 37 | Дзер. Мильчакова | ул. Ш.Космонавтов, 51,53 | канализация | д150 |
| 38 | Дзер. Мильчакова | ул. Мильчакова, 6 | канализация | д150 |
| 39 | Дзер. Мильчакова | ул. Мильчакова,10 | канализация |  |
| 40 | Дзер. Мильчакова | ул. Мильчакова,18 | канализация |  |
| 41 | Дзер. Мильчакова | ул. Овчинникова,16 | канализация |  |
| 42 | Дзер. Мильчакова | ул. Связистов,26 | канализация |  |
| 43 | Дзер. ДКЖ | ул. Акад.Павлова, 5 | канализация | Д-150 |
| 44 | Дзер. ДКЖ | ул. Барамзиной,23а | канализация |  |
| 45 | Дзер. ДКЖ | ул. Барамзиной,23а | канализация |  |
| 46 | Дзер. ДКЖ | ул. Барамзиной,27 | канализация | Д-100 |
| 47 | Дзер. ДКЖ | ул. Барамзиной,41 | канализация |  |
| 48 | Дзер. ДКЖ | ул. Барамзиной,58 | канализация |  |
| 49 | Дзер. ДКЖ | ул. Бр.Черепановых, 11 | канализация |  |
| 50 | Дзер. ДКЖ | ул. Гатчинская,16 | канализация | Д-150 |
| 51 | Дзер. ДКЖ | ул. Локомотивная, 4 | канализация |  |
| 52 | Дзер. ДКЖ | ул. Энгельса, 13а | канализация |  |
| 53 | Дзер. Акулова | ул. Белоевского,3 | канализация | Д-150 |
| 54 | Дзер. Акулова | ул. Ветлужская,36 | канализация | Д-150 |
| 55 | Дзер. Акулова | ул. Ветлужская,38 | канализация | Д-150 |
| 56 | Дзер. Акулова | ул. Ветлужская,66 | канализация | Д-150 |
| 57 | Дзер. Акулова | ул. Г.Наумова, 7, О.Лепешинской, 8 | канализация | д150 |
| 58 | Дзер. Акулова | ул. Г.Наумова,23 | канализация | Д-150 |
| 59 | Дзер. Акулова | ул. Г.Наумова,29 | канализация |  |
| 60 | Дзер. Акулова | ул. Г.Наумова,31 | канализация |  |
| 61 | Дзер. Акулова | ул. Кочегаров,33 | канализация | Д-150 |
| 62 | Дзер. Акулова | ул. Кочегаров,71 | канализация | Д-150 |
| 63 | Дзер. Акулова | ул. М.Загуменных,4а | канализация | Д-150 |
| 64 | Дзер. Акулова | ул. Машинистов,47 | канализация | Д-150 |
| 65 | Дзер. Акулова | ул. Машинистов,50/М.Загуменных,8 | канализация |  |
|  |  | Кировский район |  |  |
| 1 | Кировский | ул. Автозаводская, 6 (кл. Кирова) | канализация | 200 |
| 2 | Кировский | от коллектора по ул. М.Рыбалко до Ласьвинской,21а |  | д150=140м |
| 3 | Кировский | ул. Ласьвинская, 68А дворовая канализация |  |  |
| 4 | Кировский | ул. Ласьвинская, 72 ОТ КК до КК9 | канализация | 200 |
| 5 | Кировский | Сеть канализации между ж/домами № 14 и 14а по ул. Магистральная | канализация | 150 |
| 6 | Кировский | от КК (А1) дома по ул. Магистральная,96/3 до КК (В1) | канализация | 200 |
| 7 | Кировский | участок сети канализации (на схеме участок С) | канализация |  |
| 8 | Кировский | от КК (А2) дома по ул. Магистральная,96/4 до В2 | канализация | 200 |
| 9 | Кировский | от КК (А) по ул. Магистральная,96/2 до КК (В) | канализация | 200 |
| 10 | Кировский | ул. Охотников до ул. Норвежской (уличная сеть) | канализация | 250 |
| 11 | Кировский | по ул.Хвойной от ул.Правобережной до ул.Лужской | канализация | 200 |
| 12 | Кировский | ул. Хвойная, 14 сети канализации | канализация | д150=200м |
| 13 | Кировский | ул. Худанина, 3(ул. Закамская,7), 11(ул. М.Рыбалко,9а), 13 | канализация | д150=250м |
| 14 | Кировский | ул. Гальперина, 14 дворовая канализация | канализация | д150=170м |
| 15 | Кировский | ул. Кировоградская, 178 (л. Фортуна) | канализация | 150 |
| 16 | Кировский | от КК жилого дома по ул. Сысольская,5а до коллектора СКК | канализация |  |
| 17 | Кировский | ул. Сысольская, 10 сеть канализации | канализация | д150=80м |
| 18 | Кировский | Победы, 35 сети канализации |  | д150=50м |
| 19 | Кировский | от подъезда №1 дома по ул. Сысольская,10/4 до КК-1 | канализация |  |
| 20 | Кировский | от КК-111.22 до КК-110.81 по ул.Б.Хмельницкого,58 | канализация |  |
| 21 | Кировский | 5-я Каховская, 8а | канализация | 150 |
| 22 | Кировский | От ЖСК-34 по ул. Адм.Макарова,20/2 до КК (через КК-1, КК-2) | канализация | 200 |
| 23 | Кировский | От ЖСК-24 по ул. Танцорова,45 от КК до КК-3 | канализация | 150 |
| 24 | Кировский | От Лицея № 12 до бани "ЖАРА" по ул.Светлогорская | канализация | 150 |
| 25 | Кировский | от здания бани по ул.Буксирная,6 мимо здания по ул.Буксирная,2 | канализация | 150 |
| 26 | Кировский | От лицея № 12 до общежития по ул. Буксирная | канализация | 150 |
| 27 | Кировский | ул. Волгодонская,12 (уч-к сети канализационной сети от СВК 11 до КК8 по ул. Волгодонская,12) | канализация |  |
| 28 | Кировский | ул. Волгодонская,16( уч-к сети канализации от К-1 до КК-5 по ул. Волгодонская,16) | канализация |  |
|  |  | Свердловский район (Новые Ляды): |  |  |
| 1 | Св. Н. Ляды | ул. Веселая,2 | канализация |  |
| 2 | Св. Н. Ляды | ул. Островского,87 | канализация |  |
| 3 | Св. Н. Ляды | ул. Островского,87 | канализация |  |
|  |  | Свердловский район |  |  |
| 1 | Св.Г.Мыс | п. Голый Мыс ул.Клубная-Промысловая сеть канализация | канализация | д150=240м |
| 2 | Св. Крохалева | ул. Маршрутная | канализация |  |
| 3 | Св. Крохалева | ул. Сергинская, 7 сети канализации | канализация |  |
| 4 | Св. Крохалева | ул. Сергинская, 32 сети канализации | канализация |  |
| 5 | Св. Крохалева | ул. Солдатова, 2 сети кнализации | канализация |  |
| 6 | Св. Крохалева | ул. Весенняя, 28 сеть канализации | канализация |  |
| 7 | Св. Крохалева | ул. Кузбасская, 47 сети канализации | канализация |  |
| 8 | Св. Крохалева | ул. Куйбышева,125 | канализация |  |
| 9 | Св. Крохалева | ул. Никулина, 47 дворовая сеть | канализация | д100=120м |
| 10 | Св. Владимирский | от колодца у ж/д по ул.Г.Хасана,95 до врезки в сущ. сеть | канализация |  |
| 11 | Св. Владимирский | от колодца ККЛ1 у ж/д по ул.Г.Хасана,97 до врезки в сущ. сеть | канализация |  |
| 12 | Св. Владимирский | ул. Коломенская, 19-57 коллектор канализации | канализация |  |
| 13 | Св. Владимирский | ул. Коломенская, 32 сеть канализации | канализация |  |
| 14 | Св. Владимирский | ул. Краснополянская, 5 канализационнаясеть | канализация |  |
| 15 | Св. Владимирский | ул. Серпуховская, 11а канализация | канализация |  |
| 16 | Св. Владимирский | ул. Серпуховская, ул. Бригадирская, сеть канализации | канализация |  |
| 17 | Св. Владимирский | от колодца у ж/дома по ул.Нейвинская,10 до врезки в сущ. Сеть | канализация |  |
| 18 | Свердловский | от ул.Камчатовская по ул.Краснофлот, Механошина, Куйбышева до ул.Пушкина(от КК-1 до КК-25) | канализация | д600 |
| 19 | Свердловский | по ул. Краснофлотская от ул. Камчатовская до ул. Седова | канализация | д600 |
| 20 | Свердловский | ул. Комсомольский пр.,69 сети канализации | канализация | д150=87м |
| 21 | Свердловский | ул. Клары Цеткин, 3 сети канализации | канализация |  |
| 22 | Свердловский | ул. Куйбышева, 80/3 сеть канализации | канализация |  |
| 23 | Свердловский | ул. М.Горького, 64 сети канализации | канализация |  |
| 24 | Свердловский | ул. Н.Островского, 72в канализация дворовая | канализация | д150=45м |
| 25 | Свердловский | ул. Пионерская, 12 сети канализации | канализация |  |
| 26 | Свердловский | ул. Революции, 6 | канализация |  |
| 27 | Свердловский | ул. Революции, 38 | канализация |  |
| 28 | Свердловский | ул. Рабоче Крестьяеская, 30 сеть канализации | канализация |  |
| 29 | Свердловский | ул. Седова, 8 сеть канализации | канализация |  |
| 30 | Свердловский | ул. Чернышевского, 2 сеть канализации | канализация |  |
| 31 | Свердловский | ул. Чернышевского, 23 сеть канализации | канализация |  |
| 32 | Свердловский | ул. Революции,56 | канализация | д100 |
| 33 | Свердловский | Два канализационных колодца по ул. Революции,56 | канализация | д1500 |
|  |  | Мотовилихинский район |  |  |
| 1 | Мотов. В.Курья | ул. Сосьвинская,38,38а | канализация |  |
| 2 | Мотов. Вышка-2 | ул. Гашкова,3 | канализация | 150 |
| 3 | Мотов. Висим | ул. Постаногова,7 (дворовая) | канализация | 250/150 |
| 4 | Мотов. Висим | ул. Свободы,21 | канализация | 150 |
| 5 | Мотов. Висим | Коллектор м\р-на Висим | канализация |  |
| 6 | Мотов. Висим | Коллектор от ул, Восстания до ул.Пролетарской по ул.Республиканской и ул. Висимской | канализация |  |
| 7 | Мотов. Запруд | ул. Гарцовская,54 (внутриквартальная) | канализация | 150 |
| 8 | Мотов. Запруд | Гарцовская,58 (дворовая) | канализация | 150 |
| 9 | Мотов. Запруд | ул. 4-я Запрудская до коллектора ООО "Новогор-Прикамье" | канализация | 300 |
| 10 | Мотов. Запруд | ул. 4-я Запрудская,29 (дворовая) | канализация | 150 |
| 11 | Мотов. Запруд | ул. 4-я Запрудская,31 (дворовая) | канализация | 150 |
| 12 | Мотов. Запруд | ул. Колыбалова,14 (дворовая) | канализация | 150 |
| 13 | Мотов. Запруд | ул. Колыбалова,16 (дворовая) | канализация | 150 |
| 14 | Мотов. Запруд | ул. Колыбалова,18 (дворовая) | канализация | 150 |
| 15 | Мотов. Запруд | ул. Колыбалова,20 (дворовая) | канализация | 150 |
| 16 | Мотов. Запруд | ул. Колыбалова,22 (дворовая) | канализация | 150 |
| 17 | Мотов. Запруд | ул. Колыбалова,26 (дворовая) | канализация | 150 |
| 18 | Мотов. Запруд | ул. Колыбалова,28 (дворовая) | канализация | 150 |
| 19 | Мотов. Запруд | ул. Лядовская, 87 (дворовая) | канализация | 150 |
| 20 | Мотов. Запруд | ул. Лядовская, 89 (дворовая) | канализация | 150 |
| 21 | Мотов. Запруд | ул. Лядовская, 91 (дворовая) | канализация | 150 |
| 22 | Мотов. Запруд | ул. Лядовская, 93 (дворовая) | канализация | 150 |
| 23 | Мотов. Запруд | ул. Лядовская,103 (дворовая) | канализация | 150 |
| 24 | Мотов. Запруд | ул. Лядовская,107 (дворовая) | канализация | 150 |
| 25 | Мотов. Запруд | ул. Лядовская,105 (дворовая) | канализация | 150 |
| 26 | Мотов. Запруд | ул. Лядовская,109 (дворовая) | канализация | 150 |
| 27 | Мотов. Запруд | ул. Лядовская,113(дворовая) | канализация | 150 |
| 28 | Мотов. Запруд | ул. Лядовская,115 (дворовая) | канализация | 150 |
| 29 | Мотов. Запруд | ул. Лядовская,117 (дворовая) | канализация | 150 |
| 30 | Мотов. Запруд | ул. Лядовская,119 (дворовая) | канализация | 150 |
| 31 | Мотов. Запруд | ул. Лядовская,119 (внутриквартальная) | канализация | 150 |
| 32 | Мотов. Запруд | ул. Лядовская,121 (дворовая) | канализация | 150 |
| 33 | Мотов. Запруд | ул. Лядовская,123 (дворовая) | канализация | 150 |
| 34 | Мотов. Садовый | внутридворовая канализация от КК-11 до КК-5 по ул. Пушкарская | канализация | 150 |
| 35 | Мотов. Садовый | канализационный коллектор к ж/ домам по ул. Пушкарская,100 | канализация | 500 |
| 36 | Мотов. Садовый | ул. Юрша,23 | канализация | 150 |
| 37 | Мотовилихинский | канализацинная сеть ГКБ №4 по ул. Ким, 2 | канализация | 150 |
| 38 | Мотовилихинский | ул. Ким,49 (дворовая) | канализация | 150 |
| 39 | Мотовилихинский | ул. Ким,60 (коллектор) | канализация | 150 |
| 40 | Мотовилихинский | ул. Хрустальная, ул. Ким, ул. Уральская (уличная) | канализация | 250 |
| 41 | Мотовилихинский | ул. Индустриализации, 6 сети дворовой канализации |  |  |
| 42 | Мотовилихинский | ул. Тургенева, 18/1, 20 сеть канализации |  |  |
| 43 | Мотовилихинский | ул. Индустриализации,14, Уральская (уличная) | канализация | 150 |
| 44 | Мотовилихинский | ул. Смирнова,1, 1а/1 (дворовая) | канализация |  |
| 45 | Мотовилихинский | ул. Смирнова,2 (дворовая) | канализация |  |
| 46 | Мотовилихинский | ул. Веры Фигнер, 5 (уличная) | канализация | 150/200 |
| 47 | Мотовилихинский | Выноска канализации из под застройки ж\д по ул. Инженерная,6 | канализация | 150/200 |
| 48 | Мотовилихинский | ул. Инженерная,10 (дворовая) | канализация | 150 |
| 49 | Мотовилихинский | ул. Инженерная,12 (дворовая) | канализация | 150 |
| 50 | Мотовилихинский | ул. Инженерная,14 (дворовая) | канализация | 150 |
| 51 | Мотовилихинский | Выноска канализации из под застройки школы №105 по ул. Инженерная,15а | канализация | 150 |
| 52 | Мотовилихинский | ул. Циолковского, ул. Лебедева,12, ул. Уральская (уличная) | канализация | 150 |
| 53 | Мотовилихинский | Выноска коллектора 14/16в районе ж\д по ул. Ивановская,15-17 | канализация | 600 |
| 54 | Мотовилихинский | ул. А.Барбюса, ул. Хрустальная,12 (уличная) до коллектора Водоканала по ул. Славянова | канализация | 600 |
| 55 | Мотовилихинский | Коллектор по ул. Ивановская, Чехова,21 до коллектора Водоканала по ул. Лифанова | канализация | 400 |
| 56 | Мотовилихинский | ул. Уральская,79(ул. Циолковского,12) (дворовая) | канализация | 150 |
| 57 | Мотовилихинский | ул. Уральская,86а (дворовая канализация) |  |  |
| 58 | Мотовилихинский | ул. Уральская,88а (дворовая) ЦТП-30 | канализация |  |
| 59 | Мотовилихинский | ул. Чехова,4а (дворовая) ЦТП-34 | канализация |  |
| 60 | Мотовилихинский | ул. Чехова, 4, 6, 8 14, (дворовая канализация) |  |  |
| 61 | Мотовилихинский | ул. Студенческая,23б сеть канализации | канализация | 150 |
| 62 | Мотовилихинский | ул. Красновишерская,44 | канализация | 150 |
| 63 | Мотовилихинский | ул. Крупская,44 (НОВАЯ СЕТЬ) | канализация | 150 |
| 64 | Мотовилихинский | ул. бул. Гагарина, 49 дворовая канализация | канализация | д150=30м |
| 65 | Мотовилихинский | ул. бул. Гагарина, 32а дворовая канализация |  |  |
| 66 | Мотовилихинский | ул. Быстрых, 14 сеть дворовой канализации | канализация | д150=35м |
| 67 | Мотовилихинский | ул. бул. Гагарина,58,б | канализация | 150 |
| 68 | Мотовилихинский | ул. бул. Гагарина,58в | канализация | 150 |
| 69 | Мотовилихинский | Выполнен т/п: ул. Гайдара, 9а | канализация | 150 |
| 70 | Мотовилихинский | ул. Гайдара, 11а | канализация | 200 |
| 71 | Мотовилихинский | ул. Гайдара, 13а | канализация | 150 |
| 72 | Мотовилихинский | ул. Гайдара,113 | канализация |  |
|  |  | Орджоникидзевский район |  |  |
| 1 | Ордж. Заозерье | КНС и сети канализации по улицам 1-я Мачтовая, 1-я Палубная, 2-я Мачтовая, Трясолобова,Тимкинская | канализация | д1500 |
| 2 | Ордж. Молодеж | Внутриплощадочные сети канализации до места врезки по ул. Волховской | канализация | д150= д200= |
|  | Орджоникидзевский | ул. Адмирала Старикова,15 (от ж/д по ул. Адмирала Старикова,15 до СКК) | канализация |  |
|  | Орджоникидзевский | ул. Косякова,74б (дворовая канализационная сеть с колодцами) | канализация |  |
|  |  | Индустриальный район |  |  |
| 1 | Индустриальный | ул. Карпинского, 96,98,100,100а; ул. Рязанская, 3,5,7,9,11 | канализация | д150 |
| 2 | Индустриальный | ул. Луньевская | канализация | д150 |
| 3 | Индустриальный | ул. 2-я Казанцевская, 3, 5 | канализация |  |
| 4 | Индустриальный | ул. 2-я Казанцевская, 12, 14 | канализация |  |
| 5 | Индустриальный | Карпинского, 3 канализационная сеть 117 п.м. (лит.Ск) от КК-1 до КК- 2, отКК-2 до КК-4, от КК-4 до КК-5 | канализация |  |
| 6 | Индустриальный | от К-1 на ул. Карпинского,35(угол ул. Сивкова) | канализация |  |
| 7 | Индустриальный | до К-7 на ул. Сивкова | канализация |  |
| 8 | Индустриальный | ул. Сивкова,5а, ул. Паровозная,30, 32 | канализация |  |
| 9 | Индустриальный | к зданию администрации р/на по ул. Мира,21 | канализация |  |
| 10 | Индустриальный | Мира, 27,29,31,33,35 квартал№ 864 канализационная сеть,(лит.Ск) 375,40м | канализация |  |
| 11 | Индустриальный | Канал.сеть ул. Мира, 86а | канализация | д150 |
| 12 | Индустриальный | ул. Мира, 90 дворовая канализация | канализация |  |
| 13 | Индустриальный | ул. Мира,101,103,107,109 (ул. Власова,5); ул. 2-я Гамовская,20,22,23 канализационная сеть,(лит.Ск) от ж/д квартал 879 =552,01м | канализация |  |
| 14 | Индустриальный | Мира,113(ЦТП), квартал №3896 канализационная сеть,(лит.Ск) от ЦТП 21,0м | канализация |  |
| 15 | Индустриальный | по ул. Мира,115 | канализация | д150 |
| 16 | Индустриальный | ул. Мира,116,118 | канализация |  |
| 17 | Индустриальный | ул. Мира,122,124,126,128,130,132 | канализация |  |
| 18 | Индустриальный | от ограждения завода Пермтехмаш (ул. Энергетиков,39) до ул. Мира | канализация | д200/д250 |
| 19 | Индустриальный | ул. Свиязева, 4, 6. | канализация | д150 |
| 20 | Индустриальный | по ул.Свиязева - ул. Экскаваторная на участке от колодца по ул. Геологов - ул. А.Свиязева до врезки в сети завода Пермтехмаш (Свиязева,Геологов,Сталеваров,Мира) | канализация | д250/д300 |
| 21 | Индустриальный | ул. Геологов, 8 | канализация |  |
| 22 | Индустриальный | от дома по ул.К.Глинки,9 до дома по ул.К.Глинки,11 | канализация |  |
| 23 | Индустриальный | Сеть канализации к ж/д К.Леонова,10 (НОВ.СЕТЬ) | канализация | д150 |
| 24 | Индустриальный | канализационный коллектор | канализация | д400 |
| 25 | Индустриальный | ул. Космон. ул. Леонова,43(а,б) через ул. Косм. Леонова(КК6-КК159) | канализация | д150 |
| 26 | Индустриальный | по шоссе Космонавтов | канализация |  |
| 27 | Индустриальный | ул. Ш.Космонавтов,166 | канализация |  |
| 28 | Индустриальный | ул. Ш.Космонавтов, 183 сети канализации |  |  |
| 29 |  | ул. Ш.Космонавтов, 197а сети канализации |  |  |
| 30 |  | ул. Ш.Космонавтов, 209 сети канализации |  |  |
| 31 | Индустриальный | ул. Баумана,25г | канализация |  |
| 32 | Индустриальный | из под ж/д по ул. Баумана,25г | канализация |  |
| 33 | Индустриальный | ул. Беляева от КК94 сущ. до КК198 сущ. с торговым центром по ул. Беляева,45 | канализация |  |
| 34 | Индустриальный | от ЦТП и ж/д по ул. Беляева,59 | канализация |  |
| 35 | Индустриальный | ул. Беляева, 12 | канализация |  |
| 36 |  | ул. Космонавта Беляева, 18,20,20а,22,26,24,24а; ул. Нефтяников,9,11а,15а,15,17; ул. Одоевского,44,46; ул. Качалова,43,45 от ж/домов квартал №847, 842 канализационная сеть,(лит.Ск) 595,78м | канализация |  |
| 37 | Индустриальный | ул. Одоевского, 18а сети кнализации (школа) |  |  |
| 38 | Индустриальный | ул. Беляева, 36, 36а | канализация |  |
| 39 | Индустриальный | ул. Леонова от КК159` до КК-XIV на Леонова | канализация |  |
| 40 | Индустриальный | по ул. Леонова от КК15 до КК19 на перекрестке с Нефтяников | канализация |  |
| 41 | Индустриальный | ул. Леонова, 13 | канализация |  |
| 42 | Индустриальный | ул. Леонова, 25 | канализация |  |
| 43 | Индустриальный | ул.Леонова,35,36,38,40,42,44,46,46а,48,48а,50,52,54,56,56а ул. Беляева,39,41,47,49,51,51а,43/1,43/2,43/3 ул. Власова,21,23,25,27,29,29а,31,33,33а,35 | канализация |  |
| 44 | Индустриальный | ул. Декабристов,1,3,5,7,9,9а,11,13,15,17,19,25, 27,29,31,33,35,37,39/1,39/2,41,41/1,39,39/2 ул. Подводников,4,8,17,13,15,16,12,15а ул. Сов. Армии,45,47,49 | канализация |  |
| 45 | Индустриальный | ул. Советской Армии,46 | канализация | д250 |
| 46 | Индустриальный | по Декабрист. (от ж/д Дек.9) до врезки в колл.на Сов.Армии | канализация |  |
| 47 | Индустриальный | пр. Декабристов от ул.Веры Засулич до ул. Сов.Армии | канализация | д300 |
| 48 | Индустриальный | от КК-1 (ул. Рязанская,19а) до КК-2 | канализация | д150 |
| 49 | Индустриальный | от КК-35 до КК-39 по ул.С.Армии,27б | канализация |  |
| 50 | Индустриальный | ул. Мира, 53 | канализация |  |
| 51 | Индустриальный | ул. Мира, 65, 67 | канализация |  |
| 52 | Индустриальный | ул. Мира, 69 | канализация |  |
| 53 | Индустриальный | ул. Мира,55,57,59,61,61а,63 ул. Одоевского,34,36,38 ул. Нефтяников,14,16,18,18а,20,22,24,24а,26,28 ул. Качалова,25,27 | канализация |  |
| 54 | Индустриальный | ул. Давыдова от ул. Нефтяников до ул. Мира | канализация |  |
| 55 | Индустриальный | ул. Нефтяников, 37,41,43,45 | канализация |  |
| 56 | Индустриальный | ул. Нефтяников, 3а | канализация |  |
| 57 | Индустриальный | ул. Нефтяников, 23 | канализация |  |
| 58 | Индустриальный | ул. Нефтяников, 31,33 | канализация |  |
| 59 | Индустриальный | ул. Нефтяников,166,168,170,172,174 | канализация |  |
| 60 | Индустриальный | ул. Качалова, 14, 16 | канализация |  |
| 61 | Индустриальный | ул. Комбайнеров, 36, 38 | канализация |  |
| 62 | Индустриальный | по ул. Комбайнеров от ул. Рязанской до ул. Нефтяников | канализация |  |

Руководитель сектора текущего ремонта                                               В.П. Пахомов

технического отдела