Приложение 3

(проект)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на выполнение технического надзора за капитальным ремонтом

зданий МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора Ф.Х.Граля»

по адресу г.Пермь, ул.Плеханова,36

г.Пермь                                                                                                            «__» __________ 2010г.

МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора Ф.Х.Граля», именуемое в дальнейшем

«Заказчик», в лице главного врача Грязнова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения котировочной комиссии (протокол № ___от «__» __________ 2010г) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Договор) о нижеследующем:

### ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя от имени и по поручению и за счет средств Заказчика осуществление технического надзора за по капитальным ремонтом зданий МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора Ф.Х.Граля» по адресу г.Пермь, ул.Плеханова,36, (далее – объекты), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).

### ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Цена Договора составляет ______________________  (                        ) рублей.

Цена Договора определена на основании запроса котировок цен и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ.

2.2. Цена включает в себя все расходы по выполнению работ в полном объеме, с учетом всех расходов на выполнение всех работ (включая выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие платежи).

3.2. Дополнительные работы, выполненные Исполнителем без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ:

3.1.1. Начало выполнения работ: со дня следующего за днем заключения муниципального контракта.

3.1.2. Срок выполнения работ: до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ   СТОРОН

4.1. Заказчик:

4.1.1. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора передает Исполнителю по акту приема-передачи проектно-сметную документацию на выполнение капитального ремонта зданий МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора Ф.Х.Граля».

4.1.2. Производит приемку и оплату работ, выполненных Исполнителем в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.2. Исполнитель:

4.2.1. При заключении настоящего Договора Исполнитель предоставляет копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и предусматривающего виды работ,  являющихся предметом Договора, а именно: Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, а также иметь все необходимые разрешения соответственно виду деятельности по настоящему договору.

4.2.2. Выполняет технический надзор за капитальным ремонтом зданий МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора Ф.Х.Граля», в соответствии с техническим заданием (Приложение №1). Организует и контролирует выполнение в соответствии с требованиями законодательных и нормативных документов комплекса работ по подготовке к началу капитального ремонта объектов,  находящихся  на  территории  МУЗ  «Городская клиническая больница №2 имени доктора Ф.Х.Граля»,  включающего в себя:

Организует и контролирует выполнение в соответствии с требованиями законодательных и нормативных документов комплекса работ по подготовке к началу    капитального ремонта объектов,  находящихся  на  территории  МУЗ  «Городская клиническая больница №2 имени доктора Ф.Х.Граля», включающего в себя:

- контроль наличия подготовленных подрядными организациями проектов производства работ, общего и специальных журналов работ;

- контроль за получением Подрядчиками в органах местного самоуправления и надзорных органах необходимых разрешений.

1.2. Осуществляет контроль за соответствием выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной проектно-сметной  документации,  за соблюдением  требований нормативных документов, технологии выполнения общестроительных, монтажных и специальных работ, за качеством используемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования.

1.3. Добивается своевременного и качественного выполнения Подрядчиком требований  и указаний работников  технического и авторского надзора, органов государственного надзора, изложенных соответственно в общем и специальном журналах работ, журнале авторского надзора, в предписаниях надзорных органов, относящихся к вопросам организационно-правового порядка, качества выполняемых строительно-монтажных работ. Контролирует выполнение Подрядчиком необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения строительных работ.

1.4. Контролирует соответствие предъявленных к оплате объемов строительно-монтажных работ утвержденной проектно-сметной документации выполненных.

1.5. Контролирует соблюдение установленных договором сроков завершения выполнения работ согласно графику.

1.6. Осуществляет проверку оформления первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ». При наличии замечаний в течение 5 рабочих дней отправляет представленные акты на доработку Подрядчику с одновременным уведомлением Заказчика.

1.7. Подписывает акты сдачи-приемки выполненных работ, акт о приемке в эксплуатацию объекта капитального строительства;

- осуществляет приемку скрытых работ, выполненных работ и результата работ.

1.8. Участвует в приемке Заказчиком от Подрядчика завершенного объема строительно-монтажных работ в целом.

- ПРИЕМКА ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - При сдаче фактически выполненных работ Подрядчика Исполнитель осуществляет проверку актов сдачи-приемки выполненных работ  (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3).

  - После проверки актов сдачи-приемки выполненных работ Подрядчика, Исполнитель составляет акт сдачи-приемки работ по техническому надзору (Приложение №2) и представляет Заказчику.

  - При выполнении настоящего Договора  Заказчиком назначается ответственный представитель, который:

- участвует в приемке работ и визирует акты выполненных работ, за которыми осуществлялся технический надзор;

- контролирует  соблюдение сроков выполнения работ;

- оценивает качество работ на соответствие требованиям СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов, технического задания;

  - В случае несоответствия результатов работ техническому заданию Сторонами составляется трехсторонний акт с перечнем необходимых доработок.

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

  - Заказчик производит оплату за фактически выполненные работы безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления оформленных в установленном порядке: акта приемки выполненных работ, счета-фактуры на выполненные работы.

- ГАРАНТИИ

  - Исполнитель гарантирует, что работы будут выполнены в  соответствии с  требованиями Заказчика, указанными в техническом  задании (Приложение 1).  Качество  работ будет соответствовать действующим в Российской Федерации техническим условиям, стандартам и иным требованиям, предъявляемым к работам такого рода.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - Исполнитель не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из Договора право (требование).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны Договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Исполнитель несет ответственность:

- За соответствие принятых объемов и стоимости произведенных работ с утвержденной проектно-сметной документацией;

- За обоснованность применения норм, расценок и коэффициентов в проектно-сметной документации, для чего делается отметка Исполнителя в письменном виде на сметах и актах выполненных надзираемых работ;

За соответствие выполненных и принятых по актам объемов работ

  - За нарушение срока начала выполнения работ, превышение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ по вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по Договору, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств.

  - За выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным Договором; невыполнение полного объема работ, предусмотренных Договором, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены Договора.

Заказчик вправе удержать неустойку с Исполнителя из любой суммы, подлежащей уплате последнему. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

  - Факты нарушения сроков выполнения этапов работ, срока окончания выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ фиксируются в соответствующих актах Заказчика.

  - Взыскание неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств по Договору либо устранения нарушений.

  - За нарушение сроков оплаты принятых работ по Договору, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - Исполнитель несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА

11.1 Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

12.2. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Исполнителя за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме  преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

13.4. Настоящий муниципальный контракт составлен в трех экземплярах (один для Исполнителя и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

13.5. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по Договору, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

13.6. Для  решения текущих вопросов по контракту от Заказчика назначается ответственное лицо: ________________, контактный тел.: (342) _______________

13.7. Для  решения текущих вопросов по контракту от Исполнителя назначается ответственное лицо: ___________________________________________ контактный тел.: _______________.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| # Заказчик |  | # Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: ____________________/В.Н.Грязнов/ М.п. |  | Исполнитель: __________________________/____________/ М.п. |

Приложение №1 к муниципальному контракту №__ от «___»___________2010г.

Техническое  задание

1. Организация, осуществляющая технический надзор за капитальным ремонтом, должна выполнять следующие основные функции:

1.1. Организует и контролирует выполнение в соответствии с требованиями законодательных и нормативных документов комплекса работ по подготовке к началу    капитального ремонта объектов,  находящихся  на  территории  МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора Ф.Х.Граля», включающего в себя:

- контроль наличия подготовленных подрядными организациями проектов производства работ, общего и специальных журналов работ;

- контроль за получением Подрядчиками в органах местного самоуправления и надзорных органах необходимых разрешений.

1.2. Осуществляет контроль за соответствием выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной проектно-сметной  документации,  за соблюдением  требований нормативных документов, технологии выполнения общестроительных, монтажных и специальных работ, за качеством используемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования.

1.3. Добивается своевременного и качественного выполнения Подрядчиком требований  и указаний работников  технического и авторского надзора, органов государственного надзора, изложенных соответственно в общем и специальном журналах работ, журнале авторского надзора, в предписаниях надзорных органов, относящихся к вопросам организационно-правового порядка, качества выполняемых строительно-монтажных работ. Контролирует выполнение Подрядчиком необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения строительных работ.

1.4. Контролирует соответствие предъявленных к оплате объемов строительно-монтажных работ утвержденной проектно-сметной документации выполненных.

1.5. Контролирует соблюдение установленных договором сроков завершения выполнения работ согласно графику.

1.6. Осуществляет проверку оформления первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ». При наличии замечаний в течение 5 рабочих дней отправляет представленные акты на доработку Подрядчику с одновременным уведомлением Заказчика.

1.7. Подписывает акты сдачи-приемки выполненных работ, акт о приемке в эксплуатацию объекта капитального строительства;

- осуществляет приемку скрытых работ, выполненных работ и результата работ.

1.8. Участвует в приемке Заказчиком от Подрядчика завершенного объема строительно-монтажных работ в целом.

2. Обязанности технического надзора.

### Технический надзор обязан:

При выполнении изложенных в п.1.1 функций:

2.1.  Принимать своевременные меры по пересмотру проектно-сметной документации (в случае необходимости), не допускать ухудшения проектных решений и необоснованного увеличения сметной стоимости капитального ремонта зданий МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора Ф.Х.Граля»

2.2. Контролировать наличие необходимых разрешений на производство работ и правильность ведения общих и специальных журналов.

При выполнении изложенных в п.1.2 функций:

2.3. В ходе проверки качества строительно-монтажных работ осуществлять контроль соблюдения технологии строительного производства, эффективности производственного контроля с учетом структуры и характера строительного производства, включающий в себя проверку:

- наличия и состояния на объекте технической и технологической документации на производство работ;

- обеспеченности Подрядчика необходимым мерительным инструментом и испытательным оборудованием, его полного наличия и рабочего состояния, соблюдения метрологических правил по использованию мерительного инструмента и испытательного оборудования;

- технологической оснащенности работ оборудованием, оснасткой, средствами измерений и испытаний, обеспечивающими необходимую точность выполнения работ, а также контроля со стороны подрядчика за их состоянием;

- соблюдения Подрядчиком работ технологического процесса капитального ремонта, проведения операционного контроля;

- выполнения Подрядчиком принятых совместно с Заказчиком решений и мероприятий, а также предписаний технического надзора, выданных в ходе капитального ремонта;

- правильности и полноты проведения индивидуальных испытаний и комплектности опробованного оборудования;

- своевременности устранения недостатков в производстве работ, выявленных при проверках надзорными органами всех уровней.

2.4. Постоянно (ежедневно) проводить контроль качества строительно-монтажных работ  с учетом выполняемых этапов и наличия скрытых работ, подлежащих освидетельствованию. При этом не допускать перерывов в контроле, влекущих снижение качества капитального ремонта зданий МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора Ф.Х.Граля»

При выполнении изложенных в п.1.3 функций:

2.5. Контролировать своевременное и правильное ведение общего и специальных  журналов работ, оформление другой производственной и исполнительной документации, предусмотренной строительными нормами и правилами.

2.6. Контролировать своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и объекта в целом.

2.7. Участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора, ведомственными комиссиями и инспекциями.

2.8. Доводить до сведения Заказчика выявленные нарушения технологии капитального ремонта для принятия мер по устранению этих нарушений. При неоднократных нарушениях технологии работ  и  производственного  контроля,  ставить  в  известность Заказчика и органы государственного надзора по их компетенции.

2.9. Извещать органы государственного надзора о всех случаях аварийного состояния на объекте капитального ремонта и объемах  работ  по ликвидации аварий; о выявленном браке на объекте, который не устраняется Подрядчиком, несмотря на письменные требования технического надзора; о выполнении Подрядчиком последующих работ вопреки отказу технического надзора в приемке предшествующих работ.

При выполнении изложенных в п.1.4 функций:

2.11. Проводить визуальное освидетельствование выполненных строительно-монтажных работ.

2.12.  Вести учет объемов и качество принятых от Подрядчика и оплате Заказчиком  строительно-монтажных работ в соответствии с проектно-сметной документацией.

При выполнении изложенных в п.1.5 функций:

2.13. Сверять соответствие выполненных объемов  строительно-монтажных работ объемам, подлежащим выполнению к установленному договором сроку.

2.17. В случае нарушения графика  выполнения объемов строительно-монтажных работ  от установленных договором сроков давать предложения Подрядчику об устранении отставания и информировать об этом Заказчика.

2.18. Контролировать исполнение Подрядчиком управляющих решений Заказчика по объемам и срокам выполнения  строительно-монтажных работ.

При выполнении изложенных в п.1.6 функций:

2.19. В  соответствии с указанным в проекте перечнем обязательного контроля и приемки отдельных видов строительно-монтажных работ осуществлять приемку этих работ с обеспечением оформления актов освидетельствования скрытых работ, подтверждающих техническую возможность выполнения последующих работ. При отказе Подрядчику в приемке некачественно выполненных  строительно-монтажных работ запрещать  производство последующих работ до устранения дефектов и оформления актов освидетельствования скрытых работ.

2.20. Фиксировать в журнале работ результаты приемки отдельных операций сложных видов    строительно-монтажных работ.

2.21. Совместно с генподрядной, специализированной (монтажной) и проектной организациями своевременно проводить промежуточную приемку ответственных конструкций.

При выполнении изложенных в п.1.8 функций:

2.22. В ходе приемки законченных в полном объеме строительно-монтажных работ от подрядчика проводить оценку соответствия выполненных работ производственной и исполнительной документации, проектной и нормативной документации, участвовать в оформлении документа, подтверждающего приемку работ заказчиком от подрядчика.

3. Краткая характеристика основных работ на объектах, подлежащих техническому надзору:

3.1. Краткая характеристика основных работ по капитальному ремонту кабинетов, коридоров и лестничных маршей в глазном отделении по предписанию Госпожнадзора МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора Ф.Х.Граля»

| Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- |
| Разборка плинтус : цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,308 |
| Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,308 |
| Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,267 |
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,267 |
| Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 стяжки | 0,267 |
| Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,267 |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,936 |
| Коридоры 2 эт. |  |  |
| Потолки |  |  |
| Антисептирование водными растворами потолков | 100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по ф | 0,260 |
| Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 35 % КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Циллиндрические своды ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3) | 100 м2 | 0,773 |
| Очистка вручную поверхности потолков от масляных красок: | 100 м2 | 0,280 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит" или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,280 |
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,280 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,280 |
| Стены |  |  |
| Антисептирование водными растворами стен | 100 м2 | 1,116 |
| Очистка вручную поверхности стен, откосов дверей от масляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 2,880 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит"или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен, откосов дверей | 100 м2 поверхности | 2,620 |
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, откосов дверей | 100 м2 покрытия | 2,620 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен, откосов дверей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,620 |
| Демонтаж облицовки стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: облицованных слоистым пластиком КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 облицовки стен | 0,140 |
| Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: облицованных слоистым пластиком | 100 м2 облицовки стен | 0,140 |
| Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной | т.м2 | 0,103 0,01442 |
| Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм | м2 | 102,5 14,35 |
| Панели стеновые ПВХ, степень горючести Г-1, ГОСТ 30244-94 | м2 | 14,000 |
| Молдинг: угол наружный, облицовка | п.м. | 17,600 |
| Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300"или эквивалент с пределом огнестойкости: 1,0 час | 100 м2 | 0,130 |
| Состав огнезащитный "Файрекс-300" или эквивалент с пределом огнестойкости 1 час | кг | 117,000 |
| Окна |  |  |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски: до 35 % КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2,8 (ОЗП=2,8; ЭМ=2,8 к расх.; ЗПМ=2,8; МАТ=2,8 к расх.; ТЗ=2,8; ТЗМ=2,8) | 100 м2 | 0,433 |
| Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,124 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за один раз с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 | 0,438 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 100 м2 | 0,097 |
| Экран радиатора | шт. | 11,000 |
| Двери |  |  |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2,7 (ОЗП=2,7; ЭМ=2,7 к расх.; ЗПМ=2,7; МАТ=2,7 к расх.; ТЗ=2,7; ТЗМ=2,7) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,263 |
| Увеличение дверного проема |  |  |
| Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 | 0,100 |
| Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,600 |
| Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,050 |
| Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,100 |
| Листы гипсокартонные стандартные, толщиной 8-10 мм | м2 | 10,500 |
| Полы |  |  |
| Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: до 10 шт. | 100 плиток | 1,000 |
| Коридоры 2 этажа. |  |  |
| Потолки |  |  |
| Очистка вручную поверхности потолков от масляных красок: КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3) | 100 м2 | 0,964 |
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3) | 100 м2 покрытия | 0,964 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3) | 100 м2 | 0,964 |
| Стены. |  |  |
| Очистка вручную поверхности стен, откосов дверей от масляных красок | 100 м2 | 1,970 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит"или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен, откосов дверей | 100 м2 поверхности | 1,970 |
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, откосов дверей | 100 м2 покрытия | 1,970 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен, откосов дверей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,970 |
| Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" или эквивалент с пределом огнестойкости: 1,0 час | 100 м2 | 0,100 |
| Состав огнезащитный "Файрекс-300" или эквивалент с пределом огнестойкости 1 час | кг | 90,000 |
| Окна |  |  |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски: до 35 % КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2,8 (ОЗП=2,8; ЭМ=2,8 к расх.; ЗПМ=2,8; МАТ=2,8 к расх.; ТЗ=2,8; ТЗМ=2,8) | 100 м2 | 0,227 |
| Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,108 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за один раз с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 | 0,215 |
| Ремонт подоконных бетонных досок площадью до: 0,25 м2 | 100 мест | 0,200 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,060 |
| Экран радиатора | шт. | 6,000 |
| Двери. |  |  |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2,7 (ОЗП=2,7; ЭМ=2,7 к расх.; ЗПМ=2,7; МАТ=2,7 к расх.; ТЗ=2,7; ТЗМ=2,7) | 100 м2 | 0,336 |
| Лестничные клетки. |  |  |
| Потолки |  |  |
| Очистка вручную поверхности от масляных красок | 100 м2 | 0,990 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит"или эквивалень) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,990 |
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,990 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,990 |
| Стены. |  |  |
| Очистка вручную поверхности от масляных красок: | 100 м2 | 2,800 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит" или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 2,800 |
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 2,800 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 2,800 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 100 м2 | 0,010 |
| Экран радиатора | шт. | 1,000 |
| Пол |  |  |
| Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: до 10 шт. | 100 плиток | 0,200 |
| Двери |  |  |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2,7 (ОЗП=2,7; ЭМ=2,7 к расх.; ЗПМ=2,7; МАТ=2,7 к расх.; ТЗ=2,7; ТЗМ=2,7) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,020 |
| Перила |  |  |
| Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком | 100 м2 | 0,330 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,300 |
| Разное |  |  |
| Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0,3 к расх. | 100 м2 горизонтальной проекции | 2,000 |
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 10,000 |
| Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 | 1 т | 10,000 |

3.2. Краткая характеристика работ по капитальному ремонту кабинетов, палат и коридоров в отделении гинекологии и отделении реанимации и анестезиологии в 7-ми этажном корпусе по ул.Плеханова,36 по предписанию Госпожнадзора

|  | Наименование видов работ | Ед.изм. |  |  | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Отделение гинекологии. |  |  |  |  |  |
|  | Смена окон. |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок |  |  | 0,040 |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов |  |  | 0,152 |  |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов |  |  | 0,152 |  |
|  | Изделия скобяные общественных зданий двустворных высотой до 2.1 м | комплект |  |  | 4,000 |  |
|  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОР 12-15, пл.1.71 м2; ОР 15-12 | м2 |  |  | 0,152 |  |
|  | Оконный блок 2,1х1,8 | шт. |  |  | 4,000 |  |
|  | Остекление оконным стеклом окон: в два переплета открывающихся в одну сторону | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок |  |  | 0,152 |  |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,152 |  |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  | 0,100 |  |
|  | Смена плитки в смотровых кабинетах. |  |  |  |  |  |
|  | Разборка плинтус : цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов |  |  | 0,463 |  |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов |  |  | 0,220 |  |
|  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий |  |  | 0,176 |  |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  |  | 0,176 |  |
|  | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 стяжки |  |  | 0,176 |  |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия |  |  | 0,176 |  |
|  | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,985 |  |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,985 |  |
|  | Потолки. |  |  |  |  |  |
|  | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности |  |  | 1,720 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности |  |  | 1,720 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия |  |  | 1,720 |  |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 1,720 |  |
|  | Стены. |  |  |  |  |  |
|  | Очистка вручную поверхности стен от масляных красок . | 100 м2 расчищенной поверхности |  |  | 3,480 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности |  |  | 3,480 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия |  |  | 3,480 |  |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 3,480 |  |
|  | Окна. |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 % 10.2м2х2.8=28.56 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2,8 (ОЗП=2,8; ЭМ=2,8 к расх.; ЗПМ=2,8; МАТ=2,8 к расх.; ТЗ=2,8; ТЗМ=2,8) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,102 |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон внутренних за два раза с расчисткой старой краски до 35 % 7.2 м2х1.2=8.64 м2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,090 |  |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  | 0,057 |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных боковых откосов окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,036 |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных верхних откосов окон за один раз с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,021 |  |
|  | Двери. |  |  |  |  |  |
|  | Снятие наличников | 100 м наличников |  |  | 1,326 |  |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен |  |  | 0,570 |  |
|  | Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах со снятием полотен | 10 коробок |  |  | 2,600 |  |
|  | Установка полотен внутренних дверей межкомнатных (перенавеска полотен) | 100 полотен |  |  | 0,260 |  |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков |  |  | 1,326 |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей остекленных за два раза с расчисткой старой краски до 35 %9 м2х1.8=16.2 м2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,162 |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % 54 м2х2.7=145.8 м2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 1,460 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за два раза с лестниц | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,030 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных радиаторов за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,150 |  |
|  | 2. Отделение реанимации. |  |  |  |  |  |
|  | Коридоры. |  |  |  |  |  |
|  | Потолки. |  |  |  |  |  |
|  | Очистка поверхности щетками потолков. | 1 м2 очищаемой поверхности |  |  | 120,000 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности |  |  | 1,200 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия |  |  | 1,200 |  |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 1,200 |  |
|  | Стены. |  |  |  |  |  |
|  | Очистка вручную поверхности от масляных красок. | 100 м2 расчищенной поверхности |  |  | 2,300 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности |  |  | 2,300 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия |  |  | 2,300 |  |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 2,300 |  |
|  | Двери. |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление дверных коробок с конопаткой | 100 коробок |  |  | 0,100 |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % 23.4 м2х2.7=63.18 м2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,632 |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных остекленных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % 4.8 м2х1.8=8.64 м2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,086 |  |
|  | Окна. |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон внутренних за два раза с расчисткой старой краски до 35 % 16.5 м2х1.2=19.8 м2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,198 |  |
|  | Помещение 73. |  |  |  |  |  |
|  | Потолки. |  |  |  |  |  |
|  | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности |  |  | 5,600 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности |  |  | 0,056 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия |  |  | 0,056 |  |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,056 |  |
|  | Стены. |  |  |  |  |  |
|  | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 |  |  | 0,085 |  |
|  | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,180 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности |  |  | 0,180 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия |  |  | 0,180 |  |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,180 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,018 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,005 |  |
|  | Перегородка. |  |  |  |  |  |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов |  |  | 0,085 |  |
|  | Блоки оконные пластиковые одностворные глухие площадью более 2 м2 | м2 |  |  | 8,510 |  |
|  | Помещение 75,76,78. |  |  |  |  |  |
|  | Потолки. |  |  |  |  |  |
|  | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности |  |  | 52,700 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности |  |  | 0,527 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия |  |  | 0,527 |  |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,527 |  |
|  | Стены. |  |  |  |  |  |
|  | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 |  |  | 0,228 |  |
|  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проемов |  |  | 0,064 |  |
|  | Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные на синтетическом связующем М-125 | м3 |  |  | 0,320 |  |
|  | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,711 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности |  |  | 0,955 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия |  |  | 0,955 |  |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,955 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,108 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,024 |  |
|  | Перегородка. |  |  |  |  |  |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов |  |  | 0,167 |  |
|  | Блоки оконные пластиковые одностворные глухие площадью более 2 м2 | м2 |  |  | 16,720 |  |
|  | Помещение 79. |  |  |  |  |  |
|  | Стены. |  |  |  |  |  |
|  | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности |  |  | 25,650 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности |  |  | 0,257 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия |  |  | 0,257 |  |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,257 |  |
|  | Потолки. |  |  |  |  |  |
|  | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности |  |  | 4,200 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности |  |  | 0,042 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия |  |  | 0,042 |  |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,042 |  |
|  | Полы. |  |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий |  |  | 0,042 |  |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  |  | 0,042 |  |
|  | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Увеличение толщины на 20 мм ПЗ=4 | 100 м2 стяжки |  |  | 0,042 |  |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия |  |  | 0,042 |  |
|  | Двери. |  |  |  |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 |  |  | 0,020 |  |
|  | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |  |  | 0,020 |  |
|  | Блоки дверные входные пластиковые однопольные | м2 |  |  | 2,040 |  |
| 3.3. Краткая характеристика работ по капитальному ремонту кабинетов, коридоров урологического корпуса по ул.Плеханова,36 по предписанию Госпожнадзора |  |  |  |  |  |  |
| Наименование видов работ |  |  | Ед. изм. | Кол. |  |  |
| Смена плитки пом. 32,33 |  |  |  |  |  |  |
| Разборка плинтус цементных и из керамической плитки |  |  | 100 м плинтусов | 0,173 |  |  |
| Устройство плинтусов из плиток керамических |  |  | 100 м плинтусов | 0,173 |  |  |
| Разборка покрытий полов из керамических плиток |  |  | 100 м2 покрытий | 0,125 |  |  |
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  |  | 100 м2 стяжки | 0,125 |  |  |
| Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 Обоснования коэф-в: Увеличение толщины на 10 мм (ПЗ*2) |  |  | 100 м2 стяжки | 0,125 |  |  |
| Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  |  | 100 м2 покрытия | 0,125 |  |  |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону |  |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,484 |  |  |
| Потолки. |  |  |  |  |  |  |
| Очистка поверхности щетками потолков. |  |  | 1 м2 очищаемой поверхности | 334,700 |  |  |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков |  |  | 100 м2 поверхности | 2,800 |  |  |
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков |  |  | 100 м2 покрытия | 3,347 |  |  |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,347 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |
| Очистка вручную поверхности от масляных красок. |  |  | 100 м2 расчищенной поверхности | 9,598 |  |  |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен |  |  | 100 м2 поверхности | 9,312 |  |  |
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  |  | 100 м2 покрытия | 9,598 |  |  |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 9,598 |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |  |
| Снятие наличников |  |  | 100 м наличников | 4,980 |  |  |
| Снятие дверных полотен |  |  | 100 м2 дверных полотен | 2,487 |  |  |
| Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах со снятием полотен |  |  | 10 коробок | 7,200 |  |  |
| Установка полотен внутренних дверей межкомнатных (перенавеска полотен). |  |  | 100 полотен | 1,060 |  |  |
| Установка и крепление наличников |  |  | 100 м коробок блоков | 4,980 |  |  |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % 248.7 м2х2.7=671.5 м2 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,720 |  |  |
| Окна. |  |  |  |  |  |  |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35 % Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2.8) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,829 |  |  |
| Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,150 |  |  |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35 % |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,594 |  |  |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,200 |  |  |
| Экран радиатора |  |  | шт | 26,000 |  |  |
| Характеристики материалов по капитальному ремонту в урологическом корпусе. |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | Ед. изм. | Кол. |  |  |
| Смена плитки пом. 32,33 |  |  |  |  |  |  |
| Разборка плинтус цементных и из керамической плитки |  |  | 100 м плинтусов | 0,173 |  |  |
| Устройство плинтусов из плиток керамических |  |  | 100 м плинтусов | 0,173 |  |  |
| Разборка покрытий полов из керамических плиток |  |  | 100 м2 покрытий | 0,125 |  |  |
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  |  | 100 м2 стяжки | 0,125 |  |  |
| Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 Обоснования коэф-в: Увеличение толщины на 10 мм (ПЗ*2) |  |  | 100 м2 стяжки | 0,125 |  |  |
| Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  |  | 100 м2 покрытия | 0,125 |  |  |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону |  |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,484 |  |  |
| Потолки. |  |  |  |  |  |  |
| Очистка поверхности щетками потолков. |  |  | 1 м2 очищаемой поверхности | 334,700 |  |  |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков |  |  | 100 м2 поверхности | 2,800 |  |  |
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков |  |  | 100 м2 покрытия | 3,347 |  |  |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,347 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |
| Очистка вручную поверхности от масляных красок. |  |  | 100 м2 расчищенной поверхности | 9,598 |  |  |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен |  |  | 100 м2 поверхности | 9,312 |  |  |
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  |  | 100 м2 покрытия | 9,598 |  |  |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 9,598 |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |  |
| Снятие наличников |  |  | 100 м наличников | 4,980 |  |  |
| Снятие дверных полотен |  |  | 100 м2 дверных полотен | 2,487 |  |  |
| Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах со снятием полотен |  |  | 10 коробок | 7,200 |  |  |
| Установка полотен внутренних дверей межкомнатных (перенавеска полотен). |  |  | 100 полотен | 1,060 |  |  |
| Установка и крепление наличников |  |  | 100 м коробок блоков | 4,980 |  |  |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % 248.7 м2х2.7=671.5 м2 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,720 |  |  |
| Окна. |  |  |  |  |  |  |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35 % Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2.8) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,829 |  |  |
| Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,150 |  |  |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35 % |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,594 |  |  |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,200 |  |  |
| Экран радиатора |  |  | шт | 26,000 |  |  |
| 3.4. Характеристика работ по капитальному ремонту на восстановление электроснабжения потребителей 1 категории и электромонтажных работ в 7-ми этажном корпусе по ул.Плеханова,36 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование видов работ |  |  | Ед.изм. | Кол. |  |  |
| Восстановление электроснабжения потребителей 1 категории. |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы. |  |  |  |  |  |  |
| Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 4 |  |  | усслк | 3 |  |  |
| Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 8 |  |  | усслк | 1 |  |  |
| Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 12 |  |  | усслк | 1 |  |  |
| Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон 4 |  |  | участок | 4 |  |  |
| Разработка грунта в отвал, гр 2. |  |  | 1000 м3 грунта | 0,35 |  |  |
| Засыпка траншей котлованов с перемещ грунта до 5 м. |  |  | 1000 м3 грунта | 0,33 |  |  |
| Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 |  |  | 100 м3 грунта | 0,2 |  |  |
| Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий |  |  | 1 канало-километр трубопровода | 0,664 |  |  |
| Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода |  |  | 100 м кабеля | 3,32 |  |  |
| Труба гофрированная по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 |  |  | 100 м | 1,31 |  |  |
| Затягивание кабеля в гофрированную трубу |  |  | 100 м | 1,31 |  |  |
| Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  |  | 100 м | 0,38 |  |  |
| Оптический кроссовый настенный шкаф ШКОН-СТ/2-8 |  |  | комплект | 4 |  |  |
| Оптический кроссовый настенный шкаф ШКОН-СТ/2-16 |  |  | комплект | 1 |  |  |
| Провод медный установочный ПВ3 1*6 в желто-зеленой изоляции. |  |  | м | 38 |  |  |
| Кабель оптический ДПО-Н-04Е-1.5 кН |  |  | м | 471 |  |  |
| Труба 3 ПТ НГ 25/2.3 |  |  | м | 664 |  |  |
| Заглушка проходная для ЗПТ 25 мм |  |  | шт | 6 |  |  |
| Заглушка концевая механическая 25 мм |  |  | шт | 6 |  |  |
| Заглушка концевая распорная технологическая 25 мм |  |  | шт | 6 |  |  |
| Гофрированная труба 20 мм ДКС |  |  | м | 131 |  |  |
| Держатель с защелкой 20 мм ДКС |  |  | шт | 262 |  |  |
| Заглушка для труб гофрированных 20 мм ДКС |  |  | шт | 8 |  |  |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов |  |  | 1000 м3 грунта | 0,0045 |  |  |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня |  |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,045 |  |  |
| Щебень из природного камня для строительных работ фракции 20-40 мм (ИСКЛЮЧЕНА. ДОП.ВЫП.1) |  |  | м3 | 4,95 |  |  |
| Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 0,5 т |  |  | 100 шт. сборных конструкций | 0,08 |  |  |
| Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом менее 0,3 м3: ФБС 9.4.6-Т ( 880 х 400 х 580 мм ), объемом 0,195 м3 |  |  | шт | 8 |  |  |
| Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой (первый слой) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,17 |  |  |
| Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой (последующий слой) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,17 |  |  |
| Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м |  |  | 1 м3 кладки | 0,6 |  |  |
| Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой (первый слой) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 |  |  |
| Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,12 |  |  |
| Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер Обоснования коэф-в: 3.2..6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах (ОЗП*1.03) |  |  | 1 т конструкций | 0,1 |  |  |
| Машины и механизмы. Монтаж оборудования на открытой площадке. Масса оборудования, т 5 |  |  |  |  |  |  |
| Аппарат напольный, масса, т, до 2 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| Устройство цифровой регистрации (контроллер) |  |  | шт. | 4 |  |  |
| Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до 5 |  |  | устройство | 4 |  |  |
| Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) |  |  | шт. | 1 |  |  |
| Электрическая проверка мультиплексора |  |  | шт. | 9 |  |  |
|  |  |  | шт. | 8 |  |  |
| Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600 |  |  | шт. | 14 |  |  |
| Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 |  |  | шт. | 84 |  |  |
| Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 |  |  | шт. | 14 |  |  |
| Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до 1700х1100 |  |  | шт. | 4 |  |  |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 6 |  |  | 100 шт. | 1,2 |  |  |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 16 |  |  | 100 шт. | 0,24 |  |  |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 35 |  |  | 100 шт. | 0,32 |  |  |
| Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до 400 |  |  | т | 0,25 |  |  |
| Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1 |  |  | 100 м кабеля | 4 |  |  |
| Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  |  | 100 м | 0,15 |  |  |
| Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 |  |  | 100 м | 1 |  |  |
| Агрегат дизельный АД-250 в контейнере " Север" (высшей степени автоматизации) АД-250С-Т400-1РГНЭ |  |  | комплект | 1 |  |  |
| Источник бесперебойного питания 80 кВА/64кВт |  |  | комплект | 4 |  |  |
| Контроллер Деконт-А9 |  |  | шт | 4 |  |  |
| Интерфейная плата А9-RS485 |  |  | шт | 4 |  |  |
| Модуль питания PW 24VIA |  |  | шт | 4 |  |  |
| Модуль ввода/вывода 16 каналов DIO16-T5 |  |  | шт | 4 |  |  |
| Коммутатор неуправляемый 5 портов Ethernet 10/100ТХ DES-1005D |  |  | шт | 1 |  |  |
| Медиконвертер (ТХ: 1550 нм;RX: 1310) 1 ПОРТ 10/100 BASE-FX. разъем SC) DMC-920 T |  |  | шт | 4 |  |  |
| Медиконвертер (ТХ: 1550 нм;RX: 1310) 1 ПОРТ 10/100 BASE-FX. разъем SC) DMC-920 R |  |  | шт | 4 |  |  |
| Корпус модульный пластиковый настенный ЩРН(В)-Пм-16 мест МКР22-N-16-40-10 |  |  | комплект | 14 |  |  |
| Автоматический выключатель ВА47-29М 3п 32А MVA21-3-032-C |  |  | шт | 14 |  |  |
| Автоматический выключатель ВА47-29М 1п 16А MVA21-1-016-C |  |  | шт | 84 |  |  |
| Шина соединительная PIN 3ф 63 А-0.3 метр |  |  | шт | 14 |  |  |
| Вводно-распределительное устройство ВРУ-21 |  |  | комплект | 4 |  |  |
| Провод медный установочный ПВ3 1*6 в желто-зеленой изоляции |  |  | м | 15 |  |  |
| Кабель ВВГ нг-LS 5*4 |  |  | м | 200 |  |  |
| Кабель АВВГ4*35 |  |  | м | 433 |  |  |
| Кабель ВВГнг-LS 3*1.5 |  |  | м | 500 |  |  |
| Кабель ВВГнг-LS 5*6 |  |  | м | 88 |  |  |
| Металлическая противопожарная дверь Феникс 890х2050 |  |  | комплект | 1 |  |  |
| Электромонтажные работы в 7-ми этажном корпусе |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж осветительных приборов светильники с лампами накаливания |  |  | 100 шт. | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 100 шт. | 0,15 |  |  |
| Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 1 |  |  | 100 м кабеля | 1,5 |  |  |
| Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 2х1.5 мм2 |  |  | 1000 м кабеля | 0.15 |  |  |
| Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40 мм |  |  | 100 м | 1,5 |  |  |
| Короб пластмассовый до 40 мм |  |  | м | 150 |  |  |
| Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 |  |  | 100 м | 1,5 |  |  |
| Кабели силовые на напряжение ::) в ВВГ 3х2.5 мм2 |  |  | 1000 м | 0.15 |  |  |
| Коробка ответвительная на стене |  |  | шт | 50 |  |  |
| Коробка универсальная Д 100 мм. |  |  | шт | 50 |  |  |
| Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 |  |  | 100 шт. | 0.22 |  |  |
| Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БK220-230-100 |  |  | 10 шт | 4..4 |  |  |
| Стартеры для люминисцентных лам |  |  | 10 шт | 4..4 |  |  |
| Светильник накаливания НПО-22-100 |  |  | шт | 40.. |  |  |
| Светильники для ламп накаливания потолочные |  |  | 100 шт. | 0..4 |  |  |
| Лампы накаливания БК22-230-100 |  |  | 10 шт | 4.. |  |  |
| Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 100 шт. | 0.2 |  |  |
| Выключатель одноклавишный для открытой проводки |  |  | шт | 20 |  |  |
| Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 100 шт. | 0.15 |  |  |
| Штепсельные розетки |  |  | шт | 15 |  |  |
| Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 (штрабы). |  |  | 100 м борозд | 1,5 |  |  |
| Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (под разветвительные коробки). |  |  | 100 отверстий | 0.5 |  |  |
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 8 |  |  |

| Заказчик: ____________________/В.Н.Грязнов/ М.п. |  | Исполнитель: __________________________/____________/ М.п. |
| --- | --- | --- |