Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок

№17 от «27» июля 2010 года

Техническое задание на выполнение работ по прочистке водопропускных труб в Дзержинском районе г. Перми

1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, согласно нормативной (СНиП, ГОСТ и др.) и технической документации, рекомендаций, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ. 2. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

3. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки, за свой счет. 4. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка трубопроводов диаметром 900 мм при заиленности 85% (К1 = 2,15) | м | 32,2 |
| 2 | Промывка трубопроводов диаметром 800 мм при заиленности 90% (К1 = 2,27) | м | 11 |
| 3 | Промывка трубопроводов диаметром 500 мм при заиленности 90% (К1 = 2,21) | м | 12 |
| 4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | т | 51,05 |
| 5 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 | т | 51,05 |