Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 78-27/07 от «27» июля 2010 года

Техническое задание

на текущий ремонт: замена решеток оконных (44,71 м2)

Поликлиника № 2 ул. Автозаводская, 82В

- Демонтаж, монтаж решеток оконных по первому этажу в количестве 19 шт. (в том числе распашных 14 шт.).

- Установка навесных замков 14 шт.

- Обработка преобразователем ржавчины.

- Покраска.

- Решетка  выполняется из стального прута диаметром 10мм.

- Используется уголок 25*4мм

- Образец решетки:

8. Максимальная цена контракта 210 907,36 (Двести десять тысяч девятьсот семь рублей 36 копеек) рублей.

9. Срок исполнения работ составляет 5 рабочих дней.

10. Производить работы в соответствии с правилами противопожарной безопасности и техники безопасности.