Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «28»  июля 2010 года  № 137

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20__года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара, работы, услуги |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара, работы, услуги |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

- Техническое задание

Мультичастотный секторный фазированный датчик для аппарата УЗИ

| № п/п | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 5 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 6 | Технические характеристики: |  |  |
| 7 | Тип решетки | Фазированный |  |
| 8 | Количество элементов, шт. | 64 |  |
| 9 | Размер сканирующей поверхности не менее, мм | 18,5х11,5 |  |
| 10 | Может использоваться для биопсии | Наличие |  |
| 11 | Рабочие частоты: |  |  |
| 12 | Диапазон частот, МГц | 1.5-5.0 |  |
| 13 | Частота в Б-режиме, МГц | 2.5, 3.0 |  |
| 14 | Частота в режиме Гармоники, МГц | 2.8, 3.2, 3.6 |  |
| 15 | Частота в режиме Доплера, МГц | 1.5, 2.0 |  |
| 16 | FOV, не менее, град. | 90 |  |
| 17 | Инструкция на русском языке | Наличие при поставке |  |
| 18 | Срок поставки | Указать |  |
| 19 | Год выпуска не ранее 2010 г. | Указать |  |
| 20 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
| 21 | Количество, шт. | 1 |  |