Приложение № 1

к Извещению № 6 от 30 июля 2010г.

о проведении запроса котировок

на поставку радиоволнового

хирургического аппарата

Техническое задание

на аппарат хирургический радиоволновой

| № п/п | Наименование | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прибор портативный для электро-радиохирургии Сургитрон EMC, с ножной педалью (или эквивалент) | 1 комплект |
|  | Общие положения |  |
|  | Страна производства | (указать) |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (МЗ РФ) | наличие |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | наличие |
|  | Разрешение на применение новой медицинской технологии "Высокочастотная радиволновая хирургия" Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | наличие |
|  | Подробное техническое описание на русском языке (тех. паспорт и инструкция по эксплуатации) | наличие |
|  | Год изготовления | не ранее 2009 год |
|  | Вспомогательные услуги | В течение 5 (пяти) календарных дней после поставки оборудования ПОСТАВЩИКОМ должны быть оказаны вспомогательные услуги: монтаж и установка оборудования, пусконаладочные работы и ввод товара в эксплуатацию, а также инструктаж персонала Заказчика. |
|  | Объем гарантии | 100 % |
|  | Гарантийное обслуживание | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| Технические параметры прибора портативного для электро-радиохирургии «Сургитрон» и базового состава |  |  |
| 1.1 | Рабочая частота 3,8 MГц | наличие |
| 1.2 | Мощность 90 Вт | наличие |
| 1.3 | Выходное напряжение 220 В | наличие |
| 1.4 | Функция «Разрез» | наличие |
| 1.5 | Функция «Разрез и коагуляция» | наличие |
| 1.6 | Функция «Коагуляция» | наличие |
| 1.7 | Функция «Фульгурация» | наличие |
| 1.8 | Функция «Биполярная коагуляция» | наличие |
| 1.9 | Совместимость электродов, наконечников, шнуров, биполярных пинцетов между собой и с прибором | наличие |
| 1.10 | Совместимость биполярного преобразователя с прибором | наличие |
| 1.11 | Возможность стерилизации в автоклаве всех электродов, наконечников, шнуров, биполярных пинцетов, антенной пластины | наличие |
| 1.12 | Нейтральный электрод (антенная пластина) | наличие |
| 1.13 | Наконечник для электродов и держатель для наконечника | наличие |
| 1.14 | Запасные предохранители, 2 шт. | наличие |
| 1.15 | Электроды электрохирургические монополярные комплект базовых электродов по хирургии в количестве 7 штук | наличие |
| 1.15.1 | Длина всех электродов 5 см | наличие |
| 1.15.2 | 1 электрод петлевой треугольный с тонкой дугой, диаметр 6,35 мм | наличие |
| 1.15.3 | 1 электрод петлевой ромбовидный с тонкой дугой, диаметр 4,76 мм | наличие |
| 1.15.4 | 1 электрод петлевой круглый с тонкой дугой, диаметр 6,35 мм | наличие |
| 1.15.5 | 1 электрод игольчатый, диаметр 0,79 мм, длина иглы 9,53мм | наличие |
| 1.15.6 | 1 электрод игольчатый с широкой иглой | наличие |
| 1.15.7 | 1 электрод игольчатый с регулируемой длиной иглы, с запасной иглой | наличие |
| 1.15.8 | 1 электрод шариковый, диаметр шарика 2 мм | наличие |
| 1.16 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | наличие |
| 1.17 | Демонстрационные видеоматериалы | наличие |
| 1.18 | Размеры: | 200мм х 160мм х 230мм |
| 1.19 | Вес | 4,5кг |
| Технические параметры прибора портативного для электро-радиохирургии «Сургитрон» и базового состава |  |  |
| 2 | Стабилизатор напряжения с выходным напряжением 220 В ±15,4 и номинальной мощностью не менее 400 ВА, с автоматическим отключением нагрузки потребителя при появлении на выходе стабилизатора возможно опасного для подключенной нагрузки пониженного или повыш | Наличие |
| 3 | Электроды активные монополярные (базовый комплект для стоматологии Ace-Tip) - 6 в упак. | наличие |
| 3.1 | 1 Электрод стоматологический изогнутый игольчатый Ace-Tip | наличие |
| 3.2 | 1 Электрод стоматологический изогнутый с выдвижной иглой Ace-Tip | наличие |
| 3.3 | 1 Электрод стоматологический круглый петлевой, диаметр 3,97мм Ace-Tip | наличие |
| 3.4 | 1 Электрод стоматологический петлевой треуголный, диаметр 6,35мм Ace-Tip | наличие |
| 3.5 | 1 Электрод стоматологический шариковый, диаметр 2мм Ace-Tip | наличие |
| 3.6 | 1 Электрод стоматологический петлевой овальный, диаметр 3,97мм Ace-Tip | наличие |

По указанным в техническом задании характеристиками их параметрам определяется соответствие предлагаемого оборудования требованиям заказчика.