УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления развития

коммунальной инфраструктуры

администрации города Перми

________________ /А.И. Скрипкин/

«27» июля 2010 год

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

На право заключить муниципальный контракт на строительство газопровода для газоснабжения жилых домов поселка Ново-Бродовский Свердловского района города Перми в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2009-2011 г.г.»

г. Пермь, 2010 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми |
| Место нахождения |  | 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, 33, каб. 304 |
| Почтовый адрес |  | 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, 33, каб. 304 |
| Адрес электронной почты |  | communal7@permregion.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 237-73-45 |
| Контактное лицо |  | Новикова Елена Васильевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |
| Предмет аукциона |  | На право заключить муниципальный контракт на строительство газопровода для газоснабжения жилых домов поселка Ново-Бродовский Свердловского района города Перми в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2009-2011 г.г.» |
| Предмет муниципального контракта |  | Строительство газопровода для газоснабжения жилых домов поселка Ново-Бродовский Свердловского района города Перми. |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 18 082 390,00 (восемнадцать миллионов восемьдесят две тысячи триста девяносто) рублей 00 копеек. |
| Объем выполняемых работ |  | Протяженность газопровода – 3074,0 м.п. Состав и объем работ определены Техническим заданием (Приложение №1 к документации об аукционе) в соответствии с проектной документацией «П. Ново-Бродовский Свердловского района города Перми Газопровод высокого давления I категории (корректировка проекта)». Шифр: 716-08. |
| Требования к выполняемым работам |  | Характеристика и объемы выполняемых работ определены СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами, другими нормативными документами и Техническим заданием (Приложение №1 к настоящей аукционной документации), а также условиями муниципального контракта, являющегося Приложением № 8 к документации об аукционе. |
| Место, условия и сроки выполнения работ |  | Условия выполнения работ: участник размещения заказа в случае признания его победителем (единственным участником) должен выполнить весь комплекс работ, предусмотренных аукционной документацией и Техническим заданием (Приложение № 1 к документации об аукционе) в соответствии с условиями муниципального контракта (Приложение № 8 к документации об аукционе). Участок строительства линейного объекта расположен в поселке Ново-Бродовский Свердловского района города Перми. Срок выполнения работ - 260 календарных дней с момента заключения Муниципального контракта. |
| Срок предоставления гарантий качества работ |  | Срок гарантии составляет 60 месяцев с момента подписания Заказчиком акта приемки объекта строительства. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Оплата Контракта производится в безналичной форме, в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 10 % от стоимости Контракта на основании и при условии выставленной Подрядчиком счет – фактуры (счета) в течение 15 дней с момента утверждения Заказчиком локального сметного расчета, разработанного Подрядчиком на основании Технического задания. Расчет за результат выполненных работ производится Заказчиком при условии полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (дефектов), на основании акта приемки объекта строительства, подписанного сторонами и счета-фактуры (счета) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3, КС-2) в течение 10 дней с момента предоставления указанных документов, подписанных сторонами. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также все расходы и другие платежи, связанные с исполнением Муниципального контракта (Приложение №8 к документации об аукционе), за исключением расходов на осуществление технического надзора и строительного контроля. Цена Контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта. Величина «шага аукциона» представлена в Приложении № 9 к документации об аукционе. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, может подписывать: руководитель юридического лица; директор филиала (представительства); лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 2. |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе и декларирование соответствия участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ по форме Приложения № 3. |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: - Юридические лица – резиденты РФ представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа, - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. - Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. - Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). 4.4. Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  | Сведения о качестве выполняемых работ по форме Приложения № 4 и в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящей документации). |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, заполненные в соответствии с «Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации» от 03.10.2002 № 2-П (в действующей редакции): - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на участие в аукционе», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого аукциона: «извещение № 284А от 30.07.2010 г. |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона: копию свидетельства (с Приложением по видам работ), выданного саморегулируемой организацией, о допуске к следующим видам работ: - III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту - Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций (4520207, 4520211) - Работы по монтажу металлических конструкций (4520128, 4520121) 25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования (4540155, 4540157) 28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530154, 4530156, 4530159, 4530179, 4530186 – 4530188, 4530194, 4530195, 4530202-4530204, 4530274, 4530275, 4530451, 4530452, 4530466, 4530469). 30. Работы пусконаладочные (4530916) Участник размещения заказа, признанный победителем аукциона (единственным участником), вправе привлекать для выполнения работ субподрядную организацию, при этом субподрядные организации должны иметь свидетельство о допуске на выполнение соответствующего вида работ. В случае привлечения субподрядной организации участником размещения заказа, признанным победителем аукциона (единственным участником), указанный участник размещения заказа должен иметь свидетельство о допуске к следующим видам работ (дополнительно к вышеперечисленным): 38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). ИЛИ - III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту - 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок - 10. Монтаж металлических конструкций 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений - 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 12.5. Устройство оклеечной изоляции 12.6. Устройство металлизационных покрытий - 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов - 20. Устройство наружных электрических сетей 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты - 24. Пусконаладочные работы 24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта Участник размещения заказа, признанный победителем аукциона (единственным участником), вправе привлекать для выполнения работ субподрядную организацию, при этом субподрядные организации должны иметь свидетельство о допуске на выполнение соответствующего вида работ. В случае привлечения субподрядной организации участником размещения заказа, признанным победителем аукциона (единственным участником), указанный участник размещения заказа должен иметь свидетельство о допуске к следующим видам работ (дополнительно к вышеперечисленным): - 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.6. Объекты газоснабжения |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе. Инструкция по ее заполнению. |  | Все документы в составе заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в соответствии с приложениями к настоящей документации. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 1-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ (Приложение № 3). Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Подавать заявку на выполнение части работ не допускается. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. В целях повышения эффективности работы конкурсной (аукционной) комиссии и заказчика, просим участников размещения заказа не включать в состав заявки на участие в аукционе документы, не указанные в документации об аукционе. |
| Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ. |  | Участник размещения заказа должен представить сведения о качестве работ по форме в соответствии с Приложением № 4. Приложение № 4 заполняется самостоятельно и должно соответствовать видам и объемам работ, указанным в Техническом задании (Приложение №1 к документации об аукционе). В отношении данных материалов, оборудования (поставщики, производители, марка, товарные знаки), установленных Проектом, с указанием формулировки «или эквивалент», при подготовке аукционной заявки и при последующем выполнении работ, являющихся предметом аукциона, необходимо указывать и использовать конкретные данные материалов, оборудования (поставщики, производители, марка, товарные знаков), установленные Проектом или им эквивалентные при условии совместимости таких материалов, оборудования с материалами и оборудованием, указанными в Проекте. |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5 %, что составляет 904 119,50 (девятьсот четыре тысячи сто девятнадцать) рублей 50 копеек. |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Платежное поручение (копия), подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, заполняется в соответствии с «Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации» от 03.10.2002 № 2-П (в действующей редакции) и должно иметь отметку банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в размере, указанном в документации об аукционе, должны поступить по указанным реквизитам не позднее «20» августа 2010 года. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми л/с 04943018311 в РКЦ г. Перми).. ИНН; 5902293604. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение № 284А от 30.07.2010 г.. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  | Все документы в составе заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме. Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием времени и даты ее получения. |
| Место подачи заявок на участие в аукционе |  | 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, 33, каб. 304 |
| Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  | в рабочие дни с «31» июля 2010 г. с 9.00 до 18.00 (время местное) с понедельника по четверг, в пятницу с 9.00 до 17.00(время местное) |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  | «20» августа 2010 г. непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе (до 12:00 время местное). Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказ, подавшим такие заявки. |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок отзыва заявок |  | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику (наличие конверта не обязательно) (Приложение № 6). |
| Срок отзыва заявок на участие в аукционе |  | - В любое время в рабочие дни и рабочие часы до «20» августа непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе (до 12:00 время местное). |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение № 7) запрос заказчику о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе. |
| Дата начала предоставления разъяснений (в рабочие дни) |  | «30» июля 2010 г. |
| Дата окончания предоставления разъяснений (в рабочие дни) |  | - «14» августа 2010 г. |
| - IX. Рассмотрение заявок на участие в аукционе |  |  |
| Место начала рассмотрения |  | - 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, 33, каб. 304 |
| День начала рассмотрения |  | - «20» августа 2010 г. |
| Время начала рассмотрения |  | - 12:00 (время местное) |
| - X. Проведение аукциона |  |  |
| Место проведения аукциона |  | - г.Пермь, ул. Кирова, 82, Управление муниципального заказа, зал заседаний. |
| Дата проведения аукциона |  | - «02» сентября 2010 г. |
| Время проведения аукциона |  | - 13:00 (время местное) |
| Порядок проведения аукциона |  | - Открытый аукцион проводится в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и Правилами проведения открытого аукциона (Приложение № 5 к документации об аукционе). |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | - 1) Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. - 2) В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. - 3) В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта , указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта цене контракта. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона (единственный участник аукциона) должен подписать проект муниципального контракта |  | - Муниципальный контракт заключается на одиннадцатый день со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона или протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона). - В случае, если участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт (победитель аукциона, единственный участник аукциона), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт и/или обеспечение исполнения контракта, такой участник аукциона (победитель аукциона, единственный участник аукциона) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| - XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - 30% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 5 424 717,00 - (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи семьсот семнадцать) рублей 00 копеек. - В случае если победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В срок, установленный для подписания муниципального контракта участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, признанным победителем аукциона, единственным участником аукциона, участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся – далее по тексту - участник аукциона, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. - Обеспечение исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается. - Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, самостоятельно. - Вместе с обеспечением исполнения контракта участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, представляет Заказчику решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа, внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, соответствующий подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен муниципальный контракт (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала подрядчика по муниципальному контракту, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ. В противном случае банковская гарантия будет считаться несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. не выданной), - дата выдачи банковской гарантии должна совпадать с датой заключения муниципального контракта, - срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь срок действия муниципального контракта. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами. Указание о том, что банковская гарантия действует до фактического исполнения обеспечиваемого обязательства (контракта), не является условием о сроке, и такая банковская гарантия считается несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. не выданной). Таким образом, в банковской гарантии должна быть определена конкретная дата до которой действует гарантия, или период времени (в годах, месяцах, часах), в течение которого она действует. Рекомендуется установить срок действия гарантии (дату или период), который на 30 (Тридцать) календарных дней превышает срок выполнения работ по муниципальному контракту. - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту: выполнение работ в установленный срок, в том числе в соответствии с графиком выполнения работ, выполнение работ в полном объеме, выполнение работ надлежащего качества, своевременное устранение дефектов выполнения работ, своевременное выполнение гарантийных обязательств в полном объеме. - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - указание в письменном требовании на обязательства по муниципальному контракту, которые не исполнены, ненадлежащим образом исполнены Принципалом; - к письменному требованию должны быть приложены следующие документы: - муниципальный контракт (оригинал или нотариально заверенная копия), - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара об уплате денежных средств по банковской гарантии. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий, 2) в случае, если гарантия выдана страховой компанией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление соответствующей деятельности, 3) выписку из ЕГРЮЛ кредитной организации или страховой компании (или нотариально заверенную копию такой выписки), полученную не ранее чем за один месяц до дня выдачи банковской гарантии, 4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию. - Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта и признания участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| Договор поручительства |  | В случае если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 300 миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать 10 процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. При выборе обеспечения исполнения муниципального контракта в виде договора поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт вместе с договором поручительства следующих документов: - копии бухгалтерского баланса поручителя на последнюю отчетную дату, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия: - документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае если от имени поручителя действует иное лицо, также необходимо представить доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью поручителя (для юридических лиц) и подписанную руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов поручителя (для юридических лиц). Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. Срок действия Договора поручительства должен не менее чем на 30 (Тридцать) календарных дней превышать срок действия муниципального контракта. Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта и признания участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление денежных средств участником аукциона, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми л/с 04943018311 в РКЦ г. Перми).. ИНН; 5902293604. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечения исполнения муниципального контракта №___ от «__» ________2010 г.. Участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, предоставляет оригинал платежного поручения с отметкой банка о списании денежных средств. |

Приложение №1

к документации об аукционе

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления развития

коммунальной инфраструктуры

_____________А.И. Скрипкин

«__»_________________2010г

Техническое задание

на строительство газопровода для газоснабжения жилых домов поселка Ново-Бродовский Свердловского района города Перми в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2009-2011 г.г.»

| 1. Основание для проведения работ | 1. Постановление администрации города Перми от 05.12.2008 № 1173 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2009-2011 годы» (с изменениями и дополнениями). 2. Решение Пермской городской Думы от 22.12.2009 № 315 «О бюджете города Перми на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов». |
| --- | --- |
| 2. Вид строительства | Линейный объект капитального строительства (новое строительство) |
| 3. Назначение линейного объекта Местоположение линейного объекта | Газопровод высокого давления I категории для газоснабжения жилых домов в поселке Ново-Бродовский Свердловского района города Перми. Протяженность газопровода – 3074,0 м.п. |
| 4.Заказчик | Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми |
| 5. Материалы, предоставляемые Заказчиком | Проектная документация «П.Ново-Бродовский Свердловского района города Перми. Газопровод высокого давления I категории (корректировка проекта)». Шифр: 716-08 |
| 6. Перечень выполняемых работ *Здесь и далее: данные, установленные Проектом по использованию материалов, оборудования (поставщики, производители, марка, товарные знаки). При подготовке аукционной заявки и при последующем выполнении работ, являющихся предметом аукциона, разрешается использовать данные иных поставщиков, производителей, а так же эквивалент указанных в Проекте материалов, оборудования, при условии совместимости таких материалов, оборудования с материалами и оборудованием, указанными в Проекте | N п.п.; Шифр, номера нормат, коды ресурсов; * Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения; Един. измерения; Количество. Разбивка осей, перенос их в натуру и их закрепление. Наружные сети газопровода. 1; Е01-01-004-04 (PRM); Разработка грунта в отвал, группа грунтов: 1; 1000м3; 6.074. 2; Е01-01-004-04 (PRM); Разработка грунта в отвал, группа грунтов: 1; 1000м3; 0.048. 3; Е01-01-004-06 (PRM); Разработка грунта в отвал, группа грунтов: 3; 1000м3; 0.271. 4; Е01-02-091-02 (PRM); Механизированная разработка скальных грунтов в траншеях шириной 1,3 м и более с зачисткой недобора и выкидкой грунтов на бровку, группа грунтов: 5р; 100м3; 2.04. 5; Е01-02-057-01 (PRM); Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1; 100м3; 0.7. 6; Е01-02-057-01 (PRM); Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1; 100м3; 0.9. 7; Е01-02-057-01 (PRM); Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1; 100м3; 1.4. 8; Е01-02-057-03 (PRM); Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3; 100м3; 0.08. 9; Е01-02-056-01 (PRM); Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов:1; 100м3; 0.01. 10; Е01-01-004-04 (PRM); Разработка грунта в отвал, группа грунтов: 1 (добор); 1000м3; 0.002. 11; Е01-01-014-04 (PRM); Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, группа грунтов: 1; 1000м3; 3.976. 12; С403-1-10 (PRM); Перевозка самосвалами (вне карьеров). Расстояние перевозки, км: 10. Класс груза 1; т; 6560.4. 13; Е01-01-016-01 (PRM); Работа на отвале, группа грунтов: 1; 1000м3; 3.976. 14; Е01-02-061-01 (PRM); Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1; 100м3; 15.44. 15; Е01-01-033-01 (PRM); Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м: 1 группа грунтов; 1000м3; 4.155. 16; Е01-01-033-07 (PRM); При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-01; 1000м3; 4.155. 17; Е01-01-033-03 (PRM); Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м: 3 группа грунтов; 1000м3; 0.271. 18; Е01-01-033-09 (PRM); При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-03; 1000м3; 0.271. 19; Е01-01-037-01 (PRM); Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м; 1000м3; 0.204. 20; Е01-02-005-01 (PRM); Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2; 100м3; 41.55. 21; Е01-02-005-02 (PRM); Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4; 100м3; 4.75. 22; 408-0122 (PRM); Песок для обратной засыпки траншеи на 200мм; м3; 3393. 23; Е22-06-011-02 (PRM); Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,25 м2; м короба; 15. 24; Е23-01-001-01 (PRM); Устройство основания: песчаного; 10м3; 32.8. 25; Е01-02-061-02 (PRM); Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2; 100м3; 0.022. 26; 408-9080 (PRM); Щебень для защиты газопровода от размыва; м3; 2.2. 27; Е24-02-030-4 (PRM); Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 150 мм; 100м тр.; 0.005. 28; прайс-лист (PRM); Изоляция трубопроводов из экструдированного полиэтилена(или эквивалент) Ду=159мм; м; 0.5. 29; Е24-02-020-5 (PRM); Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром: до 150 мм; стык; 2. 30; Е24-02-030-7 (PRM); Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 300 мм; 100м тр.; 32. 31; прайс-лист (PRM); Изоляция трубопроводов из экструдированного полиэтилена (или эквивалент) Ду=325мм; м; 3200. 32; Е24-02-030-7 (PRM); Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 300 мм; 100м тр.; 0.26. 33; 103-0202 (PRM); Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 6 мм (или эквивалент); м; -26.26. 34; 103-0485 (PRM); Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 325 мм толщина стенки 8 мм (или эквивалент); м; 26.26. 35; прайс-лист (PRM); Изоляция трубопроводов из экструдированного полиэтилена (или эквивалент) Ду=325мм; м; 26. 36; Е24-02-020-7 (PRM); Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром: до 300 мм; стык; 300. 37; Е22-01-012-11 (PRM); Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 500 мм (для футляра под автодорогой); км; 0.007. 38; прайс-лист (PRM); Изоляция трубопроводов из экструдированного полиэтилена (или эквивалент) Ду=530мм; м; 7. 39; Е22-05-003-05 (PRM); Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 300 мм; 100м; 0.07. 40; Е22-05-004-01 (PRM); Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм (500мм); футляр; 1. 41; Е34-02-019-01 (PRM); Устройство переходов через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин, диаметр буровой скважины до 300мм, в грунтах I-III группы, длиной до 100м; переход; 3. 42; 103-0228 (PRM); Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 530 мм толщина стенки 8 мм (или эквивалент); м; 34. 43; прайс-лист (PRM); Изоляция трубопроводов из экструдированного полиэтилена (или эквивалент) Ду=530мм; м; 34. 44; Е22-05-003-05 (PRM); Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 300 мм; 100м; 0.34. 45; Е22-05-004-01 (PRM); Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм (500мм); футляр; 3. 46; Е22-03-001-06 (PRM); Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм; т; 0.289. 47; Е25-04-001-01 (PRM); Изготовление отводов холодного гнутья на среднюю величину угла гиба из одиночных неизолированных труб: Ду 200 мм - Ду 300 мм; отвод; 3. 48; Е25-04-001-01 (PRM); Изготовление отводов холодного гнутья на среднюю величину угла гиба из одиночных неизолированных труб: Ду 200 мм - Ду 300 мм; отвод; 1. 49; Е25-04-001-01 (PRM); Изготовление отводов холодного гнутья на среднюю величину угла гиба из одиночных неизолированных труб: Ду 200 мм - Ду 300 мм; отвод; 1. 50; Е25-04-003-05 (PRM); Установка гнутых отводов на бровке траншеи на трубопровод Ду 300 мм,с толщиной стенки 8 мм при величине угла поворота: до 15 град.; угол; 2. 51; Е25-04-003-06 (PRM); Установка гнутых отводов на бровке траншеи на трубопровод Ду 300 мм,с толщиной стенки 8 мм при величине угла поворота: до 27 град.; угол; 3. 52; Е24-02-041-1 (PRM); Продувочный штуцер на газопроводе высокого давления Ду=50мм из зл.сварных труб Ду=57х3.5мм; 100м; 0.04. 53; Е65-17-1 (PRM); Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100мм; 100шт; 0.04. 54; Е24-02-050-3 (PRM); Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана: до 300 мм; узел; 2. 55; прайс-лист (PRM); Кран шаровой с концами под приварку МА 39032,Ду=300мм с переносным редуктором (или эквивалент); шт; 2. 56; Е24-02-050-1 (PRM); Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана: до 80 мм (для продувочных штуцеров); узел; 4. 57; прайс-лист (PRM); Кран шаровой с концами под приварку ГШК 50С-25, Ду=50мм (или эквивалент); шт; 4. 58; ПЭЗ-84.таб-56з (84); Изолирующие фланцевые соединения на условное давление 1,2мпа,диаметр условного прохода 250мм, строительные работы.; соедин.; 1. 59; прайс-лист (PRM); Неразъемное изолирующее соединение ИС-325 (или эквивалент); шт; 1. Ковер для крана (2шт). 60; Е01-02-061-01 (PRM); Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1; 100м3; 0.02. 61; 408-0200 (PRM); Смесь песчано-гравийная природная; м3; 2. 62; Е07-02-002-1 (PRM); Установка опор из плит и колец диаметром до 1000мм; 100м3; 0.0122. 63; 445-3120-204 (PRM); Плиты железобетонные перекрытий колодцев марки 1ПП 15-2 (или эквивалент); шт; 2. 64; 445-3120-202 (PRM); Плиты железобетонные перекрытий колодцев марки ПП 10-2 (или эквивалент); шт; 2. 65; 445-3310-104 (PRM); Колодцы железобетонные объемные марки КС 10.9 (или эквивалент); шт; 2. 66; Е08-01-003-07 (PRM); Обмазка горячим битумом кольца стенового в 2 слоя; 100м2; 0.0218. 67; Е23-04-011-01 (PRM); Установка люка; шт; 2. 68; Е06-01-035-2 (PRM); Устройство бетона В15; 100м3; 0.0002. 69; Е11-01-002-09 (PRM); Бетонная отмостка; м3; 0.01. 70; Е24-02-081-1 (PRM); Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода; установ.; 8. 71; 445-3120 (PRM); Плиты железобетонные под ковер; м3; 0.32. 72; прайс-лист (PRM); Изоляция трубопроводов из экструдированного полиэтилена (или эквивалент)Ду=57мм; м; 32.5. 73; Ц08-02-177-01 (PRM); Табличка-указатель подземных сетевых устройств; шт; 50. 74; Е27-09-004-01 (PRM); Установка столбиков сигнальных железобетонных; 100шт; 0.5. 75; 440-9204 (PRM); Столбики сигнальные; м3; 2.5. 76; Е24-02-090-8 (PRM); Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 300 мм; 10врезок; 0.1. 77; Е24-02-091-8 (PRM); Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 300 мм; 10врезок; 0.1. 78; Е24-02-120-3 (PRM); Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 150 мм; 100м тр.; 0.005. 79; Е24-02-120-6 (PRM); Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 300 мм; 100м тр.; 32.26. 80; Е24-02-121-3 (PRM); Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 150 мм; узел; 1. 81; Е24-02-121-6 (PRM); Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 300 мм; узел; 1. 82; Е24-02-123-10 (PRM); Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром: до 200 мм; 100м; 0.005. 83; 391751 (FER); Компрессоры передвижные; маш.-ч; 0.0003. 84; Е24-02-123-11 (PRM); Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром: до 300 мм; 100м; 32.26. 85; 391751 (FER); Компрессоры передвижные; маш.-ч; 2.26. 86; Е24-02-125-1 (PRM); Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм; участок; 1. 87; 391751 (FER); Компрессоры передвижные; маш.-ч; 7. 88; Е25-05-020-03 (PRM); Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб: Ду 150 мм, толщиной до 8мм; стык; 2. 89; Е25-05-030-03 (PRM); Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром: 150 мм; стык; 2. 90; Е25-05-021-01 (PRM); Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб: Ду 300 мм, толщиной до 10 мм; стык; 300. 91; Е25-05-030-05 (PRM); Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром: 300 мм; стык; 300. 92; Е27-03-008-04 (PRM); Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных; 100м3; 0.09. 93; Е27-04-001-01 (PRM); Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100м3; 0.36. 94; 408-0122 (PRM); Песок природный для строительных работ средний; м3; 36. 95; Е27-04-005-01 (PRM); Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): однослойных; 1000м2; 0.0452. 96; Е27-06-020-18 (PRM); Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (или эквивалент); 1000м2; 0.0452. 97; Е27-06-021-18 (PRM); При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-18; 1000м2; 0.0452. Электрохимическая защита. 1; Е01-01-004-04 (PRM); Разработка грунта в отвал, группа грунтов: 1; 1000м3; 0.171. 2; Е01-02-056-01 (PRM); Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов:1; 100м3; 0.03. 3; Е01-01-004-04 (PRM); Разработка грунта в отвал, группа грунтов: 1 (добор); 1000м3; 0.009. 4; Е01-02-061-01 (PRM); Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1; 100м3; 0.42. 5; Е01-01-033-01 (PRM); Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м: 1 группа грунтов; 1000м3; 0.128. 6; Е01-02-005-01 (PRM); Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2; 100м3; 1.28. 7; Е01-02-061-01 (PRM); Разравнивание вытесненного грунта; 100м3; 0.01. Прокол под автодорогой (1шт). 8; Е10-01-083-05 (PRM); Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40мм сплошного; 100м2; 0.645. 9; Е32-04-004-01 (PRM); Укладка направляющих рельс; км пути; 0.007. 10; Е32-12-001-06 (PRM); Разборка направляющих рельс; км пути; 0.007. 11; Е10-01-083-05 (PRM); Демонтаж рабочего настила из досок толщиной 40мм сплошного; 100м2; 0.645. 12; Е22-05-002-08 (PRM); Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром: 100 мм; 100м; 0.15. 13; прайс-лист; Изоляция трубопроводов из экструдированного полиэтилена (или эквивалент) Ду=108мм; м; 15. 14; Е22-05-003-01 (PRM); Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм; 100м; 0.15. 15; Е22-05-004-01 (PRM); Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм (108мм); футляр; 1. Устройство упорной стенки,тип IV. 16; Е07-05-001-2 (PRM); Установка блоков стен подвалов массой до 1 т; 100шт; 0.16. 17; Е07-05-001-4 (PRM); Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т; 100шт; 0.24. 18; 403-0002-2 (PRM); Блоки сборные бетонные ФБС 12.6.6-Т; шт; 16. 19; 403-0001-1 (PRM); Блоки сборные бетонные ФБС 24.6.6-Т; шт; 24. 20; Е07-05-001-2 (PRM); Демонтаж блоков стен подвалов массой до 1 т; 100шт; 0.16. 21; Е07-05-001-4 (PRM); Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т; 100шт; 0.24. 22; Е10-01-010-01 (PRM); Установка деревянных брусьев 175х175; м3; 0.96. 23; Е09-03-001-3 (PRM); Монтаж опорного пакета; т; 0.671. 24; 201-0755 (PRM); Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т; т; 0.671. 25; Е09-03-001-3 (PRM); Монтаж опорного пакета; т; 0.671. 26; Е10-01-010-01 (PRM); Демонтаж деревянных брусьев 175х175; м3; 0.96. 27; ПЭЗ-84.таб.3б; Станция катодной защиты КСЭР-ТС-2 (или эквивалент); шт; 1. 28; ПЭЗ-84.таб.3б; Станция катодной защиты КСЭР-ТС-2 (или эквивалент); шт; 1. 29; ПЭЗ-84.таб.4а; Установка блока БДР-25-2К (или эквивалент); шт; 1. 30; ПЭЗ-84.таб.4а; Монтаж блока БДР-25-2К (или эквивалент); шт; 1. 31; ПЭЗ-84.таб.6а; Блок дренажной защиты БДЗ-10 и блок защиты подземных коммуникаций типа БЗК-10 на столбах (или эквивалент) #Строительные работы; шт; 3. 32; ПЭЗ-84.таб.6а; Блок дренажной защиты БДЗ-10 и блок защиты подземных коммуникаций типа БЗК-10 на столбах (или эквивалент) #Монтажные работы; шт; 3. 33; ПЭЗ-84.таб.6б; Блок дренажной защиты БДЗ-50 и блок защиты подземных коммуникаций типа БЗК-50 на столбах (или эквивалент) #Строительные работы; шт; 1. 34; ПЭЗ-84.таб.6б; Блок дренажной защиты БДЗ-50 и блок защиты подземых коммуникаций типа БЗК-50 на столбах (или эквивалент) #Монтажные работы; шт; 1. 35; ПЗЗ-84таб.12а; Вертикальное защитное заземление из круглой стали диаметром 20мм, длиной5м,в грунтах 1-2 групп #Строительные работы; электрод; 3. 36; ПЭЗ-84таб.12а; Вертикальное защитное заземление из круглой стали диаметром 20мм длиной 5м, в грунтах 1-2 групп #Монтажные работы; электрод; 3. 37; ПЭЗ-84-таб16б; Вертикальный анодный заземлитель из углеграфитовых труб эгт-2900, глубиной 5,8м (или эквивалент) #Строительные работы; электрод; 30. 38; ПЭЗ-84таб.28д; Дренажный одножильный кабель аашв-1кв сечением 1х50мм2 в траншее (или эквивалент) #Монтажные работы; 100м; 3. 39; ПЭЗ-84таб.30а; Прокладка дренажного кабеля массой 1м до 3кг в траншеях,монтажные работы без стоимости кабеля; 100м; 2.9. 40; ПЭЗ-84таб.33Б; Контактное устройство с колонкой на трубопроводах #Строительные работы; шт; 9. 41; ПЭЗ-84таб.33Б; Контактное устройство с колонкой на трубопроводах #Монтажные работы; шт; 9. 42; ПЭЗ-84таб.35а; Контактное устройство в кирпичном колодце на анодном заземлении #Строительные работы; шт; 1. 43; ПЭЗ-84таб.35а; Контактное устройство в кирпичном колодце на анодном заземлении #Монтажные работы; шт; 1. 44; ПЭЗ-84таб.38б; Контрольно-измерительный пункт на трубопроводах с колонкой #Строительные работы; пункт; 6. 45; ПЭЗ-84таб.38б; Контрольно-измерительный пункт на трубопроводах с колонкой #Монтажные работы; пункт; 6. 46; ПЭЗ-84таб.41г; Kонтрольно-измерительные пункты для бронированных кабелей связи в ж/б стойке на двух кабелях, тип пунктов-КИП-1, вариант2. (или эквивалент) #Строительные работы; пункт; 3. 47; ПЭЗ-84таб.41г; Kонтрольно-измерительные пункты для бронированных кабелей связи в ж/б стойке на двух кабелях, тип пунктов-КИП-1, вариант 2. (или эквивалент) #Монтажные работы; пункт; 3. 48; ПЭЗ-84таб.57г; Установка автоматического выключателя двух-и трехполюсного АП-50, АК-50, (или эквивалент) #Монтажные работы; шт; 1. 49; ПЭЗ-84таб.64б; Bращательное бурение роторными станками скважин глубиной до 50м, без крепления обсадными трубами, диаметр долота 295мм,в грунтах 3,4 групп #Строительные работы; 10м; 10.5. 50; ПЭЗ-84таб.83а; Hагнетание глинистого раствора между стенкой скважины и электродом #Строительные работы; 1м3; 2.1. 51; ПЭЗ-84таб.83б; Засыпка верхней части скважины гравием #Строительные работы; 1м3; 0.2. 52; прайс-лист ОБ; Катодная станция КСЭР-ТС-2 (или эквивалент); шт; 1. 53; прайс-лист ОБ; Блок диодно-резисторный БДР25-2К (или эквивалент); шт; 1. 54; прайс-лист ОБ; Блок диодно-резисторный БДР10-1К (или эквивалент); шт; 1. 55; прайс-лист ОБ; Блок дренажной защиты БДЗ-50 (или эквивалент); шт; 1. 56; прайс-лист ОБ; Блок дренажной защиты БДЗ-10 (или эквивалент); шт; 2. 57; прайс-лист ОБ; Автомат ВА47-29 (или эквивалент); шт; 1. 58; прайс-лист ОБ; Медно-сульфатный электрод(ЭНЕС) (или эквивалент); шт; 18. 59; прайс-лист; Кабель ПВБбШВ-660 (2x16) (или эквивалент); 1000м; 0.18. 60; прайс-лист; Провод ПВГ-660(1x16) (или эквивалент); 1000м; 0.08. 61; прайс-лист; Провод медный ПВГ-660 (1х2.5) (или эквивалент); 1000м; 0.03. Озеленение. 1; Е47-01-006-18 (PRM); Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли: до 50%; 10 ям; 18.6. 2; Е47-01-009-4 (PRM); Посадка деревьев с комом земли размером: 0,8х0,6 м; 10дерев; 18.6. Рубка леса, корчевка пней и утилизация порубочных остатков. 1; 01-02-099-1; Валка деревьев с корня мягких пород d 16-24 см; 100 дер.; 4,50. 2; 01-02-100-1; Трелевка хлыстов на расстояние до 300 м, d 16-24 см; 100 хл.; 4,50. 3; 01-02-101-4; Разделка древесины, полученной от валки леса, d 16-24 см; 100 дер.; 4,50. 4; 01-02-102-3; Устройство разделочных площадок, d 16-24 см; 100 дер.; 4,50. 5; 01-02-105-1; Корчевка пней корчевателями – собирателями с перемещением до 5 м; 100 пн.; 4,50. 6; 01-02-107-1; Засыпка подкоренных ям; 100 ям; 4,50. 7; 01-02-108-1; Обивка земли с выкорчевыванных пней до d 24 см; 100 ям; 4,50. 8; 01-02-110-1; Перетряхивание и погрузка валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями собирателями, густота кустарника - редкий; га; 0,15. 9; 01-02-110-2; Перевозка древесины на расстояние до 300 м; га; 0,15. Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания. 1; 01-02-112-2; Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами, кустарник и мелколесье; га; 0,22. 2; 01-02-114-2; Кочевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями, кустарник и мелколесье; га; 0,22. 3; 01-02-116-2; Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье; га; 0,22. 4; 01-02-122-5; Перетряхивание валов из кустарника, корней и мелколесья корчевателями-собирателями, кустарник и мелколесье; га; 0,22. 5; 01-02-123-1; Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной; га; 0,22. 6; 01-02-123-8; Подбор древесных остатков подборщиком в грунтах естественного залегания; га; 0,22. Восстановление нарушенных земель после вырубки леса и срезки мелколесья. Известкование. Погрузка извести, 0.3 т/га; т; 0,111. Внесение извести; т; 0,111. Внесение минеральных удобрений. Погрузка минеральных удобрений; т; 1,5372. Перевозка минеральных удобрений; т; 1,5372. Внесение минеральных удобрений; т; 1,5372. Обработка почвы. Дискование; га; 0,37. Вспашка; га; 0,37. Культивация в 2 следа; га; 0,74. Боронование; га; 0,37. Посев многолетних трав и злаков. Посев с прикатыванием; га; 0,37. Технический этап рекультивации. 1; 01-01-030-1 01-01-030-9; Срезка плодородного слоя почвы с перемещением до 20 м площадки для строительства котлована; 1000 м3; 5,861. 2; 01-02-002-3; Уплотнение минерального грунта над траншеей кулачковым катком весом 8т 4 прохода; 1000 м3; 2,0932. 3; 01-01-036-2; Планировка поверхности механизированным способом перед нанесением плодородного слоя; 1000 м2; 29,32. 4; 01-01-030-1 01-01-030-9; Разравнивание плодородного слоя из временного отвала для благоустройства территории трассы; 1000 м3; 5,865. Биологический этап рекультивации с/х угодья. Внесение органических удобрений. Перевозка навоза на площадку; т; 25,4. Погрузка навоза, 100т/га; т; 25,4. Буртование навоза; т; 25,4. Погрузка навоза в разбрасыватель; т; 25,4. Внесение навоза разбрасывателем; т; 25,4. Известкование и фосфотирование. Погрузка извести и фосмуки, 0.3 и 0.2 т/га; т; 0,08128. Внесение извести и фосфорной муки; т; 0,08128. Внесение минеральных удобрений. Погрузка минеральных удобрений; т; 0,07112. Перевозка минеральных удобрений; т; 0,07112. Внесение минеральных удобрений; т; 0,07112. Обработка почвы. Дискование; га; 0,254. Вспашка; га; 0,254. Культивация в 2 следа; га; 0,508. Боронование; га; 0,254. Посев многолетних трав и злаков. Посев с прикатыванием; га; 0,254. Наружные сети 0.23 кВ. Монтажные работы и оборудование*. 1; Е33-04-030-02 (PRM); Установка разрядников: вручную; компл; 1. 2; прайс-лист ОБ; Разрядник вентильный РВН-0,5МНУ1; шт; 1. 3; 500-9041 ОБ (PRM); Сжим плашечный У867 (или эквивалент); 100шт; 0.08. 4; Ц08-02-163-01 (PRM); Муфта концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35; шт; 1. 5; Ц08-02-407-16 (PRM); Труба стальная по опорам и другим стальным конструкциям, диаметр, мм, до: 40 (водогазопроводная); 100м; 0.06. 6; Е22-01-021-03 (PRM); Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб (ПВХ) диаметром: 100 мм; км; 0.007. 7; Ц08-02-148-01 (PRM); Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1; 100м; 0.13. 8; Ц08-02-146-01 (PRM); Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м, кг, до: 0,5; 100м; 0.05. 9; Ц10-06-034-23 (PRM); Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой, без прохода через стену; 100шт; 0.02. 10; Ц08-02-472-10 (PRM); Проводник заземляющий электротехнические установки из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям; 100м; 0.06. 11; Ц08-02-472-09 (PRM); Проводник заземляющий электротехнические установки открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметром 10 мм (по опоре); 100м; 0.1. 12; Ц08-02-472-01 (PRM); Заземлитель электротехнических установок горизонтальный из стали: круглой диаметром 16 мм (в земле); 100м; 0.03. 13; Ц08-02-471-04 (PRM); Заземлитель электротехнических установок вертикальный из круглой стали, диаметром 16 мм (или эквивалент); 10шт; 0.1. Материалы,не учтенные расценками. 14; прайс-лист; Муфта концевая КНТп-3х10-1 (или эквивалент) термоусаживаемая для наружной заделки для кабеля на напряжение 1 кВ,сеч.3х10мм2; шт; 1. 15; прайс-лист; Кабель силовой АВВГ-0,66 кВ сеч.3х10 мм2 с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией; 1000м; 0.02. 16; 507-0233 (PRM); Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 10 мм2; км; 0.005. 17; 507-0174 (PRM); Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 6 мм2; т; 0.0009. 18; прайс-лист (PRM); Труба гибкая гофрированная двустенная "ДКС" (или эквивалент) код.121911 для электропроводки в грунте наружным диаметром 110мм; м; 7. 19; 103-0053 (PRM); Труба стальная водогазопроводная диаметром 40 мм, толщина стенки 3.5 мм; м; 6. 20; 101-1616 (PRM); Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10мм; т; 0.0064. 21; 101-1614 (PRM); Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16мм; т; 0.0096. Строительные работы. 22; Е01-01-004-04 (PRM); Разработка грунта в отвал, группа грунтов: 1; 1000м3; 0.003. 23; Е01-02-061-01 (PRM); Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1; 100м3; 0.03. |
| 7.Обязательные требования. | Работы должны производиться в соответствии с утвержденной проектной документацией «П.Ново-Бродовский Свердловского района города Перми. Газопровод высокого давления I категории (корректировка проекта)» по шифру 716-08 и действующими нормативными документами. Оформление первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» Выполнение исполнительной геодезической съемки. Приемка законченного строительством объекта оформляется Актом приемки объекта. Предоставление сертификатов и технических паспортов на материалы и оборудование. |
| 8. Охрана окружающей среды | В соответствии с действующими нормами РФ. Самостоятельно осуществлять уборку и содержание территории объекта строительства в период проведения работ, а также обеспечить вывоз строительного мусора, утилизацию отходов после окончания работ с предоставлением подтверждающих документов. |
| 9. Организация строительства | До начала работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает проект производства работ c Заказчиком. |
| 10. Дополнительные требования и рекомендации | Получение подрядчиком разрешения на производство земляных работ в соответствии с постановлением администрации города Перми от 22.02.2008 г. № 129 Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда возлагается на подрядчика. |
| 11. Срок выполнения работ | 260 календарных дня с момента заключения Муниципального контракта. |
| 12. Гарантийные обязательства | 60 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки объекта. |

Приложение № 2

к документации об аукционе

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе

| Наименование открытого аукциона |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Приложение № 3

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа.

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- *внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не является для _______________________________________________ крупной сделкой.

*Декларируется в случае непредставления документа, предусмотренного пунктом 6 раздела IV аукционной документации.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 4

к документации об аукционе

Сведения о качестве выполняемых работ*

(заполняется участником размещения заказа)

__________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в случае признания победителем (единственным участником) аукциона, предлагает выполнить следующие работы:

| 1. Основание для проведения работ | 1. Постановление администрации города Перми от 05.12.2008 № 1173 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2009-2011 годы» (с изменениями и дополнениями). 2. Решение Пермской городской Думы от 22.12.2009 № 315 «О бюджете города Перми на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов». |
| --- | --- |
| 2. Вид строительства | Линейный объект капитального строительства (новое строительство) |
| 3. Назначение линейного объекта Местоположение линейного объекта | Газопровод для газоснабжения жилых домов в жилом районе ____ Участок строительства расположен _____________ Протяженность газопроводов среднего и низкого давления – ___________ Заполняется участниками размещения заказа самостоятельно в соответствии с формой и содержанием Приложения № 1 к настоящей документации |
| 4.Заказчик | Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми |
| 5. Материалы, предоставляемые Заказчиком | Проектная документация «П.Ново-Бродовский Свердловского района города Перми. Газопровод высокого давления I категории (корректировка проекта)». Шифр: 716-08 |
| 6. Перечень выполняемых работ | N п.п.; Шифр, номера нормат, коды ресурсов; Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения; Един. измерения; Количество. Разбивка осей, перенос их в натуру и их закрепление. Наружные сети газопровода. 1; Е01-01-004-04 (PRM); Разработка грунта в отвал, группа грунтов: 1; 1000м3; 6.074. 2; Е01-01-004-04 (PRM); Разработка грунта в отвал, группа грунтов: 1; 1000м3; 0.048. 3; Е01-01-004-06 (PRM); Разработка грунта в отвал, группа грунтов: 3; 1000м3; 0.271. N. …. Заполняется участниками размещения заказа самостоятельно в соответствии с формой и содержанием Приложения № 1 к настоящей документации Заполнение указанного раздела по всем позициям (в соответствии с формой и содержанием Приложения № 1) является согласием участника размещения заказа выполнить весь объем работ в соответствии с условиями настоящей документации. |
| 7.Обязательные требования. | Работы должны производиться в соответствии с утвержденной проектной документацией «П.Ново-Бродовский Свердловского района города Перми. Газопровод высокого давления I категории (корректировка проекта)» по шифру 716-08 и действующими нормативными документами. Оформление первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» Выполнение исполнительной геодезической съемки. Приемка законченного строительством объекта оформляется Актом приемки объекта. Предоставление сертификатов и технических паспортов на материалы и оборудование. |
| 8. Охрана окружающей среды | В соответствии с действующими нормами РФ. Самостоятельно осуществлять уборку и содержание территории объекта строительства в период проведения работ, а также обеспечить вывоз строительного мусора, утилизацию отходов после окончания работ с предоставлением подтверждающих документов. |
| 9. Организация строительства | До начала работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает проект производства работ c Заказчиком. |
| 10. Дополнительные требования и рекомендации | Получение подрядчиком разрешения на производство земляных работ в соответствии с постановлением администрации города Перми от 22.02.2008 г. № 129 Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда возлагается на подрядчика. |
| 11. Срок выполнения работ | Заполняется участниками размещения заказа самостоятельно в соответствии с формой и содержанием Приложения № 1 к настоящей документации. |
| 12. Гарантийные обязательства | 60 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки объекта. |

Качество и сроки выполняемых работ будет полностью соответствовать требованиям документации об аукционе.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

*Заполняется участником размещения заказа самостоятельно; впоследствии будет являться Техническим заданием - Приложением № 1 к муниципальному контракту

Приложение № 5

к документации об аукционе

Правила проведения открытого аукциона

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Приложение № 6

- к документации об аукционе

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

Кому

Управление развития коммунальной

инфраструктуры администрации города Перми

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Сведения о заявке на участие в открытом аукционе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 7

- к документации об аукционе

Запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

Кому

Управление развития коммунальной

инфраструктуры администрации города Перми

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения документации об аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 8

- к документации об аукционе

- ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

- Муниципальный контракт № _____

На строительство газопровода для газоснабжения жилых домов поселка Ново-Бродовский Свердловского района города Перми в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2009-2011 г.г.».

г. Пермь                                                                                           			       ____ ________ 2010 г.

Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице начальника управления Скрипкина Алексея Игоревича, действующего на основании Положения об управлении развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми, утвержденного Решением Пермской городской Думы от 24.06.2008 № 199, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ______________________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий муниципальный Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Согласно решению аукционной  комиссии (протокол №___ от "___"_____2010), Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по строительству газопровода для газоснабжения жилых домов поселка Ново-Бродовский Свердловского района города Перми.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Контракта в соответствии с условиями настоящего Контракта и:

а) приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – График производства работ;

Приложение № 3 – Локальный сметный расчет.

б) требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм СНиПам, ГОСТам, СанПиНам, действующими государственными и отраслевыми стандартами и другими нормативными документами.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ:          __ ________ 2010 г.

2.2. Окончание производства работ:    __ ________ 2011 г.

2.3. Сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) определяются  в Приложении №2 к настоящему контракту.

3. Стоимость работ, порядок оплаты.

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению, формируется на основании цены, предложенной Подрядчиком, признанным победителем аукциона (на основании цены, указанной в извещении о проведении аукциона и на основании предложений Подрядчика, признанного Победителем (единственным участником) аукциона) и составляет _____________________________________________ руб.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также другие платежи, связанные с исполнением настоящего Контракта, за исключением расходов на осуществление технического надзора и строительного контроля. Стоимость работ в рамках объема, предусмотренного Приложением №1 к Контракту изменению не подлежит.

3.3. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 10 % от стоимости Контракта на основании и при условии выставленной Подрядчиком счет – фактуры (счета) в течение 15 дней с момента утверждения Заказчиком локального сметного расчета, разработанного Подрядчиком на основании Технического задания.

Окончательный расчет за результат выполненных работ производится Заказчиком при условии полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (дефектов), на основании акта приемки объекта строительства, подписанного сторонами и счета-фактуры (счета) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3, КС-2) в течение 10 дней с момента предоставления указанных документов, подписанных сторонами.

3.4. Расчеты за выполненные работы, по усмотрению Заказчика, могут осуществляться поэтапно, в соответствии с графиком производства работ на основании актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3, КС-2)

3.5. Обеспечение выполнения муниципального Контракта, внесенное в денежной форме, возвращается Подрядчику в течение 5 (пяти) дней после выполнения всех условий Контракта с учетом п.11.2. настоящего Контракта.

3.6. При расчетах за выполненные работы расходование резерва средств на непредвиденные работы и затраты, указанного в Приложении № 3, ведется Подрядчиком по согласованию с Заказчиком на основании актов на дополнительные работы и затраты, утвержденных Заказчиком и согласованных МУ «Управление строительства города Перми» (г. Пермь, ул. Кирова, 70, тел.: 210-34-97). В указанных актах на дополнительные работы и затраты устанавливается необходимость выполнения тех или иных работ, отсутствующих в Приложении № 1 и необходимых для выполнения, но в пределах резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренных Приложением № 3.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, по технологии и материалам согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций, ТНВ.

4.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

4.3. Порядок назначения экспертизы по требованию Заказчика: по требованию Заказчика Подрядчик должен назначить экспертизу в срок не более одного месяца и предоставить результаты проведенной экспертизы Заказчику. При назначении экспертизы Подрядчиком, последний должен согласовать с Заказчиком вопросы, поставленные на экспертизу, а также поставить перед экспертом вопросы, на которых настаивает Заказчик.

4.4. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или отсутствие причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения.

4.5. Работы, выполняемые по настоящему Контракту, должны соответствовать требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, техническим нормам.

5. Обязанности Подрядчика.

При выполнении настоящего Контракта “Подрядчик” обязан:

5.1. выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать их результат Заказчику и МУ «Управление строительства города Перми» (г. Пермь, ул. Кирова, 70, тел.: 210-34-97).

5.2. первым этапом работ разработать и утвердить Заказчиком локальный сметный расчет, график производства работ в соответствии с Приложением № 1 и проектом по шифру 716-08 (далее - Проект) в десятидневный срок с момента заключения Контракта; подготовить и направить в уполномоченный орган заявление на получение разрешения на строительство от имени Заказчика на основании Доверенности, выданной Подрядчику Заказчиком

5.3. вторым и последующими этапами выполнить все работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, Проектом, Приложением №1, Приложением №2, Приложением №3 к настоящему Контракту.

5.4 в пятидневный срок с момента утверждения Заказчиком локального сметного расчета принять земельный участок по акту приема-передачи.

5.5. выполнить работу качественно и в сроки, установленные настоящим Контрактом;

5.6. самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему Контракту;

5.7. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

5.8. обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего Контракта);

5.9. вести строительную и исполнительную документацию, с соответствующими отметками представителей, осуществляющих контроль над производством работ.

5.10. извещать Заказчика и МУ «Управление строительства города Перми» в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом.

5.11. в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направлять представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

5.12. не реже одного раза в месяц представлять Заказчику отчет о ходе выполнения работ на объекте.

5.13. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в рабочем проекте и вправе отступить от них только с письменного согласия Заказчика, оборудование для установки на инженерных сетях применять согласно действующим на территории Российской Федерации строительным каталогам на инженерное оборудование.

5.14. В случае необходимости самостоятельно провести необходимые согласования и получить разрешения на выполнение отдельных видов работ и подключение к инженерным коммуникациям в соответствующих организациях;

5.15. Самостоятельно осуществлять уборку и содержание территории объекта строительства в период проведения работ, а также обеспечить вывоз строительного мусора, утилизацию отходов после окончания работ с предоставлением подтверждающих документов;

5.16. При выполнении настоящего Контракта Подрядчик вправе привлекать на основе субподряда юридических и физических лиц для выполнения отдельных видов работ. Субподрядные организации должны иметь лицензию (свидетельство о допуске) на выполнение соответствующего вида работ. Подрядчик несет ответственность за результат работ, выполненных Субподрядчиком, как за свой собственный результат.

- 5.16.1. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения отдельных видов работ Субподрядной организации, Подрядчик в пятидневный срок должен направить уведомление о привлечении Субподрядной организации в адрес Заказчика с предоставлением копии свидетельства о допуске к видам работ «38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)» или «33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.6. Объекты газоснабжения» у Подрядчика и копии свидетельства о допуске к видам работ, выполняемых Субподрядной организацией. Указанные копии свидетельств о допуске к видам работ заверяются печатью Подрядчика и подписью руководителя Подрядчика.

6. Обязанности Заказчика.

Заказчик обязан:

6.1. для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений, назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль над качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля над качеством работ.

6.2. В пятидневный срок с момента утверждения сметной документации передать Подрядчику земельный участок по акту приема-передачи.

6.3. Предоставить Подрядчику исходные данные для выполнения работ по настоящему Контракту – Проектную документацию «П. Ново-Бродовский Свердловского района города Перми Газопровод высокого давления I категории (корректировка проекта)». Шифр: 716-08 в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта по акту приема-передачи;

6.4. В пятидневный срок с момента заключения настоящего Контракта выдать Доверенность на получение разрешения на строительство в уполномоченном органе от имени Заказчика.

6.5. принять выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;

6.6. оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;

6.7. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.8. Заказчик вправе оказаться от исполнения контракта в случаях установленных гражданским законодательством.

7. Производство работ.

- 7.1. Первым этапом производства работ является составление Подрядчиком локального сметного расчета и графика производства работ в течение десятидневного срока с момента заключения настоящего Контракта. Локальный сметный расчет, составленный Подрядчиком на основании Проекта, Приложения №1 к контракту, утверждается Заказчиком. При составлении локального сметного расчета Подрядчик не имеет права изменять объемы работ и качественные характеристики материалов, предусмотренные в Приложении №1.

- Подрядчик имеет право приступить к выполнению основных работ только после утверждения Заказчиком локального сметного расчета и графика производства работ.

7.2. Подрядчик оформляет акты на выполненные работы (форма КС-3, КС-2). МУ " Управление строительства города Перми" осуществляет технический надзор и строительный контроль над выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям контракта.

7.3. Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка является обязанностью Подрядчика.

7.4. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ, необходимые согласования и получения разрешений на выполнение отдельных видов работ осуществляет Подрядчик за свой счет.

7.5. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.6. Подрядчик письменно информирует Заказчика и МУ " Управление строительства города Перми" о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения МУ " Управление строительства города Перми", внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения МУ " Управление строительства города Перми" или оно было информировано с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию МУ " Управление строительства города Перми", а затем восстановить ее за свой счет.

7.7. В случае если Заказчиком или МУ " Управление строительства города Перми" будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца. Если Подрядчик в установленный в одностороннем порядке  Заказчиком, в разумный  срок, не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика расходы, которые должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков. В случае привлечения других лиц для устранения недостатков, все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

2)  соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

7.8. Подрядчик за свой счет осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

7.9. Подрядчик за свой счет осуществляет получение разрешения на производство земляных работ в районе улиц с асфальтовым покрытием.

7.10. Подрядчик за свой счет осуществляет восстановление благоустройства и озеленение на территории после выполнения работ.

7.11. Заказчик или МУ " Управление строительства города Перми" вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

7.12. Работы производятся Подрядчиком в соответствии с этапами графика производства работ.

7.13. При завершении очередного этапа работ Подрядчик информирует Заказчика о проделанной работе, а также о полученных результатах. Форма, по которой предоставляется информация, согласовывается с Заказчиком.

8. Приемка работ.

8.1. Приемка результатов работ может производиться этапами в соответствии с графиком производства работ в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ (этапа работ).

8.2. При завершении всего комплекса работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ и другие документы, подтверждающие выполнение работ.

8.3. Окончательная приемка результата работ (всего комплекса) производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ (всего комплекса).

8.4. Приемка результата работ подтверждается актом приемки объекта строительства, подписанного сторонами, который должен быть подписан Заказчиком и МУ "Управление строительства города Перми" – с одной стороны, и Подрядчиком –  другой стороны.

9. Гарантии.

9.1. Подрядчик гарантирует:

9.1.1. выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

9.1.2. устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе приемки работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, в разумный срок, в одностороннем порядке установленный Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца.

9.1.3. Срок гарантии на выполняемые работы составляет 60 месяцев с момента подписания акта приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта.

10.Особые условия.

10.1. Риск случайной невозможности исполнения Контракта несет Подрядчик.

10.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего Контракта право (требование).

11. Ответственность сторон.

11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего Контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных  настоящим Контрактом, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 30 % от суммы контракта.

11.2.1. В случае внесения обеспечения исполнения контракта в денежной форме пеня взимается за счет средств обеспечения исполнения контракта, представленного Подрядчиком Заказчику.

11.3. Факт нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ и/или некачественного выполнения работ (несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным Контрактом) и/или невыполнения полного объема работ, предусмотренных настоящим Контрактом, фиксируется в соответствующем акте, составленным Заказчиком в одностороннем порядке.

11.4. Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему Контракту либо устранения нарушений.

11.5. При несвоевременной оплате выполненной работы Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Начисление пеней начинается со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного  обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.6. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

12. Условия расторжения Контракта.

12.1. Расторжение Контракта допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

12.2. Сторона, решившая расторгнуть Контракт, направляет в письменном виде соглашение о расторжении Контракта не позднее, чем за 15 дней до даты предполагаемого расторжения.

13. Действие и прекращение действия Контракта.

13.1. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по Контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

13.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего Контракта может быть изменено, прекращено. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями сторон по настоящему Контракту.

14. Заключительные положения.

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

14.4. Для решения текущих вопросов по Контракту назначаются ответственные лица:

от Заказчика Носкова Ирина Геннадьевна тел. 212-14-39.

от Подрядчика ______________________________________ тел. ________________.

14.5. К настоящему Контракту прилагаются:

14.5.1. Приложение № 1 «Техническое задание»;

14.5.2. Приложение № 2 «График производства работ».

14.5.3. Приложение № 3 «Локальный сметный расчет».

15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

| Заказчик: Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации г. Перми 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева,33 ИНН / КПП 5902293604 / 590201001 л/с 02943018311 в Департамент финансов администрации города р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 | Подрядчик: |
| --- | --- |
| От Заказчика Начальник УРКИ администрации города Перми _______________________/А.И. Скрипкин/ М.П. | От Подрядчика: Руководитель организации ________________________ М.П. |

Приложение № 9

- к документации об аукционе

Шаг аукциона.

| Начальная (максимальная) цена контракта | 18 082 390,00р. |
| --- | --- |
| Шаг аукциона | Величина "шага аукциона" |
| 5,0% | 904 119,50р. |
| 4,5% | 813 707,55р. |
| 4,0% | 723 295,60р. |
| 3,5% | 632 883,65р. |
| 3,0% | 542 471,70р. |
| 2,5% | 452 059,75р. |
| 2,0% | 361 647,80р. |
| 1,5% | 271 235,85р. |
| 1,0% | 180 823,90р. |
| 0,5% | 90 411,95р. |